## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | E | 23.0064 | 13.875 | 165.8117 | 65.8117 | 4.5 | 2.0292 | 6 | 0671 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | < | 24 | 9.25 | 259.4595 | 159.4595 | 4.5 | 3.2778 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | E | 23.5894 | 13.875 | 170.0135 | 70.0135 | 4.5 | 2.1588 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 28.1492 | 19.025 | 147.9592 | 47.9592 | 4.5 | 2.0276 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 24.87 | 20.3 | 122.5123 | 22.5123 | 18 | 0.25389 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 25.6898 | 19.025 | 135.032 | 35.032 | 4.5 | 1.4811 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 39.1203 | 35.25 | 110.9795 | 10.9795 | 18 | 0.21502 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 27.8258 | 24.55 | 113.3433 | 13.3433 | 4.5 | 0.72795 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 32.5925 | 35.25 | 92.4609 | -7.5391 | 18 | -0.14764 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 | E | 20.5156 | 13.875 | 147.8603 | 47.8603 | 18 | 0.36892 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02017A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | < | 24 | 9.25 | 259.4595 | 159.4595 | 4.5 | 3.2778 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 | E | 22.157 | 13.875 | 159.6902 | 59.6902 | 18 | 0.46011 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02031A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 | E | 23.2099 | 19.025 | 121.9971 | 21.9971 | 18 | 0.2325 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 | E | 23.0904 | 19.025 | 121.3685 | 21.3685 | 18 | 0.22585 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02060A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | E | 22.6699 | 20.3 | 111.6746 | 11.6746 | 18 | 0.13166 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 39.6859 | 35.25 | 112.5843 | 12.5843 | 18 | 0.24644 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 27.7315 | 24.55 | 112.9594 | 12.9594 | 18 | 0.17675 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 32.684 | 35.25 | 92.7205 | -7.2795 | 18 | -0.14256 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 | E | 20.7096 | 13.875 | 149.2587 | 49.2587 | 18 | 0.3797 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02115A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-03 | E | 20.6088 | 13.875 | 148.5318 | 48.5318 | 18 | 0.3741 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02123A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 | E | 23.1888 | 19.025 | 121.886 | 21.886 | 18 | 0.23132 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02135A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | E | 20.616 | 20.3 | 101.5567 | 1.5567 | 18 | 0.017557 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 | E | 20.7238 | 19.025 | 108.9292 | 8.9292 | 18 | 0.094377 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02150A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-14 |  | 37.1091 | 35.25 | 105.274 | 5.274 | 18 | 0.10328 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02165A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 27.106 | 24.55 | 110.4112 | 10.4112 | 18 | 0.142 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 39.3369 | 35.25 | 111.594 | 11.594 | 18 | 0.22705 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-17 | E | 20.1929 | 13.875 | 145.5343 | 45.5343 | 18 | 0.35099 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02198A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | E | 13.1193 | 9.25 | 141.8299 | 41.8299 | 18 | 0.21496 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 | E | 21.0534 | 13.875 | 151.7365 | 51.7365 | 18 | 0.3988 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02219A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 | E | 22.3037 | 19.025 | 117.2335 | 17.2335 | 18 | 0.18215 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02232A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 26.8105 | 20.3 | 132.0715 | 32.0715 | 18 | 0.36169 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 | E | 21.279 | 19.025 | 111.8477 | 11.8477 | 18 | 0.12522 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-09-19 |  | 48.4739 | 35.25 | 137.5145 | 37.5145 | 18 | 0.73466 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02262A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 28.9645 | 24.55 | 117.9817 | 17.9817 | 18 | 0.24525 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 34.1361 | 35.25 | 96.8401 | -3.1599 | 18 | -0.061882 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 | E | 16.7744 | 14.4 | 116.489 | 16.489 | 18 | 0.13191 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02283A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 | E | 19.4918 | 14.4 | 135.3594 | 35.3594 | 18 | 0.28288 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 | E | 23.1 | 20.6 | 112.1359 | 12.1359 | 18 | 0.13889 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 | E | 18.17 | 12.95 | 140.3089 | 40.3089 | 18 | 0.29 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 | E | 18.4595 | 12.95 | 142.5442 | 42.5442 | 18 | 0.30608 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 | E | 15.0542 | 14.4 | 104.5433 | 4.5433 | 18 | 0.036346 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-29 |  | 24.8008 | 14.4 | 172.2276 | 72.2276 | 18 | 0.57782 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 28.3573 | 20.6 | 137.6568 | 37.6568 | 18 | 0.43096 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 | E | 20.7569 | 20.6 | 100.7615 | 0.7615 | 18 | 0.008715 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 | E | 17.2479 | 12.95 | 133.1888 | 33.1888 | 18 | 0.23877 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 | E | 18.0944 | 12.95 | 139.7249 | 39.7249 | 18 | 0.2858 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 | E | 16.6629 | 14.4 | 115.7147 | 15.7147 | 18 | 0.12572 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 | E | 16.4265 | 14.4 | 114.0729 | 14.0729 | 18 | 0.11258 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 | E | 21.0309 | 20.6 | 102.0917 | 2.0917 | 18 | 0.023939 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 18.63 | 12.95 | 143.861 | 43.861 | 2.25 | 2.5244 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 19.46 | 12.95 | 150.2703 | 50.2703 | 2.25 | 2.8933 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 15.9465 | 14.4 | 110.7396 | 10.7396 | 2.25 | 0.68733 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03192B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 15.7746 | 14.4 | 109.5458 | 9.5458 | 2.25 | 0.61093 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 24.38 | 20.6 | 118.3495 | 18.3495 | 2.2876 | 1.6524 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03231A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 18.0937 | 12.95 | 139.7197 | 39.7197 | 2.25 | 2.2861 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 17.03 | 12.95 | 131.5058 | 31.5058 | 2.25 | 1.8133 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | < | 3 | 4.6575 | 64.4122 | -35.5878 | 1.5001 | -1.1049 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 7.5702 | 4.6575 | 162.5378 | 62.5378 | 1.5001 | 1.9417 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 25.2424 | 20.6 | 122.5359 | 22.5359 | 2.2876 | 2.0293 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03296A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 7.0424 | 4.6575 | 151.2056 | 51.2056 | 1.5001 | 1.5898 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 7.065 | 4.6575 | 151.6908 | 51.6908 | 1.5001 | 1.6049 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 6.96 | 4.6575 | 149.4364 | 49.4364 | 1.5001 | 1.5349 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 6.69 | 4.6575 | 143.6393 | 43.6393 | 1.5001 | 1.3549 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 6.8028 | 4.6575 | 146.0612 | 46.0612 | 1.5001 | 1.4301 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 6.683 | 4.6575 | 143.489 | 43.489 | 1.5001 | 1.3503 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 |  | 5.94 | 5.055 | 117.5074 | 17.5074 | 1.5197 | 0.58235 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03346B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 6.5569 | 5.055 | 129.7112 | 29.7112 | 1.5197 | 0.98828 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 5.7962 | 5.055 | 114.6627 | 14.6627 | 1.5197 | 0.48772 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 5.8127 | 5.055 | 114.9891 | 14.9891 | 1.5197 | 0.49858 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 6.899 | 4.6575 | 148.1267 | 48.1267 | 1.5001 | 1.4943 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 6.9096 | 4.6575 | 148.3543 | 48.3543 | 1.5001 | 1.5013 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 7.49 | 4.6575 | 160.8159 | 60.8159 | 1.5001 | 1.8882 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 |  | 7.49 | 4.6575 | 160.8159 | 60.8159 | 1.5001 | 1.8882 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 6.89 | 4.6575 | 147.9334 | 47.9334 | 1.5001 | 1.4883 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 7.12 | 4.6575 | 152.8717 | 52.8717 | 1.5001 | 1.6416 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 6.87 | 4.6575 | 147.504 | 47.504 | 1.5001 | 1.4749 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 7.03 | 4.6575 | 150.9393 | 50.9393 | 1.5001 | 1.5816 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 4.76 | 5.055 | 94.1642 | -5.8358 | 1.5197 | -0.19412 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 4.08 | 5.055 | 80.7122 | -19.2878 | 1.5197 | -0.64157 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 5.09 | 5.055 | 100.6924 | 0.69238 | 1.5197 | 0.023031 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 13.2 | 5.055 | 261.1276 | 161.1276 | 1.5197 | 5.3596 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 6.83 | 4.6575 | 146.6452 | 46.6452 | 1.5001 | 1.4483 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 |  | 7.01 | 4.6575 | 150.5099 | 50.5099 | 1.5001 | 1.5682 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 7.05 | 4.6575 | 151.3688 | 51.3688 | 1.5001 | 1.5949 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 5.94 | 4.6575 | 127.5362 | 27.5362 | 1.5001 | 0.85495 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 6.17 | 4.6575 | 132.4745 | 32.4745 | 1.5001 | 1.0083 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 5.28 | 4.6575 | 113.3655 | 13.3655 | 1.5001 | 0.41498 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 6.6 | 4.6575 | 141.7069 | 41.7069 | 1.5001 | 1.2949 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 8.13 | 4.6575 | 174.5572 | 74.5572 | 1.5001 | 2.3149 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 6.34 | 5.055 | 125.4204 | 25.4204 | 1.5197 | 0.84555 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 5.87 | 5.055 | 116.1227 | 16.1227 | 1.5197 | 0.53628 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 6.13 | 5.055 | 121.2661 | 21.2661 | 1.5197 | 0.70737 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 |  | 6.45 | 5.055 | 127.5964 | 27.5964 | 1.5197 | 0.91793 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 6.06 | 4.6575 | 130.1127 | 30.1127 | 1.5001 | 0.93495 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 6.14 | 4.6575 | 131.8304 | 31.8304 | 1.5001 | 0.98828 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 7.07 | 4.6575 | 151.7982 | 51.7982 | 1.5001 | 1.6082 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 6.69 | 4.6575 | 143.6393 | 43.6393 | 1.5001 | 1.3549 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 |  | 7.17 | 4.6575 | 153.9452 | 53.9452 | 1.5001 | 1.6749 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 6.29 | 4.6575 | 135.051 | 35.051 | 1.5001 | 1.0883 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 7.46 | 4.6575 | 160.1718 | 60.1718 | 1.5001 | 1.8682 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 7.29 | 4.6575 | 156.5217 | 56.5217 | 1.5001 | 1.7549 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 | < | 3 | 5.055 | 59.3472 | -40.6528 | 1.5197 | -1.3522 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 | E | 1.95 | 5.055 | 38.5757 | -61.4243 | 1.5197 | -2.0431 | 3 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 7.469 | 5.055 | 147.7547 | 47.7547 | 1.5197 | 1.5885 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 6.724 | 5.055 | 133.0168 | 33.0168 | 1.5197 | 1.0982 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | E | 4.862 | 3.105 | 156.5862 | 56.5862 | 2.25 | 0.78089 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 | E | 4.697 | 3.105 | 151.2721 | 51.2721 | 2.25 | 0.70756 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | E | 4.007 | 3.105 | 129.0499 | 29.0499 | 2.25 | 0.40089 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 | E | 5.077 | 3.105 | 163.5105 | 63.5105 | 2.25 | 0.87644 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 61.15 | 55.2525 | 110.6737 | 10.6737 | 3.9995 | 1.4746 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 57.93 | 55.2525 | 104.8459 | 4.8459 | 3.9995 | 0.66946 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 59.92 | 55.2525 | 108.4476 | 8.4476 | 3.9995 | 1.167 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 58.88 | 55.2525 | 106.5653 | 6.5653 | 3.9995 | 0.90699 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 183.2 | 177.105 | 103.4415 | 3.4415 | 10.019 | 0.60834 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 200.2 | 177.105 | 113.0403 | 13.0403 | 10.019 | 2.3051 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 201.3 | 177.105 | 113.6614 | 13.6614 | 10.019 | 2.4149 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 188.8 | 177.105 | 106.6034 | 6.6034 | 10.019 | 1.1673 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 224.1 | 209.8 | 106.816 | 6.816 | 11.6341 | 1.2291 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 227.6 | 209.8 | 108.4843 | 8.4843 | 11.6341 | 1.53 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 219.4 | 209.8 | 104.5758 | 4.5758 | 11.6341 | 0.82516 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 223.2 | 209.8 | 106.387 | 6.387 | 11.6341 | 1.1518 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 180.3 | 174 | 103.6207 | 3.6207 | 9.8656 | 0.63858 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 184.6 | 174 | 106.092 | 6.092 | 9.8656 | 1.0744 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 180.6 | 174 | 103.7931 | 3.7931 | 9.8656 | 0.66899 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 183.9 | 174 | 105.6897 | 5.6897 | 9.8656 | 1.0035 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 38.59 | 35.8 | 107.7933 | 7.7933 | 3.0385 | 0.91821 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 38.01 | 35.8 | 106.1732 | 6.1732 | 3.0385 | 0.72733 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 39.17 | 35.8 | 109.4134 | 9.4134 | 3.0385 | 1.1091 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 39.52 | 35.8 | 110.3911 | 10.3911 | 3.0385 | 1.2243 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | E | 4.375 | 3.105 | 140.9018 | 40.9018 | 2.25 | 0.56444 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | E | 5.071 | 3.105 | 163.3172 | 63.3172 | 2.25 | 0.87378 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | E | 5.571 | 3.105 | 179.4203 | 79.4203 | 2.25 | 1.096 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 38.73 | 3.105 | 1247.343 | 1147.343 | 2.25 | 15.8333 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 59.94 | 55.2525 | 108.4838 | 8.4838 | 3.9995 | 1.172 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 61.37 | 55.2525 | 111.0719 | 11.0719 | 3.9995 | 1.5296 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 59.1 | 55.2525 | 106.9635 | 6.9635 | 3.9995 | 0.962 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-06 |  | 60.13 | 55.2525 | 108.8277 | 8.8277 | 3.9995 | 1.2195 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05157B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 62.41 | 55.2525 | 112.9542 | 12.9542 | 3.9995 | 1.7896 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 61.7 | 55.2525 | 111.6692 | 11.6692 | 3.9995 | 1.6121 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 55.54 | 55.2525 | 100.5203 | 0.52034 | 3.9995 | 0.071884 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 60.97 | 55.2525 | 110.3479 | 10.3479 | 3.9995 | 1.4296 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 223.6 | 209.8 | 106.5777 | 6.5777 | 11.6341 | 1.1862 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 |  | 217.2 | 209.8 | 103.5272 | 3.5272 | 11.6341 | 0.63606 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05199A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 232.7 | 209.8 | 110.9152 | 10.9152 | 11.6341 | 1.9683 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 217.9 | 209.8 | 103.8608 | 3.8608 | 11.6341 | 0.69623 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 173.6 | 174 | 99.7701 | -0.22989 | 9.8656 | -0.040545 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 180.7 | 174 | 103.8506 | 3.8506 | 9.8656 | 0.67913 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 215.9 | 174 | 124.0805 | 24.0805 | 9.8656 | 4.2471 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 192.9 | 174 | 110.8621 | 10.8621 | 9.8656 | 1.9157 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 35.4 | 35.8 | 98.8827 | -1.1173 | 3.0385 | -0.13164 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 40.16 | 35.8 | 112.1788 | 12.1788 | 3.0385 | 1.4349 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 36.69 | 35.8 | 102.486 | 2.486 | 3.0385 | 0.29291 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B