## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 34.47 | 35.8 | 96.2849 | -3.7151 | 3.0385 | -0.43771 | 1.8 | 3138 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | FC111505
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 6.15 | 6.375 | 96.4706 | -3.5294 | 1.5849 | -0.14196 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 117.7 | 129.7 | 90.7479 | -9.2521 | 7.6772 | -1.5631 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-11-17 |  | 33.11 | 35.8 | 92.486 | -7.514 | 3.0385 | -0.8853 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111605
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 |  | 5.88 | 6.375 | 92.2353 | -7.7647 | 1.5849 | -0.31232 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 114 | 129.7 | 87.8951 | -12.1049 | 7.6772 | -2.045 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 36.09 | 35.8 | 100.8101 | 0.81006 | 3.0385 | 0.095441 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 6.45 | 6.375 | 101.1765 | 1.1765 | 1.5849 | 0.047321 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 121.4 | 129.7 | 93.6006 | -6.3994 | 7.6772 | -1.0811 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 210.7 | 230.125 | 91.5589 | -8.4411 | 12.6382 | -1.537 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 36.85 | 35.8 | 102.933 | 2.933 | 3.0385 | 0.34556 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 211.7 | 230.125 | 91.9935 | -8.0065 | 12.6382 | -1.4579 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 36.43 | 35.8 | 101.7598 | 1.7598 | 3.0385 | 0.20734 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 |  | 199.5 | 174 | 114.6552 | 14.6552 | 9.8656 | 2.5847 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 |  | 153.2 | 174 | 88.046 | -11.954 | 9.8656 | -2.1083 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | FC122805
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560064 | 2006-01-07 |  | 34.39 | 35.8 | 96.0615 | -3.9385 | 3.0385 | -0.46404 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50175-50DIW | FCMS010606
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580119 | 2006-01-07 |  | 157.9 | 174 | 90.7471 | -9.2529 | 9.8656 | -1.6319 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS010606
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 6.96 | 6.375 | 109.1765 | 9.1765 | 1.5849 | 0.3691 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 160.2 | 174 | 92.069 | -7.931 | 9.8656 | -1.3988 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 216 | 230.125 | 93.862 | -6.138 | 12.6382 | -1.1176 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 51.59 | 53.7 | 96.0708 | -3.9292 | 3.9228 | -0.53788 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 217.7 | 230.125 | 94.6008 | -5.3992 | 12.6382 | -0.98313 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-08-05 |  | 217.6 | 230.125 | 94.5573 | -5.4427 | 12.6382 | -0.99104 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 220.1 | 230.125 | 95.6437 | -4.3563 | 12.6382 | -0.79323 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-08-05 |  | 52.92 | 53.7 | 98.5475 | -1.4525 | 3.9228 | -0.19884 | 0.6 | 3138 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080306
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 218.8 | 230.125 | 95.0788 | -4.9212 | 12.6382 | -0.89609 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 52.95 | 53.7 | 98.6034 | -1.3966 | 3.9228 | -0.19119 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 220.8 | 230.125 | 95.9479 | -4.0521 | 12.6382 | -0.73784 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 146 | 156.25 | 93.44 | -6.56 | 8.9887 | -1.1403 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 130.5 | 129.7 | 100.6168 | 0.61681 | 7.6772 | 0.1042 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 156.5 | 156.25 | 100.16 | 0.16 | 8.9887 | 0.027813 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 154.2 | 156.25 | 98.688 | -1.312 | 8.9887 | -0.22806 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 56.63 | 53.7 | 105.4562 | 5.4562 | 3.9228 | 0.74692 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 123.9 | 129.7 | 95.5281 | -4.4719 | 7.6772 | -0.75549 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 150.5 | 156.25 | 96.32 | -3.68 | 8.9887 | -0.63969 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Zinc, FIL, cICP-MS | 01090 | PLM10 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 153.4 | 156.25 | 98.176 | -1.824 | 8.9887 | -0.31706 | 0.6 | 3138 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806