## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2830036 | 2001-10-10 | E | 16.3362 | 9.25 | 176.6079 | 76.6079 | 4.5 | 1.5747 | 6 | 2371 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | E | 19.8281 | 9.25 | 214.3579 | 114.3579 | 4.5 | 2.3507 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | E | 22.4612 | 13.875 | 161.8826 | 61.8826 | 4.5 | 1.908 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 | < | 25 | 9.25 | 270.2703 | 170.2703 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | E | 22.1551 | 13.875 | 159.6766 | 59.6766 | 4.5 | 1.84 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3110116 | 2001-11-07 | E | 21.9409 | 13.875 | 158.1324 | 58.1324 | 4.5 | 1.7924 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | E | 23.363 | 20.3 | 115.0886 | 15.0886 | 4.5 | 0.68066 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 32.1066 | 19.025 | 168.7601 | 68.7601 | 4.5 | 2.907 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 | E | 20.2897 | 13.875 | 146.2319 | 46.2319 | 4.5 | 1.4255 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | E | 23.5153 | 19.025 | 123.6023 | 23.6023 | 4.5 | 0.99785 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3450001 | 2001-12-11 | E | 26.6219 | 20.3 | 131.1424 | 31.1424 | 4.5 | 1.4049 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 31.837 | 24.55 | 129.6821 | 29.6821 | 4.5 | 1.6193 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 | E | 28.6978 | 20.3 | 141.3683 | 41.3683 | 4.5 | 1.8662 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0090003 | 2002-01-09 | E | 17.5146 | 9.25 | 189.3468 | 89.3468 | 4.5 | 1.8366 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 3520048 | 2002-01-09 |  | 43.6032 | 35.25 | 123.6971 | 23.6971 | 18.75 | 0.44551 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02009A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 |  | 36.2392 | 35.25 | 102.8062 | 2.8062 | 18.75 | 0.052756 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02010A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | E | 15.3642 | 9.25 | 166.099 | 66.099 | 4.5 | 1.3587 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 | < | 25 | 9.25 | 270.2703 | 170.2703 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 | E | 19.6071 | 13.875 | 141.3122 | 41.3122 | 18.75 | 0.30571 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02024A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 | E | 17.6756 | 13.875 | 127.3919 | 27.3919 | 18.75 | 0.2027 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02035A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0390013 | 2002-02-27 | E | 19.476 | 13.875 | 140.3679 | 40.3679 | 18.75 | 0.29872 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02057B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | E | 21.3137 | 20.3 | 104.9937 | 4.9937 | 18.75 | 0.054066 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 | E | 22.766 | 19.025 | 119.6635 | 19.6635 | 18.75 | 0.19952 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02057B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0530016 | 2002-03-06 | E | 19.8639 | 13.875 | 143.1635 | 43.1635 | 18.75 | 0.31941 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02065C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 | E | 21.351 | 19.025 | 112.2258 | 12.2258 | 18.75 | 0.12405 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02070A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0670001 | 2002-03-15 | E | 23.5941 | 20.3 | 116.2271 | 16.2271 | 18.75 | 0.17569 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02074A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 |  | 43.7012 | 35.25 | 123.9751 | 23.9751 | 18.75 | 0.45073 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02085A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0810198 | 2002-04-02 | E | 20.7303 | 20.3 | 102.1196 | 2.1196 | 18.75 | 0.022948 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02092A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 |  | 44.3705 | 35.25 | 125.8737 | 25.8737 | 18.75 | 0.48643 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02098A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 0990055 | 2002-04-15 | E | 29.7329 | 9.25 | 321.4373 | 221.4373 | 18.75 | 1.0924 | 25 | 2371 | Value extrapolated at low end |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02105A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | E | 20.3835 | 9.25 | 220.3624 | 120.3624 | 18.75 | 0.59379 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1140067 | 2002-04-30 | E | 22.3367 | 9.25 | 241.4778 | 141.4778 | 18.75 | 0.69796 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02120A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 | E | 23.7553 | 13.875 | 171.2091 | 71.2091 | 18.75 | 0.52695 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02130A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 | E | 28.0786 | 19.025 | 147.5881 | 47.5881 | 18.75 | 0.48286 | 25 | 2371 | Value extrapolated at low end |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02140A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1410015 | 2002-05-30 | E | 19.0581 | 13.875 | 137.3556 | 37.3556 | 18.75 | 0.27643 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02150A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 |  | 38.1093 | 19.025 | 200.3117 | 100.3117 | 18.75 | 1.0178 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02163A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1570236 | 2002-06-17 |  | 32.3523 | 20.3 | 159.371 | 59.371 | 18.75 | 0.64279 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02168A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | E | 22.8652 | 24.55 | 93.1371 | -6.8629 | 18.75 | -0.089858 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1630047 | 2002-06-24 |  | 59.4353 | 35.25 | 168.6108 | 68.6108 | 18.75 | 1.2899 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02175A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1720151 | 2002-07-01 | E | 14.4484 | 20.3 | 71.1744 | -28.8256 | 18.75 | -0.31208 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02182A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1790031 | 2002-07-09 |  | 31.0806 | 35.25 | 88.1721 | -11.8279 | 18.75 | -0.22237 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02190A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 1900139 | 2002-07-17 | E | 15.2145 | 9.25 | 164.4808 | 64.4808 | 18.75 | 0.31811 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02198A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2050294 | 2002-08-06 | E | 18.47 | 9.25 | 199.6756 | 99.6756 | 18.75 | 0.49173 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02218A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 |  | 34.1531 | 13.875 | 246.1484 | 146.1484 | 18.75 | 1.0815 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02226A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | E | 28.3257 | 20.3 | 139.5357 | 39.5357 | 18.75 | 0.42804 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 | E | 26.6482 | 19.025 | 140.0692 | 40.0692 | 18.75 | 0.40657 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02239A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2380007 | 2002-09-09 |  | 49.0075 | 13.875 | 353.2074 | 253.2074 | 18.75 | 1.8737 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | WICP02252A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 |  | 52.6205 | 19.025 | 276.5862 | 176.5862 | 18.75 | 1.7918 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | WICP02255A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | E | 18.9773 | 24.55 | 77.3007 | -22.6993 | 18.75 | -0.29721 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 |  | 70.4817 | 35.25 | 199.9481 | 99.9481 | 18.75 | 1.879 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02274A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2740174 | 2002-10-23 |  | 32.8096 | 35.25 | 93.0769 | -6.9231 | 18.75 | -0.13015 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | WICP02289B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2002 | 2680108 | 2002-11-08 | E | 18.8225 | 20.3 | 92.7217 | -7.2783 | 18.75 | -0.078799 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02312A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-08 |  | 39.7525 | 14.4 | 276.059 | 176.059 | 18.75 | 1.3521 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02312A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 |  | 34.5185 | 12.95 | 266.5519 | 166.5519 | 18.75 | 1.1503 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03007A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 3260093 | 2003-01-08 | E | 19.3596 | 20.6 | 93.9786 | -6.0214 | 18.75 | -0.066155 | 25 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03008A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | E | 21.737 | 12.95 | 167.8533 | 67.8533 | 18.75 | 0.46864 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03008A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-07 | E | 23.3027 | 14.4 | 161.8243 | 61.8243 | 18.75 | 0.47481 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03038A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-03-12 | E | 18.7738 | 20.6 | 91.1351 | -8.8649 | 18.75 | -0.097396 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03071A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 | E | 17.6685 | 14.4 | 122.6981 | 22.6981 | 18.75 | 0.17432 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03113A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-05-08 |  | 26.2183 | 12.95 | 202.458 | 102.458 | 18.75 | 0.70764 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | WICP03121B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 | E | 18.9453 | 20.6 | 91.9672 | -8.0328 | 18.75 | -0.088253 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03141B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 |  | 25.5465 | 20.6 | 124.0119 | 24.0119 | 18.75 | 0.26381 | 25 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | WICP03154B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-07-24 |  | 19.3 | 12.95 | 149.0347 | 49.0347 | 3 | 2.1167 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03205A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-24 |  | 18 | 12.95 | 138.9961 | 38.9961 | 3 | 1.6833 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03205A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 |  | 14.71 | 14.4 | 102.1528 | 2.1528 | 3 | 0.10333 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03223A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 |  | 17.15 | 14.4 | 119.0972 | 19.0972 | 3 | 0.91667 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03227A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 |  | 22.31 | 20.6 | 108.301 | 8.301 | 3 | 0.57 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03240A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 17.93 | 12.95 | 138.4556 | 38.4556 | 3 | 1.66 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03260C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-10-29 |  | 22.95 | 20.6 | 111.4078 | 11.4078 | 3 | 0.78333 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03302A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2950089 | 2003-10-29 |  | 6.758 | 4.6575 | 145.0993 | 45.0993 | 1.5001 | 1.4003 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03302A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3010021 | 2003-11-20 |  | 6.167 | 4.6575 | 132.4101 | 32.4101 | 1.5001 | 1.0063 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3100100 | 2003-11-20 |  | 6.507 | 4.6575 | 139.7101 | 39.7101 | 1.5001 | 1.2329 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03323A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 |  | 5.848 | 4.6575 | 125.5609 | 25.5609 | 1.5001 | 0.79362 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 |  | 17.4 | 12.95 | 134.3629 | 34.3629 | 3 | 1.4833 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03344A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2800048 | 2003-12-11 |  | 5.881 | 4.6575 | 126.2695 | 26.2695 | 1.5001 | 0.81562 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 |  | 6.357 | 4.6575 | 136.4895 | 36.4895 | 1.5001 | 1.1329 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03344A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 |  | 6.171 | 4.6575 | 132.496 | 32.496 | 1.5001 | 1.0089 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3230182 | 2003-12-30 |  | 7.227 | 4.6575 | 155.1691 | 55.1691 | 1.5001 | 1.7129 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 |  | 6.448 | 5.055 | 127.5569 | 27.5569 | 1.5197 | 0.91662 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 5.87 | 5.055 | 116.1227 | 16.1227 | 1.5197 | 0.53628 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3440153 | 2004-01-02 |  | 5.78 | 5.055 | 114.3422 | 14.3422 | 1.5197 | 0.47706 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04002B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 |  | 6.933 | 4.6575 | 148.8567 | 48.8567 | 1.5001 | 1.5169 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 |  | 6.577 | 4.6575 | 141.2131 | 41.2131 | 1.5001 | 1.2796 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 |  | 6.563 | 4.6575 | 140.9125 | 40.9125 | 1.5001 | 1.2703 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 |  | 6.554 | 5.055 | 129.6538 | 29.6538 | 1.5197 | 0.98637 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04036A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 |  | 7.448 | 4.6575 | 159.9141 | 59.9141 | 1.5001 | 1.8602 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04044A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 |  | 6.689 | 4.6575 | 143.6178 | 43.6178 | 1.5001 | 1.3543 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04055A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0500110 | 2004-03-09 |  | 5.704 | 4.6575 | 122.4691 | 22.4691 | 1.5001 | 0.69763 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 |  | 5.361 | 4.6575 | 115.1047 | 15.1047 | 1.5001 | 0.46897 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04069A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 |  | 5.154 | 5.055 | 101.9585 | 1.9585 | 1.5197 | 0.065144 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04075A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 |  | 5.722 | 5.055 | 113.1949 | 13.1949 | 1.5197 | 0.4389 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04077B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 |  | 6.475 | 5.055 | 128.091 | 28.091 | 1.5197 | 0.93438 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04085A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 |  | 6.883 | 5.055 | 136.1622 | 36.1622 | 1.5197 | 1.2029 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04092A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 |  | 7.127 | 4.6575 | 153.022 | 53.022 | 1.5001 | 1.6462 | 4 | 2371 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04128A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 |  | 7.438 | 4.6575 | 159.6994 | 59.6994 | 1.5001 | 1.8536 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0980127 | 2004-05-21 |  | 1777 | 4.6575 | 38153.5158 | 38053.5158 | 1.5001 | 1181.4983 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1040080 | 2004-05-21 |  | 7.586 | 4.6575 | 162.8771 | 62.8771 | 1.5001 | 1.9522 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1120116 | 2004-05-21 |  | 5.712 | 4.6575 | 122.6409 | 22.6409 | 1.5001 | 0.70296 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 |  | 8.571 | 4.6575 | 184.0258 | 84.0258 | 1.5001 | 2.6089 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 0270023 | 2004-05-21 |  | 8.565 | 4.6575 | 183.8969 | 83.8969 | 1.5001 | 2.6049 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 |  | 7.39 | 4.6575 | 158.6688 | 58.6688 | 1.5001 | 1.8216 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 7.203 | 4.6575 | 154.6538 | 54.6538 | 1.5001 | 1.6969 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04154A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 |  | 6.808 | 5.055 | 134.6785 | 34.6785 | 1.5197 | 1.1535 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04167B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1660229 | 2004-06-18 |  | 6.256 | 5.055 | 123.7587 | 23.7587 | 1.5197 | 0.79028 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04170A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1730133 | 2004-07-08 |  | 6.295 | 5.055 | 124.5302 | 24.5302 | 1.5197 | 0.81594 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04189B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 |  | 7.346 | 4.6575 | 157.7241 | 57.7241 | 1.5001 | 1.7922 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1800053 | 2004-07-15 |  | 5.841 | 5.055 | 115.549 | 15.549 | 1.5197 | 0.5172 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04197A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 |  | 6.84 | 4.6575 | 146.8599 | 46.8599 | 1.5001 | 1.4549 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04203A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 13.48 | 4.6575 | 289.4257 | 189.4257 | 1.5001 | 5.8814 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04205B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 |  | 7.661 | 4.6575 | 164.4874 | 64.4874 | 1.5001 | 2.0022 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04217A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 |  | 7.234 | 4.6575 | 155.3194 | 55.3194 | 1.5001 | 1.7176 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04224B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 |  | 5.524 | 4.6575 | 118.6044 | 18.6044 | 1.5001 | 0.57764 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04231A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 |  | 6.592 | 4.6575 | 141.5352 | 41.5352 | 1.5001 | 1.2896 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 |  | 6.741 | 4.6575 | 144.7343 | 44.7343 | 1.5001 | 1.3889 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04245B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 |  | 5.626 | 5.055 | 111.2957 | 11.2957 | 1.5197 | 0.37573 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 |  | 6.267 | 5.055 | 123.9763 | 23.9763 | 1.5197 | 0.79752 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04260A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 |  | 6.495 | 5.055 | 128.4866 | 28.4866 | 1.5197 | 0.94754 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04272A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 |  | 15.05 | 5.055 | 297.725 | 197.725 | 1.5197 | 6.5769 | 4 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04287B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 |  | 6.191 | 3.105 | 199.3881 | 99.3881 | 2.25 | 1.3716 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 |  | 7.626 | 3.105 | 245.6039 | 145.6039 | 2.25 | 2.0093 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 | E | 5.225 | 3.105 | 168.277 | 68.277 | 2.25 | 0.94222 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 |  | 6.124 | 3.105 | 197.2303 | 97.2303 | 2.25 | 1.3418 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 |  | 54.17 | 55.2525 | 98.0408 | -1.9592 | 3.9995 | -0.27066 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-08 |  | 59.28 | 55.2525 | 107.2893 | 7.2893 | 3.9995 | 1.007 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04342A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-16 |  | 57.92 | 55.2525 | 104.8278 | 4.8278 | 3.9995 | 0.66696 | 6 | 2371 | l |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 |  | 58.13 | 55.2525 | 105.2079 | 5.2079 | 3.9995 | 0.71947 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-09 | < | 6 | 35.8 | 16.7598 | -83.2402 | 3.0385 | -9.8074 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05068A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 |  | 37.49 | 35.8 | 104.7207 | 4.7207 | 3.0385 | 0.55619 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 |  | 10.67 | 35.8 | 29.8045 | -70.1955 | 3.0385 | -8.2705 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 |  | 36.75 | 35.8 | 102.6536 | 2.6536 | 3.0385 | 0.31265 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 | E | 5.601 | 3.105 | 180.3865 | 80.3865 | 2.25 | 1.1093 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 | E | 4.643 | 3.105 | 149.533 | 49.533 | 2.25 | 0.68356 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 | E | 5.136 | 3.105 | 165.4106 | 65.4106 | 2.25 | 0.90267 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-03 | E | 5.453 | 3.105 | 175.62 | 75.62 | 2.25 | 1.0436 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05123A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 |  | 57.23 | 55.2525 | 103.579 | 3.579 | 3.9995 | 0.49444 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 |  | 53.14 | 55.2525 | 96.1766 | -3.8234 | 3.9995 | -0.52819 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 |  | 55.66 | 55.2525 | 100.7375 | 0.73752 | 3.9995 | 0.10189 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 |  | 56.64 | 55.2525 | 102.5112 | 2.5112 | 3.9995 | 0.34692 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 |  | 56.44 | 55.2525 | 102.1492 | 2.1492 | 3.9995 | 0.29691 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 |  | 54.94 | 55.2525 | 99.4344 | -0.56559 | 3.9995 | -0.078135 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 55.34 | 55.2525 | 100.1584 | 0.15836 | 3.9995 | 0.021878 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 |  | 53.91 | 55.2525 | 97.5702 | -2.4298 | 3.9995 | -0.33567 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 |  | 193.8 | 209.8 | 92.3737 | -7.6263 | 11.6341 | -1.3753 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 |  | 192.9 | 209.8 | 91.9447 | -8.0553 | 11.6341 | -1.4526 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 |  | 199.2 | 209.8 | 94.9476 | -5.0524 | 11.6341 | -0.91111 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 |  | 173.8 | 174 | 99.8851 | -0.11494 | 9.8656 | -0.020272 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 |  | 210.2 | 209.8 | 100.1907 | 0.19066 | 11.6341 | 0.034382 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 |  | 170.5 | 174 | 97.9885 | -2.0115 | 9.8656 | -0.35477 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 |  | 177.6 | 174 | 102.069 | 2.069 | 9.8656 | 0.3649 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 167.4 | 174 | 96.2069 | -3.7931 | 9.8656 | -0.66899 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 |  | 37.61 | 35.8 | 105.0559 | 5.0559 | 3.0385 | 0.59568 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 |  | 38.21 | 35.8 | 106.7318 | 6.7318 | 3.0385 | 0.79315 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 |  | 37.65 | 35.8 | 105.1676 | 5.1676 | 3.0385 | 0.60885 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 |  | 38.94 | 35.8 | 108.7709 | 8.7709 | 3.0385 | 1.0334 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 |  | 36.89 | 35.8 | 103.0447 | 3.0447 | 3.0385 | 0.35873 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 |  | 38.63 | 35.8 | 107.905 | 7.905 | 3.0385 | 0.93137 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 |  | 37.52 | 35.8 | 104.8045 | 4.8045 | 3.0385 | 0.56607 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 |  | 228.6 | 230.125 | 99.3373 | -0.66268 | 12.6382 | -0.12067 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 |  | 222.2 | 230.125 | 96.5562 | -3.4438 | 12.6382 | -0.62707 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 |  | 212.3 | 230.125 | 92.2542 | -7.7458 | 12.6382 | -1.4104 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 |  | 215.5 | 230.125 | 93.6448 | -6.3552 | 12.6382 | -1.1572 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 |  | 55.07 | 53.7 | 102.5512 | 2.5512 | 3.9228 | 0.34924 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 |  | 55.36 | 53.7 | 103.0912 | 3.0912 | 3.9228 | 0.42317 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 |  | 56.9 | 53.7 | 105.959 | 5.959 | 3.9228 | 0.81575 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 |  | 55.79 | 53.7 | 103.892 | 3.892 | 3.9228 | 0.53279 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 |  | 127.7 | 129.7 | 98.458 | -1.542 | 7.6772 | -0.26051 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 |  | 129.6 | 129.7 | 99.9229 | -0.077101 | 7.6772 | -0.013026 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 |  | 126.2 | 129.7 | 97.3015 | -2.6985 | 7.6772 | -0.4559 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 |  | 127.4 | 129.7 | 98.2267 | -1.7733 | 7.6772 | -0.29959 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B