## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 18.3448 | 17.9 | 102.4849 | 2.4849 | 1.6546 | 0.26883 | 1.2 | 1558 | ug/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 18.3743 | 17.9 | 102.6496 | 2.6496 | 1.6546 | 0.28664 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1010044 | 2002-04-24 |  | 15.5593 | 17.9 | 86.9232 | -13.0768 | 1.6546 | -1.4147 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1160081 | 2002-05-03 |  | 17.9 | 17.9 | 100 | 0 | 1.6546 | 0 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 27.4782 | 26.85 | 102.3398 | 2.3398 | 2.0484 | 0.30669 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 28.3083 | 26.85 | 105.4313 | 5.4313 | 2.0484 | 0.71192 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1300019 | 2002-05-14 |  | 26.964 | 26.85 | 100.4247 | 0.42466 | 2.0484 | 0.055663 | 2.6 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1430037 | 2002-06-06 |  | 37.3242 | 26.85 | 139.0101 | 39.0101 | 2.0484 | 5.1134 | 2.6 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 0430022 | 2002-02-27 |  | 26.5064 | 26.85 | 98.7204 | -1.2796 | 2.0484 | -0.16773 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 0570004 | 2002-02-27 |  | 26.9836 | 26.85 | 100.4975 | 0.49752 | 2.0484 | 0.065214 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2250064 | 2002-08-30 |  | 34.2229 | 26.85 | 127.4597 | 27.4597 | 2.0484 | 3.5994 | 2.6 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2400004 | 2002-09-12 |  | 28.4007 | 26.85 | 105.7753 | 5.7753 | 2.0484 | 0.75701 | 2.6 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25DIW-75163 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 17.6726 | 17.9 | 98.7297 | -1.2703 | 1.6546 | -0.13743 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 18.3835 | 17.9 | 102.7011 | 2.7011 | 1.6546 | 0.29221 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1930146 | 2002-07-17 |  | 18.5375 | 17.9 | 103.5615 | 3.5615 | 1.6546 | 0.3853 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 18.2124 | 17.9 | 101.7454 | 1.7454 | 1.6546 | 0.18882 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50163-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 0720158 | 2002-03-20 |  | 10.6963 | 11 | 97.2388 | -2.7612 | 1.351 | -0.22482 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 0850069 | 2002-04-01 |  | 10.6012 | 11 | 96.3749 | -3.6251 | 1.351 | -0.29516 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2560313 | 2002-09-19 |  | 10.985 | 11 | 99.8634 | -0.13659 | 1.351 | -0.011121 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 2700212 | 2002-10-07 |  | 12.1441 | 11 | 110.4014 | 10.4014 | 1.351 | 0.84689 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 10.342 | 11 | 94.0179 | -5.9821 | 1.351 | -0.48707 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 12.3078 | 11 | 111.889 | 11.889 | 1.351 | 0.96802 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1620148 | 2002-06-17 |  | 12.156 | 11 | 110.5089 | 10.5089 | 1.351 | 0.85565 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2002 | 1760171 | 2002-07-02 |  | 11.8236 | 11 | 107.4869 | 7.4869 | 1.351 | 0.60959 | 1.3 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50161-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 2940108 | 2002-11-14 | E | 0.87487 | 0.468 | 186.9378 | 86.9378 | 0.9 | 0.45208 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25165-75DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 |  | 11.0303 | 10.725 | 102.8462 | 2.8462 | 1.1965 | 0.25513 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 3360035 | 2002-12-09 |  | 10.3467 | 10.725 | 96.473 | -3.527 | 1.1965 | -0.31615 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 1390107 | 2003-06-09 |  | 11.0306 | 10.725 | 102.8495 | 2.8495 | 1.1965 | 0.25542 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 1540188 | 2003-07-15 |  | 12.4402 | 10.725 | 115.9928 | 15.9928 | 1.1965 | 1.4336 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 0490154 | 2003-03-05 |  | 10.9903 | 10.725 | 102.4735 | 2.4735 | 1.1965 | 0.22172 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 0620068 | 2003-03-13 |  | 10.7764 | 10.725 | 100.4797 | 0.47968 | 1.1965 | 0.042998 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 2270070 | 2003-09-23 |  | 11.1922 | 10.725 | 104.3559 | 4.3559 | 1.1965 | 0.39046 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 2410125 | 2003-10-08 |  | 12.177 | 10.725 | 113.5388 | 13.5388 | 1.1965 | 1.2136 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 75169-25DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 0760096 | 2003-04-08 |  | 10.3808 | 10.3 | 100.7847 | 0.78469 | 1.178 | 0.068609 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 0900154 | 2003-04-08 |  | 10.1155 | 10.3 | 98.2087 | -1.7913 | 1.178 | -0.15662 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 2590144 | 2003-10-20 |  | 11.4097 | 10.3 | 110.7742 | 10.7742 | 1.178 | 0.94204 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 2750084 | 2003-10-20 |  | 12.4378 | 10.3 | 120.7552 | 20.7552 | 1.178 | 1.8147 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 3500134 | 2003-01-02 |  | 9.9503 | 10.3 | 96.6052 | -3.3948 | 1.178 | -0.29682 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 10.4252 | 10.3 | 101.2153 | 1.2153 | 1.178 | 0.10626 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 1670160 | 2003-06-25 |  | 11.3011 | 10.3 | 109.719 | 9.719 | 1.178 | 0.84978 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2003 | 1810170 | 2003-07-22 |  | 11.093 | 10.3 | 107.6988 | 7.6988 | 1.178 | 0.67314 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2830157 | 2003-12-01 |  | 19.2062 | 19.025 | 100.9522 | 0.95217 | 1.5567 | 0.11637 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2930066 | 2003-10-27 | < | 1.2 | 19.025 | 6.3075 | -93.6925 | 1.5567 | -11.4506 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 3000110 | 2003-11-04 |  | 18.9971 | 19.025 | 99.8535 | -0.14653 | 1.5567 | -0.017909 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 3070098 | 2003-12-01 |  | 19.2242 | 19.025 | 101.047 | 1.047 | 1.5567 | 0.12795 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1030047 | 2004-04-15 |  | 17.5102 | 19.025 | 92.038 | -7.962 | 1.5567 | -0.97308 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1100106 | 2004-05-13 |  | 19.9 | 19.025 | 104.5992 | 4.5992 | 1.5567 | 0.56209 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1170095 | 2004-05-13 |  | 19.5 | 19.025 | 102.4967 | 2.4967 | 1.5567 | 0.30514 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1240073 | 2004-05-27 |  | 20.2988 | 19.025 | 106.6954 | 6.6954 | 1.5567 | 0.81828 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 3110125 | 2003-12-01 |  | 10.5456 | 10.8 | 97.6441 | -2.3559 | 1.1997 | -0.21208 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 3210079 | 2003-12-01 |  | 10.468 | 10.8 | 96.9262 | -3.0738 | 1.1997 | -0.2767 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 3290002 | 2003-12-01 |  | 10.0516 | 10.8 | 93.0703 | -6.9297 | 1.1997 | -0.62382 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 3350068 | 2003-12-18 |  | 11.3372 | 10.8 | 104.9739 | 4.9739 | 1.1997 | 0.44776 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1310151 | 2004-05-13 |  | 13.103 | 10.8 | 121.3238 | 21.3238 | 1.1997 | 1.9196 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1380194 | 2004-05-27 |  | 10.6567 | 10.8 | 98.6735 | -1.3265 | 1.1997 | -0.11942 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1450201 | 2004-05-27 |  | 9.8624 | 10.8 | 91.3185 | -8.6815 | 1.8 | -0.52089 | 4.8 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1480239 | 2004-06-24 |  | 14.6644 | 10.8 | 135.7813 | 35.7813 | 1.1997 | 3.2211 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0400041 | 2004-03-08 |  | 11.0039 | 10.8 | 101.8875 | 1.8875 | 1.1997 | 0.16992 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0480046 | 2004-03-08 |  | 11.4995 | 10.8 | 106.4772 | 6.4772 | 1.1997 | 0.58308 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0550021 | 2004-03-08 |  | 11.5342 | 10.8 | 106.7981 | 6.7981 | 1.1997 | 0.61197 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0610096 | 2004-03-08 |  | 11.1814 | 10.8 | 103.5316 | 3.5316 | 1.1997 | 0.31792 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2230162 | 2004-08-12 |  | 12.4705 | 10.8 | 115.4677 | 15.4677 | 1.1997 | 1.3924 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2310192 | 2004-08-24 |  | 13.1516 | 10.8 | 121.7739 | 21.7739 | 1.1997 | 1.9601 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2370249 | 2004-09-02 |  | 13.3144 | 10.8 | 123.2819 | 23.2819 | 1.1997 | 2.0959 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2450031 | 2004-09-02 |  | 12.2227 | 10.8 | 113.1729 | 13.1729 | 1.1997 | 1.1858 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50167-50171 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0090099 | 2004-01-27 |  | 18.7403 | 19.025 | 98.5034 | -1.4966 | 1.5567 | -0.18291 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0160108 | 2004-01-27 |  | 18.8593 | 19.025 | 99.1289 | -0.87114 | 1.5567 | -0.10647 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0260156 | 2004-01-27 |  | 19.0955 | 19.025 | 100.3704 | 0.37037 | 1.5567 | 0.045264 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0330060 | 2004-03-08 |  | 19.7587 | 19.025 | 103.8566 | 3.8566 | 1.5567 | 0.47133 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1940079 | 2004-08-12 |  | 18.7939 | 19.025 | 98.7855 | -1.2145 | 1.5567 | -0.14843 | 2.4 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2010329 | 2004-08-12 | < | 2.4 | 19.025 | 12.615 | -87.385 | 1.5567 | -10.6797 | 2.4 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2090126 | 2004-08-12 |  | 19.521 | 19.025 | 102.6069 | 2.6069 | 1.5567 | 0.31861 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2150100 | 2004-08-12 |  | 19.6749 | 19.025 | 103.4161 | 3.4161 | 1.5567 | 0.4175 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 25169-75167 | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0680079 | 2004-03-12 | E | 0.6371 | 0.5 | 127.4194 | 27.4194 | 0.7527 | 0.18214 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0750067 | 2004-03-24 | E | 0.60119 | 0.5 | 120.2382 | 20.2382 | 0.7527 | 0.13444 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 0890094 | 2004-04-15 | E | 0.62046 | 0.5 | 124.0914 | 24.0914 | 0.7527 | 0.16003 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 | E | 0.85023 | 0.5 | 170.047 | 70.047 | 0.7527 | 0.4653 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2610095 | 2004-09-28 | E | 1.0555 | 0.5 | 211.106 | 111.106 | 0.7527 | 0.73805 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2710023 | 2004-09-28 | E | 0.86345 | 0.5 | 172.6904 | 72.6904 | 0.7527 | 0.48286 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 2740156 | 2004-10-19 | E | 0.61676 | 0.5 | 123.3514 | 23.3514 | 0.7527 | 0.15512 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1690253 | 2004-06-24 | E | 0.89802 | 0.5 | 179.603 | 79.603 | 0.7527 | 0.52878 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1760251 | 2004-08-12 | E | 1.3365 | 0.5 | 267.3026 | 167.3026 | 0.9 | 0.92946 | 2.4 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, FIL, GFAA | 2004 | 1830130 | 2004-07-28 | E | 0.68298 | 0.5 | 136.5966 | 36.5966 | 0.7527 | 0.2431 | 1.2 | 1558 | µg/L | 01040 | GF088 | 50171-50DIW | 01040GF088 | NWQL | Filtered |  | T | I227489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 |  | 18.8933 | 17.9 | 105.5491 | 5.5491 | 1.6546 | 0.60032 | 1.2 | 1559 | ug/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1140067 | 2002-05-03 |  | 17.8181 | 17.9 | 99.5427 | -0.45735 | 1.6546 | -0.049477 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 17.5512 | 17.9 | 98.0516 | -1.9484 | 1.6546 | -0.21079 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1010040 | 2002-04-24 |  | 17.1377 | 17.9 | 95.7413 | -4.2587 | 1.6546 | -0.46072 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 |  | 29.1648 | 26.85 | 108.6211 | 8.6211 | 2.0484 | 1.13 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25DIW-75163 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1410015 | 2002-05-29 |  | 24.5504 | 26.85 | 91.4354 | -8.5646 | 2.0484 | -1.1226 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25DIW-75163 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 11.3158 | 11 | 102.8705 | 2.8705 | 1.351 | 0.23372 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 |  | 11.538 | 11 | 104.8908 | 4.8908 | 1.351 | 0.39822 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 0530016 | 2002-03-12 |  | 25.8326 | 26.85 | 96.2107 | -3.7893 | 2.0484 | -0.4967 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25DIW-75163 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2380007 | 2002-09-18 |  | 27.603 | 26.85 | 102.8043 | 2.8043 | 2.0484 | 0.36758 | 2.4 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25DIW-75163 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 0430023 | 2002-03-05 |  | 11.3148 | 11 | 102.8619 | 2.8619 | 1.351 | 0.23302 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 13.0098 | 11 | 118.2708 | 18.2708 | 1.351 | 1.4876 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 |  | 17.3507 | 17.9 | 96.9314 | -3.0686 | 1.6546 | -0.33198 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2050294 | 2002-08-16 |  | 17.2015 | 17.9 | 96.0978 | -3.9022 | 1.6546 | -0.42215 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 17.3246 | 17.9 | 96.7854 | -3.2146 | 1.6546 | -0.34776 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1930145 | 2002-07-23 |  | 18.2947 | 17.9 | 102.2049 | 2.2049 | 1.6546 | 0.23853 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50163-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 0810198 | 2002-04-09 |  | 8.9612 | 11 | 81.4651 | -18.5349 | 1.351 | -1.5091 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2680108 | 2002-10-03 |  | 11.4608 | 11 | 104.1887 | 4.1887 | 1.351 | 0.34105 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 0720161 | 2002-04-09 |  | 21.4523 | 30.55 | 70.2203 | -29.7797 | 2.2112 | -4.1144 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25161-75159 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 2560317 | 2002-10-01 |  | 30.661 | 30.55 | 100.3634 | 0.36342 | 2.2112 | 0.05021 | 2.4 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25161-75159 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 |  | 10.9181 | 11 | 99.2553 | -0.74466 | 1.351 | -0.060631 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1720151 | 2002-06-27 |  | 11.1065 | 11 | 100.9683 | 0.96832 | 1.351 | 0.078842 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50161-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 31.4098 | 30.55 | 102.8145 | 2.8145 | 2.2112 | 0.38885 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25161-75159 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 |  | 33.422 | 30.55 | 109.4008 | 9.4008 | 2.2112 | 1.2988 | 2.4 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25161-75159 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 2800031 | 2002-10-15 | E | 0.94912 | 0.468 | 202.8036 | 102.8036 | 0.9 | 0.53458 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25165-75DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 1110113 | 2003-05-21 | E | 0.65204 | 0.468 | 139.3259 | 39.3259 | 0.9 | 0.20449 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25165-75DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 3100085 | 2002-11-21 |  | 9.6537 | 10.725 | 90.0115 | -9.9885 | 1.1965 | -0.89536 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 3260094 | 2002-12-18 |  | 10.6777 | 10.725 | 99.5586 | -0.44142 | 1.1965 | -0.039568 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 1280127 | 2003-06-11 |  | 10.4215 | 10.725 | 97.17 | -2.83 | 1.1965 | -0.25368 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 1420133 | 2003-06-30 |  | 9.9286 | 10.725 | 92.5748 | -7.4252 | 1.1965 | -0.66559 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 0370068 | 2003-03-05 |  | 10.7279 | 10.725 | 100.0273 | 0.027319 | 1.1965 | 0.0024489 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 0550131 | 2003-04-01 |  | 10.6928 | 10.725 | 99.6995 | -0.30049 | 1.1965 | -0.026936 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 2190296 | 2003-08-20 |  | 12.4326 | 10.725 | 115.9213 | 15.9213 | 1.1965 | 1.4272 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 2370105 | 2003-09-08 |  | 4.8756 | 10.725 | 45.4603 | -54.5397 | 1.1965 | -4.8889 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 75169-25DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 0240111 | 2003-02-06 | E | 1.0312 | 0.468 | 220.3491 | 120.3491 | 0.9 | 0.62582 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25165-75DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 0660193 | 2003-04-03 |  | 9.7716 | 10.3 | 94.8702 | -5.1298 | 1.178 | -0.44852 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 0800095 | 2003-04-23 |  | 10.7743 | 10.3 | 104.6053 | 4.6053 | 1.178 | 0.40266 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 2520124 | 2003-10-07 |  | 10.9712 | 10.3 | 106.516 | 6.516 | 1.178 | 0.56973 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 2650127 | 2003-10-20 |  | 10.4327 | 10.3 | 101.288 | 1.288 | 1.178 | 0.11262 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 3400089 | 2003-01-07 |  | 10.2722 | 10.3 | 99.7301 | -0.26986 | 1.178 | -0.023596 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 3540047 | 2003-01-13 |  | 10.1779 | 10.3 | 98.8145 | -1.1855 | 1.178 | -0.10365 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 1570332 | 2003-07-15 |  | 9.6374 | 10.3 | 93.5675 | -6.4325 | 1.178 | -0.56243 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2003 | 1740036 | 2003-07-21 |  | 10.9433 | 10.3 | 106.246 | 6.246 | 1.178 | 0.54612 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2830157 | 2003-12-15 |  | 19.7848 | 19.025 | 103.9939 | 3.9939 | 1.5567 | 0.48811 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2930066 | 2003-11-06 |  | 19.9221 | 19.025 | 104.7156 | 4.7156 | 1.5567 | 0.57631 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3000110 | 2003-11-06 |  | 20.2858 | 19.025 | 106.6269 | 6.6269 | 1.5567 | 0.80991 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3070098 | 2003-12-02 |  | 20.2641 | 19.025 | 106.5132 | 6.5132 | 1.5567 | 0.79601 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1030047 | 2004-04-21 |  | 19.8189 | 19.025 | 104.1728 | 4.1728 | 1.5567 | 0.50998 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1100106 | 2004-04-28 |  | 19.1867 | 19.025 | 100.8499 | 0.84993 | 1.5567 | 0.10387 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1170095 | 2004-05-19 |  | 22.1737 | 19.025 | 116.5501 | 16.5501 | 1.5567 | 2.0227 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1240073 | 2004-05-19 |  | 21.0652 | 19.025 | 110.7236 | 10.7236 | 1.5567 | 1.3106 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3110125 | 2003-12-02 |  | 11.7438 | 10.8 | 108.7389 | 8.7389 | 1.1997 | 0.78668 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3210079 | 2003-12-02 |  | 11.8127 | 10.8 | 109.3771 | 9.3771 | 1.1997 | 0.84414 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3290002 | 2003-12-02 |  | 10.6855 | 10.8 | 98.9403 | -1.0597 | 1.1997 | -0.095398 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3350068 | 2003-12-09 |  | 10.963 | 10.8 | 101.5089 | 1.5089 | 1.1997 | 0.13584 | 2.4 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1310151 | 2004-05-19 |  | 12.8283 | 10.8 | 118.7805 | 18.7805 | 1.1997 | 1.6906 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1380194 | 2004-06-03 |  | 11.1513 | 10.8 | 103.2527 | 3.2527 | 1.1997 | 0.29281 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1450201 | 2004-06-03 |  | 11.2672 | 10.8 | 104.3259 | 4.3259 | 1.1997 | 0.38942 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1480239 | 2004-08-06 |  | 13.703 | 10.8 | 126.8796 | 26.8796 | 1.1997 | 2.4197 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0400041 | 2004-03-25 |  | 12.7922 | 10.8 | 118.4466 | 18.4466 | 1.1997 | 1.6606 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0480046 | 2004-03-01 |  | 11.2748 | 10.8 | 104.3967 | 4.3967 | 1.1997 | 0.3958 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0550021 | 2004-03-01 |  | 11.519 | 10.8 | 106.6572 | 6.6572 | 1.1997 | 0.59929 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0610096 | 2004-03-04 |  | 10.9135 | 10.8 | 101.0511 | 1.0511 | 1.1997 | 0.094621 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2230162 | 2004-08-25 |  | 12.2444 | 10.8 | 113.3744 | 13.3744 | 1.1997 | 1.204 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2310192 | 2004-08-31 |  | 12.2342 | 10.8 | 113.2793 | 13.2793 | 1.1997 | 1.1954 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2370249 | 2004-09-09 |  | 11.6894 | 10.8 | 108.2352 | 8.2352 | 1.1997 | 0.74134 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2450031 | 2004-09-14 |  | 11.7249 | 10.8 | 108.5637 | 8.5637 | 1.1997 | 0.77091 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50167-50171 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0090099 | 2004-02-02 |  | 20.3109 | 19.025 | 106.7588 | 6.7588 | 1.5567 | 0.82603 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0160108 | 2004-02-24 |  | 18.6224 | 19.025 | 97.8839 | -2.1161 | 1.5567 | -0.25862 | 2.4 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0260156 | 2004-02-24 |  | 18.7951 | 19.025 | 98.7919 | -1.2081 | 1.5567 | -0.14765 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 0330060 | 2004-03-25 |  | 20.7435 | 19.025 | 109.0326 | 9.0326 | 1.5567 | 1.1039 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1940079 | 2004-08-06 |  | 22.0546 | 19.025 | 115.9241 | 15.9241 | 1.5567 | 1.9462 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 |  | 21.4935 | 19.025 | 112.9751 | 12.9751 | 1.5567 | 1.5858 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2090126 | 2004-08-06 |  | 23.2909 | 19.025 | 122.4228 | 22.4228 | 1.5567 | 2.7404 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2150100 | 2004-08-09 |  | 23.69 | 19.025 | 124.5204 | 24.5204 | 1.5567 | 2.9968 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25169-75167 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2530302 | 2004-09-16 | E | 0.93105 | 0.5 | 186.2094 | 86.2094 | 0.7527 | 0.57267 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2610095 | 2004-09-29 | E | 1.1764 | 0.5 | 235.273 | 135.273 | 0.7527 | 0.89859 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2710023 | 2004-10-20 | E | 0.77157 | 0.5 | 154.3136 | 54.3136 | 0.7527 | 0.36079 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 2740156 | 2004-10-20 | E | 0.84985 | 0.5 | 169.9696 | 69.9696 | 0.7527 | 0.46479 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3430221 | 2003-12-22 |  | 18.9791 | 0.5 | 3795.8244 | 3695.8244 | 0.7527 | 24.5504 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3500093 | 2003-12-22 | E | 0.79424 | 0.5 | 158.8484 | 58.8484 | 0.7527 | 0.39092 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3570149 | 2004-01-14 |  | 1.8815 | 0.5 | 376.3064 | 276.3064 | 0.7527 | 1.8354 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 3650050 | 2004-02-02 | E | 0.82813 | 0.5 | 165.6262 | 65.6262 | 0.7527 | 0.43594 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1620330 | 2004-07-02 |  | 4.6563 | 0.5 | 931.2674 | 831.2674 | 0.7527 | 5.5219 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1690253 | 2004-07-02 | E | 0.86267 | 0.5 | 172.5346 | 72.5346 | 0.7527 | 0.48183 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1760251 | 2004-07-12 | E | 1.1082 | 0.5 | 221.633 | 121.633 | 0.7527 | 0.80798 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2004 | 1830130 | 2004-07-12 | E | 0.96197 | 0.5 | 192.3934 | 92.3934 | 0.7527 | 0.61375 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 2790158 | 2004-10-20 | E | 1.0758 | 0.5 | 215.1648 | 115.1648 | 0.7527 | 0.76501 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 2820220 | 2004-10-28 | E | 1.0772 | 0.5 | 215.4454 | 115.4454 | 0.7527 | 0.76688 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 2870067 | 2004-10-28 |  | 1.3512 | 0.5 | 270.234 | 170.234 | 0.7527 | 1.1308 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 2890202 | 2004-10-28 |  | 1.2757 | 0.5 | 255.14 | 155.14 | 0.7527 | 1.0306 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 2940104 | 2004-11-10 | E | 1.0419 | 0.5 | 208.3784 | 108.3784 | 0.7527 | 0.71993 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 2960266 | 2004-11-10 | E | 0.70005 | 0.5 | 140.0104 | 40.0104 | 0.7527 | 0.26578 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3010209 | 2004-11-10 | E | 0.91111 | 0.5 | 182.2218 | 82.2218 | 0.7527 | 0.54618 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0960148 | 2005-04-14 | E | 1.1873 | 0.5 | 237.4618 | 137.4618 | 0.7527 | 0.91312 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0980169 | 2005-04-14 | E | 0.73364 | 0.5 | 146.729 | 46.729 | 0.7527 | 0.31041 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1030093 | 2005-04-28 |  | 1.2993 | 0.5 | 259.8552 | 159.8552 | 0.7527 | 1.0619 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1050220 | 2005-04-28 |  | 1.8504 | 0.5 | 370.0744 | 270.0744 | 0.7527 | 1.794 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1100121 | 2005-04-28 |  | 1.3122 | 0.5 | 262.442 | 162.442 | 0.7527 | 1.0791 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1120325 | 2005-04-28 |  | 1.5282 | 0.5 | 305.6498 | 205.6498 | 0.7527 | 1.3661 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1170146 | 2005-05-12 |  | 1.2408 | 0.5 | 248.1636 | 148.1636 | 0.7527 | 0.98421 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1190255 | 2005-05-12 | E | 0.8782 | 0.5 | 175.6404 | 75.6404 | 0.7527 | 0.50246 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3080119 | 2004-11-19 |  | 1.5288 | 1.6375 | 93.3625 | -6.6375 | 0.80207 | -0.13551 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3100045 | 2004-11-19 |  | 8.6119 | 1.6375 | 525.9159 | 425.9159 | 0.80207 | 8.6955 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3150133 | 2004-11-19 |  | 2.5666 | 1.6375 | 156.7392 | 56.7392 | 0.80207 | 1.1584 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3200083 | 2004-11-19 |  | 2.3231 | 1.6375 | 141.8669 | 41.8669 | 0.80207 | 0.85475 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3270047 | 2004-12-02 |  | 2.0642 | 1.6375 | 126.0598 | 26.0598 | 0.80207 | 0.53204 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3270055 | 2004-12-02 |  | 1.8615 | 1.6375 | 113.6797 | 13.6797 | 0.80207 | 0.27928 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3310073 | 2004-12-02 |  | 1.8584 | 1.6375 | 113.4925 | 13.4925 | 0.80207 | 0.27546 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3350090 | 2004-12-10 |  | 2.3342 | 1.6375 | 142.5461 | 42.5461 | 0.80207 | 0.86862 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1240240 | 2005-05-12 |  | 3.1006 | 1.6375 | 189.3503 | 89.3503 | 0.80207 | 1.8242 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1260177 | 2005-05-12 |  | 2.8431 | 1.6375 | 173.6215 | 73.6215 | 0.80207 | 1.5031 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1310147 | 2005-05-23 |  | 2.9589 | 1.6375 | 180.6958 | 80.6958 | 0.80207 | 1.6475 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1330244 | 2005-06-17 |  | 2.2043 | 1.6375 | 134.6113 | 34.6113 | 0.80207 | 0.70662 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1380127 | 2005-06-17 |  | 3.1602 | 1.6375 | 192.9922 | 92.9922 | 0.80207 | 1.8985 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1400211 | 2005-06-17 |  | 2.0308 | 1.6375 | 124.0155 | 24.0155 | 0.80207 | 0.4903 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1450132 | 2005-06-17 |  | 2.3258 | 1.6375 | 142.0339 | 42.0339 | 0.80207 | 0.85816 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 1510152 | 2005-06-17 |  | 2.321 | 1.6375 | 141.74 | 41.74 | 0.80207 | 0.85216 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 25171-75175 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0380083 | 2005-02-23 |  | 20.8574 | 3.75 | 556.1979 | 456.1979 | 0.89375 | 19.1412 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50173-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0470027 | 2005-03-02 |  | 4.8793 | 3.75 | 130.1154 | 30.1154 | 0.89375 | 1.2636 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50173-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0530103 | 2005-03-02 |  | 5.0508 | 3.75 | 134.6876 | 34.6876 | 0.89375 | 1.4554 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50173-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0590069 | 2005-03-17 |  | 5.265 | 3.75 | 140.4002 | 40.4002 | 0.89375 | 1.6951 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50173-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0070093 | 2005-01-20 |  | 5.5758 | 4.675 | 119.2687 | 19.2687 | 0.9339 | 0.96458 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0180072 | 2005-02-02 |  | 4.7838 | 4.675 | 102.3279 | 2.3279 | 0.9339 | 0.11653 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0240052 | 2005-02-23 |  | 6.3641 | 4.675 | 136.13 | 36.13 | 0.9339 | 1.8086 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0310045 | 2005-02-23 |  | 6.3945 | 4.675 | 136.7804 | 36.7804 | 0.9339 | 1.8412 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0620102 | 2005-03-17 |  | 1.2779 | 0.925 | 138.1542 | 38.1542 | 0.77114 | 0.45766 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0660059 | 2005-03-17 |  | 1.8798 | 0.925 | 203.2238 | 103.2238 | 0.77114 | 1.2382 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0700204 | 2005-03-17 |  | 1.7515 | 0.925 | 189.3556 | 89.3556 | 0.77114 | 1.0718 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0730076 | 2005-03-25 | E | 1.1711 | 0.925 | 126.6077 | 26.6077 | 0.77114 | 0.31916 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0760178 | 2005-03-25 | E | 0.78994 | 0.925 | 85.3992 | -14.6008 | 0.77114 | -0.17514 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0810030 | 2005-04-14 |  | 1.3249 | 0.925 | 143.2301 | 43.2301 | 0.77114 | 0.51855 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0840178 | 2005-04-14 | E | 0.9309 | 0.925 | 100.6376 | 0.63762 | 0.77114 | 0.0076484 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 0870070 | 2005-04-14 |  | 3.7637 | 0.925 | 406.8884 | 306.8884 | 0.77114 | 3.6812 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50175-50DIW | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3430169 | 2004-12-21 |  | 5.485 | 4.25 | 129.0583 | 29.0583 | 0.91545 | 1.349 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3500122 | 2005-01-10 |  | 9.0682 | 4.25 | 213.3687 | 113.3687 | 0.91545 | 5.2632 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3570033 | 2005-01-10 |  | 4.3665 | 4.25 | 102.7422 | 2.7422 | 0.91545 | 0.12731 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F
Copper, UNF, GFAA | 2005 | 3640101 | 2005-01-10 |  | 2.4142 | 4.25 | 56.8053 | -43.1947 | 0.91545 | -2.0053 | 1.2 | 1559 | µg/L | 01042 | GF099 | 50171-50173 | 01042GF099 | NWQL | Unfiltered |  | T | I427489 | F