## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | E | 23.0064 | 13.875 | 165.8117 | 65.8117 | 4.5 | 2.0292 | 6 | 0671 | ug/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | E | 23.5894 | 13.875 | 170.0135 | 70.0135 | 4.5 | 2.1588 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 | E | 20.7096 | 13.875 | 149.2587 | 49.2587 | 18 | 0.3797 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1210023 | 2002-05-03 | E | 20.6088 | 13.875 | 148.5318 | 48.5318 | 18 | 0.3741 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | < | 24 | 9.25 | 259.4595 | 159.4595 | 4.5 | 3.2778 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50163-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 28.1492 | 19.025 | 147.9592 | 47.9592 | 4.5 | 2.0276 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 25.6898 | 19.025 | 135.032 | 35.032 | 4.5 | 1.4811 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 | E | 23.1888 | 19.025 | 121.886 | 21.886 | 18 | 0.23132 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 | E | 20.7238 | 19.025 | 108.9292 | 8.9292 | 18 | 0.094377 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 24.87 | 20.3 | 122.5123 | 22.5123 | 18 | 0.25389 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50161-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | E | 20.616 | 20.3 | 101.5567 | 1.5567 | 18 | 0.017557 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50161-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 | E | 23.2099 | 19.025 | 121.9971 | 21.9971 | 18 | 0.2325 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 | E | 23.0904 | 19.025 | 121.3685 | 21.3685 | 18 | 0.22585 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 | E | 22.3037 | 19.025 | 117.2335 | 17.2335 | 18 | 0.18215 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 | E | 21.279 | 19.025 | 111.8477 | 11.8477 | 18 | 0.12522 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25163-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | E | 22.67 | 20.3 | 111.6746 | 11.6746 | 18 | 0.13166 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50161-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 26.8105 | 20.3 | 132.0715 | 32.0715 | 18 | 0.36169 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50161-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 | E | 20.5156 | 13.875 | 147.8603 | 47.8603 | 18 | 0.36892 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 | E | 22.157 | 13.875 | 159.6902 | 59.6902 | 18 | 0.46011 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1970106 | 2002-07-17 | E | 20.1929 | 13.875 | 145.5343 | 45.5343 | 18 | 0.35099 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 | E | 21.0534 | 13.875 | 151.7365 | 51.7365 | 18 | 0.3988 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25DIW-75163 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | < | 24 | 9.25 | 259.4595 | 159.4595 | 4.5 | 3.2778 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50163-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | E | 13.1193 | 9.25 | 141.8299 | 41.8299 | 18 | 0.21496 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50163-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 39.6859 | 35.25 | 112.5843 | 12.5843 | 18 | 0.24644 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 32.684 | 35.25 | 92.7205 | -7.2795 | 18 | -0.14256 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2600106 | 2002-09-19 |  | 48.4739 | 35.25 | 137.5145 | 37.5145 | 18 | 0.73466 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 34.1361 | 35.25 | 96.8401 | -3.1599 | 18 | -0.061882 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 27.7315 | 24.55 | 112.9594 | 12.9594 | 18 | 0.17675 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25161-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 28.9645 | 24.55 | 117.9817 | 17.9817 | 18 | 0.24525 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25161-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 39.1203 | 35.25 | 110.9795 | 10.9795 | 18 | 0.21502 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 32.5925 | 35.25 | 92.4609 | -7.5391 | 18 | -0.14764 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1630047 | 2002-06-14 |  | 37.1091 | 35.25 | 105.274 | 5.274 | 18 | 0.10328 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 39.3369 | 35.25 | 111.594 | 11.594 | 18 | 0.22705 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25159-75161 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 27.8258 | 24.55 | 113.3433 | 13.3433 | 4.5 | 0.72795 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25161-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 27.1059 | 24.55 | 110.4112 | 10.4112 | 18 | 0.142 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25161-75159 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 | E | 16.7744 | 14.4 | 116.489 | 16.489 | 18 | 0.13191 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 | E | 19.4918 | 14.4 | 135.3594 | 35.3594 | 18 | 0.28288 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 | E | 16.6629 | 14.4 | 115.7147 | 15.7147 | 18 | 0.12572 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 | E | 16.4265 | 14.4 | 114.0729 | 14.0729 | 18 | 0.11258 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 | E | 23.1 | 20.6 | 112.1359 | 12.1359 | 18 | 0.13889 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50169 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 | E | 21.0309 | 20.6 | 102.0917 | 2.0917 | 18 | 0.023939 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50169 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 28.3573 | 20.6 | 137.6568 | 37.6568 | 18 | 0.43096 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50169 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 | E | 20.7569 | 20.6 | 100.7615 | 0.7615 | 18 | 0.008715 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50169 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 24.38 | 20.6 | 118.3495 | 18.3495 | 2.2876 | 1.6524 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50169 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 25.2424 | 20.6 | 122.5359 | 22.5359 | 2.2876 | 2.0293 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50169 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 | E | 15.0542 | 14.4 | 104.5433 | 4.5433 | 18 | 0.036346 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0240110 | 2003-01-29 |  | 24.8008 | 14.4 | 172.2276 | 72.2276 | 18 | 0.57782 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 15.9465 | 14.4 | 110.7396 | 10.7396 | 2.25 | 0.68733 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 15.7746 | 14.4 | 109.5458 | 9.5458 | 2.25 | 0.61093 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75169-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 | E | 17.2479 | 12.95 | 133.1888 | 33.1888 | 18 | 0.23877 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 | E | 18.0944 | 12.95 | 139.7249 | 39.7249 | 18 | 0.2858 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 18.0937 | 12.95 | 139.7197 | 39.7197 | 2.25 | 2.2861 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 17.03 | 12.95 | 131.5058 | 31.5058 | 2.25 | 1.8133 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 | E | 18.17 | 12.95 | 140.3089 | 40.3089 | 18 | 0.29 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 | E | 18.4595 | 12.95 | 142.5442 | 42.5442 | 18 | 0.30608 | 24 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 18.63 | 12.95 | 143.861 | 43.861 | 2.25 | 2.5244 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 19.46 | 12.95 | 150.2703 | 50.2703 | 2.25 | 2.8933 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50165-50167 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | < | 3 | 4.6575 | 64.4122 | -35.5878 | 1.5001 | -1.1049 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 7.5702 | 4.6575 | 162.5378 | 62.5378 | 1.5001 | 1.9417 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 7.0424 | 4.6575 | 151.2056 | 51.2056 | 1.5001 | 1.5898 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 7.065 | 4.6575 | 151.6908 | 51.6908 | 1.5001 | 1.6049 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 6.83 | 4.6575 | 146.6452 | 46.6452 | 1.5001 | 1.4483 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 |  | 7.01 | 4.6575 | 150.5099 | 50.5099 | 1.5001 | 1.5682 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 |  | 7.05 | 4.6575 | 151.3688 | 51.3688 | 1.5001 | 1.5949 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 5.94 | 4.6575 | 127.5362 | 27.5362 | 1.5001 | 0.85495 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 6.96 | 4.6575 | 149.4364 | 49.4364 | 1.5001 | 1.5349 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 6.69 | 4.6575 | 143.6393 | 43.6393 | 1.5001 | 1.3549 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 6.8028 | 4.6575 | 146.0612 | 46.0612 | 1.5001 | 1.4301 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 6.683 | 4.6575 | 143.489 | 43.489 | 1.5001 | 1.3503 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 6.17 | 4.6575 | 132.4745 | 32.4745 | 1.5001 | 1.0083 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 5.28 | 4.6575 | 113.3655 | 13.3655 | 1.5001 | 0.41498 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 6.6 | 4.6575 | 141.7069 | 41.7069 | 1.5001 | 1.2949 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 8.13 | 4.6575 | 174.5572 | 74.5572 | 1.5001 | 2.3149 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 |  | 6.89 | 4.6575 | 147.9334 | 47.9334 | 1.5001 | 1.4883 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 |  | 7.12 | 4.6575 | 152.8717 | 52.8717 | 1.5001 | 1.6416 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 |  | 6.87 | 4.6575 | 147.504 | 47.504 | 1.5001 | 1.4749 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 |  | 7.03 | 4.6575 | 150.9393 | 50.9393 | 1.5001 | 1.5816 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 |  | 7.17 | 4.6575 | 153.9452 | 53.9452 | 1.5001 | 1.6749 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 6.29 | 4.6575 | 135.051 | 35.051 | 1.5001 | 1.0883 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 7.46 | 4.6575 | 160.1718 | 60.1718 | 1.5001 | 1.8682 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 7.29 | 4.6575 | 156.5217 | 56.5217 | 1.5001 | 1.7549 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 6.899 | 4.6575 | 148.1267 | 48.1267 | 1.5001 | 1.4943 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 6.9096 | 4.6575 | 148.3543 | 48.3543 | 1.5001 | 1.5013 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 7.49 | 4.6575 | 160.8159 | 60.8159 | 1.5001 | 1.8882 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 |  | 7.49 | 4.6575 | 160.8159 | 60.8159 | 1.5001 | 1.8882 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 6.06 | 4.6575 | 130.1127 | 30.1127 | 1.5001 | 0.93495 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 6.14 | 4.6575 | 131.8304 | 31.8304 | 1.5001 | 0.98828 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 7.07 | 4.6575 | 151.7982 | 51.7982 | 1.5001 | 1.6082 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 6.69 | 4.6575 | 143.6393 | 43.6393 | 1.5001 | 1.3549 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 75171-25DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 |  | 4.76 | 5.055 | 94.1642 | -5.8358 | 1.5197 | -0.19412 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 4.08 | 5.055 | 80.7122 | -19.2878 | 1.5197 | -0.64157 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 5.09 | 5.055 | 100.6924 | 0.69238 | 1.5197 | 0.023031 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 13.2 | 5.055 | 261.1276 | 161.1276 | 1.5197 | 5.3596 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 | < | 3 | 5.055 | 59.3472 | -40.6528 | 1.5197 | -1.3522 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 | E | 1.95 | 5.055 | 38.5757 | -61.4243 | 1.5197 | -2.0431 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 |  | 7.469 | 5.055 | 147.7547 | 47.7547 | 1.5197 | 1.5885 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 6.724 | 5.055 | 133.0168 | 33.0168 | 1.5197 | 1.0982 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 |  | 5.94 | 5.055 | 117.5074 | 17.5074 | 1.5197 | 0.58235 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 6.5569 | 5.055 | 129.7112 | 29.7112 | 1.5197 | 0.98828 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 5.7962 | 5.055 | 114.6627 | 14.6627 | 1.5197 | 0.48772 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 5.8127 | 5.055 | 114.9891 | 14.9891 | 1.5197 | 0.49858 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 6.34 | 5.055 | 125.4204 | 25.4204 | 1.5197 | 0.84555 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 5.87 | 5.055 | 116.1227 | 16.1227 | 1.5197 | 0.53628 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 |  | 6.13 | 5.055 | 121.2661 | 21.2661 | 1.5197 | 0.70737 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 |  | 6.45 | 5.055 | 127.5964 | 27.5964 | 1.5197 | 0.91793 | 3 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50167-50171 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 35.4 | 35.8 | 98.8827 | -1.1173 | 3.0385 | -0.13164 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 40.16 | 35.8 | 112.1788 | 12.1788 | 3.0385 | 1.4349 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 36.69 | 35.8 | 102.486 | 2.486 | 3.0385 | 0.29291 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | E | 4.375 | 3.105 | 140.9018 | 40.9018 | 2.25 | 0.56444 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | E | 5.071 | 3.105 | 163.3172 | 63.3172 | 2.25 | 0.87378 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | E | 5.571 | 3.105 | 179.4203 | 79.4203 | 2.25 | 1.096 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 38.73 | 3.105 | 1247.343 | 1147.343 | 2.25 | 15.8333 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | E | 4.862 | 3.105 | 156.5862 | 56.5862 | 2.25 | 0.78089 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 | E | 4.697 | 3.105 | 151.2721 | 51.2721 | 2.25 | 0.70756 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | E | 4.007 | 3.105 | 129.0499 | 29.0499 | 2.25 | 0.40089 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 | E | 5.077 | 3.105 | 163.5105 | 63.5105 | 2.25 | 0.87644 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 62.41 | 55.2525 | 112.9542 | 12.9542 | 3.9995 | 1.7896 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 61.7 | 55.2525 | 111.6692 | 11.6692 | 3.9995 | 1.6121 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 55.54 | 55.2525 | 100.5203 | 0.52034 | 3.9995 | 0.071884 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 60.97 | 55.2525 | 110.3479 | 10.3479 | 3.9995 | 1.4296 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 173.6 | 174 | 99.7701 | -0.22989 | 9.8656 | -0.040545 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 180.7 | 174 | 103.8506 | 3.8506 | 9.8656 | 0.67913 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 215.9 | 174 | 124.0805 | 24.0805 | 9.8656 | 4.2471 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 192.9 | 174 | 110.8621 | 10.8621 | 9.8656 | 1.9157 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 61.15 | 55.2525 | 110.6737 | 10.6737 | 3.9995 | 1.4746 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 57.93 | 55.2525 | 104.8459 | 4.8459 | 3.9995 | 0.66946 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 59.92 | 55.2525 | 108.4476 | 8.4476 | 3.9995 | 1.167 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 58.88 | 55.2525 | 106.5653 | 6.5653 | 3.9995 | 0.90699 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 59.94 | 55.2525 | 108.4838 | 8.4838 | 3.9995 | 1.172 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 61.37 | 55.2525 | 111.0719 | 11.0719 | 3.9995 | 1.5296 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 59.1 | 55.2525 | 106.9635 | 6.9635 | 3.9995 | 0.962 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1440185 | 2005-06-06 |  | 60.13 | 55.2525 | 108.8277 | 8.8277 | 3.9995 | 1.2195 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 25171-75175 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 |  | 180.3 | 174 | 103.6207 | 3.6207 | 9.8656 | 0.63858 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 |  | 184.6 | 174 | 106.092 | 6.092 | 9.8656 | 1.0744 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 |  | 180.6 | 174 | 103.7931 | 3.7931 | 9.8656 | 0.66899 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 |  | 183.9 | 174 | 105.6897 | 5.6897 | 9.8656 | 1.0035 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50173-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 |  | 224.1 | 209.8 | 106.816 | 6.816 | 11.6341 | 1.2291 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 |  | 227.6 | 209.8 | 108.4843 | 8.4843 | 11.6341 | 1.53 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 |  | 219.4 | 209.8 | 104.5758 | 4.5758 | 11.6341 | 0.82516 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 |  | 223.2 | 209.8 | 106.387 | 6.387 | 11.6341 | 1.1518 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 38.59 | 35.8 | 107.7933 | 7.7933 | 3.0385 | 0.91821 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 38.01 | 35.8 | 106.1732 | 6.1732 | 3.0385 | 0.72733 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 39.17 | 35.8 | 109.4134 | 9.4134 | 3.0385 | 1.1091 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 39.52 | 35.8 | 110.3911 | 10.3911 | 3.0385 | 1.2243 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50DIW | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 |  | 183.2 | 177.105 | 103.4415 | 3.4415 | 10.019 | 0.60834 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 |  | 200.2 | 177.105 | 113.0403 | 13.0403 | 10.019 | 2.3051 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 |  | 201.3 | 177.105 | 113.6614 | 13.6614 | 10.019 | 2.4149 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 |  | 188.8 | 177.105 | 106.6034 | 6.6034 | 10.019 | 1.1673 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50171-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 |  | 217.2 | 209.8 | 103.5272 | 3.5272 | 11.6341 | 0.63606 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 223.6 | 209.8 | 106.5777 | 6.5777 | 11.6341 | 1.1862 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 232.7 | 209.8 | 110.9152 | 10.9152 | 11.6341 | 1.9683 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, FIL, ICP-OES | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 217.9 | 209.8 | 103.8608 | 3.8608 | 11.6341 | 0.69623 | 6 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | 50175-50173 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2830036 | 2001-10-10 | E | 16.3362 | 9.25 | 176.6079 | 76.6079 | 4.5 | 1.5747 | 6 | 2371 | ug/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 | < | 25 | 9.25 | 270.2703 | 170.2703 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0990055 | 2002-04-15 | E | 29.7329 | 9.25 | 321.4373 | 221.4373 | 18.75 | 1.0924 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1140067 | 2002-04-30 | E | 22.3367 | 9.25 | 241.4778 | 141.4778 | 18.75 | 0.69796 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | E | 19.8281 | 9.25 | 214.3579 | 114.3579 | 4.5 | 2.3507 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 | E | 20.3835 | 9.25 | 220.3624 | 120.3624 | 18.75 | 0.59379 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | E | 22.4612 | 13.875 | 161.8826 | 61.8826 | 4.5 | 1.908 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | E | 22.1551 | 13.875 | 159.6766 | 59.6766 | 4.5 | 1.84 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1210023 | 2002-05-10 | E | 23.7553 | 13.875 | 171.2091 | 71.2091 | 18.75 | 0.52695 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3110116 | 2001-11-07 | E | 21.9409 | 13.875 | 158.1324 | 58.1324 | 4.5 | 1.7924 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 | E | 20.2897 | 13.875 | 146.2319 | 46.2319 | 4.5 | 1.4255 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1410015 | 2002-05-30 | E | 19.0581 | 13.875 | 137.3556 | 37.3556 | 18.75 | 0.27643 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | E | 23.363 | 20.3 | 115.0886 | 15.0886 | 4.5 | 0.68066 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 32.1066 | 19.025 | 168.7601 | 68.7601 | 4.5 | 2.907 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | E | 23.5153 | 19.025 | 123.6023 | 23.6023 | 4.5 | 0.99785 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1330103 | 2002-05-20 | E | 28.0786 | 19.025 | 147.5881 | 47.5881 | 18.75 | 0.48286 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1490008 | 2002-06-12 |  | 38.1093 | 19.025 | 200.3117 | 100.3117 | 18.75 | 1.0178 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0390013 | 2002-02-27 | E | 19.476 | 13.875 | 140.3679 | 40.3679 | 18.75 | 0.29872 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0530016 | 2002-03-06 | E | 19.8639 | 13.875 | 143.1635 | 43.1635 | 18.75 | 0.31941 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2380007 | 2002-09-09 |  | 49.0075 | 13.875 | 353.2074 | 253.2074 | 18.75 | 1.8737 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 | E | 21.3137 | 20.3 | 104.9937 | 4.9937 | 18.75 | 0.054066 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | E | 28.3257 | 20.3 | 139.5357 | 39.5357 | 18.75 | 0.42804 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0440002 | 2002-02-27 | E | 22.766 | 19.025 | 119.6635 | 19.6635 | 18.75 | 0.19952 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0590014 | 2002-03-12 | E | 21.351 | 19.025 | 112.2258 | 12.2258 | 18.75 | 0.12405 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2270223 | 2002-08-27 | E | 26.6482 | 19.025 | 140.0692 | 40.0692 | 18.75 | 0.40657 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 |  | 52.6205 | 19.025 | 276.5862 | 176.5862 | 18.75 | 1.7918 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25163-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0090003 | 2002-01-09 | E | 17.5146 | 9.25 | 189.3468 | 89.3468 | 4.5 | 1.8366 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 | < | 25 | 9.25 | 270.2703 | 170.2703 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1900139 | 2002-07-17 | E | 15.2145 | 9.25 | 164.4808 | 64.4808 | 18.75 | 0.31811 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2050294 | 2002-08-06 | E | 18.47 | 9.25 | 199.6756 | 99.6756 | 18.75 | 0.49173 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | E | 15.3642 | 9.25 | 166.099 | 66.099 | 4.5 | 1.3587 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50163-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0160028 | 2002-01-24 | E | 19.6071 | 13.875 | 141.3122 | 41.3122 | 18.75 | 0.30571 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0300033 | 2002-02-04 | E | 17.6756 | 13.875 | 127.3919 | 27.3919 | 18.75 | 0.2027 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2110238 | 2002-08-14 |  | 34.1531 | 13.875 | 246.1484 | 146.1484 | 18.75 | 1.0815 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25DIW-75163 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0670001 | 2002-03-15 | E | 23.5941 | 20.3 | 116.2271 | 16.2271 | 18.75 | 0.17569 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0810198 | 2002-04-02 | E | 20.7303 | 20.3 | 102.1196 | 2.1196 | 18.75 | 0.022948 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2680108 | 2002-11-08 | E | 18.8225 | 20.3 | 92.7217 | -7.2783 | 18.75 | -0.078799 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 | E | 18.9773 | 24.55 | 77.3007 | -22.6993 | 18.75 | -0.29721 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25161-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0740014 | 2002-03-27 |  | 43.7012 | 35.25 | 123.9751 | 23.9751 | 18.75 | 0.45073 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 |  | 44.3705 | 35.25 | 125.8737 | 25.8737 | 18.75 | 0.48643 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2600106 | 2002-10-02 |  | 70.4817 | 35.25 | 199.9481 | 99.9481 | 18.75 | 1.879 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 2740174 | 2002-10-23 |  | 32.8096 | 35.25 | 93.0769 | -6.9231 | 18.75 | -0.13015 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3450001 | 2001-12-11 | E | 26.6219 | 20.3 | 131.1424 | 31.1424 | 4.5 | 1.4049 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 | E | 28.6978 | 20.3 | 141.3683 | 41.3683 | 4.5 | 1.8662 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1570236 | 2002-06-17 |  | 32.3523 | 20.3 | 159.371 | 59.371 | 18.75 | 0.64279 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1720151 | 2002-07-01 | E | 14.4484 | 20.3 | 71.1744 | -28.8256 | 18.75 | -0.31208 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50161-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 31.837 | 24.55 | 129.6821 | 29.6821 | 4.5 | 1.6193 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25161-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 | E | 22.8652 | 24.55 | 93.1371 | -6.8629 | 18.75 | -0.089858 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25161-75159 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 3520048 | 2002-01-09 |  | 43.6032 | 35.25 | 123.6971 | 23.6971 | 18.75 | 0.44551 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 0020016 | 2002-01-10 |  | 36.2392 | 35.25 | 102.8062 | 2.8062 | 18.75 | 0.052756 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1630047 | 2002-06-24 |  | 59.4353 | 35.25 | 168.6108 | 68.6108 | 18.75 | 1.2899 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2002 | 1790031 | 2002-07-09 |  | 31.0806 | 35.25 | 88.1721 | -11.8279 | 18.75 | -0.22237 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25159-75161 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 2940107 | 2002-11-08 |  | 39.7525 | 14.4 | 276.059 | 176.059 | 18.75 | 1.3521 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75169-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 | E | 17.6685 | 14.4 | 122.6981 | 22.6981 | 18.75 | 0.17432 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75169-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 3260093 | 2003-01-08 | E | 19.3596 | 20.6 | 93.9786 | -6.0214 | 18.75 | -0.066155 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50169 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 1280125 | 2003-05-22 | E | 18.9453 | 20.6 | 91.9672 | -8.0328 | 18.75 | -0.088253 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50169 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 1420131 | 2003-06-03 |  | 25.5465 | 20.6 | 124.0119 | 24.0119 | 18.75 | 0.26381 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50169 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 0550130 | 2003-03-12 | E | 18.7738 | 20.6 | 91.1351 | -8.8649 | 18.75 | -0.097396 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50169 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 2190295 | 2003-08-29 |  | 22.31 | 20.6 | 108.301 | 8.301 | 3 | 0.57 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50169 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 2370104 | 2003-10-29 |  | 22.95 | 20.6 | 111.4078 | 11.4078 | 3 | 0.78333 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50169 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 0240110 | 2003-02-07 | E | 23.3027 | 14.4 | 161.8243 | 61.8243 | 18.75 | 0.47481 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75169-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 1910189 | 2003-08-11 |  | 14.71 | 14.4 | 102.1528 | 2.1528 | 3 | 0.10333 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75169-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 2050308 | 2003-08-15 |  | 17.15 | 14.4 | 119.0972 | 19.0972 | 3 | 0.91667 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75169-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 0800097 | 2003-05-08 |  | 26.2183 | 12.95 | 202.458 | 102.458 | 18.75 | 0.70764 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 17.93 | 12.95 | 138.4556 | 38.4556 | 3 | 1.66 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 2650128 | 2003-12-11 |  | 17.4 | 12.95 | 134.3629 | 34.3629 | 3 | 1.4833 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 |  | 34.5185 | 12.95 | 266.5519 | 166.5519 | 18.75 | 1.1503 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 3540046 | 2003-01-08 | E | 21.737 | 12.95 | 167.8533 | 67.8533 | 18.75 | 0.46864 | 25 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 1570333 | 2003-07-24 |  | 19.3 | 12.95 | 149.0347 | 49.0347 | 3 | 2.1167 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2003 | 1740037 | 2003-07-24 |  | 18 | 12.95 | 138.9961 | 38.9961 | 3 | 1.6833 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50165-50167 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2800048 | 2003-12-11 |  | 5.881 | 4.6575 | 126.2695 | 26.2695 | 1.5001 | 0.81562 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2870157 | 2003-12-30 |  | 6.171 | 4.6575 | 132.496 | 32.496 | 1.5001 | 1.0089 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2950089 | 2003-10-29 |  | 6.758 | 4.6575 | 145.0993 | 45.0993 | 1.5001 | 1.4003 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3010021 | 2003-11-20 |  | 6.167 | 4.6575 | 132.4101 | 32.4101 | 1.5001 | 1.0063 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0980127 | 2004-05-21 |  | 1777 | 4.6575 | 38153.5158 | 38053.5158 | 1.5001 | 1181.4983 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1040080 | 2004-05-21 |  | 7.586 | 4.6575 | 162.8771 | 62.8771 | 1.5001 | 1.9522 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1120116 | 2004-05-21 |  | 5.712 | 4.6575 | 122.6409 | 22.6409 | 1.5001 | 0.70296 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1180088 | 2004-05-21 |  | 8.571 | 4.6575 | 184.0258 | 84.0258 | 1.5001 | 2.6089 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3100100 | 2003-11-20 |  | 6.507 | 4.6575 | 139.7101 | 39.7101 | 1.5001 | 1.2329 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3160058 | 2003-12-02 |  | 5.848 | 4.6575 | 125.5609 | 25.5609 | 1.5001 | 0.79362 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3230182 | 2003-12-30 |  | 7.227 | 4.6575 | 155.1691 | 55.1691 | 1.5001 | 1.7129 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3290168 | 2003-12-11 |  | 6.357 | 4.6575 | 136.4895 | 36.4895 | 1.5001 | 1.1329 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1260164 | 2004-05-11 |  | 7.127 | 4.6575 | 153.022 | 53.022 | 1.5001 | 1.6462 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1320091 | 2004-05-19 |  | 7.438 | 4.6575 | 159.6994 | 59.6994 | 1.5001 | 1.8536 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1410033 | 2004-06-02 |  | 7.39 | 4.6575 | 158.6688 | 58.6688 | 1.5001 | 1.8216 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 7.203 | 4.6575 | 154.6538 | 54.6538 | 1.5001 | 1.6969 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0350004 | 2004-02-13 |  | 7.448 | 4.6575 | 159.9141 | 59.9141 | 1.5001 | 1.8602 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0410083 | 2004-02-25 |  | 6.689 | 4.6575 | 143.6178 | 43.6178 | 1.5001 | 1.3543 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0500110 | 2004-03-09 |  | 5.704 | 4.6575 | 122.4691 | 22.4691 | 1.5001 | 0.69763 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0560017 | 2004-03-09 |  | 5.361 | 4.6575 | 115.1047 | 15.1047 | 1.5001 | 0.46897 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2180207 | 2004-08-12 |  | 7.234 | 4.6575 | 155.3194 | 55.3194 | 1.5001 | 1.7176 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2240196 | 2004-08-18 |  | 5.524 | 4.6575 | 118.6044 | 18.6044 | 1.5001 | 0.57764 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2360307 | 2004-09-01 |  | 6.592 | 4.6575 | 141.5352 | 41.5352 | 1.5001 | 1.2896 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2380232 | 2004-09-01 |  | 6.741 | 4.6575 | 144.7343 | 44.7343 | 1.5001 | 1.3889 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0060024 | 2004-02-06 |  | 6.933 | 4.6575 | 148.8567 | 48.8567 | 1.5001 | 1.5169 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0120095 | 2004-02-06 |  | 6.577 | 4.6575 | 141.2131 | 41.2131 | 1.5001 | 1.2796 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0210229 | 2004-02-06 |  | 6.563 | 4.6575 | 140.9125 | 40.9125 | 1.5001 | 1.2703 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0270023 | 2004-05-21 |  | 8.565 | 4.6575 | 183.8969 | 83.8969 | 1.5001 | 2.6049 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1890096 | 2004-07-15 |  | 7.346 | 4.6575 | 157.7241 | 57.7241 | 1.5001 | 1.7922 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1950099 | 2004-07-21 |  | 6.84 | 4.6575 | 146.8599 | 46.8599 | 1.5001 | 1.4549 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 13.48 | 4.6575 | 289.4257 | 189.4257 | 1.5001 | 5.8814 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2090247 | 2004-08-04 |  | 7.661 | 4.6575 | 164.4874 | 64.4874 | 1.5001 | 2.0022 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75171-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0630084 | 2004-03-15 |  | 5.154 | 5.055 | 101.9585 | 1.9585 | 1.5197 | 0.065144 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0700088 | 2004-03-17 |  | 5.722 | 5.055 | 113.1949 | 13.1949 | 1.5197 | 0.4389 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0770123 | 2004-03-25 |  | 6.475 | 5.055 | 128.091 | 28.091 | 1.5197 | 0.93438 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 0840043 | 2004-04-01 |  | 6.883 | 5.055 | 136.1622 | 36.1622 | 1.5197 | 1.2029 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2470068 | 2004-09-14 |  | 5.626 | 5.055 | 111.2957 | 11.2957 | 1.5197 | 0.37573 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2540394 | 2004-09-16 |  | 6.267 | 5.055 | 123.9763 | 23.9763 | 1.5197 | 0.79752 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2640151 | 2004-09-28 |  | 6.495 | 5.055 | 128.4866 | 28.4866 | 1.5197 | 0.94754 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 2710005 | 2004-10-14 |  | 15.05 | 5.055 | 297.725 | 197.725 | 1.5197 | 6.5769 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3380068 | 2003-12-30 |  | 6.448 | 5.055 | 127.5569 | 27.5569 | 1.5197 | 0.91662 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3440153 | 2004-01-02 |  | 5.78 | 5.055 | 114.3422 | 14.3422 | 1.5197 | 0.47706 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 5.87 | 5.055 | 116.1227 | 16.1227 | 1.5197 | 0.53628 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 3580004 | 2004-02-06 |  | 6.554 | 5.055 | 129.6538 | 29.6538 | 1.5197 | 0.98637 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1590115 | 2004-06-15 |  | 6.808 | 5.055 | 134.6785 | 34.6785 | 1.5197 | 1.1535 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1660229 | 2004-06-18 |  | 6.256 | 5.055 | 123.7587 | 23.7587 | 1.5197 | 0.79028 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1730133 | 2004-07-08 |  | 6.295 | 5.055 | 124.5302 | 24.5302 | 1.5197 | 0.81594 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2004 | 1800053 | 2004-07-15 |  | 5.841 | 5.055 | 115.549 | 15.549 | 1.5197 | 0.5172 | 4 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50167-50171 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 |  | 37.61 | 35.8 | 105.0559 | 5.0559 | 3.0385 | 0.59568 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 |  | 38.21 | 35.8 | 106.7318 | 6.7318 | 3.0385 | 0.79315 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 |  | 37.65 | 35.8 | 105.1676 | 5.1676 | 3.0385 | 0.60885 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 | E | 5.601 | 3.105 | 180.3865 | 80.3865 | 2.25 | 1.1093 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 | E | 4.643 | 3.105 | 149.533 | 49.533 | 2.25 | 0.68356 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 | E | 5.136 | 3.105 | 165.4106 | 65.4106 | 2.25 | 0.90267 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1160124 | 2005-05-03 | E | 5.453 | 3.105 | 175.62 | 75.62 | 2.25 | 1.0436 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 |  | 6.191 | 3.105 | 199.3881 | 99.3881 | 2.25 | 1.3716 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 |  | 7.626 | 3.105 | 245.6039 | 145.6039 | 2.25 | 2.0093 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 | E | 5.225 | 3.105 | 168.277 | 68.277 | 2.25 | 0.94222 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 |  | 6.124 | 3.105 | 197.2303 | 97.2303 | 2.25 | 1.3418 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50171-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 |  | 56.44 | 55.2525 | 102.1492 | 2.1492 | 3.9995 | 0.29691 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 |  | 54.94 | 55.2525 | 99.4344 | -0.56559 | 3.9995 | -0.078135 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 55.34 | 55.2525 | 100.1584 | 0.15836 | 3.9995 | 0.021878 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 |  | 53.91 | 55.2525 | 97.5702 | -2.4298 | 3.9995 | -0.33567 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 |  | 173.8 | 174 | 99.8851 | -0.11494 | 9.8656 | -0.020272 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50173-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 |  | 170.5 | 174 | 97.9885 | -2.0115 | 9.8656 | -0.35477 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50173-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 |  | 177.6 | 174 | 102.069 | 2.069 | 9.8656 | 0.3649 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50173-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 167.4 | 174 | 96.2069 | -3.7931 | 9.8656 | -0.66899 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50173-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 |  | 54.17 | 55.2525 | 98.0408 | -1.9592 | 3.9995 | -0.27066 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 3140104 | 2004-12-08 |  | 59.28 | 55.2525 | 107.2893 | 7.2893 | 3.9995 | 1.007 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 3220112 | 2004-12-16 |  | 57.92 | 55.2525 | 104.8278 | 4.8278 | 3.9995 | 0.66696 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 |  | 58.13 | 55.2525 | 105.2079 | 5.2079 | 3.9995 | 0.71947 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 |  | 57.23 | 55.2525 | 103.579 | 3.579 | 3.9995 | 0.49444 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 |  | 53.14 | 55.2525 | 96.1766 | -3.8234 | 3.9995 | -0.52819 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 |  | 55.66 | 55.2525 | 100.7375 | 0.73752 | 3.9995 | 0.10189 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 |  | 56.64 | 55.2525 | 102.5112 | 2.5112 | 3.9995 | 0.34692 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25171-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 0610081 | 2005-03-09 | < | 6 | 35.8 | 16.7598 | -83.2402 | 3.0385 | -9.8074 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 |  | 37.49 | 35.8 | 104.7207 | 4.7207 | 3.0385 | 0.55619 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 |  | 10.67 | 35.8 | 29.8045 | -70.1955 | 3.0385 | -8.2705 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 |  | 36.75 | 35.8 | 102.6536 | 2.6536 | 3.0385 | 0.31265 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 |  | 193.8 | 209.8 | 92.3737 | -7.6263 | 11.6341 | -1.3753 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50173 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 |  | 192.9 | 209.8 | 91.9447 | -8.0553 | 11.6341 | -1.4526 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50173 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 |  | 210.2 | 209.8 | 100.1907 | 0.19066 | 11.6341 | 0.034382 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50173 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 |  | 199.2 | 209.8 | 94.9476 | -5.0524 | 11.6341 | -0.91111 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50173 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 |  | 38.94 | 35.8 | 108.7709 | 8.7709 | 3.0385 | 1.0334 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 |  | 36.89 | 35.8 | 103.0447 | 3.0447 | 3.0385 | 0.35873 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 |  | 38.63 | 35.8 | 107.905 | 7.905 | 3.0385 | 0.93137 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 |  | 37.52 | 35.8 | 104.8045 | 4.8045 | 3.0385 | 0.56607 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 50175-50DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 |  | 127.7 | 129.7 | 98.458 | -1.542 | 7.6772 | -0.26051 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25177-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 |  | 129.6 | 129.7 | 99.9229 | -0.077101 | 7.6772 | -0.013026 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25177-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 |  | 126.2 | 129.7 | 97.3015 | -2.6985 | 7.6772 | -0.4559 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25177-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 |  | 127.4 | 129.7 | 98.2267 | -1.7733 | 7.6772 | -0.29959 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25177-75175 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 |  | 228.6 | 230.125 | 99.3373 | -0.66268 | 12.6382 | -0.12067 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25179-75177 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 |  | 222.2 | 230.125 | 96.5562 | -3.4438 | 12.6382 | -0.62707 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25179-75177 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 |  | 212.3 | 230.125 | 92.2542 | -7.7458 | 12.6382 | -1.4104 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25179-75177 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 |  | 215.5 | 230.125 | 93.6448 | -6.3552 | 12.6382 | -1.1572 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 25179-75177 | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 |  | 55.07 | 53.7 | 102.5512 | 2.5512 | 3.9228 | 0.34924 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75175-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 |  | 55.36 | 53.7 | 103.0912 | 3.0912 | 3.9228 | 0.42317 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75175-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 |  | 56.9 | 53.7 | 105.959 | 5.959 | 3.9228 | 0.81575 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75175-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C
Zinc, UNF, ICP-OES | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 |  | 55.79 | 53.7 | 103.892 | 3.892 | 3.9228 | 0.53279 | 6 | 2371 | µg/L | 01092 | PLA15 | 75175-25DIW | 01092PLA15 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165 | C