## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 |  | 7.2511 | 8.45 | 85.8114 | -14.1886 | 0.8745 | -1.371 | 0.26 | 1552 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 |  | 13.3378 | 12.675 | 105.2291 | 5.2291 | 1.0857 | 0.61045 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 |  | 9.372 | 8.65 | 108.3463 | 8.3463 | 0.8845 | 0.81623 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 |  | 8.0846 | 8.45 | 95.6757 | -4.3243 | 0.8745 | -0.41784 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 0530016 | 2002-02-27 |  | 12.3662 | 12.675 | 97.5636 | -2.4364 | 1.0857 | -0.28442 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 0810198 | 2002-04-01 |  | 8.624 | 8.65 | 99.6998 | -0.30023 | 0.8845 | -0.029361 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD091A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 1140067 | 2002-05-03 |  | 7.963 | 8.45 | 94.2367 | -5.7633 | 0.8745 | -0.55689 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD121A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 1300020 | 2002-05-14 |  | 10.3563 | 12.675 | 81.7068 | -18.2932 | 1.0857 | -2.1355 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD133A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 1410015 | 2002-05-28 |  | 12.4538 | 12.675 | 98.2552 | -1.7448 | 1.0857 | -0.20369 | 0.24 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD142A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 1720151 | 2002-07-02 |  | 7.6604 | 8.65 | 88.5591 | -11.4409 | 0.8845 | -1.1189 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD183A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 2050294 | 2002-08-06 |  | 7.8607 | 8.45 | 93.0257 | -6.9743 | 0.8745 | -0.67391 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD218A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 2380007 | 2002-08-30 |  | 10.4724 | 12.675 | 82.6222 | -17.3778 | 1.0857 | -2.0287 | 0.24 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD241A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2002 | 2680108 | 2002-10-07 |  | 8.4851 | 8.65 | 98.0938 | -1.9062 | 0.8845 | -0.18642 | 0.12 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD276A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-16 |  | 2.5215 | 2.925 | 86.2038 | -13.7962 | 0.56351 | -0.71611 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD289A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-11-04 |  | 2.821 | 2.925 | 96.4451 | -3.5549 | 0.56351 | -0.18452 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD301A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-03 |  | 3.5497 | 4.875 | 72.8137 | -27.1863 | 0.66453 | -1.9944 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD329A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-09 |  | 4.2326 | 6.275 | 67.4518 | -32.5482 | 0.73704 | -2.7711 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD343A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 3540046 | 2003-01-21 |  | 5.2006 | 6.275 | 82.8778 | -17.1222 | 0.73704 | -1.4577 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD013B
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-21 |  | 2.7877 | 2.925 | 95.305 | -4.695 | 0.56351 | -0.2437 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD013B
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-30 |  | 2.7709 | 2.925 | 94.7324 | -5.2676 | 0.56351 | -0.27342 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD028A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-27 |  | 3.52 | 4.875 | 72.2051 | -27.7949 | 0.66453 | -2.0391 | 0.52 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD056A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-05 |  | 3.7911 | 4.875 | 77.767 | -22.233 | 0.66453 | -1.631 | 0.52 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD062A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-13 |  | 5.2491 | 6.275 | 83.6509 | -16.3491 | 0.73704 | -1.3919 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD070A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-08 |  | 2.5869 | 2.925 | 88.4399 | -11.5601 | 0.56351 | -0.60004 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD098A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-05-22 |  | 5.1053 | 6.275 | 81.3601 | -18.6399 | 0.975 | -1.1996 | 1.3 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD139A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-05-22 |  | 2.6322 | 2.925 | 89.9891 | -10.0109 | 0.56351 | -0.51963 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD139A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-06-09 |  | 3.3299 | 4.875 | 68.306 | -31.694 | 0.66453 | -2.3251 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD153A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-06-09 |  | 3.0781 | 4.875 | 63.1407 | -36.8593 | 0.66453 | -2.704 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD153A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-25 |  | 4.3859 | 6.275 | 69.8943 | -30.1057 | 0.73704 | -2.5631 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD175A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-15 |  | 5.1288 | 6.275 | 81.7336 | -18.2664 | 0.73704 | -1.5552 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03195A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-24 |  | 2.6458 | 2.925 | 90.454 | -9.546 | 0.56351 | -0.4955 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03204A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-08-14 |  | 2.6957 | 2.925 | 92.1602 | -7.8398 | 0.56351 | -0.40693 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03225A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 3.8286 | 4.875 | 78.5359 | -21.4641 | 0.66453 | -1.5746 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD03232A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-10-15 |  | 4.6906 | 6.275 | 74.7508 | -25.2492 | 0.73704 | -2.1496 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03287A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-10-20 |  | 4.7474 | 6.275 | 75.6552 | -24.3448 | 0.73704 | -2.0727 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03293A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2830157 | 2003-10-27 |  | 5.4908 | 6 | 91.5133 | -8.4867 | 0.7228 | -0.70449 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03300A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2930066 | 2003-10-27 |  | 5.5617 | 6 | 92.6954 | -7.3046 | 0.7228 | -0.60636 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03300A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-27 |  | 3.5659 | 4.875 | 73.1457 | -26.8543 | 0.66453 | -1.9701 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD03300A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3000110 | 2003-11-04 |  | 5.6218 | 6 | 93.6963 | -6.3036 | 0.7228 | -0.52327 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03302A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3070098 | 2003-12-01 |  | 5.5048 | 6 | 91.7461 | -8.2539 | 0.7228 | -0.68516 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03335A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3110125 | 2003-12-01 |  | 4.1593 | 4.57 | 91.0121 | -8.9879 | 0.64873 | -0.63316 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03335A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3210079 | 2003-12-01 |  | 4.1975 | 4.57 | 91.8483 | -8.1517 | 0.64873 | -0.57425 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03335A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3290002 | 2003-12-01 |  | 4.1554 | 4.57 | 90.9285 | -9.0715 | 0.64873 | -0.63905 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03335A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3430221 | 2003-12-18 |  | 1.0134 | 1.22 | 83.0637 | -16.9363 | 0.4752 | -0.43482 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD03352A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3500093 | 2003-12-18 |  | 1.0027 | 1.22 | 82.1918 | -17.8082 | 0.4752 | -0.4572 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD03352A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3350068 | 2004-01-05 |  | 5.1164 | 4.57 | 111.9559 | 11.9559 | 0.64873 | 0.84224 | 0.52 | 1552 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04005A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3570149 | 2004-01-05 |  | 1.1058 | 1.22 | 90.6426 | -9.3574 | 0.4752 | -0.24024 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04005A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 3650050 | 2004-01-05 |  | 1.0809 | 1.22 | 88.6007 | -11.3993 | 0.4752 | -0.29266 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04005A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0090099 | 2004-01-27 |  | 5.3858 | 6 | 89.7641 | -10.2359 | 0.7228 | -0.84969 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04027A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0160108 | 2004-01-27 |  | 5.4719 | 6 | 91.1992 | -8.8008 | 0.7228 | -0.73056 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04027A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0260156 | 2004-01-27 |  | 5.4718 | 6 | 91.1958 | -8.8042 | 0.7228 | -0.73084 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04027A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0330060 | 2004-03-08 |  | 5.984 | 6 | 99.7335 | -0.26647 | 0.7228 | -0.02212 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04065A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0400041 | 2004-03-08 |  | 4.4905 | 4.57 | 98.2609 | -1.7391 | 0.64873 | -0.12251 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0480046 | 2004-03-08 |  | 4.5544 | 4.57 | 99.6591 | -0.34092 | 0.64873 | -0.024016 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0550021 | 2004-03-08 |  | 4.6087 | 4.57 | 100.8468 | 0.84685 | 0.64873 | 0.059657 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0610096 | 2004-03-08 |  | 4.5582 | 4.57 | 99.7429 | -0.25713 | 0.64873 | -0.018114 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0680079 | 2004-03-12 |  | 0.89736 | 1.22 | 73.5541 | -26.4459 | 0.4752 | -0.67896 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04072A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0750067 | 2004-03-24 |  | 1.0456 | 1.22 | 85.708 | -14.292 | 0.4752 | -0.36693 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04084A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1030047 | 2004-04-15 |  | 5.981 | 6 | 99.6836 | -0.3164 | 0.7228 | -0.026265 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04106A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0820085 | 2004-04-15 |  | 1.0227 | 1.22 | 83.8246 | -16.1754 | 0.4752 | -0.41528 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04106A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 0890094 | 2004-04-15 |  | 0.93163 | 1.22 | 76.363 | -23.637 | 0.4752 | -0.60685 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04106A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1100106 | 2004-05-13 |  | 5.7848 | 6 | 96.4131 | -3.5869 | 0.7228 | -0.29775 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04134A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1170095 | 2004-05-13 |  | 5.9514 | 6 | 99.1897 | -0.81035 | 0.7228 | -0.067268 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04134A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1240073 | 2004-05-13 |  | 5.9758 | 6 | 99.5968 | -0.40317 | 0.7228 | -0.033467 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04134A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1310151 | 2004-05-13 |  | 5.015 | 4.57 | 109.7382 | 9.7382 | 0.64873 | 0.68602 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04134A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1380194 | 2004-06-17 |  | 4.703 | 4.57 | 102.9111 | 2.9111 | 0.64873 | 0.20508 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04169A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1450201 | 2004-06-17 |  | 4.6464 | 4.57 | 101.6722 | 1.6722 | 0.64873 | 0.1178 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04169A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1480239 | 2004-06-17 |  | 4.6826 | 4.57 | 102.4635 | 2.4635 | 0.64873 | 0.17354 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04169A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1620330 | 2004-06-17 |  | 1.0223 | 1.22 | 83.7913 | -16.2087 | 0.4752 | -0.41614 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04169A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1690253 | 2004-06-24 |  | 1.0032 | 1.22 | 82.2281 | -17.7719 | 0.4752 | -0.45627 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04176A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1940079 | 2004-07-28 |  | 6.0931 | 6 | 101.551 | 1.551 | 0.7228 | 0.12875 | 0.52 | 1552 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04208A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2010329 | 2004-07-28 |  | 6.088 | 6 | 101.4665 | 1.4665 | 0.7228 | 0.12174 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04208A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1760251 | 2004-07-28 |  | 0.9177 | 1.22 | 75.2216 | -24.7784 | 0.4752 | -0.63615 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04208A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 1830130 | 2004-07-28 |  | 0.97864 | 1.22 | 80.2164 | -19.7836 | 0.4752 | -0.50792 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04208A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2090126 | 2004-08-12 |  | 5.6456 | 6 | 94.0927 | -5.9073 | 0.7228 | -0.49037 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2150100 | 2004-08-12 |  | 5.6584 | 6 | 94.3059 | -5.6941 | 0.7228 | -0.47267 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2230162 | 2004-08-12 |  | 4.3096 | 4.57 | 94.3019 | -5.6981 | 0.64873 | -0.40141 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04225A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2310192 | 2004-08-24 |  | 4.5121 | 4.57 | 98.7339 | -1.2661 | 0.64873 | -0.089193 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04237A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2370249 | 2004-09-02 |  | 2.714 | 4.57 | 59.3875 | -40.6125 | 0.64873 | -2.861 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04246A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2450031 | 2004-09-02 |  | 1.9392 | 4.57 | 42.4329 | -57.5671 | 0.64873 | -4.0554 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04246A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 |  | 0.92897 | 1.22 | 76.1452 | -23.8548 | 0.4752 | -0.61244 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2610095 | 2004-09-28 |  | 0.91685 | 1.22 | 75.1513 | -24.8487 | 0.4752 | -0.63796 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2710023 | 2004-09-28 |  | 0.946 | 1.22 | 77.5409 | -22.4591 | 0.4752 | -0.57661 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 2004 | 2740156 | 2004-10-19 |  | 0.88363 | 1.22 | 72.4285 | -27.5715 | 0.4752 | -0.70786 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04293A