## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2900092 | 2003-10-31 |  | 25.554 | 25 | 102.216 | 2.216 | 1.8205 | 0.30431 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L | AS1 | S1730103103
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3040007 | 2003-10-31 |  | 25.689 | 25 | 102.756 | 2.756 | 1.8205 | 0.37847 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730103103
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3210093 | 2003-12-04 |  | 26.198 | 25 | 104.792 | 4.792 | 1.8205 | 0.65806 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730120403
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3350071 | 2003-12-04 |  | 26.07 | 25 | 104.28 | 4.28 | 1.8205 | 0.58775 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730120403
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0150118 | 2004-01-21 |  | 25.466 | 25 | 101.864 | 1.864 | 1.8205 | 0.25597 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730012104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3500089 | 2004-01-21 |  | 16.967 | 25 | 67.868 | -32.132 | 1.8205 | -4.4125 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730012104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 3650046 | 2004-01-21 |  | 24.825 | 25 | 99.3 | -0.7 | 1.8205 | -0.096127 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730012104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0440042 | 2004-02-18 |  | 24.137 | 25 | 96.548 | -3.452 | 1.8205 | -0.47405 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L | AS1 | S1730021804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0300085 | 2004-02-18 |  | 25.141 | 25 | 100.564 | 0.564 | 1.8205 | 0.077451 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730021804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0610097 | 2004-03-08 |  | 26.057 | 25 | 104.228 | 4.228 | 1.8205 | 0.58061 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730030804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0720254 | 2004-03-24 |  | 24.66 | 25 | 98.64 | -1.36 | 1.8205 | -0.18676 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730032404
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 0860114 | 2004-04-07 |  | 24.785 | 25 | 99.14 | -0.86 | 1.8205 | -0.1181 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730040704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1070087 | 2004-04-21 |  | 23.946 | 25 | 95.784 | -4.216 | 1.8205 | -0.57896 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730042104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1210041 | 2004-05-13 |  | 24.457 | 25 | 97.828 | -2.172 | 1.8205 | -0.29827 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730051304
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1350390 | 2004-06-09 |  | 24.619 | 25 | 98.476 | -1.524 | 1.8205 | -0.20928 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730060904
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1540001 | 2004-06-09 |  | 23.97 | 25 | 95.88 | -4.12 | 1.8205 | -0.56578 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730060904
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1680179 | 2004-06-18 |  | 24.462 | 25 | 97.848 | -2.152 | 1.8205 | -0.29552 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730061804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 1820221 | 2004-07-07 |  | 24.777 | 25 | 99.108 | -0.892 | 1.8205 | -0.12249 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730070704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2010148 | 2004-07-22 |  | 24.473 | 25 | 97.892 | -2.108 | 1.8205 | -0.28948 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730072204
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2120270 | 2004-08-16 |  | 24.296 | 25 | 97.184 | -2.816 | 1.8205 | -0.38671 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730081604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2290178 | 2004-09-08 |  | 24.995 | 25 | 99.98 | -0.02 | 1.8205 | -0.0027465 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730090804
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2450029 | 2004-09-15 |  | 24.91 | 25 | 99.64 | -0.36 | 1.8205 | -0.049437 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730091504
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2610091 | 2004-10-01 |  | 27.101 | 25 | 108.404 | 8.404 | 1.8205 | 1.1541 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730100104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2004 | 2730043 | 2004-10-01 |  | 26.783 | 25 | 107.132 | 7.132 | 1.8205 | 0.9794 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS1 | S1730100104
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2790160 | 2004-11-16 |  | 12.411 | 12.5 | 99.288 | -0.712 | 1.1192 | -0.079518 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2870059 | 2004-11-16 |  | 12.34 | 12.5 | 98.72 | -1.28 | 1.1192 | -0.14295 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2940031 | 2004-11-16 |  | 12.448 | 12.5 | 99.584 | -0.416 | 1.1192 | -0.04646 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3000179 | 2004-11-16 |  | 12.364 | 12.5 | 98.912 | -1.088 | 1.1192 | -0.12151 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3080003 | 2004-11-16 |  | 12.318 | 12.5 | 98.544 | -1.456 | 1.1192 | -0.16261 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3140106 | 2004-11-16 |  | 12.209 | 12.5 | 97.672 | -2.328 | 1.1192 | -0.26 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3220110 | 2004-12-17 |  | 12.818 | 12.5 | 102.544 | 2.544 | 1.1192 | 0.28412 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730121704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 3290009 | 2004-12-17 |  | 12.722 | 12.5 | 101.776 | 1.776 | 1.1192 | 0.19835 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730121704
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0610086 | 2005-03-10 |  | 12.98 | 12.5 | 103.84 | 3.84 | 1.1192 | 0.42886 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730030305
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0680052 | 2005-03-10 |  | 11.848 | 12.5 | 94.784 | -5.216 | 1.1192 | -0.58253 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730030305
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0750080 | 2005-04-13 |  | 12.991 | 12.5 | 103.928 | 3.928 | 1.1192 | 0.43869 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041205
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0820096 | 2005-04-13 |  | 13.584 | 12.5 | 108.672 | 8.672 | 1.1192 | 0.96851 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041205
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 0950127 | 2005-04-20 |  | 12.878 | 12.5 | 103.024 | 3.024 | 1.1192 | 0.33773 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1030087 | 2005-04-20 |  | 12.899 | 12.5 | 103.192 | 3.192 | 1.1192 | 0.35649 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1090060 | 2005-04-20 |  | 13.293 | 12.5 | 106.344 | 6.344 | 1.1192 | 0.70851 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1160126 | 2005-05-02 |  | 13.222 | 12.5 | 105.776 | 5.776 | 1.1192 | 0.64507 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042805
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1230131 | 2005-06-06 |  | 12.467 | 12.5 | 99.736 | -0.264 | 1.1192 | -0.029484 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1300125 | 2005-06-06 |  | 12.396 | 12.5 | 99.168 | -0.832 | 1.1192 | -0.092919 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1370180 | 2005-06-06 |  | 12.358 | 12.5 | 98.864 | -1.136 | 1.1192 | -0.12687 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1440189 | 2005-06-06 |  | 12.388 | 12.5 | 99.104 | -0.896 | 1.1192 | -0.10007 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1570144 | 2005-06-22 |  | 11.887 | 12.5 | 95.096 | -4.904 | 1.1192 | -0.54769 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730061705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1640118 | 2005-06-22 |  | 12.502 | 12.5 | 100.016 | 0.016 | 1.1192 | 0.0017869 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730061705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1710124 | 2005-06-27 |  | 11.624 | 12.5 | 92.992 | -7.008 | 1.1192 | -0.78267 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730062305
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1890260 | 2005-07-18 |  | 12.389 | 12.5 | 99.112 | -0.888 | 1.1192 | -0.099174 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1930203 | 2005-07-18 |  | 12.363 | 12.5 | 98.904 | -1.096 | 1.1192 | -0.1224 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 1780132 | 2005-07-18 |  | 12.763 | 12.5 | 102.104 | 2.104 | 1.1192 | 0.23498 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2000155 | 2005-07-28 |  | 12.024 | 12.5 | 96.192 | -3.808 | 1.1192 | -0.42528 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2070067 | 2005-07-28 |  | 12.629 | 12.5 | 101.032 | 1.032 | 1.1192 | 0.11526 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072705
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2550021 | 2005-10-07 |  | 12.394 | 12.5 | 99.152 | -0.848 | 1.1192 | -0.094706 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100505
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2005 | 2690050 | 2005-10-07 |  | 12.366 | 12.5 | 98.928 | -1.072 | 1.1192 | -0.11972 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100605
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2900075 | 2005-10-24 |  | 13.526 | 12.5 | 108.208 | 8.208 | 1.1192 | 0.91669 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730102105
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2990124 | 2005-11-16 |  | 12.881 | 12.5 | 103.048 | 3.048 | 1.1192 | 0.34041 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 3130032 | 2005-11-16 |  | 13.201 | 12.5 | 105.608 | 5.608 | 1.1192 | 0.62631 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111005
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 3320012 | 2005-12-15 |  | 12.33 | 12.5 | 98.64 | -1.36 | 1.1192 | -0.15189 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730120805
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 0930080 | 2006-04-14 |  | 12.365 | 12.5 | 98.92 | -1.08 | 1.1192 | -0.12062 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 0730002 | 2006-04-14 |  | 12.148 | 12.5 | 97.184 | -2.816 | 1.1192 | -0.3145 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 0750089 | 2006-04-14 |  | 11.906 | 12.5 | 95.248 | -4.752 | 1.1192 | -0.53071 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1080074 | 2006-05-18 |  | 12.78 | 12.5 | 102.24 | 2.24 | 1.1192 | 0.25017 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730050806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1220150 | 2006-05-18 |  | 13.23 | 12.5 | 105.84 | 5.84 | 1.1192 | 0.65222 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730050806
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1360161 | 2006-05-18 |  | 12.357 | 12.5 | 98.856 | -1.144 | 1.1192 | -0.12776 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730051706
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1570191 | 2006-06-13 |  | 12.18 | 12.5 | 97.44 | -2.56 | 1.1192 | -0.28591 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060906
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1860007 | 2006-07-12 |  | 12.466 | 12.5 | 99.728 | -0.272 | 1.1192 | -0.030377 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071206
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1990158 | 2006-07-31 |  | 11.569 | 12.5 | 92.552 | -7.448 | 1.1192 | -0.83181 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072706
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 1730120 | 2006-07-31 |  | 11.634 | 12.5 | 93.072 | -6.928 | 1.1192 | -0.77373 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072706
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2150113 | 2006-08-31 |  | 11.865 | 12.5 | 94.92 | -5.08 | 1.1192 | -0.56734 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730083006
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2280128 | 2006-09-06 |  | 11.886 | 12.5 | 95.088 | -4.912 | 1.1192 | -0.54858 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730083106
Arsenite [AS (III)], IC-ICP-MS (w/org) | 62452 | PLM35 | FIL | 2006 | 2480067 | 2006-09-12 |  | 12.153 | 12.5 | 97.224 | -2.776 | 1.1192 | -0.31003 | 0.6 | 2734 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730090606