## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2360005 | 2005-09-09 |  | 1.39 | 1.335 | 104.1199 | 4.1199 | 0.49289 | 0.11159 | 0.06 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | MS090705
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2490116 | 2005-09-09 |  | 3.86 | 3.69 | 104.607 | 4.607 | 0.62501 | 0.272 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | MS090705
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2510181 | 2005-09-16 |  | 3.66 | 3.69 | 99.187 | -0.81301 | 0.62501 | -0.047999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS091605
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560063 | 2005-09-16 |  | 3.91 | 3.69 | 105.9621 | 5.9621 | 0.62501 | 0.35199 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS091605
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580116 | 2005-09-16 |  | 3.68 | 3.69 | 99.729 | -0.271 | 0.62501 | -0.016 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS091605
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2630005 | 2005-09-29 |  | 3.511 | 3.69 | 95.1491 | -4.8509 | 0.62501 | -0.2864 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS092705
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 6.15 | 6.36 | 96.6981 | -3.3019 | 0.7748 | -0.27104 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 3.58 | 3.69 | 97.019 | -2.981 | 0.62501 | -0.176 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111505
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 1.31 | 1.425 | 91.9298 | -8.0702 | 0.49794 | -0.23095 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 6.15 | 6.36 | 96.6981 | -3.3019 | 0.7748 | -0.27104 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-11-17 |  | 3.63 | 3.69 | 98.374 | -1.626 | 0.62501 | -0.095999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111605
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 |  | 1.23 | 1.425 | 86.3158 | -13.6842 | 0.49794 | -0.39161 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 3.79 | 3.69 | 102.71 | 2.71 | 0.62501 | 0.16 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 6.23 | 6.36 | 97.956 | -2.044 | 0.7748 | -0.16779 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 2.74 | 2.95 | 92.8814 | -7.1186 | 0.58349 | -0.3599 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 3.49 | 3.69 | 94.5799 | -5.4201 | 0.62501 | -0.32 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 1.28 | 1.425 | 89.8246 | -10.1754 | 0.49794 | -0.2912 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 2.76 | 2.95 | 93.5593 | -6.4407 | 0.58349 | -0.32562 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-12-16 |  | 3.65 | 3.69 | 98.916 | -1.084 | 0.62501 | -0.063999 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 3.91 | 3.69 | 105.9621 | 5.9621 | 0.62501 | 0.35199 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 |  | 1.32 | 1.335 | 98.8764 | -1.1236 | 0.49289 | -0.030433 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 |  | 1.24 | 1.335 | 92.8839 | -7.1161 | 0.49289 | -0.19274 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2550022 | 2006-01-05 |  | 1.3 | 1.335 | 97.3783 | -2.6217 | 0.49289 | -0.071009 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS103105
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2700023 | 2006-01-05 |  | 3.52 | 3.69 | 95.393 | -4.607 | 0.62501 | -0.272 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS103105
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580119 | 2006-01-07 |  | 1.3 | 1.335 | 97.3783 | -2.6217 | 0.49289 | -0.071009 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS010606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 1.35 | 1.425 | 94.7368 | -5.2632 | 0.49794 | -0.15062 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 1.22 | 1.335 | 91.3858 | -8.6142 | 0.49289 | -0.23332 | 0.12 | 3122 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-02 |  | 3 | 2.95 | 101.6949 | 1.6949 | 0.58349 | 0.085691 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 |  | 1.35 | 1.425 | 94.7368 | -5.2632 | 0.49794 | -0.15062 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-08 |  | 3.75 | 3.69 | 101.626 | 1.626 | 0.62501 | 0.095999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-08 |  | 3.82 | 3.69 | 103.523 | 3.523 | 0.62501 | 0.208 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-08 |  | 1.25 | 1.425 | 87.7193 | -12.2807 | 0.49794 | -0.35145 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-09 |  | 2.9 | 2.95 | 98.3051 | -1.6949 | 0.58349 | -0.085691 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-09 |  | 2.81 | 2.95 | 95.2542 | -4.7458 | 0.58349 | -0.23993 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-09 |  | 3.69 | 3.69 | 100 | 0 | 0.62501 | 0 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-09 |  | 2.52 | 2.6 | 96.9231 | -3.0769 | 0.56386 | -0.14188 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-09 |  | 1.36 | 1.425 | 95.4386 | -4.5614 | 0.49794 | -0.13054 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-11 |  | 2.95 | 2.95 | 100 | 0 | 0.58349 | 0 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020906
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-11 |  | 2.62 | 2.6 | 100.7692 | 0.76923 | 0.56386 | 0.03547 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020906
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-14 |  | 3.09 | 2.95 | 104.7458 | 4.7458 | 0.58349 | 0.23993 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS021306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-14 |  | 2.61 | 2.6 | 100.3846 | 0.38462 | 0.56386 | 0.017735 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS021306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-03-09 |  | 2.75 | 2.95 | 93.2203 | -6.7797 | 0.58349 | -0.34276 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS030306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-03-09 |  | 2.39 | 2.6 | 91.9231 | -8.0769 | 0.56386 | -0.37243 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS030306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-03-09 |  | 5.08 | 5.535 | 91.7796 | -8.2204 | 0.72851 | -0.62456 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS030306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-03-14 |  | 2.53 | 2.6 | 97.3077 | -2.6923 | 0.56386 | -0.12414 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-03-14 |  | 5.63 | 5.535 | 101.7164 | 1.7164 | 0.72851 | 0.1304 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-03-15 |  | 6.5 | 6.36 | 102.2013 | 2.2013 | 0.7748 | 0.18069 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031406
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-03-15 |  | 2.41 | 2.6 | 92.6923 | -7.3077 | 0.56386 | -0.33696 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031406
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-03-15 |  | 5.55 | 5.535 | 100.271 | 0.271 | 0.72851 | 0.02059 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031406
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-03-18 |  | 6.38 | 6.36 | 100.3145 | 0.31447 | 0.7748 | 0.025813 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-03-18 |  | 6.2 | 6.36 | 97.4843 | -2.5157 | 0.7748 | -0.20651 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-03-18 |  | 5.35 | 5.535 | 96.6576 | -3.3424 | 0.72851 | -0.25394 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-03-18 |  | 5.23 | 5.535 | 94.4896 | -5.5104 | 0.72851 | -0.41866 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-04-06 |  | 5.94 | 6.36 | 93.3962 | -6.6038 | 0.7748 | -0.54208 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS032206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-04-06 |  | 5.74 | 5.535 | 103.7037 | 3.7037 | 0.72851 | 0.28139 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS032206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-04-06 |  | 5.27 | 5.535 | 95.2123 | -4.7877 | 0.72851 | -0.36375 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS032206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-04-17 |  | 6.35 | 6.36 | 99.8428 | -0.15723 | 0.7748 | -0.012907 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS041706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-04-17 |  | 5.55 | 5.535 | 100.271 | 0.271 | 0.72851 | 0.02059 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS041706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-04-17 |  | 1.32 | 1.425 | 92.6316 | -7.3684 | 0.49794 | -0.21087 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-04-17 |  | 1.26 | 1.425 | 88.4211 | -11.5789 | 0.49794 | -0.33136 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-04-26 |  | 1.26 | 1.425 | 88.4211 | -11.5789 | 0.49794 | -0.33136 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS042506
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-05-04 |  | 6.24 | 6.36 | 98.1132 | -1.8868 | 0.7748 | -0.15488 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS050206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-05-04 |  | 6.08 | 5.535 | 109.8464 | 9.8464 | 0.72851 | 0.7481 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS050206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-05-04 |  | 1.19 | 1.425 | 83.5088 | -16.4912 | 0.49794 | -0.47194 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS050206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-05-18 |  | 6.53 | 6.36 | 102.673 | 2.673 | 0.7748 | 0.21941 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS051106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-05-18 |  | 6.46 | 6.36 | 101.5723 | 1.5723 | 0.7748 | 0.12907 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS051106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-05-18 |  | 3.61 | 3.69 | 97.832 | -2.168 | 0.62501 | -0.128 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS051106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-05-18 |  | 5.64 | 5.535 | 101.897 | 1.897 | 0.72851 | 0.14413 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS051106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-05-18 |  | 5.4 | 5.535 | 97.561 | -2.439 | 0.72851 | -0.18531 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS051106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-05-18 |  | 1.51 | 1.425 | 105.9649 | 5.9649 | 0.49794 | 0.1707 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-05-31 |  | 3.74 | 3.69 | 101.355 | 1.355 | 0.62501 | 0.079999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-05-31 |  | 3.64 | 3.69 | 98.645 | -1.355 | 0.62501 | -0.079999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-05-31 |  | 1.39 | 1.425 | 97.5439 | -2.4561 | 0.49794 | -0.070289 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-05-31 |  | 1.34 | 1.425 | 94.0351 | -5.9649 | 0.49794 | -0.1707 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-06-02 |  | 3.77 | 3.69 | 102.168 | 2.168 | 0.62501 | 0.128 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-06-02 |  | 1.28 | 1.425 | 89.8246 | -10.1754 | 0.49794 | -0.2912 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-06-06 |  | 3.02 | 2.95 | 102.3729 | 2.3729 | 0.58349 | 0.11997 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC060506
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-06-06 |  | 3.82 | 3.69 | 103.523 | 3.523 | 0.62501 | 0.208 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060506
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-06-06 |  | 1.33 | 1.425 | 93.3333 | -6.6667 | 0.49794 | -0.19079 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060506
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-06-13 |  | 2.67 | 2.95 | 90.5085 | -9.4915 | 0.58349 | -0.47987 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-06-13 |  | 3.66 | 3.69 | 99.187 | -0.81301 | 0.62501 | -0.047999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-06-13 |  | 1.35 | 1.425 | 94.7368 | -5.2632 | 0.49794 | -0.15062 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-06-17 |  | 2.62 | 2.95 | 88.8136 | -11.1864 | 0.58349 | -0.56556 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-06-17 |  | 3.65 | 3.69 | 98.916 | -1.084 | 0.62501 | -0.063999 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-06-21 |  | 2.85 | 2.95 | 96.6102 | -3.3898 | 0.58349 | -0.17138 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061906
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-06-21 |  | 1.3 | 1.425 | 91.2281 | -8.7719 | 0.49794 | -0.25103 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061906
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-23 |  | 3.6 | 3.69 | 97.561 | -2.439 | 0.62501 | -0.144 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS062106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-23 |  | 1.27 | 1.425 | 89.1228 | -10.8772 | 0.49794 | -0.31128 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS062106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-28 |  | 6.27 | 6.36 | 98.5849 | -1.4151 | 0.7748 | -0.11616 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-28 |  | 6.16 | 6.36 | 96.8553 | -3.1447 | 0.7748 | -0.25813 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-30 |  | 6.41 | 6.36 | 100.7862 | 0.78616 | 0.7748 | 0.064533 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-30 |  | 6.2 | 6.36 | 97.4843 | -2.5157 | 0.7748 | -0.20651 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-30 |  | 2.45 | 2.6 | 94.2308 | -5.7692 | 0.56386 | -0.26602 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS062806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-11 |  | 6.13 | 6.36 | 96.3836 | -3.6164 | 0.7748 | -0.29685 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071006
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-15 |  | 6.34 | 6.36 | 99.6855 | -0.31447 | 0.7748 | -0.025813 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071406
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-07-15 |  | 2.45 | 2.6 | 94.2308 | -5.7692 | 0.56386 | -0.26602 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-15 |  | 2.49 | 2.6 | 95.7692 | -4.2308 | 0.56386 | -0.19508 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-18 |  | 6.08 | 6.36 | 95.5975 | -4.4025 | 0.7748 | -0.36139 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-18 |  | 6.18 | 6.36 | 97.1698 | -2.8302 | 0.7748 | -0.23232 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 2.78 | 2.95 | 94.2373 | -5.7627 | 0.58349 | -0.29135 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-18 |  | 2.85 | 2.95 | 96.6102 | -3.3898 | 0.58349 | -0.17138 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-18 |  | 5.46 | 5.535 | 98.645 | -1.355 | 0.72851 | -0.10295 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS071706
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 2.85 | 2.95 | 96.6102 | -3.3898 | 0.58349 | -0.17138 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 2.77 | 2.95 | 93.8983 | -6.1017 | 0.58349 | -0.30849 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 5.41 | 5.535 | 97.7416 | -2.2584 | 0.72851 | -0.17158 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 2.94 | 2.95 | 99.661 | -0.33898 | 0.58349 | -0.017138 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-26 |  | 2.54 | 2.6 | 97.6923 | -2.3077 | 0.56386 | -0.10641 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS072506
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 2.98 | 2.95 | 101.0169 | 1.0169 | 0.58349 | 0.051414 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 2.79 | 2.95 | 94.5763 | -5.4237 | 0.58349 | -0.27421 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 5.73 | 5.535 | 103.523 | 3.523 | 0.72851 | 0.26767 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 2.87 | 2.95 | 97.2881 | -2.7119 | 0.58349 | -0.1371 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 2.39 | 2.6 | 91.9231 | -8.0769 | 0.56386 | -0.37243 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 6.66 | 6.36 | 104.717 | 4.717 | 0.7748 | 0.3872 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 2.57 | 2.6 | 98.8462 | -1.1538 | 0.56386 | -0.053205 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 2.49 | 2.6 | 95.7692 | -4.2308 | 0.56386 | -0.19508 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 5.57 | 5.535 | 100.6323 | 0.63234 | 0.72851 | 0.048043 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 6.6 | 6.36 | 103.7736 | 3.7736 | 0.7748 | 0.30976 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 2.59 | 2.6 | 99.6154 | -0.38462 | 0.56386 | -0.017735 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 2.58 | 2.6 | 99.2308 | -0.76923 | 0.56386 | -0.03547 | 0.12 | 3122 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806