## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2360005 | 2005-09-20 |  | 1.69 | 1.335 | 126.5918 | 26.5918 | 0.49289 | 0.72024 | 0.6 | 3123 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | TC091905
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2380181 | 2005-09-20 |  | 1.26 | 1.335 | 94.382 | -5.618 | 0.49289 | -0.15216 | 0.12 | 3123 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | TC091905
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-20 |  | 1.35 | 1.335 | 101.1236 | 1.1236 | 0.49289 | 0.030433 | 0.12 | 3123 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | TC091905
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 |  | 3.74 | 3.69 | 101.355 | 1.355 | 0.62501 | 0.079999 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 |  | 3.64 | 3.69 | 98.645 | -1.355 | 0.62501 | -0.079999 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2490116 | 2006-01-14 |  | 3.61 | 3.69 | 97.832 | -2.168 | 0.62501 | -0.128 | 0.12 | 3123 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS011206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2490115 | 2006-01-14 |  | 3.73 | 3.69 | 101.084 | 1.084 | 0.62501 | 0.063999 | 0.12 | 3123 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS011206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2510181 | 2006-02-04 |  | 3.62 | 3.69 | 98.103 | -1.897 | 0.62501 | -0.112 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2560063 | 2006-02-04 |  | 3.64 | 3.69 | 98.645 | -1.355 | 0.62501 | -0.079999 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2580116 | 2006-02-04 |  | 3.7 | 3.69 | 100.271 | 0.271 | 0.62501 | 0.016 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2630005 | 2006-02-04 |  | 3.69 | 3.69 | 100 | 0 | 0.62501 | 0 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2700023 | 2006-02-04 |  | 3.68 | 3.69 | 99.729 | -0.271 | 0.62501 | -0.016 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2560064 | 2006-02-04 |  | 3.67 | 3.69 | 99.458 | -0.54201 | 0.62501 | -0.032 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2005 | 2700022 | 2006-02-04 |  | 3.68 | 3.69 | 99.729 | -0.271 | 0.62501 | -0.016 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS013006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-02-17 |  | 6.58 | 6.36 | 103.4591 | 3.4591 | 0.7748 | 0.28395 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS021406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-02-17 |  | 3.82 | 3.69 | 103.523 | 3.523 | 0.62501 | 0.208 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS021406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-17 |  | 3.72 | 3.69 | 100.813 | 0.81301 | 0.62501 | 0.047999 | 0.12 | 3123 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS021406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2790064 | 2006-02-17 |  | 1.25 | 1.425 | 87.7193 | -12.2807 | 0.49794 | -0.35145 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS021406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2970039 | 2006-02-24 |  | 0.57 | 6.36 | 8.9623 | -91.0377 | 0.7748 | -7.4729 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-02-24 |  | 6.45 | 6.36 | 101.4151 | 1.4151 | 0.7748 | 0.11616 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-24 |  | 2.87 | 2.95 | 97.2881 | -2.7119 | 0.58349 | -0.1371 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-02-24 |  | 2.72 | 2.95 | 92.2034 | -7.7966 | 0.58349 | -0.39418 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3080101 | 2006-02-24 |  | 3.55 | 3.69 | 96.206 | -3.794 | 0.62501 | -0.224 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3180038 | 2006-02-24 |  | 3.42 | 3.69 | 92.6829 | -7.3171 | 0.62501 | -0.43199 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2870113 | 2006-02-24 |  | 1.27 | 1.425 | 89.1228 | -10.8772 | 0.49794 | -0.31128 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2970031 | 2006-02-24 |  | 0.76 | 1.425 | 53.3333 | -46.6667 | 0.49794 | -1.3355 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3010130 | 2006-02-24 |  | 1.26 | 1.425 | 88.4211 | -11.5789 | 0.49794 | -0.33136 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-02-24 |  | 1.07 | 1.425 | 75.0877 | -24.9123 | 0.49794 | -0.71293 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-02-24 |  | 1.22 | 1.425 | 85.614 | -14.386 | 0.49794 | -0.41169 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022206
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-28 |  | 2.68 | 2.95 | 90.8475 | -9.1525 | 0.58349 | -0.46273 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-28 |  | 2.81 | 2.95 | 95.2542 | -4.7458 | 0.58349 | -0.23993 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3400169 | 2006-02-28 |  | 2.78 | 2.95 | 94.2373 | -5.7627 | 0.58349 | -0.29135 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3250049 | 2006-02-28 |  | 3.57 | 3.69 | 96.748 | -3.252 | 0.62501 | -0.192 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3340012 | 2006-02-28 |  | 3.46 | 3.69 | 93.7669 | -6.2331 | 0.62501 | -0.36799 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-28 |  | 2.56 | 2.6 | 98.4615 | -1.5385 | 0.56386 | -0.07094 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3260095 | 2006-02-28 |  | 1.19 | 1.425 | 83.5088 | -16.4912 | 0.49794 | -0.47194 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-02-28 |  | 1.24 | 1.425 | 87.0175 | -12.9825 | 0.49794 | -0.37153 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS022706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-03-02 |  | 5.98 | 6.36 | 94.0252 | -5.9748 | 0.7748 | -0.49045 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3550005 | 2006-03-02 |  | 2.91 | 2.95 | 98.6441 | -1.3559 | 0.58349 | -0.068552 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3630005 | 2006-03-02 |  | 2.69 | 2.95 | 91.1864 | -8.8136 | 0.58349 | -0.44559 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0060012 | 2006-03-02 |  | 2.3 | 2.6 | 88.4615 | -11.5385 | 0.56386 | -0.53205 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0130010 | 2006-03-02 |  | 2.38 | 2.6 | 91.5385 | -8.4615 | 0.56386 | -0.39017 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0230030 | 2006-03-02 |  | 2.31 | 2.6 | 88.8462 | -11.1538 | 0.56386 | -0.51431 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0300052 | 2006-03-02 |  | 2.38 | 2.6 | 91.5385 | -8.4615 | 0.56386 | -0.39017 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-03-02 |  | 2.39 | 2.6 | 91.9231 | -8.0769 | 0.56386 | -0.37243 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-03-02 |  | 5.41 | 5.535 | 97.7416 | -2.2584 | 0.72851 | -0.17158 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0110061 | 2006-03-02 |  | 5.31 | 5.535 | 95.935 | -4.065 | 0.72851 | -0.30885 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-03-02 |  | 5.59 | 5.535 | 100.9937 | 0.99368 | 0.72851 | 0.075496 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-03-02 |  | 5.26 | 5.535 | 95.0316 | -4.9684 | 0.72851 | -0.37748 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS030106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3480003 | 2006-04-12 |  | 2.77 | 2.95 | 93.8983 | -6.1017 | 0.58349 | -0.30849 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS041006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-04-12 |  | 2.32 | 2.6 | 89.2308 | -10.7692 | 0.56386 | -0.49658 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS041006
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-04-21 |  | 6.16 | 6.36 | 96.8553 | -3.1447 | 0.7748 | -0.25813 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS041306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-04-21 |  | 6.24 | 6.36 | 98.1132 | -1.8868 | 0.7748 | -0.15488 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS041306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-04-21 |  | 2.58 | 2.6 | 99.2308 | -0.76923 | 0.56386 | -0.03547 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS041306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0370017 | 2006-04-21 |  | 5.59 | 5.535 | 100.9937 | 0.99368 | 0.72851 | 0.075496 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS041306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0440048 | 2006-04-21 |  | 5.19 | 5.535 | 93.7669 | -6.2331 | 0.72851 | -0.47357 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS041306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0520093 | 2006-04-28 |  | 5.66 | 5.535 | 102.2584 | 2.2584 | 0.72851 | 0.17158 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS042106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-05-05 |  | 6.36 | 6.36 | 100 | 0 | 0.7748 | 0 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS050406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0590096 | 2006-05-05 |  | 5.7 | 5.535 | 102.981 | 2.981 | 0.72851 | 0.22649 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-05-05 |  | 1.41 | 1.425 | 98.9474 | -1.0526 | 0.49794 | -0.030124 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050406
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0650045 | 2006-05-06 |  | 6.28 | 6.36 | 98.7421 | -1.2579 | 0.7748 | -0.10325 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS050506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0720060 | 2006-05-06 |  | 6.49 | 6.36 | 102.044 | 2.044 | 0.7748 | 0.16779 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS050506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-05-06 |  | 5.62 | 5.535 | 101.5357 | 1.5357 | 0.72851 | 0.11668 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-05-06 |  | 1.37 | 1.425 | 96.1404 | -3.8596 | 0.49794 | -0.11045 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0800053 | 2006-05-11 |  | 7.41 | 6.36 | 116.5094 | 16.5094 | 0.7748 | 1.3552 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS050906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-05-11 |  | 4.9 | 5.535 | 88.5276 | -11.4724 | 0.72851 | -0.87164 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-05-11 |  | 6.22 | 5.535 | 112.3758 | 12.3758 | 0.72851 | 0.94027 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS050906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-05-11 |  | 1.13 | 1.425 | 79.2982 | -20.7018 | 0.49794 | -0.59244 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS050906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0860081 | 2006-05-23 |  | 6.2 | 6.36 | 97.4843 | -2.5157 | 0.7748 | -0.20651 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS051806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-05-23 |  | 3.94 | 3.69 | 106.7751 | 6.7751 | 0.62501 | 0.39999 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS051806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-05-23 |  | 5.57 | 5.535 | 100.6323 | 0.63234 | 0.72851 | 0.048043 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS051806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-05-23 |  | 1.48 | 1.425 | 103.8596 | 3.8596 | 0.49794 | 0.11045 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-06-08 |  | 3.62 | 3.69 | 98.103 | -1.897 | 0.62501 | -0.112 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060606
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 0960075 | 2006-06-08 |  | 1.3 | 1.425 | 91.2281 | -8.7719 | 0.49794 | -0.25103 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060606
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-06-09 |  | 3.47 | 3.69 | 94.0379 | -5.9621 | 0.62501 | -0.35199 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-06-09 |  | 3.41 | 3.69 | 92.4119 | -7.5881 | 0.62501 | -0.44799 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1030095 | 2006-06-09 |  | 1.19 | 1.425 | 83.5088 | -16.4912 | 0.49794 | -0.47194 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1100074 | 2006-06-09 |  | 1.33 | 1.425 | 93.3333 | -6.6667 | 0.49794 | -0.19079 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1170184 | 2006-06-09 |  | 1.3 | 1.425 | 91.2281 | -8.7719 | 0.49794 | -0.25103 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060806
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-06-10 |  | 3.07 | 2.95 | 104.0678 | 4.0678 | 0.58349 | 0.20566 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS060906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-06-10 |  | 3.03 | 2.95 | 102.7119 | 2.7119 | 0.58349 | 0.1371 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS060906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1240138 | 2006-06-10 |  | 3.69 | 3.69 | 100 | 0 | 0.62501 | 0 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1310138 | 2006-06-10 |  | 3.65 | 3.69 | 98.916 | -1.084 | 0.62501 | -0.063999 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS060906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-06-10 |  | 1.33 | 1.425 | 93.3333 | -6.6667 | 0.49794 | -0.19079 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS060906
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-06-15 |  | 2.82 | 2.95 | 95.5932 | -4.4068 | 0.58349 | -0.2228 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-15 |  | 2.93 | 2.95 | 99.322 | -0.67797 | 0.58349 | -0.034276 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1380006 | 2006-06-15 |  | 3.9 | 3.69 | 105.6911 | 5.6911 | 0.62501 | 0.336 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1460012 | 2006-06-15 |  | 3.75 | 3.69 | 101.626 | 1.626 | 0.62501 | 0.095999 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-06-15 |  | 1.39 | 1.425 | 97.5439 | -2.4561 | 0.49794 | -0.070289 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-06-15 |  | 1.35 | 1.425 | 94.7368 | -5.2632 | 0.49794 | -0.15062 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-15 |  | 1.51 | 1.425 | 105.9649 | 5.9649 | 0.49794 | 0.1707 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS061306
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-16 |  | 6.18 | 6.36 | 97.1698 | -2.8302 | 0.7748 | -0.23232 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS061506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-16 |  | 6.14 | 6.36 | 96.5409 | -3.4591 | 0.7748 | -0.28395 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS061506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-16 |  | 2.48 | 2.6 | 95.3846 | -4.6154 | 0.56386 | -0.21282 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS061506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-07-08 |  | 6.25 | 6.36 | 98.2704 | -1.7296 | 0.7748 | -0.14197 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS070606
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-07-08 |  | 6.5 | 6.36 | 102.2013 | 2.2013 | 0.7748 | 0.18069 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS070606
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-08 |  | 2.62 | 2.6 | 100.7692 | 0.76923 | 0.56386 | 0.03547 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS070606
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-14 |  | 6.13 | 6.36 | 96.3836 | -3.6164 | 0.7748 | -0.29685 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 |  | 6.27 | 6.36 | 98.5849 | -1.4151 | 0.7748 | -0.11616 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 |  | 6.14 | 6.36 | 96.5409 | -3.4591 | 0.7748 | -0.28395 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-07-14 |  | 3.11 | 2.95 | 105.4237 | 5.4237 | 0.58349 | 0.27421 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-07-14 |  | 2.58 | 2.95 | 87.4576 | -12.5424 | 0.58349 | -0.63411 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-14 |  | 2.56 | 2.6 | 98.4615 | -1.5385 | 0.56386 | -0.07094 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-14 |  | 2.67 | 2.6 | 102.6923 | 2.6923 | 0.56386 | 0.12414 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-07-14 |  | 5.64 | 5.535 | 101.897 | 1.897 | 0.72851 | 0.14413 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS072106
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-28 |  | 6.36 | 6.36 | 100 | 0 | 0.7748 | 0 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-07-28 |  | 2.84 | 2.95 | 96.2712 | -3.7288 | 0.58349 | -0.18852 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-07-28 |  | 2.94 | 2.95 | 99.661 | -0.33898 | 0.58349 | -0.017138 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-07-28 |  | 2.92 | 2.95 | 98.9831 | -1.0169 | 0.58349 | -0.051414 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-07-28 |  | 2.86 | 2.95 | 96.9492 | -3.0508 | 0.58349 | -0.15424 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-07-28 |  | 5.52 | 5.535 | 99.729 | -0.271 | 0.72851 | -0.02059 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-07-28 |  | 5.54 | 5.535 | 100.0903 | 0.090334 | 0.72851 | 0.0068633 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TC072706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-09 |  | 3.11 | 2.95 | 105.4237 | 5.4237 | 0.58349 | 0.27421 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS080706
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-09-08 |  | 6.48 | 6.36 | 101.8868 | 1.8868 | 0.7748 | 0.15488 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-09-08 |  | 6.86 | 6.36 | 107.8616 | 7.8616 | 0.7748 | 0.64533 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25177-75175 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-09-08 |  | 3.18 | 2.95 | 107.7966 | 7.7966 | 0.58349 | 0.39418 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75177 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-09-08 |  | 2.47 | 2.6 | 95 | -5 | 0.56386 | -0.23055 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-09-08 |  | 2.64 | 2.6 | 101.5385 | 1.5385 | 0.56386 | 0.07094 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-09-08 |  | 2.75 | 2.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.56386 | 0.26602 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-09-08 |  | 2.79 | 2.6 | 107.3077 | 7.3077 | 0.56386 | 0.33696 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-09-08 |  | 2.51 | 2.6 | 96.5385 | -3.4615 | 0.56386 | -0.15961 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50177-50179 | TCMS090506
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-09-08 |  | 5.91 | 5.535 | 106.7751 | 6.7751 | 0.72851 | 0.51475 | 0.12 | 3123 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75175-25DIW | TCMS090506