## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 5.1765 | 5.55 | 93.2706 | -6.7294 | 0.97165 | -0.38438 | 0.4 | 0641 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 |  | 3.1798 | 3.7 | 85.9414 | -14.0586 | 0.8921 | -0.58308 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 5.7341 | 5.55 | 103.3166 | 3.3166 | 0.97165 | 0.18944 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 30.5645 | 30.425 | 100.4585 | 0.4585 | 2.0413 | 0.06834 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | < | 0.9 | 35.2 | 2.5568 | -97.4432 | 2.2466 | -15.2675 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 30.1464 | 30.425 | 99.0842 | -0.91583 | 2.0413 | -0.1365 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 |  | 63.0482 | 62.325 | 101.1604 | 1.1604 | 3.413 | 0.21189 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 46.2469 | 46.175 | 100.1556 | 0.1556 | 2.7185 | 0.02643 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 |  | 61.6018 | 62.325 | 98.8397 | -1.1603 | 3.413 | -0.21189 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 |  | 5.9243 | 5.55 | 106.7443 | 6.7443 | 0.97165 | 0.38523 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02017A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 |  | 4.0785 | 3.7 | 110.2289 | 10.2289 | 0.8921 | 0.42425 | 0.4 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 |  | 5.4619 | 5.55 | 98.4132 | -1.5868 | 0.97165 | -0.09064 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02031A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 |  | 30.2617 | 30.425 | 99.4634 | -0.53663 | 2.0413 | -0.079984 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 |  | 29.805 | 30.425 | 97.9621 | -2.0379 | 2.0413 | -0.30375 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02060A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 36.15 | 35.2 | 102.6989 | 2.6989 | 2.2466 | 0.42286 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 |  | 62.9095 | 62.325 | 100.9378 | 0.93776 | 3.413 | 0.17125 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 46.4652 | 46.175 | 100.6286 | 0.62857 | 2.7185 | 0.10676 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 |  | 61.1418 | 62.325 | 98.1016 | -1.8984 | 3.413 | -0.34666 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 |  | 5.5816 | 5.55 | 100.5697 | 0.56973 | 0.97165 | 0.032543 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02115A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 |  | 3.958 | 3.7 | 106.9722 | 6.9722 | 0.8921 | 0.28917 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-13 |  | 5.5009 | 5.55 | 99.1162 | -0.88378 | 0.97165 | -0.050481 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02133A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-17 |  | 30.4385 | 30.425 | 100.0442 | 0.044207 | 2.0413 | 0.006589 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02137A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 |  | 34.0197 | 35.2 | 96.6468 | -3.3532 | 2.2466 | -0.52538 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 |  | 29.5532 | 30.425 | 97.1345 | -2.8655 | 2.0413 | -0.42711 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02150A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-17 |  | 59.51 | 62.325 | 95.4833 | -4.5167 | 3.413 | -0.8248 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02168A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 46.028 | 46.175 | 99.6816 | -0.31838 | 2.7185 | -0.054077 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 |  | 61.7247 | 62.325 | 99.0368 | -0.96316 | 3.413 | -0.17588 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-17 |  | 5.6546 | 5.55 | 101.8843 | 1.8843 | 0.97165 | 0.10763 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02198A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 |  | 3.846 | 3.7 | 103.9473 | 3.9473 | 0.8921 | 0.16371 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 |  | 5.6347 | 5.55 | 101.5254 | 1.5254 | 0.97165 | 0.08713 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02219A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-23 |  | 30.3057 | 30.425 | 99.6079 | -0.39208 | 2.0413 | -0.058439 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02235A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 |  | 35.5988 | 35.2 | 101.1328 | 1.1328 | 2.2466 | 0.17749 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 |  | 30.5315 | 30.425 | 100.3499 | 0.34991 | 2.0413 | 0.052154 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-10-01 |  | 59.9787 | 62.325 | 96.2354 | -3.7646 | 3.413 | -0.68747 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02274A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-08 |  | 49.1921 | 46.175 | 106.534 | 6.534 | 2.7185 | 1.1098 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02281A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 |  | 64.0742 | 62.325 | 102.8065 | 2.8065 | 3.413 | 0.51251 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-11-07 |  | 11.6956 | 11.75 | 99.5368 | -0.46323 | 0.90097 | -0.060412 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02311A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-11-07 |  | 33.3039 | 32.325 | 103.0282 | 3.0282 | 1.759 | 0.5565 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02311A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-11-07 |  | 32.4611 | 32.325 | 100.421 | 0.42101 | 1.759 | 0.07737 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02311A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 |  | 10.0817 | 10.3 | 97.8808 | -2.1192 | 0.84051 | -0.2597 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 27.25 | 26.225 | 103.9085 | 3.9085 | 1.5046 | 0.68125 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 |  | 35.1 | 33.8 | 103.8462 | 3.8462 | 1.8205 | 0.71411 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 |  | 44.62 | 45.05 | 99.0455 | -0.9545 | 2.2896 | -0.18781 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 |  | 35.5984 | 33.8 | 105.3207 | 5.3207 | 1.8205 | 0.98788 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 |  | 11.7531 | 11.75 | 100.0262 | 0.026213 | 0.90097 | 0.0034185 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 |  | 31.8993 | 32.325 | 98.683 | -1.317 | 1.759 | -0.24203 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-31 |  | 36.361 | 32.325 | 112.4856 | 12.4856 | 1.759 | 2.2945 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03031A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 |  | 46.5812 | 45.05 | 103.3989 | 3.3989 | 2.2896 | 0.66878 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 |  | 9.9757 | 10.3 | 96.851 | -3.149 | 0.84051 | -0.3859 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 |  | 42.8631 | 45.05 | 95.1456 | -4.8544 | 2.2896 | -0.95516 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 |  | 33.3789 | 33.8 | 98.7541 | -1.2459 | 1.8205 | -0.23132 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 26.3156 | 26.225 | 100.3454 | 0.34536 | 1.5046 | 0.060196 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 |  | 34.7186 | 33.8 | 102.7177 | 2.7177 | 1.8205 | 0.50459 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0980083 | 2003-04-10 |  | 11.017 | 11.75 | 93.762 | -6.238 | 0.90097 | -0.81352 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03100A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 |  | 33.1151 | 32.325 | 102.4443 | 2.4443 | 1.759 | 0.4492 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 |  | 36.0606 | 32.325 | 111.5564 | 11.5564 | 1.759 | 2.1238 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 45.2908 | 45.05 | 100.5346 | 0.53458 | 2.2896 | 0.10519 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 |  | 10.6686 | 10.3 | 103.5787 | 3.5787 | 0.84051 | 0.43856 | 0.9 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-05-28 |  | 45.79 | 45.05 | 101.6426 | 1.6426 | 2.7 | 0.27408 | 3.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03148A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 27.79 | 26.225 | 105.9676 | 5.9676 | 1.5046 | 1.0402 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 35.6 | 33.8 | 105.3254 | 5.3254 | 1.8205 | 0.98876 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 33.04 | 33.8 | 97.7515 | -2.2485 | 1.8205 | -0.41748 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 |  | 33.7336 | 32.325 | 104.3576 | 4.3576 | 1.759 | 0.80082 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03192B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 |  | 11.11 | 11.75 | 94.5532 | -5.4468 | 1.5 | -0.42667 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 |  | 32.3286 | 32.325 | 100.0111 | 0.011137 | 1.759 | 0.0020467 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 9.98 | 10.3 | 96.8932 | -3.1068 | 1.5 | -0.21333 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-09-08 |  | 46.8915 | 45.05 | 104.0877 | 4.0877 | 2.2896 | 0.80429 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03246A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 27.08 | 26.225 | 103.2602 | 3.2602 | 1.5046 | 0.56826 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 |  | 34.952 | 33.8 | 103.4083 | 3.4083 | 1.8205 | 0.63281 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 |  | 32.6 | 33.8 | 96.4497 | -3.5503 | 1.8205 | -0.65917 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | < | 2 | 10.2 | 19.6078 | -80.3922 | 0.83634 | -9.8046 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 |  | 10.6603 | 10.2 | 104.5127 | 4.5127 | 0.83634 | 0.55037 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 |  | 49.9081 | 45.05 | 110.7838 | 10.7838 | 2.2896 | 2.1218 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03296A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 |  | 11.3754 | 10.2 | 111.5235 | 11.5235 | 0.83634 | 1.4054 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 |  | 11.3166 | 10.2 | 110.9471 | 10.9471 | 0.83634 | 1.3351 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 |  | 10.8 | 10.2 | 105.8824 | 5.8824 | 0.83634 | 0.71741 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 |  | 10.5 | 10.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.83634 | 0.35871 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 |  | 10.4538 | 10.2 | 102.4882 | 2.4882 | 0.83634 | 0.30347 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 |  | 9.815 | 10.2 | 96.2255 | -3.7745 | 0.83634 | -0.46034 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 |  | 18.5583 | 17.1 | 108.5281 | 8.5281 | 1.1241 | 1.2973 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 |  | 17.5 | 17.1 | 102.3392 | 2.3392 | 1.1241 | 0.35585 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 |  | 17.6298 | 17.1 | 103.0982 | 3.0982 | 1.1241 | 0.47132 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 |  | 16.9936 | 17.1 | 99.3778 | -0.62222 | 1.1241 | -0.094656 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 |  | 10.5765 | 10.2 | 103.6912 | 3.6912 | 0.83634 | 0.45018 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 |  | 10.7216 | 10.2 | 105.1137 | 5.1137 | 0.83634 | 0.62367 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 |  | 10.7 | 10.2 | 104.902 | 4.902 | 0.83634 | 0.59784 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-06 |  | 10.8 | 10.2 | 105.8824 | 5.8824 | 0.83634 | 0.71741 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-19 |  | 10.5 | 10.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.83634 | 0.35871 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04049A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-19 |  | 10.5 | 10.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.83634 | 0.35871 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04049A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-03-02 |  | 10.9 | 10.2 | 106.8627 | 6.8627 | 0.83634 | 0.83698 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04062B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 |  | 18.1 | 17.1 | 105.848 | 5.848 | 1.1241 | 0.88962 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 |  | 18.4 | 17.1 | 107.6023 | 7.6023 | 1.1241 | 1.1565 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-03-19 |  | 10.9 | 10.2 | 106.8627 | 6.8627 | 0.83634 | 0.83698 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04078A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-26 |  | 17.4 | 17.1 | 101.7544 | 1.7544 | 1.1241 | 0.26689 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 |  | 17.3 | 17.1 | 101.1696 | 1.1696 | 1.1241 | 0.17792 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 |  | 10.3 | 10.2 | 100.9804 | 0.98039 | 0.83634 | 0.11957 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-26 |  | 10.2 | 10.2 | 100 | 0 | 0.83634 | 0 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04117B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 |  | 10 | 10.2 | 98.0392 | -1.9608 | 0.83634 | -0.23914 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-05-07 |  | 10.3 | 10.2 | 100.9804 | 0.98039 | 0.83634 | 0.11957 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04127A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 |  | 10.3 | 10.2 | 100.9804 | 0.98039 | 0.83634 | 0.11957 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 |  | 9.98 | 10.2 | 97.8431 | -2.1569 | 0.83634 | -0.26305 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 |  | 10.2 | 10.2 | 100 | 0 | 0.83634 | 0 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 |  | 10.2 | 10.2 | 100 | 0 | 0.83634 | 0 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 |  | 16.6 | 17.1 | 97.076 | -2.924 | 1.1241 | -0.44481 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 |  | 17.1 | 17.1 | 100 | 0 | 1.1241 | 0 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-07-01 |  | 17 | 17.1 | 99.4152 | -0.5848 | 1.1241 | -0.088962 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04182A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-07-14 |  | 16.7 | 17.1 | 97.6608 | -2.3392 | 1.1241 | -0.35585 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04191C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 |  | 10.3 | 10.2 | 100.9804 | 0.98039 | 0.83634 | 0.11957 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 |  | 10.4 | 10.2 | 101.9608 | 1.9608 | 0.83634 | 0.23914 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 |  | 10.4 | 10.2 | 101.9608 | 1.9608 | 0.83634 | 0.23914 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 |  | 10.4 | 10.2 | 101.9608 | 1.9608 | 0.83634 | 0.23914 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 |  | 10.4 | 10.2 | 101.9608 | 1.9608 | 0.83634 | 0.23914 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 |  | 10.3 | 10.2 | 100.9804 | 0.98039 | 0.83634 | 0.11957 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 |  | 10.5 | 10.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.83634 | 0.35871 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 |  | 10.5 | 10.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.83634 | 0.35871 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 |  | 18.2 | 17.1 | 106.4327 | 6.4327 | 1.1241 | 0.97859 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 |  | 17.4 | 17.1 | 101.7544 | 1.7544 | 1.1241 | 0.26689 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 |  | 17.4 | 17.1 | 101.7544 | 1.7544 | 1.1241 | 0.26689 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-10-08 |  | 16.68 | 17.1 | 97.5439 | -2.4561 | 1.1241 | -0.37364 | 2 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04281A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 |  | 6.614 | 6.8 | 97.2647 | -2.7353 | 0.69456 | -0.2678 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2800209 | 2004-10-09 |  | 8.872 | 9 | 98.5778 | -1.4222 | 0.7863 | -0.16279 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04281B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 |  | 6.933 | 6.8 | 101.9559 | 1.9559 | 0.69456 | 0.19149 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2890198 | 2004-10-20 |  | 9.331 | 9 | 103.6778 | 3.6778 | 0.7863 | 0.42096 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04293A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 |  | 6.928 | 6.8 | 101.8824 | 1.8824 | 0.69456 | 0.18429 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2950151 | 2004-10-29 |  | 9.186 | 9 | 102.0667 | 2.0667 | 0.7863 | 0.23655 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04302B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 |  | 7.216 | 6.8 | 106.1176 | 6.1176 | 0.69456 | 0.59894 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 |  | 17.56 | 16.9 | 103.9053 | 3.9053 | 1.1157 | 0.59154 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3030011 | 2004-11-05 |  | 9.25 | 9 | 102.7778 | 2.7778 | 0.7863 | 0.31794 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE04310B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3100011 | 2004-11-08 |  | 6.972 | 6.8 | 102.5294 | 2.5294 | 0.69456 | 0.24764 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04313A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 |  | 16.62 | 16.9 | 98.3432 | -1.6568 | 1.1157 | -0.25096 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3170165 | 2004-11-16 |  | 6.97 | 6.8 | 102.5 | 2.5 | 0.69456 | 0.24476 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04320B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 |  | 17.33 | 16.9 | 102.5444 | 2.5444 | 1.1157 | 0.3854 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3270045 | 2004-11-24 |  | 7.03 | 6.8 | 103.3824 | 3.3824 | 0.69456 | 0.33114 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04328A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 |  | 17.14 | 16.9 | 101.4201 | 1.4201 | 1.1157 | 0.21511 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3340011 | 2004-12-01 |  | 7.136 | 6.8 | 104.9412 | 4.9412 | 0.69456 | 0.48376 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04335A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3430066 | 2004-12-09 |  | 17.3 | 16.9 | 102.3669 | 2.3669 | 1.1157 | 0.35851 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04344A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3490091 | 2004-12-21 |  | 17.05 | 16.9 | 100.8876 | 0.88757 | 1.1157 | 0.13444 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04355A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3560051 | 2004-12-23 |  | 17.19 | 16.9 | 101.716 | 1.716 | 1.1157 | 0.25992 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04358B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 3630017 | 2004-12-30 |  | 17.1 | 16.9 | 101.1834 | 1.1834 | 1.1157 | 0.17925 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04365A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0060063 | 2005-01-10 |  | 28.71 | 27.9 | 102.9032 | 2.9032 | 1.5744 | 0.51447 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05010A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0130107 | 2005-01-14 |  | 28.66 | 27.9 | 102.724 | 2.724 | 1.5744 | 0.48271 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05014A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0210120 | 2005-01-25 |  | 28.22 | 27.9 | 101.147 | 1.147 | 1.5744 | 0.20325 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05025A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0280053 | 2005-01-31 |  | 28.67 | 27.9 | 102.7599 | 2.7599 | 1.5744 | 0.48907 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05031A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0380082 | 2005-02-10 |  | 30.4 | 30.1 | 100.9967 | 0.99668 | 1.6662 | 0.18005 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05041A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0420133 | 2005-02-14 |  | 30.52 | 30.1 | 101.3953 | 1.3953 | 1.6662 | 0.25208 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05045A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0530105 | 2005-02-24 |  | 29.29 | 30.1 | 97.309 | -2.691 | 1.6662 | -0.48614 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05054A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0560030 | 2005-03-01 |  | 29.95 | 30.1 | 99.5017 | -0.49834 | 1.6662 | -0.090027 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05060A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0630095 | 2005-03-08 |  | 21.77 | 21.1 | 103.1754 | 3.1754 | 1.2909 | 0.51903 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05067A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 9.237 | 9 | 102.6333 | 2.6333 | 0.7863 | 0.30141 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-15 |  | 9.266 | 9 | 102.9556 | 2.9556 | 0.7863 | 0.33829 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05073A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 9.617 | 9 | 106.8556 | 6.8556 | 0.7863 | 0.78469 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0700206 | 2005-03-23 |  | 21.06 | 21.1 | 99.8104 | -0.18957 | 1.2909 | -0.030987 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0770124 | 2005-03-23 |  | 21.37 | 21.1 | 101.2796 | 1.2796 | 1.2909 | 0.20916 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05081A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 9.322 | 9 | 103.5778 | 3.5778 | 0.7863 | 0.40951 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0840175 | 2005-03-28 |  | 21.01 | 21.1 | 99.5735 | -0.42654 | 1.2909 | -0.06972 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05087A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 6.899 | 6.8 | 101.4559 | 1.4559 | 0.69456 | 0.14254 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 0970111 | 2005-04-13 |  | 9.173 | 9 | 101.9222 | 1.9222 | 0.7863 | 0.22002 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05102A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1050221 | 2005-04-19 |  | 9.11 | 9 | 101.2222 | 1.2222 | 0.7863 | 0.1399 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05108B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 7.026 | 6.8 | 103.3235 | 3.3235 | 0.69456 | 0.32539 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-26 |  | 6.786 | 6.8 | 99.7941 | -0.20588 | 0.69456 | -0.020157 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05116A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1120317 | 2005-04-26 |  | 9.34 | 9 | 103.7778 | 3.7778 | 0.7863 | 0.4324 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05116A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1180188 | 2005-04-29 |  | 8.851 | 9 | 98.3444 | -1.6556 | 0.7863 | -0.1895 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05119A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 17.11 | 16.9 | 101.2426 | 1.2426 | 1.1157 | 0.18822 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1250137 | 2005-05-09 |  | 6.999 | 6.8 | 102.9265 | 2.9265 | 0.69456 | 0.28651 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05126A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-05-10 |  | 6.828 | 6.8 | 100.4118 | 0.41176 | 0.69456 | 0.040313 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05130A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 17.42 | 16.9 | 103.0769 | 3.0769 | 1.1157 | 0.46606 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1320177 | 2005-05-16 |  | 6.755 | 6.8 | 99.3382 | -0.66176 | 0.69456 | -0.064789 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05136A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 16.83 | 16.9 | 99.5858 | -0.4142 | 1.1157 | -0.062739 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1390141 | 2005-05-20 |  | 6.757 | 6.8 | 99.3676 | -0.63235 | 0.69456 | -0.06191 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05140A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 17.11 | 16.9 | 101.2426 | 1.2426 | 1.1157 | 0.18822 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1460180 | 2005-06-02 |  | 7.043 | 6.8 | 103.5735 | 3.5735 | 0.69456 | 0.34986 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05152B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 17.21 | 16.9 | 101.8343 | 1.8343 | 1.1157 | 0.27784 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1590165 | 2005-06-09 |  | 17.12 | 16.9 | 101.3018 | 1.3018 | 1.1157 | 0.19718 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05160A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 17.22 | 16.9 | 101.8935 | 1.8935 | 1.1157 | 0.28681 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1660200 | 2005-06-18 |  | 17.18 | 16.9 | 101.6568 | 1.6568 | 1.1157 | 0.25096 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05168A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 17.14 | 16.9 | 101.4201 | 1.4201 | 1.1157 | 0.21511 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1730155 | 2005-06-30 |  | 17.66 | 16.9 | 104.497 | 4.497 | 1.1157 | 0.68117 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05181A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 16.88 | 16.9 | 99.8817 | -0.11834 | 1.1157 | -0.017925 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1800229 | 2005-07-08 |  | 17.25 | 16.9 | 102.071 | 2.071 | 1.1157 | 0.3137 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05188A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1880189 | 2005-07-11 |  | 28.65 | 27.9 | 102.6882 | 2.6882 | 1.5744 | 0.47636 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05189A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 31.18 | 30.1 | 103.588 | 3.588 | 1.6662 | 0.64819 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 30.52 | 30.1 | 101.3953 | 1.3953 | 1.6662 | 0.25208 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 1950047 | 2005-07-19 |  | 27.81 | 27.9 | 99.6774 | -0.32258 | 1.5744 | -0.057164 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05199A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 30.64 | 30.1 | 101.794 | 1.794 | 1.6662 | 0.3241 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2020104 | 2005-07-25 |  | 28.13 | 27.9 | 100.8244 | 0.82437 | 1.5744 | 0.14608 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05206A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 30.56 | 30.1 | 101.5282 | 1.5282 | 1.6662 | 0.27608 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2090138 | 2005-08-04 |  | 28.36 | 27.9 | 101.6487 | 1.6487 | 1.5744 | 0.29217 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE05215A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 |  | 21.26 | 21.1 | 100.7583 | 0.75829 | 1.2909 | 0.12395 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2160216 | 2005-08-12 |  | 30.8 | 30.1 | 102.3256 | 2.3256 | 1.6662 | 0.42013 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05223A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 |  | 21.11 | 21.1 | 100.0474 | 0.047393 | 1.2909 | 0.0077467 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2230321 | 2005-08-24 |  | 29.42 | 30.1 | 97.7409 | -2.2591 | 1.6662 | -0.40812 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05235A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 |  | 21.19 | 21.1 | 100.4265 | 0.42654 | 1.2909 | 0.06972 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2300263 | 2005-08-26 |  | 29.94 | 30.1 | 99.4684 | -0.53156 | 1.6662 | -0.096029 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05237A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 |  | 21.82 | 21.1 | 103.4123 | 3.4123 | 1.2909 | 0.55776 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2380182 | 2005-09-01 |  | 30.19 | 30.1 | 100.299 | 0.299 | 1.6662 | 0.054016 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05242A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 |  | 8.765 | 9 | 97.3889 | -2.6111 | 0.7863 | -0.29887 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2500116 | 2005-09-09 |  | 21.66 | 21.1 | 102.654 | 2.654 | 1.2909 | 0.43382 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05251A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 |  | 9.119 | 9 | 101.3222 | 1.3222 | 0.7863 | 0.15134 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2570004 | 2005-09-15 |  | 20.15 | 21.1 | 95.4976 | -4.5024 | 1.2909 | -0.73594 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05258A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 |  | 8.963 | 9 | 99.5889 | -0.41111 | 0.7863 | -0.047056 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2005 | 2710079 | 2005-10-03 |  | 20.22 | 21.1 | 95.8294 | -4.1706 | 1.2909 | -0.68171 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05273A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 |  | 8.735 | 9 | 97.0556 | -2.9444 | 0.7863 | -0.33702 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2850132 | 2005-10-15 |  | 8.695 | 9 | 96.6111 | -3.3889 | 0.7863 | -0.38789 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05287A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2920101 | 2005-10-21 |  | 8.656 | 9 | 96.1778 | -3.8222 | 0.7863 | -0.43749 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05294A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 |  | 9.511 | 9 | 105.6778 | 5.6778 | 0.7863 | 0.64988 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 |  | 40.8333 | 39.6 | 103.1144 | 3.1144 | 2.0623 | 0.59802 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 |  | 39.73 | 39.6 | 100.3283 | 0.32828 | 2.0623 | 0.063036 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 |  | 40.17 | 39.6 | 101.4394 | 1.4394 | 2.0623 | 0.27639 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 |  | 37.94 | 39.6 | 95.8081 | -4.1919 | 2.0623 | -0.80492 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 |  | 38.37 | 38.4 | 99.9219 | -0.078125 | 2.0123 | -0.014908 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 |  | 37.87 | 38.4 | 98.6198 | -1.3802 | 2.0123 | -0.26338 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 |  | 37.57 | 38.4 | 97.8385 | -2.1615 | 2.0123 | -0.41247 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 |  | 38.43 | 38.4 | 100.0781 | 0.078125 | 2.0123 | 0.014908 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 |  | 13.13 | 13.5 | 97.2593 | -2.7407 | 0.97395 | -0.3799 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 |  | 13.73 | 13.5 | 101.7037 | 1.7037 | 0.97395 | 0.23615 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 |  | 13.46 | 13.5 | 99.7037 | -0.2963 | 0.97395 | -0.04107 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 |  | 13.92 | 13.5 | 103.1111 | 3.1111 | 0.97395 | 0.43123 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 |  | 22.86 | 23.7 | 96.4557 | -3.5443 | 1.3993 | -0.6003 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 |  | 23.47 | 23.7 | 99.0295 | -0.97046 | 1.3993 | -0.16437 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 |  | 23.89 | 23.7 | 100.8017 | 0.80169 | 1.3993 | 0.13578 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 |  | 23.57 | 23.7 | 99.4515 | -0.54852 | 1.3993 | -0.092904 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 |  | 26.83 | 27 | 99.3704 | -0.62963 | 1.5369 | -0.11061 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 |  | 26.17 | 27 | 96.9259 | -3.0741 | 1.5369 | -0.54005 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 |  | 26.89 | 27 | 99.5926 | -0.40741 | 1.5369 | -0.071573 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 |  | 26.51 | 27 | 98.1852 | -1.8148 | 1.5369 | -0.31882 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 0930084 | 2006-04-04 |  | 9.011 | 9 | 100.1222 | 0.12222 | 0.7863 | 0.01399 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06094A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1010013 | 2006-04-13 |  | 9.175 | 9 | 101.9444 | 1.9444 | 0.7863 | 0.22256 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06103A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1080077 | 2006-04-20 |  | 9.158 | 9 | 101.7556 | 1.7556 | 0.7863 | 0.20094 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06110B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 |  | 9.077 | 9 | 100.8556 | 0.85556 | 0.7863 | 0.097927 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 |  | 38.9 | 39.6 | 98.2323 | -1.7677 | 2.0623 | -0.33942 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 |  | 38.16 | 39.6 | 96.3636 | -3.6364 | 2.0623 | -0.69824 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 |  | 37.51 | 39.6 | 94.7222 | -5.2778 | 2.0623 | -1.0134 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 |  | 37.63 | 39.6 | 95.0253 | -4.9747 | 2.0623 | -0.95523 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 |  | 36.95 | 38.4 | 96.224 | -3.776 | 2.0123 | -0.72058 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 |  | 38.23 | 38.4 | 99.5573 | -0.44271 | 2.0123 | -0.084481 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 |  | 38.81 | 38.4 | 101.0677 | 1.0677 | 2.0123 | 0.20375 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 |  | 38.22 | 38.4 | 99.5312 | -0.46875 | 2.0123 | -0.089451 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 |  | 13.77 | 13.5 | 102 | 2 | 0.97395 | 0.27722 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 |  | 14 | 13.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.97395 | 0.51337 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 |  | 14.09 | 13.5 | 104.3704 | 4.3704 | 0.97395 | 0.60578 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 |  | 14.15 | 13.5 | 104.8148 | 4.8148 | 0.97395 | 0.66739 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 |  | 23.85 | 23.7 | 100.6329 | 0.63291 | 1.3993 | 0.1072 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 |  | 23.52 | 23.7 | 99.2405 | -0.75949 | 1.3993 | -0.12864 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 |  | 23.71 | 23.7 | 100.0422 | 0.042194 | 1.3993 | 0.0071465 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 |  | 23.71 | 23.7 | 100.0422 | 0.042194 | 1.3993 | 0.0071465 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 |  | 27.4 | 27 | 101.4815 | 1.4815 | 1.5369 | 0.26026 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 |  | 26.75 | 27 | 99.0741 | -0.92593 | 1.5369 | -0.16267 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 |  | 27.04 | 27 | 100.1481 | 0.14815 | 1.5369 | 0.026026 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 |  | 27.76 | 27 | 102.8148 | 2.8148 | 1.5369 | 0.4945 | 1 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A