## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 10.562 | 11 | 96.0186 | -3.9814 | 0.808 | -0.54202 | 0.4 | 2353 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 6.5319 | 6.45 | 101.2695 | 1.2695 | 0.62145 | 0.13176 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 10.152 | 11.325 | 89.642 | -10.358 | 0.82132 | -1.4282 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 10.4862 | 11 | 95.3295 | -4.6705 | 0.808 | -0.63584 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 |  | 6.4632 | 6.45 | 100.2053 | 0.20527 | 1.875 | 0.0070613 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 |  | 11.0597 | 11.325 | 97.6574 | -2.3426 | 1.875 | -0.14149 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-23 |  | 10.9087 | 11 | 99.17 | -0.83 | 1.875 | -0.048693 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02113A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 |  | 5.8612 | 6.45 | 90.8718 | -9.1282 | 1.875 | -0.31401 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 |  | 11.0161 | 11.325 | 97.2727 | -2.7273 | 1.875 | -0.16473 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-08-06 |  | 9.6588 | 11 | 87.807 | -12.193 | 1.875 | -0.71532 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | WICP02218A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 6.579 | 6.45 | 102.0006 | 2.0006 | 1.875 | 0.068821 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 |  | 10.1977 | 11.325 | 90.0462 | -9.9538 | 1.875 | -0.60121 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-10-08 |  | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 1.875 | 0.47314 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2800031 | 2002-11-08 |  | 3.7484 | 3.825 | 97.9982 | -2.0018 | 1.875 | -0.040837 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02312A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2810015 | 2002-11-08 |  | 4.7121 | 3.825 | 123.1929 | 23.1929 | 1.875 | 0.47314 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP02312A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3120041 | 2002-11-27 |  | 6.4826 | 5.4 | 120.0481 | 20.0481 | 1.875 | 0.57739 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP02330A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3100085 | 2002-11-27 |  | 8.1675 | 7.208 | 113.3117 | 13.3117 | 1.875 | 0.51174 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP02330A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3440056 | 2003-01-08 |  | 13.2057 | 10.503 | 125.733 | 25.733 | 1.875 | 1.4415 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03008A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 3400089 | 2003-01-08 |  | 4.4432 | 5.4 | 82.2809 | -17.7191 | 1.875 | -0.51031 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03008A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0090080 | 2003-01-22 |  | 3.9596 | 3.825 | 103.5182 | 3.5182 | 1.875 | 0.071771 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0100111 | 2003-01-22 |  | 3.7322 | 3.825 | 97.5725 | -2.4275 | 1.875 | -0.04952 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03022A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0380147 | 2003-02-19 |  | 4.6349 | 5.4 | 85.8311 | -14.1689 | 1.875 | -0.40806 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03050A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0550131 | 2003-03-04 |  | 6.5897 | 7.208 | 91.4216 | -8.5784 | 1.875 | -0.32978 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03063A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0690044 | 2003-04-09 | < | 2.5 | 10.503 | 23.8027 | -76.1973 | 1.875 | -4.2683 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | WICP03098A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0660193 | 2003-04-09 |  | 6.1472 | 5.4 | 113.8363 | 13.8363 | 1.875 | 0.39849 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03098A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 0980084 | 2003-05-20 |  | 4.5076 | 3.825 | 117.845 | 17.845 | 1.875 | 0.36404 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WICP03140A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1290294 | 2003-05-22 |  | 4.3943 | 5.4 | 81.3759 | -18.6241 | 1.875 | -0.53637 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03141B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1280127 | 2003-05-22 |  | 6.5445 | 7.208 | 90.7943 | -9.2057 | 1.875 | -0.35389 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WICP03141B
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1570332 | 2003-06-17 |  | 5.3374 | 5.4 | 98.8409 | -1.1591 | 1.875 | -0.033381 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WICP03168A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1910190 | 2003-08-13 |  | 3.557 | 3.825 | 92.9935 | -7.0065 | 0.45932 | -0.58348 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1950118 | 2003-08-13 |  | 3.523 | 3.825 | 92.1046 | -7.8954 | 0.45932 | -0.6575 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03224A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 1600204 | 2003-08-15 |  | 9.369 | 10.503 | 89.2031 | -10.7969 | 0.78654 | -1.4418 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03227A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2230151 | 2003-08-20 |  | 4.862 | 5.4 | 90.037 | -9.963 | 0.53649 | -1.0028 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03232A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2190296 | 2003-08-29 |  | 6.634 | 7.208 | 92.0366 | -7.9634 | 0.62508 | -0.91828 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03240A
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2003 | 2520124 | 2003-09-19 |  | 5.311 | 5.4 | 98.3519 | -1.6481 | 0.53649 | -0.16589 | 0.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03260C