## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 3.4437 | 3.295 | 104.5127 | 4.5127 | 0.34029 | 0.43696 | 0.22 | 1554 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 5.1881 | 4.943 | 104.9584 | 4.9584 | 0.44247 | 0.55392 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 3.4792 | 3.295 | 105.5914 | 5.5914 | 0.34029 | 0.54141 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 5.0775 | 4.943 | 102.7216 | 2.7216 | 0.44247 | 0.30404 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 20.2143 | 19.648 | 102.8824 | 2.8824 | 1.3542 | 0.41821 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 5.0912 | 4.943 | 102.9977 | 2.9977 | 0.44247 | 0.33489 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 5.0604 | 4.943 | 102.3758 | 2.3758 | 0.44247 | 0.26542 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 20.342 | 19.648 | 103.532 | 3.532 | 1.3542 | 0.51247 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 9.1795 | 8.75 | 104.9086 | 4.9086 | 0.6785 | 0.63301 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 9.299 | 8.75 | 106.2747 | 6.2747 | 0.6785 | 0.80919 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 3.4208 | 3.295 | 103.8191 | 3.8191 | 0.34029 | 0.3698 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 3520048 | 2002-01-28 |  | 20.4547 | 19.125 | 106.9528 | 6.9528 | 1.3217 | 1.006 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD028A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-28 |  | 19.7116 | 19.125 | 103.0673 | 3.0673 | 1.3217 | 0.44382 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD028A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-28 |  | 5.1142 | 4.943 | 103.4632 | 3.4632 | 0.44247 | 0.3869 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD028A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 3.368 | 3.295 | 102.2151 | 2.2151 | 0.34029 | 0.21449 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-02-06 |  | 4.9944 | 4.943 | 101.0389 | 1.0389 | 0.44247 | 0.11606 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD035A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-27 |  | 5.0069 | 4.943 | 101.2927 | 1.2927 | 0.44247 | 0.14441 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-27 |  | 5.0209 | 4.943 | 101.5765 | 1.5765 | 0.44247 | 0.17612 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-03-11 |  | 19.7895 | 19.648 | 100.72 | 0.71997 | 1.3542 | 0.10446 | 0.6 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAD065B
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-20 |  | 20.4028 | 19.648 | 103.8415 | 3.8415 | 1.3542 | 0.55737 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAD079A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-20 |  | 8.9537 | 8.75 | 102.3277 | 2.3277 | 0.6785 | 0.30018 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD079A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-04-01 |  | 8.6627 | 8.75 | 99.0024 | -0.99765 | 0.6785 | -0.12866 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD091A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-04-08 |  | 19.1365 | 19.125 | 100.0603 | 0.060298 | 1.3217 | 0.0087248 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD098A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-04-24 |  | 12.865 | 19.125 | 67.2678 | -32.7322 | 1.3217 | -4.7362 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD114A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-24 |  | 4.9316 | 4.943 | 99.7684 | -0.23162 | 0.44247 | -0.025875 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD114A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-24 |  | 3.308 | 3.295 | 100.3946 | 0.39457 | 0.34029 | 0.038206 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD114A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-05-03 |  | 3.38 | 3.295 | 102.5797 | 2.5797 | 0.34029 | 0.24979 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD121A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-14 |  | 4.7795 | 4.943 | 96.6925 | -3.3075 | 0.44247 | -0.3695 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD133A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-14 |  | 5.0382 | 4.943 | 101.9252 | 1.9252 | 0.44247 | 0.21508 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD133A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-06-06 |  | 6.5288 | 4.943 | 132.0824 | 32.0824 | 0.44247 | 3.5841 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD156A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-06-17 |  | 19.4425 | 19.648 | 98.9539 | -1.0461 | 1.3542 | -0.15179 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAD168A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-17 |  | 8.8663 | 8.75 | 101.3286 | 1.3286 | 0.6785 | 0.17134 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD168A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-25 |  | 17.1412 | 19.125 | 89.6271 | -10.3729 | 1.3217 | -1.5009 | 0.6 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD176A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-06-25 |  | 1.0532 | 19.648 | 5.3604 | -94.6396 | 1.3542 | -13.7314 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAD176A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-07-02 |  | 9.3264 | 8.75 | 106.5879 | 6.5879 | 0.6785 | 0.84958 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD183A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-11 |  | 18.5336 | 19.125 | 96.9079 | -3.0921 | 1.3217 | -0.44741 | 0.6 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD192A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-24 |  | 5.3101 | 4.943 | 107.4272 | 7.4272 | 0.44247 | 0.82973 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD204A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-24 |  | 3.6347 | 3.295 | 110.3105 | 10.3105 | 0.34029 | 0.99836 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD204A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 3.4562 | 3.295 | 104.8929 | 4.8929 | 0.34029 | 0.47378 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD211A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-01 |  | 5.1404 | 4.943 | 103.9936 | 3.9936 | 0.44247 | 0.44614 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD212A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-30 |  | 4.0623 | 19.648 | 20.6755 | -79.3245 | 1.3542 | -11.5093 | 0.12 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAD241A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-30 |  | 5.2013 | 4.943 | 105.2253 | 5.2253 | 0.44247 | 0.58374 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD241A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-12 |  | 20.5722 | 19.648 | 104.7038 | 4.7038 | 1.3542 | 0.68248 | 0.6 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | GFAD255A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-09-12 |  | 5.0535 | 4.943 | 102.2358 | 2.2358 | 0.44247 | 0.24977 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD255A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-19 |  | 8.4834 | 8.75 | 96.953 | -3.047 | 0.6785 | -0.39294 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD262A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-10-07 |  | 19.6825 | 19.125 | 102.9151 | 2.9151 | 1.3217 | 0.4218 | 0.6 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD276A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-07 |  | 9.1999 | 8.75 | 105.1421 | 5.1421 | 0.6785 | 0.66313 | 0.24 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD276A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-16 |  | 2.7236 | 2.55 | 106.8077 | 6.8077 | 0.26828 | 0.64707 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD289A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-11-04 |  | 2.818 | 2.55 | 110.5089 | 10.5089 | 0.26828 | 0.99886 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD301A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-11-14 |  | 18.8666 | 19.125 | 98.6489 | -1.3511 | 1.3217 | -0.1955 | 0.6 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | GFAD310A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-09 |  | 7.4368 | 7.95 | 93.545 | -6.455 | 0.825 | -0.62203 | 1.1 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD343A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 3400088 | 2003-01-21 |  | 11.5589 | 11.45 | 100.9511 | 0.95109 | 2.475 | 0.044 | 3.3 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD013B
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-21 |  | 2.6692 | 2.55 | 104.6762 | 4.6762 | 0.26828 | 0.44447 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD013B
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 3540046 | 2003-01-30 |  | 13.6532 | 11.45 | 119.2416 | 19.2416 | 0.825 | 2.6705 | 1.1 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD028A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-30 |  | 2.7619 | 2.55 | 108.3098 | 8.3098 | 0.26828 | 0.78984 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD028A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-27 |  | 8.4044 | 7.95 | 105.7154 | 5.7154 | 0.59023 | 0.76983 | 0.44 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD056A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-05 |  | 8.7213 | 7.95 | 109.7013 | 9.7013 | 0.59023 | 1.3067 | 0.44 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD062A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-04-08 |  | 11.7589 | 11.45 | 102.6978 | 2.6978 | 1.65 | 0.18721 | 2.2 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD098A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-04-08 |  | 11.6202 | 11.45 | 101.4862 | 1.4862 | 0.7989 | 0.21301 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD098A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-08 |  | 2.6357 | 2.55 | 103.3609 | 3.3609 | 0.26828 | 0.31945 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD098A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-05-13 |  | 2.789 | 2.55 | 109.3711 | 9.3711 | 0.26828 | 0.89072 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD125A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-06-25 |  | 8.4536 | 7.95 | 106.3344 | 6.3344 | 0.66 | 0.76301 | 0.88 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD03176A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-06-25 |  | 8.3517 | 7.95 | 105.0533 | 5.0533 | 0.66 | 0.60869 | 0.88 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD03176A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-07-15 |  | 12.8392 | 11.45 | 112.1326 | 12.1326 | 0.825 | 1.6839 | 1.1 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03195A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-22 |  | 12.5425 | 11.45 | 109.5418 | 9.5418 | 0.825 | 1.3243 | 1.1 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03203A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-08-14 |  | 2.8141 | 2.55 | 110.3584 | 10.3584 | 0.26828 | 0.98456 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03225A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-08-14 |  | 2.8245 | 2.55 | 110.7651 | 10.7651 | 0.26828 | 1.0232 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03225A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-10-02 |  | 8.3014 | 7.95 | 104.4202 | 4.4202 | 0.59023 | 0.59537 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD03274A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-10-20 |  | 12.0575 | 11.45 | 105.3054 | 5.3054 | 0.825 | 0.73632 | 1.1 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03293A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2830157 | 2003-12-01 |  | 8.7816 | 8.65 | 101.5212 | 1.5212 | 0.63196 | 0.20821 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03335A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2930066 | 2003-12-01 |  | 8.6239 | 8.65 | 99.6987 | -0.30133 | 0.63196 | -0.041245 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03335A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3000110 | 2003-12-01 |  | 9.2009 | 8.65 | 106.3685 | 6.3685 | 0.63196 | 0.87168 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03335A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-12-01 |  | 10.1969 | 11.45 | 89.0559 | -10.9441 | 0.7989 | -1.5685 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAD03335A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-12-01 |  | 8.4337 | 7.95 | 106.0847 | 6.0847 | 0.59023 | 0.81956 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAD03335A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3070098 | 2003-12-18 |  | 9.3355 | 8.65 | 107.9248 | 7.9248 | 0.63196 | 1.0847 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03352A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3110125 | 2003-12-18 |  | 8.257 | 7.66 | 107.7937 | 7.7937 | 0.57294 | 1.042 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03352A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3210079 | 2003-12-18 |  | 8.3575 | 7.66 | 109.1062 | 9.1062 | 0.57294 | 1.2175 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03352A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3290002 | 2003-12-18 |  | 8.3423 | 7.66 | 108.9075 | 8.9075 | 0.57294 | 1.1909 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03352A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3430221 | 2003-12-18 |  | 2.6684 | 2.46 | 108.472 | 8.472 | 0.26292 | 0.79269 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD03352A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3500093 | 2003-12-18 |  | 2.6353 | 2.46 | 107.1247 | 7.1247 | 0.26292 | 0.66663 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD03352A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3350068 | 2004-01-05 |  | 7.8164 | 7.66 | 102.0415 | 2.0415 | 0.57294 | 0.27294 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04005A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3570149 | 2004-01-05 |  | 2.5284 | 2.46 | 102.78 | 2.78 | 0.26292 | 0.26012 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04005A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 3650050 | 2004-01-05 |  | 2.5926 | 2.46 | 105.3886 | 5.3886 | 0.26292 | 0.50419 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04005A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0090099 | 2004-02-18 |  | 9.79 | 8.65 | 113.1792 | 13.1792 | 0.63196 | 1.8039 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04049A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0160108 | 2004-02-18 |  | 9.6 | 8.65 | 110.9827 | 10.9827 | 0.63196 | 1.5033 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04049A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0260156 | 2004-02-18 |  | 9.64 | 8.65 | 111.4451 | 11.4451 | 0.63196 | 1.5665 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04049A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0330060 | 2004-02-18 |  | 8.28 | 8.65 | 95.7225 | -4.2775 | 0.63196 | -0.58548 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04049A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0400041 | 2004-02-18 |  | 7.37 | 7.66 | 96.2141 | -3.7859 | 0.57294 | -0.50616 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04049A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0480046 | 2004-02-18 |  | 8.04 | 7.66 | 104.9608 | 4.9608 | 0.57294 | 0.66325 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04049A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0550021 | 2004-03-08 |  | 7.68 | 7.66 | 100.2611 | 0.2611 | 0.57294 | 0.034908 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0610096 | 2004-03-12 |  | 7.1773 | 7.66 | 93.6988 | -6.3012 | 0.57294 | -0.84244 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04072A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0680079 | 2004-03-12 |  | 2.3138 | 2.46 | 94.0581 | -5.9419 | 0.26292 | -0.55596 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04072A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0750067 | 2004-03-24 |  | 2.3352 | 2.46 | 94.9268 | -5.0732 | 0.26292 | -0.47468 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04084A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0820085 | 2004-03-24 |  | 2.4034 | 2.46 | 97.698 | -2.302 | 0.26292 | -0.21539 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04084A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1030047 | 2004-04-15 |  | 8.7723 | 8.65 | 101.4137 | 1.4137 | 0.63196 | 0.1935 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04106A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 0890094 | 2004-04-15 |  | 2.4164 | 2.46 | 98.2272 | -1.7728 | 0.26292 | -0.16587 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04106A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1100106 | 2004-05-04 |  | 8.7074 | 8.65 | 100.6638 | 0.66379 | 0.63196 | 0.090857 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04125A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1170095 | 2004-05-04 |  | 8.7176 | 8.65 | 100.782 | 0.78203 | 0.63196 | 0.10704 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04125A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1240073 | 2004-05-04 |  | 8.5696 | 8.65 | 99.0702 | -0.92982 | 0.63196 | -0.12727 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04125A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1310151 | 2004-05-27 |  | 8.7741 | 7.66 | 114.5447 | 14.5447 | 0.57294 | 1.9446 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04148A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1380194 | 2004-06-17 |  | 7.183 | 7.66 | 93.7723 | -6.2277 | 0.57294 | -0.83262 | 0.88 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04169A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1450201 | 2004-06-17 |  | 7.6947 | 7.66 | 100.4535 | 0.45349 | 0.57294 | 0.060629 | 0.88 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04169A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1620330 | 2004-06-17 |  | 2.4959 | 2.46 | 101.4583 | 1.4583 | 0.26292 | 0.13645 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04169A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1480239 | 2004-06-24 |  | 7.6647 | 7.66 | 100.0607 | 0.060718 | 0.57294 | 0.0081178 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04176A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1690253 | 2004-06-24 |  | 2.6609 | 2.46 | 108.1674 | 8.1674 | 0.26292 | 0.76419 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04176A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2010329 | 2004-07-28 |  | 8.265 | 8.65 | 95.549 | -4.451 | 0.63196 | -0.60923 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04208A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1760251 | 2004-07-28 |  | 2.5108 | 2.46 | 102.0648 | 2.0648 | 0.26292 | 0.19319 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04208A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1830130 | 2004-07-28 |  | 2.5022 | 2.46 | 101.7159 | 1.7159 | 0.26292 | 0.16055 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04208A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 1940079 | 2004-08-12 |  | 8.2636 | 8.65 | 95.5331 | -4.4669 | 0.63196 | -0.61141 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2090126 | 2004-08-24 |  | 8.7789 | 8.65 | 101.4906 | 1.4906 | 0.63196 | 0.20402 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04237A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2150100 | 2004-08-24 |  | 8.9578 | 8.65 | 103.5587 | 3.5587 | 0.63196 | 0.4871 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04237A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2230162 | 2004-08-24 |  | 7.7041 | 7.66 | 100.5751 | 0.57509 | 0.57294 | 0.076888 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04237A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2310192 | 2004-08-24 |  | 7.8964 | 7.66 | 103.0867 | 3.0867 | 0.57294 | 0.41268 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04237A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2370249 | 2004-09-02 |  | 7.4495 | 7.66 | 97.2526 | -2.7474 | 0.57294 | -0.36732 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04246A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2450031 | 2004-09-02 |  | 7.5885 | 7.66 | 99.0662 | -0.93376 | 0.57294 | -0.12484 | 0.44 | 1554 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04246A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 |  | 2.494 | 2.46 | 101.3816 | 1.3816 | 0.26292 | 0.12927 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2610095 | 2004-09-28 |  | 2.5782 | 2.46 | 104.8047 | 4.8047 | 0.26292 | 0.44956 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2710023 | 2004-09-28 |  | 2.5458 | 2.46 | 103.4891 | 3.4891 | 0.26292 | 0.32647 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 2004 | 2740156 | 2004-10-19 |  | 2.9622 | 2.46 | 120.4165 | 20.4165 | 0.26292 | 1.9103 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04293A