## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | E | 4.1556 | 3.295 | 126.1171 | 26.1171 | 1.5 | 0.57371 | 2 | 0673 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 |  | 9.771 | 8.75 | 111.6686 | 11.6686 | 6 | 0.17017 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 22.7473 | 22.375 | 101.6638 | 1.6638 | 1.5232 | 0.2444 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | < | 8 | 3.295 | 242.7921 | 142.7921 | 1.5 | 3.1367 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 |  | 9.0558 | 8.75 | 103.4952 | 3.4952 | 6 | 0.050972 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 |  | 23.0428 | 22.375 | 102.9845 | 2.9845 | 6 | 0.1113 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 | E | 3.6792 | 3.295 | 111.6589 | 11.6589 | 6 | 0.064027 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | E | 7.8751 | 8.75 | 90.0016 | -9.9984 | 6 | -0.14581 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 24.409 | 22.375 | 109.0904 | 9.0904 | 6 | 0.339 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | E | 3.2648 | 3.295 | 99.0841 | -0.91593 | 6 | -0.00503 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-29 |  | 10.07 | 8.75 | 115.0858 | 15.0858 | 6 | 0.22 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02240A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 |  | 22.8298 | 22.375 | 102.0325 | 2.0325 | 6 | 0.075795 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 | E | 5.314 | 5.2 | 102.1927 | 2.1927 | 6 | 0.019003 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-11-21 |  | 8.1812 | 7.95 | 102.9079 | 2.9079 | 6 | 0.03853 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02325A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 |  | 8.906 | 8.65 | 102.9595 | 2.9595 | 6 | 0.042667 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-20 |  | 11.46 | 11.45 | 100.0873 | 0.087336 | 6 | 0.0016667 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 | E | 4.2468 | 5.2 | 81.6696 | -18.3304 | 6 | -0.15886 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-02-19 | E | 7.9226 | 7.95 | 99.6547 | -0.34528 | 6 | -0.004575 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03050A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 |  | 9.1178 | 8.65 | 105.4079 | 5.4079 | 6 | 0.077963 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-17 |  | 11.9051 | 11.45 | 103.9742 | 3.9742 | 6 | 0.075842 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03076A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 | E | 5.1252 | 5.2 | 98.5615 | -1.4385 | 6 | -0.012467 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-21 | E | 5.5238 | 7.95 | 69.4821 | -30.5179 | 6 | -0.40436 | 8 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03141A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 |  | 9.373 | 8.65 | 108.3584 | 8.3584 | 1.5 | 0.482 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-21 |  | 12.12 | 11.45 | 105.8515 | 5.8515 | 1.5 | 0.44667 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 |  | 3.922 | 3.125 | 125.504 | 25.504 | 1.5 | 0.53133 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-07-19 |  | 2.189 | 2.55 | 85.8431 | -14.1569 | 1.5 | -0.24067 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03199D
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-08-22 |  | 7.427 | 7.95 | 93.4214 | -6.5786 | 1.5 | -0.34867 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03233C
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 |  | 5.294 | 5.2 | 101.8077 | 1.8077 | 1.5 | 0.062667 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 |  | 10.1896 | 8.65 | 117.7988 | 17.7988 | 1.5 | 1.0264 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-09-26 |  | 13.2901 | 11.45 | 116.0707 | 16.0707 | 1.5 | 1.2267 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 4.306 | 4.1 | 105.0244 | 5.0244 | 0.75 | 0.27467 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 4.159 | 4.1 | 101.439 | 1.439 | 0.75 | 0.078667 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 4.151 | 4.1 | 101.2439 | 1.2439 | 0.75 | 0.068 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 4.5 | 4.1 | 109.7561 | 9.7561 | 0.75 | 0.53333 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 2.516 | 2.46 | 102.2764 | 2.2764 | 0.75 | 0.074667 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | E | 1.702 | 2.46 | 69.187 | -30.813 | 0.75 | -1.0107 | 2 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 2.79 | 2.46 | 113.4146 | 13.4146 | 0.75 | 0.44 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 4.302 | 2.46 | 174.878 | 74.878 | 0.75 | 2.456 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 7.38 | 7.38 | 100 | 2.2204e-14 | 0.75 | 1.1842e-15 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 7.882 | 7.38 | 106.8022 | 6.8022 | 0.75 | 0.66933 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 7.49 | 7.38 | 101.4905 | 1.4905 | 0.75 | 0.14667 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 7.719 | 7.38 | 104.5935 | 4.5935 | 0.75 | 0.452 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 7.622 | 7.38 | 103.2791 | 3.2791 | 0.75 | 0.32267 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 7.789 | 7.38 | 105.542 | 5.542 | 0.75 | 0.54533 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 8.556 | 7.38 | 115.935 | 15.935 | 0.75 | 1.568 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 7.167 | 7.38 | 97.1138 | -2.8862 | 0.75 | -0.284 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 4.673 | 4.73 | 98.7949 | -1.2051 | 0.75 | -0.076 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 4.316 | 4.73 | 91.2474 | -8.7526 | 0.75 | -0.552 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 4.385 | 4.73 | 92.7061 | -7.2939 | 0.75 | -0.46 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 4.872 | 4.73 | 103.0021 | 3.0021 | 0.75 | 0.18933 | 2 | 0673 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A