## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | < | 13 | 6 | 216.6667 | 116.6667 | 1.5 | 4.6667 | 2 | 0644 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | E | 7.405 | 6.25 | 118.48 | 18.48 | 9.75 | 0.11846 | 13 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 |  | 14.4502 | 13.1 | 110.3069 | 10.3069 | 1.5 | 0.90013 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | E | 8.8269 | 6 | 147.1152 | 47.1152 | 1.5 | 1.8846 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | E | 12.1436 | 13.1 | 92.6995 | -7.3005 | 9.75 | -0.098088 | 13 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 |  | 13.8983 | 13.1 | 106.0938 | 6.0938 | 9.75 | 0.081876 | 13 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | E | 11.6359 | 13.1 | 88.8238 | -11.1762 | 9.75 | -0.15016 | 13 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 |  | 3.87 | 3.72 | 104.0323 | 4.0323 | 0.75 | 0.2 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 |  | 4.009 | 3.72 | 107.7688 | 7.7688 | 0.75 | 0.38533 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 |  | 3.762 | 3.72 | 101.129 | 1.129 | 0.75 | 0.056 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 |  | 3.974 | 3.72 | 106.828 | 6.828 | 0.75 | 0.33867 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 |  | 2.289 | 2.355 | 97.1975 | -2.8025 | 0.75 | -0.088 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | E | 1.975 | 2.355 | 83.8641 | -16.1359 | 0.75 | -0.50667 | 2 | 0644 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 |  | 2.887 | 2.355 | 122.5902 | 22.5902 | 0.75 | 0.70933 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 |  | 4.01 | 2.355 | 170.276 | 70.276 | 0.75 | 2.2067 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 |  | 6.791 | 6.7575 | 100.4957 | 0.49575 | 0.75 | 0.044667 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 |  | 7.135 | 6.7575 | 105.5864 | 5.5864 | 0.75 | 0.50333 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 |  | 7.327 | 6.7575 | 108.4277 | 8.4277 | 0.75 | 0.75933 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 |  | 7.132 | 6.7575 | 105.542 | 5.542 | 0.75 | 0.49933 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 |  | 7.381 | 6.7575 | 109.2268 | 9.2268 | 0.75 | 0.83133 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 |  | 7.421 | 6.7575 | 109.8187 | 9.8187 | 0.75 | 0.88467 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 |  | 7.345 | 6.7575 | 108.694 | 8.694 | 0.75 | 0.78333 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 |  | 6.73 | 6.7575 | 99.593 | -0.40696 | 0.75 | -0.036667 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 |  | 4.635 | 4.35 | 106.5517 | 6.5517 | 0.75 | 0.38 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 |  | 4.593 | 4.35 | 105.5862 | 5.5862 | 0.75 | 0.324 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 |  | 4.619 | 4.35 | 106.1839 | 6.1839 | 0.75 | 0.35867 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 |  | 4.476 | 4.35 | 102.8966 | 2.8966 | 0.75 | 0.168 | 2 | 0644 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 | E | 1.249 | 0.63 | 198.254 | 98.254 | 0.75 | 0.82533 | 2 | 0644 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A