## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-09-16 |  | 2.19 | 2.44 | 89.7541 | -10.2459 | 0.61012 | -0.40976 | 0.12 | 3126 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | FCMS091605
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-09-21 |  | 2.21 | 2.44 | 90.5738 | -9.4262 | 0.61012 | -0.37698 | 0.04 | 3126 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS091305
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-09-21 |  | 0.85 | 0.965 | 88.0829 | -11.9171 | 0.53932 | -0.21323 | 0.04 | 3126 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50175-50DIW | FCMS091305
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2550022 | 2005-09-29 |  | 2.317 | 2.44 | 94.959 | -5.041 | 0.61012 | -0.2016 | 0.04 | 3126 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS092705
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580119 | 2005-09-29 |  | 2.539 | 2.44 | 104.0574 | 4.0574 | 0.61012 | 0.16226 | 0.04 | 3126 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS092705
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-09-29 |  | 0.9834 | 0.965 | 101.9067 | 1.9067 | 0.53932 | 0.034117 | 0.04 | 3126 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS092705
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-29 |  | 1.1 | 0.965 | 113.9896 | 13.9896 | 0.53932 | 0.25032 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS092805
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-10-14 |  | 2.08 | 2.44 | 85.2459 | -14.7541 | 0.61012 | -0.59005 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS101405
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 3.11 | 3.5725 | 87.0539 | -12.9461 | 0.66448 | -0.69603 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 0.88 | 0.965 | 91.1917 | -8.8083 | 0.53932 | -0.15761 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111505
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 2.85 | 3.165 | 90.0474 | -9.9526 | 0.64492 | -0.48843 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 3.37 | 3.5725 | 94.3317 | -5.6683 | 0.66448 | -0.30475 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-11-17 |  | 0.89 | 0.965 | 92.228 | -7.772 | 0.53932 | -0.13906 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111605
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 |  | 2.98 | 3.165 | 94.1548 | -5.8452 | 0.64492 | -0.28686 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 1.1 | 0.965 | 113.9896 | 13.9896 | 0.53932 | 0.25032 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 3.59 | 3.5725 | 100.4899 | 0.48985 | 0.66448 | 0.026336 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 7.39 | 7.43 | 99.4616 | -0.53836 | 0.84964 | -0.047079 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 1.01 | 0.965 | 104.6632 | 4.6632 | 0.53932 | 0.083438 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 3.16 | 3.165 | 99.842 | -0.15798 | 0.64492 | -0.0077529 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 7.52 | 7.43 | 101.2113 | 1.2113 | 0.84964 | 0.10593 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 1.14 | 0.965 | 118.1347 | 18.1347 | 0.53932 | 0.32448 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-29 |  | 2.41 | 2.44 | 98.7705 | -1.2295 | 0.61012 | -0.049171 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-26 |  | 3.07 | 3.165 | 96.9984 | -3.0016 | 0.64492 | -0.14731 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS012506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 2.47 | 2.44 | 101.2295 | 1.2295 | 0.61012 | 0.049171 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-02 |  | 7.11 | 7.43 | 95.6931 | -4.3069 | 0.84964 | -0.37663 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 |  | 3.13 | 3.165 | 98.8942 | -1.1058 | 0.64492 | -0.05427 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-08 |  | 1.06 | 0.965 | 109.8446 | 9.8446 | 0.53932 | 0.17615 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-08 |  | 0.99 | 0.965 | 102.5907 | 2.5907 | 0.53932 | 0.046355 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-08 |  | 3.04 | 3.165 | 96.0506 | -3.9494 | 0.64492 | -0.19382 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-09 |  | 7.79 | 7.43 | 104.8452 | 4.8452 | 0.84964 | 0.42371 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-09 |  | 6.94 | 7.43 | 93.4051 | -6.5949 | 0.84964 | -0.57671 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-09 |  | 1.07 | 0.965 | 110.8808 | 10.8808 | 0.53932 | 0.19469 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-09 |  | 6.17 | 6.36 | 97.0126 | -2.9874 | 0.79828 | -0.23801 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-09 |  | 3.26 | 3.165 | 103.0016 | 3.0016 | 0.64492 | 0.14731 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-11 |  | 7.47 | 7.43 | 100.5384 | 0.53836 | 0.84964 | 0.047079 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020906
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-11 |  | 6.15 | 6.36 | 96.6981 | -3.3019 | 0.79828 | -0.26307 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020906
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-14 |  | 7.46 | 7.43 | 100.4038 | 0.40377 | 0.84964 | 0.035309 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS021306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-14 |  | 6.53 | 6.36 | 102.673 | 2.673 | 0.79828 | 0.21296 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS021306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-03-09 |  | 6.34 | 7.43 | 85.3297 | -14.6703 | 0.84964 | -1.2829 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS030306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-03-09 |  | 5.47 | 6.36 | 86.0063 | -13.9937 | 0.79828 | -1.1149 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS030306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-03-09 |  | 1.3 | 1.4475 | 89.81 | -10.19 | 0.56248 | -0.26223 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS030306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-03-14 |  | 6.12 | 6.36 | 96.2264 | -3.7736 | 0.79828 | -0.30065 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-03-14 |  | 1.5 | 1.4475 | 103.6269 | 3.6269 | 0.56248 | 0.093337 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-03-15 |  | 3.5 | 3.5725 | 97.9706 | -2.0294 | 0.66448 | -0.10911 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031406
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-03-15 |  | 6.28 | 6.36 | 98.7421 | -1.2579 | 0.79828 | -0.10022 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031406
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-03-15 |  | 1.51 | 1.4475 | 104.3178 | 4.3178 | 0.56248 | 0.11112 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031406
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-03-18 |  | 3.38 | 3.5725 | 94.6116 | -5.3884 | 0.66448 | -0.2897 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-03-18 |  | 3.15 | 3.5725 | 88.1735 | -11.8265 | 0.66448 | -0.63584 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-03-18 |  | 1.4 | 1.4475 | 96.7185 | -3.2815 | 0.56248 | -0.084447 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-03-18 |  | 1.45 | 1.4475 | 100.1727 | 0.17271 | 0.56248 | 0.0044446 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-04-06 |  | 3.17 | 3.5725 | 88.7334 | -11.2666 | 0.66448 | -0.60574 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS032206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-04-06 |  | 1.4 | 1.4475 | 96.7185 | -3.2815 | 0.56248 | -0.084447 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS032206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-04-17 |  | 3.45 | 3.5725 | 96.571 | -3.429 | 0.66448 | -0.18435 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS041706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-04-17 |  | 1.49 | 1.4475 | 102.9361 | 2.9361 | 0.56248 | 0.075558 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS041706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-04-17 |  | 1.51 | 1.4475 | 104.3178 | 4.3178 | 0.56248 | 0.11112 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS041706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-04-17 |  | 3.28 | 3.165 | 103.6335 | 3.6335 | 0.64492 | 0.17832 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-04-17 |  | 3.16 | 3.165 | 99.842 | -0.15798 | 0.64492 | -0.0077529 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-04-26 |  | 3.32 | 3.5725 | 92.9321 | -7.0679 | 0.66448 | -0.38 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS042506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-04-26 |  | 3.24 | 3.5725 | 90.6928 | -9.3072 | 0.66448 | -0.50039 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS042506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-04-26 |  | 1.43 | 1.4475 | 98.791 | -1.209 | 0.56248 | -0.031112 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS042506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-04-26 |  | 1.41 | 1.4475 | 97.4093 | -2.5907 | 0.56248 | -0.066669 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS042506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-04-26 |  | 2.95 | 3.165 | 93.207 | -6.793 | 0.64492 | -0.33337 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS042506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-05-04 |  | 3.37 | 3.5725 | 94.3317 | -5.6683 | 0.66448 | -0.30475 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS050206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-05-18 |  | 1.56 | 1.4475 | 107.772 | 7.772 | 0.56248 | 0.20001 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS051106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-05-18 |  | 2.98 | 3.165 | 94.1548 | -5.8452 | 0.64492 | -0.28686 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-05-18 |  | 3.23 | 3.165 | 102.0537 | 2.0537 | 0.64492 | 0.10079 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-05-30 |  | 1.07 | 0.965 | 110.8808 | 10.8808 | 0.53932 | 0.19469 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC052606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-05-31 |  | 0.98 | 0.965 | 101.5544 | 1.5544 | 0.53932 | 0.027813 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-05-31 |  | 1 | 0.965 | 103.6269 | 3.6269 | 0.53932 | 0.064897 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-05-31 |  | 3.04 | 3.165 | 96.0506 | -3.9494 | 0.64492 | -0.19382 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053006
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-05-31 |  | 3.18 | 3.165 | 100.4739 | 0.47393 | 0.64492 | 0.023259 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-06-02 |  | 1.02 | 0.965 | 105.6995 | 5.6995 | 0.53932 | 0.10198 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-06-02 |  | 3.16 | 3.165 | 99.842 | -0.15798 | 0.64492 | -0.0077529 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-06-06 |  | 7.32 | 7.43 | 98.5195 | -1.4805 | 0.84964 | -0.12947 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC060506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-06-06 |  | 1.05 | 0.965 | 108.8083 | 8.8083 | 0.53932 | 0.15761 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-06-06 |  | 3.19 | 3.165 | 100.7899 | 0.78989 | 0.64492 | 0.038764 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-06-13 |  | 6.99 | 7.43 | 94.0781 | -5.9219 | 0.84964 | -0.51787 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-06-13 |  | 0.89 | 0.965 | 92.228 | -7.772 | 0.53932 | -0.13906 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-06-13 |  | 2.87 | 3.165 | 90.6793 | -9.3207 | 0.64492 | -0.45742 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-06-17 |  | 6.33 | 7.43 | 85.1952 | -14.8048 | 0.84964 | -1.2947 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-06-17 |  | 0.88 | 0.965 | 91.1917 | -8.8083 | 0.53932 | -0.15761 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-06-21 |  | 7.36 | 7.43 | 99.0579 | -0.94213 | 0.84964 | -0.082388 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061906
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-06-21 |  | 3.23 | 3.165 | 102.0537 | 2.0537 | 0.64492 | 0.10079 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061906
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-23 |  | 1.03 | 0.965 | 106.7358 | 6.7358 | 0.53932 | 0.12052 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS062106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-23 |  | 3.06 | 3.165 | 96.6825 | -3.3175 | 0.64492 | -0.16281 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS062106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-28 |  | 3.43 | 3.5725 | 96.0112 | -3.9888 | 0.66448 | -0.21445 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-28 |  | 3.42 | 3.5725 | 95.7313 | -4.2687 | 0.66448 | -0.2295 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-30 |  | 3.43 | 3.5725 | 96.0112 | -3.9888 | 0.66448 | -0.21445 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-30 |  | 3.33 | 3.5725 | 93.212 | -6.788 | 0.66448 | -0.36495 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-30 |  | 5.99 | 6.36 | 94.1824 | -5.8176 | 0.79828 | -0.4635 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS062806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-11 |  | 3.34 | 3.5725 | 93.492 | -6.508 | 0.66448 | -0.3499 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071006
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-15 |  | 3.54 | 3.5725 | 99.0903 | -0.90973 | 0.66448 | -0.04891 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071406
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-07-15 |  | 6.09 | 6.36 | 95.7547 | -4.2453 | 0.79828 | -0.33823 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-15 |  | 6.25 | 6.36 | 98.2704 | -1.7296 | 0.79828 | -0.1378 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-18 |  | 3.53 | 3.5725 | 98.8104 | -1.1896 | 0.66448 | -0.06396 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-18 |  | 3.49 | 3.5725 | 97.6907 | -2.3093 | 0.66448 | -0.12416 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 6.99 | 7.43 | 94.0781 | -5.9219 | 0.84964 | -0.51787 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-18 |  | 6.99 | 7.43 | 94.0781 | -5.9219 | 0.84964 | -0.51787 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-18 |  | 6.32 | 6.36 | 99.3711 | -0.62893 | 0.79828 | -0.050108 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-18 |  | 1.52 | 1.4475 | 105.0086 | 5.0086 | 0.56248 | 0.12889 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS071706
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 7.49 | 7.43 | 100.8075 | 0.80754 | 0.84964 | 0.070618 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 7.3 | 7.43 | 98.2503 | -1.7497 | 0.84964 | -0.15301 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 1.46 | 1.4475 | 100.8636 | 0.86356 | 0.56248 | 0.022223 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 7.03 | 7.43 | 94.6164 | -5.3836 | 0.84964 | -0.47079 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 7.13 | 7.43 | 95.9623 | -4.0377 | 0.84964 | -0.35309 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 7.18 | 7.43 | 96.6353 | -3.3647 | 0.84964 | -0.29424 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 1.46 | 1.4475 | 100.8636 | 0.86356 | 0.56248 | 0.022223 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 6.96 | 7.43 | 93.6743 | -6.3257 | 0.84964 | -0.55318 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 6.14 | 6.36 | 96.5409 | -3.4591 | 0.79828 | -0.27559 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 3.63 | 3.5725 | 101.6095 | 1.6095 | 0.66448 | 0.086534 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 6.41 | 6.36 | 100.7862 | 0.78616 | 0.79828 | 0.062635 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 6.19 | 6.36 | 97.327 | -2.673 | 0.79828 | -0.21296 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 1.57 | 1.4475 | 108.4629 | 8.4629 | 0.56248 | 0.21779 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 3.53 | 3.5725 | 98.8104 | -1.1896 | 0.66448 | -0.06396 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 6.38 | 6.36 | 100.3145 | 0.31447 | 0.79828 | 0.025054 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 6.11 | 6.36 | 96.0692 | -3.9308 | 0.79828 | -0.31317 | 0.04 | 3126 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806