## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 18.3448 | 17.9 | 102.4849 | 2.4849 | 1.6546 | 0.26883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 18.3743 | 17.9 | 102.6496 | 2.6496 | 1.6546 | 0.28664 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 27.4782 | 26.85 | 102.3398 | 2.3398 | 2.0484 | 0.30669 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 28.3083 | 26.85 | 105.4313 | 5.4313 | 2.0484 | 0.71192 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 10.342 | 11 | 94.0179 | -5.9821 | 1.351 | -0.48707 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 12.3078 | 11 | 111.889 | 11.889 | 1.351 | 0.96802 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 17.6726 | 17.9 | 98.7297 | -1.2703 | 1.6546 | -0.13743 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 18.3835 | 17.9 | 102.7011 | 2.7011 | 1.6546 | 0.29221 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-27 |  | 26.5064 | 26.85 | 98.7204 | -1.2796 | 2.0484 | -0.16773 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-27 |  | 26.9836 | 26.85 | 100.4975 | 0.49752 | 2.0484 | 0.065214 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-20 |  | 10.6963 | 11 | 97.2388 | -2.7612 | 1.351 | -0.22482 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD079A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-04-01 |  | 10.6012 | 11 | 96.3749 | -3.6251 | 1.351 | -0.29516 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD091A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-24 |  | 15.5593 | 17.9 | 86.9232 | -13.0768 | 1.6546 | -1.4147 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD114A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-05-03 |  | 17.9 | 17.9 | 100 | 0 | 1.6546 | 0 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD121A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-14 |  | 26.964 | 26.85 | 100.4247 | 0.42466 | 2.0484 | 0.055663 | 2.6 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD133A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-06-06 |  | 37.3242 | 26.85 | 139.0101 | 39.0101 | 2.0484 | 5.1134 | 2.6 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD156A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-17 |  | 12.156 | 11 | 110.5089 | 10.5089 | 1.351 | 0.85565 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD168A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-07-02 |  | 11.8236 | 11 | 107.4869 | 7.4869 | 1.351 | 0.60959 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD183A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-17 |  | 18.5375 | 17.9 | 103.5615 | 3.5615 | 1.6546 | 0.3853 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD198A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 18.2124 | 17.9 | 101.7454 | 1.7454 | 1.6546 | 0.18882 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD211A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-30 |  | 34.2229 | 26.85 | 127.4597 | 27.4597 | 2.0484 | 3.5994 | 2.6 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD241A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-09-12 |  | 28.4007 | 26.85 | 105.7753 | 5.7753 | 2.0484 | 0.75701 | 2.6 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD255A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-19 |  | 10.985 | 11 | 99.8634 | -0.13659 | 1.351 | -0.011121 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD262A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-07 |  | 12.1441 | 11 | 110.4014 | 10.4014 | 1.351 | 0.84689 | 1.3 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD276A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-11-14 | E | 0.87487 | 0.468 | 186.9378 | 86.9378 | 0.9 | 0.45208 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD310A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 |  | 11.0303 | 10.725 | 102.8462 | 2.8462 | 1.1965 | 0.25513 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD323A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-09 |  | 10.3467 | 10.725 | 96.473 | -3.527 | 1.1965 | -0.31615 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD343A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 3500134 | 2003-01-02 |  | 9.9503 | 10.3 | 96.6052 | -3.3948 | 1.178 | -0.29682 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD351A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 10.4252 | 10.3 | 101.2153 | 1.2153 | 1.178 | 0.10626 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD013B
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-03-05 |  | 10.9903 | 10.725 | 102.4735 | 2.4735 | 1.1965 | 0.22172 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD062A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-13 |  | 10.7764 | 10.725 | 100.4797 | 0.47968 | 1.1965 | 0.042998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD070A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-04-08 |  | 10.3808 | 10.3 | 100.7847 | 0.78469 | 1.178 | 0.068609 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD098A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-08 |  | 10.1155 | 10.3 | 98.2087 | -1.7913 | 1.178 | -0.15662 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD098A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-06-09 |  | 11.0306 | 10.725 | 102.8495 | 2.8495 | 1.1965 | 0.25542 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD153A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-25 |  | 11.3011 | 10.3 | 109.719 | 9.719 | 1.178 | 0.84978 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03176A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 1540188 | 2003-07-15 |  | 12.4402 | 10.725 | 115.9928 | 15.9928 | 1.1965 | 1.4336 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03195A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-22 |  | 11.093 | 10.3 | 107.6988 | 7.6988 | 1.178 | 0.67314 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03203A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 2270070 | 2003-09-23 |  | 11.1922 | 10.725 | 104.3559 | 4.3559 | 1.1965 | 0.39046 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03261A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-10-08 |  | 12.177 | 10.725 | 113.5388 | 13.5388 | 1.1965 | 1.2136 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03281A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 2590144 | 2003-10-20 |  | 11.4097 | 10.3 | 110.7742 | 10.7742 | 1.178 | 0.94204 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03293A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-20 |  | 12.4378 | 10.3 | 120.7552 | 20.7552 | 1.178 | 1.8147 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03293A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2930066 | 2003-10-27 | < | 1.2 | 19.025 | 6.3075 | -93.6925 | 1.5567 | -11.4506 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03300A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 3000110 | 2003-11-04 |  | 18.9971 | 19.025 | 99.8535 | -0.14653 | 1.5567 | -0.017909 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03302A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2830157 | 2003-12-01 |  | 19.2062 | 19.025 | 100.9522 | 0.95217 | 1.5567 | 0.11637 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03335A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 3070098 | 2003-12-01 |  | 19.2242 | 19.025 | 101.047 | 1.047 | 1.5567 | 0.12795 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD03335A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 3110125 | 2003-12-01 |  | 10.5456 | 10.8 | 97.6441 | -2.3559 | 1.1997 | -0.21208 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03335A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 3210079 | 2003-12-01 |  | 10.468 | 10.8 | 96.9262 | -3.0738 | 1.1997 | -0.2767 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03335A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 3290002 | 2003-12-01 |  | 10.0516 | 10.8 | 93.0703 | -6.9297 | 1.1997 | -0.62382 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03335A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 3350068 | 2003-12-18 |  | 11.3372 | 10.8 | 104.9739 | 4.9739 | 1.1997 | 0.44776 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD03352A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0090099 | 2004-01-27 |  | 18.7403 | 19.025 | 98.5034 | -1.4966 | 1.5567 | -0.18291 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04027A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0160108 | 2004-01-27 |  | 18.8593 | 19.025 | 99.1289 | -0.87114 | 1.5567 | -0.10647 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04027A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0260156 | 2004-01-27 |  | 19.0955 | 19.025 | 100.3704 | 0.37037 | 1.5567 | 0.045264 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04027A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0330060 | 2004-03-08 |  | 19.7587 | 19.025 | 103.8566 | 3.8566 | 1.5567 | 0.47133 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04065A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0400041 | 2004-03-08 |  | 11.0039 | 10.8 | 101.8875 | 1.8875 | 1.1997 | 0.16992 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0480046 | 2004-03-08 |  | 11.4995 | 10.8 | 106.4772 | 6.4772 | 1.1997 | 0.58308 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0550021 | 2004-03-08 |  | 11.5342 | 10.8 | 106.7981 | 6.7981 | 1.1997 | 0.61197 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0610096 | 2004-03-08 |  | 11.1814 | 10.8 | 103.5316 | 3.5316 | 1.1997 | 0.31792 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04065A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0680079 | 2004-03-12 | E | 0.6371 | 0.5 | 127.4194 | 27.4194 | 0.7527 | 0.18214 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04072A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0750067 | 2004-03-24 | E | 0.60119 | 0.5 | 120.2382 | 20.2382 | 0.7527 | 0.13444 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04084A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1030047 | 2004-04-15 |  | 17.5102 | 19.025 | 92.038 | -7.962 | 1.5567 | -0.97308 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04106A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 0890094 | 2004-04-15 | E | 0.62046 | 0.5 | 124.0914 | 24.0914 | 0.7527 | 0.16003 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04106A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1100106 | 2004-05-13 |  | 19.9 | 19.025 | 104.5992 | 4.5992 | 1.5567 | 0.56209 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04134A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1170095 | 2004-05-13 |  | 19.5 | 19.025 | 102.4967 | 2.4967 | 1.5567 | 0.30514 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04134A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1310151 | 2004-05-13 |  | 13.103 | 10.8 | 121.3238 | 21.3238 | 1.1997 | 1.9196 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04134A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1240073 | 2004-05-27 |  | 20.2988 | 19.025 | 106.6954 | 6.6954 | 1.5567 | 0.81828 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04148A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1380194 | 2004-05-27 |  | 10.6567 | 10.8 | 98.6735 | -1.3265 | 1.1997 | -0.11942 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04148A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1450201 | 2004-05-27 |  | 9.8624 | 10.8 | 91.3185 | -8.6815 | 1.8 | -0.52089 | 4.8 | 1558 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04148A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1480239 | 2004-06-24 |  | 14.6644 | 10.8 | 135.7813 | 35.7813 | 1.1997 | 3.2211 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04176A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1690253 | 2004-06-24 | E | 0.89802 | 0.5 | 179.603 | 79.603 | 0.7527 | 0.52878 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04176A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1830130 | 2004-07-28 | E | 0.68298 | 0.5 | 136.5966 | 36.5966 | 0.7527 | 0.2431 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04208A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1940079 | 2004-08-12 |  | 18.7939 | 19.025 | 98.7855 | -1.2145 | 1.5567 | -0.14843 | 2.4 | 1558 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2010329 | 2004-08-12 | < | 2.4 | 19.025 | 12.615 | -87.385 | 1.5567 | -10.6797 | 2.4 | 1558 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2090126 | 2004-08-12 |  | 19.521 | 19.025 | 102.6069 | 2.6069 | 1.5567 | 0.31861 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2150100 | 2004-08-12 |  | 19.6749 | 19.025 | 103.4161 | 3.4161 | 1.5567 | 0.4175 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAD04225A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2230162 | 2004-08-12 |  | 12.4705 | 10.8 | 115.4677 | 15.4677 | 1.1997 | 1.3924 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04225A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 1760251 | 2004-08-12 | E | 1.3365 | 0.5 | 267.3026 | 167.3026 | 0.9 | 0.92946 | 2.4 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04225A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2310192 | 2004-08-24 |  | 13.1516 | 10.8 | 121.7739 | 21.7739 | 1.1997 | 1.9601 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04237A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2370249 | 2004-09-02 |  | 13.3144 | 10.8 | 123.2819 | 23.2819 | 1.1997 | 2.0959 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04246A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2450031 | 2004-09-02 |  | 12.2227 | 10.8 | 113.1729 | 13.1729 | 1.1997 | 1.1858 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAD04246A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 | E | 0.85023 | 0.5 | 170.047 | 70.047 | 0.7527 | 0.4653 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2610095 | 2004-09-28 | E | 1.0555 | 0.5 | 211.106 | 111.106 | 0.7527 | 0.73805 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2710023 | 2004-09-28 | E | 0.86345 | 0.5 | 172.6904 | 72.6904 | 0.7527 | 0.48286 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04272A
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2004 | 2740156 | 2004-10-19 | E | 0.61676 | 0.5 | 123.3514 | 23.3514 | 0.7527 | 0.15512 | 1.2 | 1558 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAD04293A