## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 0.071818 | 0.085 | 84.4918 | -15.5082 | 0.035225 | -0.37422 | 0.01 | 2707 |  |  |  | ug/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 0.062636 | 0.085 | 73.6894 | -26.3106 | 0.035225 | -0.63489 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 0.07465 | 0.085 | 87.8235 | -12.1765 | 0.035225 | -0.29383 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 0.076137 | 0.085 | 89.5729 | -10.4271 | 0.035225 | -0.25161 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 0.066482 | 0.085 | 78.2141 | -21.7859 | 0.035225 | -0.52571 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 0.059229 | 0.085 | 69.6812 | -30.3188 | 0.035225 | -0.73161 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 0.057625 | 0.085 | 67.7941 | -32.2059 | 0.035225 | -0.77715 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 0.056686 | 0.085 | 66.6894 | -33.3106 | 0.035225 | -0.8038 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | 01DIW-99HL1
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-18 |  | 0.024626 | 0.026 | 94.7173 | -5.2827 | 0.0135 | -0.10174 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD291A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 |  | 0.026192 | 0.026 | 100.7369 | 0.73692 | 0.0135 | 0.014193 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD302A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-16 |  | 0.025445 | 0.026 | 97.865 | -2.135 | 0.0135 | -0.041119 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD350A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-23 |  | 0.026172 | 0.026 | 100.6615 | 0.66154 | 0.0135 | 0.012741 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD357A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-13 |  | 0.027984 | 0.026 | 107.6292 | 7.6292 | 0.0135 | 0.14693 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD013A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-31 |  | 0.027156 | 0.026 | 104.4469 | 4.4469 | 0.0135 | 0.085644 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD031A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-18 |  | 0.028491 | 0.026 | 109.5823 | 9.5823 | 0.0135 | 0.18455 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD044A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-14 |  | 0.02266 | 0.026 | 87.1523 | -12.8477 | 0.0135 | -0.24744 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD073A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-14 |  | 0.027401 | 0.026 | 105.3888 | 5.3888 | 0.0135 | 0.10379 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD073A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-04-01 |  | 0.023565 | 0.026 | 90.6342 | -9.3658 | 0.0135 | -0.18038 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD091A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-17 |  | 0.026078 | 0.026 | 100.2992 | 0.29923 | 0.0135 | 0.005763 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD105A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-29 |  | 0.031991 | 0.026 | 123.0419 | 23.0419 | 0.0135 | 0.44377 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD119A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-14 |  | 0.024915 | 0.026 | 95.8258 | -4.1742 | 0.0135 | -0.080393 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD134A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-06-02 |  | 0.024434 | 0.026 | 93.9765 | -6.0235 | 0.0135 | -0.11601 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD153A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 |  | 0.02771 | 0.026 | 106.575 | 6.575 | 0.0135 | 0.12663 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD182A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-23 |  | 0.02791 | 0.026 | 107.3469 | 7.3469 | 0.0135 | 0.1415 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD204A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-08-04 |  | 0.02572 | 0.026 | 98.9235 | -1.0765 | 0.0135 | -0.020733 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD216A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-15 |  | 0.023091 | 0.026 | 88.8131 | -11.1869 | 0.0135 | -0.21545 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD227A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-09-08 |  | 0.028932 | 0.026 | 111.2754 | 11.2754 | 0.0135 | 0.21716 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD251A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-10-20 |  | 0.020021 | 0.026 | 77.0019 | -22.9981 | 0.0135 | -0.44293 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD293A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-10-27 |  | 0.019611 | 0.026 | 75.4285 | -24.5715 | 0.0135 | -0.47323 | 0.018 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD297A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2820083 | 2003-11-14 |  | 0.028016 | 0.026 | 107.7535 | 7.7535 | 0.0075 | 0.26879 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD318A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2970149 | 2003-12-02 |  | 0.023419 | 0.026 | 90.0731 | -9.9269 | 0.0075 | -0.34413 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD336A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 3100110 | 2003-12-08 |  | 0.031332 | 0.026 | 120.5077 | 20.5077 | 0.0075 | 0.71093 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD342A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 3280018 | 2003-12-08 |  | 0.024394 | 0.026 | 93.8242 | -6.1758 | 0.0075 | -0.21409 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGFD342A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 3420096 | 2004-03-10 |  | 0.024343 | 0.026 | 93.6262 | -6.3738 | 0.0075 | -0.22096 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04070A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 3560118 | 2004-03-15 |  | 0.025468 | 0.026 | 97.9542 | -2.0458 | 0.0075 | -0.07092 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04072A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 0080052 | 2004-03-15 |  | 0.024827 | 0.026 | 95.4892 | -4.5108 | 0.0075 | -0.15637 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04072A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 0360097 | 2004-03-18 |  | 0.023918 | 0.026 | 91.9927 | -8.0073 | 0.0075 | -0.27759 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04078A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 0230096 | 2004-03-18 |  | 0.024668 | 0.026 | 94.8754 | -5.1246 | 0.0075 | -0.17765 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04078A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 0540145 | 2004-04-07 |  | 0.02932 | 0.026 | 112.7681 | 12.7681 | 0.0075 | 0.44263 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04098A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 0650014 | 2004-04-22 |  | 0.030723 | 0.026 | 118.1665 | 18.1665 | 0.0075 | 0.62977 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04113A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 0790172 | 2004-04-22 |  | 0.0268 | 0.026 | 103.0765 | 3.0765 | 0.0075 | 0.10665 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04113A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1000233 | 2004-04-29 |  | 0.021434 | 0.026 | 82.4396 | -17.5604 | 0.0075 | -0.60876 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04120A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1140202 | 2004-05-06 |  | 0.026191 | 0.026 | 100.7338 | 0.73385 | 0.0075 | 0.02544 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04127A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1280291 | 2004-05-24 |  | 0.026004 | 0.026 | 100.0173 | 0.017308 | 0.0075 | 0.0006 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04145A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1450087 | 2004-05-28 |  | 0.025878 | 0.026 | 99.5323 | -0.46769 | 0.0075 | -0.016213 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04149A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1610176 | 2004-06-17 |  | 0.025677 | 0.026 | 98.7562 | -1.2438 | 0.0075 | -0.04312 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04169A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 0.022225 | 0.026 | 85.4804 | -14.5196 | 0.0075 | -0.50335 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04183A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 1910176 | 2004-07-13 |  | 0.029343 | 0.026 | 112.8558 | 12.8558 | 0.0075 | 0.44567 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04195A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2080071 | 2004-07-28 |  | 0.024619 | 0.026 | 94.6896 | -5.3104 | 0.0075 | -0.18409 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04210A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2220155 | 2004-08-13 |  | 0.027239 | 0.026 | 104.7665 | 4.7665 | 0.0075 | 0.16524 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04226A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2360303 | 2004-08-31 |  | 0.026008 | 0.026 | 100.0308 | 0.030769 | 0.0075 | 0.0010667 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04244A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2520140 | 2004-09-13 |  | 0.028707 | 0.026 | 110.4112 | 10.4112 | 0.0075 | 0.36092 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04257A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2004 | 2660099 | 2004-10-01 |  | 0.02165 | 0.026 | 83.2673 | -16.7327 | 0.0075 | -0.58007 | 0.02 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04275A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-14 |  | 0.021757 | 0.026 | 83.6812 | -16.3188 | 0.00375 | -1.1314 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04288A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2820217 | 2004-10-14 |  | 0.045584 | 0.052 | 87.6621 | -12.3379 | 0.00416 | -1.5422 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04288A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-11-01 |  | 0.022118 | 0.026 | 85.07 | -14.93 | 0.00375 | -1.0351 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04302A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-11-01 |  | 0.021233 | 0.026 | 81.6638 | -18.3362 | 0.00375 | -1.2713 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04302A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2890203 | 2004-11-01 |  | 0.044022 | 0.052 | 84.6585 | -15.3415 | 0.00416 | -1.9177 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04302A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2960264 | 2004-11-01 |  | 0.048749 | 0.052 | 93.7485 | -6.2515 | 0.00416 | -0.78144 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04302A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-09 |  | 0.059578 | 0.052 | 114.5735 | 14.5735 | 0.00416 | 1.8217 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04314A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-09 |  | 0.027113 | 0.026 | 104.28 | 4.28 | 0.00375 | 0.29675 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD04314A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3060017 | 2004-11-09 |  | 0.057547 | 0.052 | 110.6663 | 10.6663 | 0.00416 | 1.3333 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04314A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3100043 | 2004-11-17 |  | 0.04891 | 0.044 | 111.16 | 11.16 | 0.00375 | 1.3094 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD04322A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-17 |  | 0.049989 | 0.052 | 96.1319 | -3.8681 | 0.00416 | -0.48351 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04322A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3200084 | 2004-11-26 |  | 0.050125 | 0.044 | 113.9202 | 13.9202 | 0.00375 | 1.6333 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD04331A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3270056 | 2004-12-14 |  | 0.041469 | 0.044 | 94.2475 | -5.7525 | 0.00375 | -0.67496 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD04349A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3350089 | 2004-12-14 |  | 0.045942 | 0.044 | 104.4136 | 4.4136 | 0.00375 | 0.51787 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD04349A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 |  | 0.052494 | 0.052 | 100.9502 | 0.95019 | 0.00416 | 0.11877 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04349A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 0.048337 | 0.052 | 92.9554 | -7.0446 | 0.00416 | -0.88058 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD04349A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-14 |  | 0.04166 | 0.044 | 94.6809 | -5.3191 | 0.00375 | -0.62411 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD04349A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3490092 | 2004-12-21 |  | 0.041527 | 0.044 | 94.3798 | -5.6202 | 0.00375 | -0.65944 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD04356A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-20 |  | 0.039223 | 0.044 | 89.1441 | -10.8559 | 0.00375 | -1.2738 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05020A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-20 |  | 0.037172 | 0.044 | 84.482 | -15.518 | 0.00375 | -1.8208 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05020A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-20 |  | 0.024283 | 0.026 | 93.395 | -6.605 | 0.00375 | -0.45795 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05020A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-01-20 |  | 0.022714 | 0.026 | 87.3612 | -12.6388 | 0.00375 | -0.87629 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05020A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-01-27 |  | 0.023388 | 0.026 | 89.9542 | -10.0458 | 0.00375 | -0.69651 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05027A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-01-28 |  | 0.023822 | 0.026 | 91.6238 | -8.3762 | 0.00375 | -0.58075 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-03-02 |  | 0.04265 | 0.052 | 82.0194 | -17.9806 | 0.00416 | -2.2476 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05061A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-03-02 |  | 0.040344 | 0.052 | 77.5846 | -22.4154 | 0.00416 | -2.8019 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05061A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-17 |  | 0.048224 | 0.052 | 92.7388 | -7.2612 | 0.00416 | -0.90764 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05075A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-17 |  | 0.046822 | 0.052 | 90.0419 | -9.9581 | 0.00416 | -1.2448 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05075A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0660060 | 2005-03-22 |  | 0.051265 | 0.052 | 98.5875 | -1.4125 | 0.00416 | -0.17656 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05080A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0730077 | 2005-03-22 |  | 0.055253 | 0.052 | 106.256 | 6.256 | 0.00416 | 0.782 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05080A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-22 |  | 0.047613 | 0.044 | 108.2111 | 8.2111 | 0.00375 | 0.96344 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05080A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 0.046301 | 0.044 | 105.2295 | 5.2295 | 0.00375 | 0.6136 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05080A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-03-31 |  | 0.048812 | 0.044 | 110.9359 | 10.9359 | 0.00375 | 1.2831 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05091B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0810027 | 2005-04-05 |  | 0.045366 | 0.052 | 87.2417 | -12.7583 | 0.00416 | -1.5948 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05091C
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0870069 | 2005-04-05 |  | 0.046095 | 0.052 | 88.6452 | -11.3548 | 0.00416 | -1.4194 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05091C
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-05 |  | 0.040488 | 0.044 | 92.017 | -7.983 | 0.00375 | -0.93667 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05091C
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-14 |  | 0.028094 | 0.026 | 108.0546 | 8.0546 | 0.00375 | 0.55845 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05102A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-18 |  | 0.02426 | 0.026 | 93.3073 | -6.6927 | 0.00375 | -0.46403 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05108A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 0980170 | 2005-04-18 |  | 0.043155 | 0.052 | 82.9906 | -17.0094 | 0.00416 | -2.1262 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05108A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1050218 | 2005-04-19 |  | 0.048901 | 0.052 | 94.0396 | -5.9604 | 0.00416 | -0.74505 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05109A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-27 |  | 0.024826 | 0.026 | 95.4854 | -4.5146 | 0.00375 | -0.31301 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05115A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1120319 | 2005-04-27 |  | 0.048856 | 0.052 | 93.9546 | -6.0454 | 0.00416 | -0.75567 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05115A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-05 |  | 0.023214 | 0.026 | 89.2827 | -10.7173 | 0.00375 | -0.74307 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H35 | HGD05123A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1190256 | 2005-05-13 |  | 0.0523 | 0.052 | 100.5775 | 0.5775 | 0.00416 | 0.072188 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05133A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1260174 | 2005-05-17 |  | 0.045857 | 0.044 | 104.2202 | 4.2202 | 0.00375 | 0.49517 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05136A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-17 |  | 0.05601 | 0.052 | 107.7119 | 7.7119 | 0.00416 | 0.96399 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05136A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1330245 | 2005-05-24 |  | 0.045598 | 0.044 | 103.6309 | 3.6309 | 0.00375 | 0.42603 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05144A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-24 |  | 0.045528 | 0.052 | 87.554 | -12.446 | 0.00416 | -1.5557 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05144A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1400210 | 2005-05-26 |  | 0.048985 | 0.044 | 111.3289 | 11.3289 | 0.00375 | 1.3293 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05145A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-05-26 |  | 0.056791 | 0.052 | 109.2135 | 9.2135 | 0.00416 | 1.1517 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05145A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-02 |  | 0.051693 | 0.052 | 99.4102 | -0.58981 | 0.00416 | -0.073726 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05152A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1510156 | 2005-06-09 |  | 0.039869 | 0.044 | 90.6114 | -9.3886 | 0.00375 | -1.1016 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05164C
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-06-15 |  | 0.037009 | 0.044 | 84.1116 | -15.8884 | 0.00375 | -1.8642 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05165A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-06-15 |  | 0.040517 | 0.044 | 92.0845 | -7.9155 | 0.00375 | -0.92875 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05165A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1600268 | 2005-06-15 |  | 0.043901 | 0.052 | 84.4244 | -15.5756 | 0.00416 | -1.9469 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05165A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-06-16 |  | 0.041408 | 0.044 | 94.1089 | -5.8911 | 0.00375 | -0.69123 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05166A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-06-28 |  | 0.043307 | 0.044 | 98.4259 | -1.5741 | 0.00375 | -0.18469 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05173A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1670213 | 2005-06-28 |  | 0.045856 | 0.052 | 88.184 | -11.816 | 0.00416 | -1.477 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05173A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-07 |  | 0.043018 | 0.044 | 97.7675 | -2.2325 | 0.00375 | -0.26195 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05181A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-07 |  | 0.042562 | 0.044 | 96.7323 | -3.2677 | 0.00375 | -0.38341 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05181A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1740224 | 2005-07-07 |  | 0.046862 | 0.052 | 90.1188 | -9.8812 | 0.00416 | -1.2351 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05181A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-07-12 |  | 0.04861 | 0.044 | 110.4773 | 10.4773 | 0.00375 | 1.2293 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05192A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-07-12 |  | 0.042448 | 0.044 | 96.4739 | -3.5261 | 0.00375 | -0.41373 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05192A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1810180 | 2005-07-12 |  | 0.060515 | 0.052 | 116.3742 | 16.3742 | 0.00416 | 2.0468 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05192A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-07-12 |  | 0.034842 | 0.044 | 79.1857 | -20.8143 | 0.00375 | -2.4422 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05192A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1890265 | 2005-07-20 |  | 0.042518 | 0.052 | 81.766 | -18.234 | 0.00416 | -2.2793 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05200A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-07-20 |  | 0.040831 | 0.044 | 92.7986 | -7.2014 | 0.00375 | -0.84496 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05200A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-07-20 |  | 0.039745 | 0.044 | 90.3305 | -9.6695 | 0.00375 | -1.1346 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05200A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1960082 | 2005-07-26 |  | 0.052877 | 0.052 | 101.6858 | 1.6858 | 0.00416 | 0.21072 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05206A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-07-26 |  | 0.045947 | 0.044 | 104.4257 | 4.4257 | 0.00375 | 0.51928 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05206A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-07-26 |  | 0.043 | 0.044 | 97.7273 | -2.2727 | 0.00375 | -0.26667 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05206A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2030280 | 2005-08-02 |  | 0.044813 | 0.052 | 86.1788 | -13.8212 | 0.00416 | -1.7276 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05217A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-02 |  | 0.035401 | 0.044 | 80.4577 | -19.5423 | 0.00375 | -2.293 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05217A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-02 |  | 0.037633 | 0.044 | 85.5302 | -14.4698 | 0.00375 | -1.6978 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05217A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2100062 | 2005-08-08 |  | 0.04355 | 0.052 | 83.7492 | -16.2508 | 0.00416 | -2.0313 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05220A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-08 |  | 0.042415 | 0.052 | 81.5675 | -18.4325 | 0.00416 | -2.3041 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05220A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-08 |  | 0.033923 | 0.044 | 77.097 | -22.903 | 0.00375 | -2.6873 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05220A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2170140 | 2005-08-16 |  | 0.046456 | 0.044 | 105.5811 | 5.5811 | 0.00375 | 0.65485 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05227A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-16 |  | 0.055147 | 0.052 | 106.0525 | 6.0525 | 0.00416 | 0.75656 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05227A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2240420 | 2005-08-18 |  | 0.047706 | 0.044 | 108.4236 | 8.4236 | 0.00375 | 0.98837 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05230A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-08-18 |  | 0.051977 | 0.052 | 99.956 | -0.044038 | 0.00416 | -0.0055048 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05230A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-08-18 |  | 0.05559 | 0.052 | 106.9029 | 6.9029 | 0.00416 | 0.86286 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05230A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-08-30 |  | 0.052894 | 0.052 | 101.7196 | 1.7196 | 0.00416 | 0.21495 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05241A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2310008 | 2005-09-12 |  | 0.04592 | 0.044 | 104.3632 | 4.3632 | 0.00375 | 0.51195 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05243A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-12 |  | 0.054079 | 0.052 | 103.9973 | 3.9973 | 0.00416 | 0.49966 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05243A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-19 |  | 0.057178 | 0.052 | 109.9573 | 9.9573 | 0.00416 | 1.2447 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05264A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2380179 | 2005-09-28 |  | 0.048647 | 0.044 | 110.5602 | 10.5602 | 0.00375 | 1.2391 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05264B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-28 |  | 0.051253 | 0.052 | 98.5625 | -1.4375 | 0.00416 | -0.17969 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05264B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 0.046056 | 0.044 | 104.673 | 4.673 | 0.00375 | 0.54829 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05278A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2510182 | 2005-10-18 |  | 0.052531 | 0.052 | 101.0208 | 1.0208 | 0.00416 | 0.1276 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05284A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2580117 | 2005-10-20 |  | 0.052758 | 0.052 | 101.4583 | 1.4583 | 0.00416 | 0.18228 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05293A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2560064 | 2005-10-20 |  | 0.049296 | 0.044 | 112.0361 | 12.0361 | 0.00375 | 1.4122 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05293A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-10-25 |  | 0.049048 | 0.044 | 111.4739 | 11.4739 | 0.00375 | 1.3463 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05297A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-10-31 |  | 0.088976 | 0.081 | 109.8464 | 9.8464 | 0.00648 | 1.2308 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05301A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2005 | 2720015 | 2005-10-31 |  | 0.053909 | 0.052 | 103.671 | 3.671 | 0.00416 | 0.45887 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H36 | HGD05301A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-10-31 |  | 0.046811 | 0.044 | 106.3889 | 6.3889 | 0.00375 | 0.74963 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05301A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-10-31 |  | 0.046158 | 0.044 | 104.9041 | 4.9041 | 0.00375 | 0.57541 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05301A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-11-28 |  | 0.045994 | 0.044 | 104.5318 | 4.5318 | 0.00375 | 0.53173 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05332A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-12-05 |  | 0.074244 | 0.081 | 91.6588 | -8.3412 | 0.00648 | -1.0427 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05332B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-12-05 |  | 0.039046 | 0.044 | 88.7405 | -11.2595 | 0.00375 | -1.3211 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05332B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-12-06 |  | 0.077912 | 0.081 | 96.1878 | -3.8122 | 0.00648 | -0.47653 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05333A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-12-06 |  | 0.079104 | 0.081 | 97.6599 | -2.3401 | 0.00648 | -0.29252 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05333A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3130034 | 2005-12-09 |  | 0.071314 | 0.081 | 88.0414 | -11.9586 | 0.00648 | -1.4948 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05343A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3110075 | 2005-12-09 |  | 0.045853 | 0.044 | 104.2125 | 4.2125 | 0.00375 | 0.49427 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05343A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-13 |  | 0.081407 | 0.081 | 100.5031 | 0.50309 | 0.00648 | 0.062886 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05347A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3320014 | 2005-12-13 |  | 0.085537 | 0.081 | 105.6016 | 5.6016 | 0.00648 | 0.7002 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05347A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3190012 | 2005-12-13 |  | 0.051638 | 0.044 | 117.3591 | 17.3591 | 0.00375 | 2.0368 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05347A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3260095 | 2005-12-13 |  | 0.048471 | 0.044 | 110.1616 | 10.1616 | 0.00375 | 1.1923 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05347A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3390044 | 2005-12-20 |  | 0.086605 | 0.081 | 106.9196 | 6.9196 | 0.00648 | 0.86495 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05353A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3340009 | 2005-12-20 |  | 0.05191 | 0.044 | 117.9764 | 17.9764 | 0.00375 | 2.1092 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD05353A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3460030 | 2005-12-28 |  | 0.08722 | 0.081 | 107.6789 | 7.6789 | 0.00648 | 0.95986 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05357A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3530072 | 2005-12-28 |  | 0.078214 | 0.081 | 96.5601 | -3.4399 | 0.00648 | -0.42998 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05357A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-01-03 |  | 0.078928 | 0.081 | 97.4425 | -2.5575 | 0.00648 | -0.31969 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD05362A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-01-11 |  | 0.048435 | 0.044 | 110.0786 | 10.0786 | 0.00375 | 1.1826 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06011A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0110061 | 2006-01-20 |  | 0.046712 | 0.044 | 106.1625 | 6.1625 | 0.00375 | 0.72307 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06018A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-01-26 |  | 0.047017 | 0.044 | 106.8577 | 6.8577 | 0.00375 | 0.80464 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06025A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 |  | 0.076116 | 0.081 | 93.9704 | -6.0296 | 0.00648 | -0.7537 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06037A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 |  | 0.044236 | 0.044 | 100.5368 | 0.53682 | 0.00375 | 0.062987 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06037A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-14 |  | 0.076921 | 0.081 | 94.9637 | -5.0363 | 0.00648 | -0.62954 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06044A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-03-08 |  | 0.073194 | 0.081 | 90.3625 | -9.6375 | 0.00648 | -1.2047 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06065A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-03-08 |  | 0.076037 | 0.081 | 93.8735 | -6.1265 | 0.00648 | -0.76582 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06065A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-15 |  | 0.082853 | 0.081 | 102.2878 | 2.2878 | 0.00648 | 0.28597 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06069A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-15 |  | 0.026826 | 0.027 | 99.3574 | -0.64259 | 0.00375 | -0.046267 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06069A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-20 |  | 0.025887 | 0.027 | 95.8763 | -4.1237 | 0.00375 | -0.29691 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06079A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-30 |  | 0.075485 | 0.081 | 93.191 | -6.809 | 0.00648 | -0.85113 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06082A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-30 |  | 0.072492 | 0.081 | 89.4957 | -10.5043 | 0.00648 | -1.313 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06082A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-30 |  | 0.021655 | 0.027 | 80.2048 | -19.7952 | 0.00375 | -1.4253 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06082A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-13 |  | 0.041972 | 0.044 | 95.3907 | -4.6093 | 0.00375 | -0.54083 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06102A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-04-13 |  | 0.079664 | 0.081 | 98.3511 | -1.6489 | 0.00648 | -0.20611 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06102A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 0970092 | 2006-04-17 |  | 0.071714 | 0.081 | 88.5362 | -11.4638 | 0.00648 | -1.433 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06107A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-17 |  | 0.037882 | 0.044 | 86.0961 | -13.9039 | 0.00375 | -1.6314 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06107A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1040006 | 2006-04-26 |  | 0.073124 | 0.081 | 90.2767 | -9.7233 | 0.00648 | -1.2154 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06116A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-26 |  | 0.040461 | 0.044 | 91.9577 | -8.0423 | 0.00375 | -0.94363 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06116A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1110229 | 2006-05-02 |  | 0.079754 | 0.081 | 98.4614 | -1.5386 | 0.00648 | -0.19233 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06121A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-05-02 |  | 0.057911 | 0.044 | 131.6164 | 31.6164 | 0.00375 | 3.7097 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06121A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1210043 | 2006-05-05 |  | 0.07031 | 0.081 | 86.8026 | -13.1974 | 0.00648 | -1.6497 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06124A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-15 |  | 0.084628 | 0.081 | 104.4796 | 4.4796 | 0.00648 | 0.55995 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06135A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-15 |  | 0.043185 | 0.044 | 98.1466 | -1.8534 | 0.00375 | -0.21747 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06135A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-25 |  | 0.074481 | 0.081 | 91.9523 | -8.0477 | 0.00648 | -1.006 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06144A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-26 |  | 0.07608 | 0.081 | 93.9262 | -6.0738 | 0.00648 | -0.75923 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06145A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-26 |  | 0.042362 | 0.044 | 96.277 | -3.723 | 0.00375 | -0.43683 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06145A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-06-01 |  | 0.049195 | 0.044 | 111.8057 | 11.8057 | 0.00375 | 1.3852 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06150A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 0.077152 | 0.081 | 95.2494 | -4.7506 | 0.00648 | -0.59383 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06156A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-07 |  | 0.046116 | 0.044 | 104.8098 | 4.8098 | 0.00375 | 0.56435 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06156A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-13 |  | 0.082225 | 0.081 | 101.5127 | 1.5127 | 0.00648 | 0.18909 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06164A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-19 |  | 0.071846 | 0.081 | 88.6986 | -11.3014 | 0.00648 | -1.4127 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06170A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-20 |  | 0.075829 | 0.081 | 93.6164 | -6.3836 | 0.00648 | -0.79795 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06171A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-20 |  | 0.075008 | 0.081 | 92.6025 | -7.3975 | 0.00648 | -0.92469 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06171A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-26 |  | 0.070516 | 0.081 | 87.0572 | -12.9428 | 0.00648 | -1.6179 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06174A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-26 |  | 0.069927 | 0.081 | 86.3291 | -13.6709 | 0.00648 | -1.7089 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06174A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-05 |  | 0.071614 | 0.081 | 88.4125 | -11.5875 | 0.00648 | -1.4484 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06186A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-05 |  | 0.076473 | 0.081 | 94.4114 | -5.5886 | 0.00648 | -0.69858 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06186A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-05 |  | 0.075672 | 0.081 | 93.4225 | -6.5775 | 0.00648 | -0.82219 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06186A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-13 |  | 0.072831 | 0.081 | 89.9153 | -10.0847 | 0.00648 | -1.2606 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06191B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-13 |  | 0.069376 | 0.081 | 85.6496 | -14.3504 | 0.00648 | -1.7938 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06191B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-13 |  | 0.076999 | 0.081 | 95.0611 | -4.9389 | 0.00648 | -0.61736 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06191B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 |  | 0.078908 | 0.081 | 97.4172 | -2.5828 | 0.00648 | -0.32285 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06191A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-20 |  | 0.081622 | 0.081 | 100.7677 | 0.76765 | 0.00648 | 0.095957 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06199B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-20 |  | 0.078739 | 0.081 | 97.2088 | -2.7912 | 0.00648 | -0.3489 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06199B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-20 |  | 0.049538 | 0.044 | 112.5875 | 12.5875 | 0.00375 | 1.4769 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06199B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-25 |  | 0.076333 | 0.081 | 94.2385 | -5.7615 | 0.00648 | -0.72019 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06206A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-25 |  | 0.045129 | 0.044 | 102.565 | 2.565 | 0.00375 | 0.30096 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06206A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 |  | 0.042678 | 0.044 | 96.9961 | -3.0039 | 0.00375 | -0.35245 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06213B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-08-03 |  | 0.077555 | 0.081 | 95.7469 | -4.2531 | 0.00648 | -0.53164 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06213A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-03 |  | 0.078338 | 0.081 | 96.7132 | -3.2868 | 0.00648 | -0.41085 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06213A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-07 |  | 0.075672 | 0.081 | 93.4217 | -6.5783 | 0.00648 | -0.82228 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06216A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-07 |  | 0.074102 | 0.081 | 91.4833 | -8.5167 | 0.00648 | -1.0646 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06216A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-09 |  | 0.042157 | 0.044 | 95.8118 | -4.1882 | 0.00375 | -0.49141 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H37 | HGD06216B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-15 |  | 0.074539 | 0.081 | 92.0231 | -7.9769 | 0.00648 | -0.99711 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06226A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-15 |  | 0.023209 | 0.027 | 85.9589 | -14.0411 | 0.00375 | -1.011 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06226A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-15 |  | 0.021799 | 0.027 | 80.7356 | -19.2644 | 0.00375 | -1.387 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06226A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2260052 | 2006-08-22 |  | 0.075786 | 0.081 | 93.563 | -6.437 | 0.00648 | -0.80463 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06233A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-22 |  | 0.024991 | 0.027 | 92.5611 | -7.4389 | 0.00375 | -0.5356 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06233A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2230260 | 2006-08-22 |  | 0.024827 | 0.027 | 91.9511 | -8.0489 | 0.00375 | -0.57952 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06233A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-08-29 |  | 0.073948 | 0.081 | 91.2943 | -8.7057 | 0.00648 | -1.0882 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06240A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2280132 | 2006-08-29 |  | 0.025736 | 0.027 | 95.3189 | -4.6811 | 0.00375 | -0.33704 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06240A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-08-29 |  | 0.024873 | 0.027 | 92.1226 | -7.8774 | 0.00375 | -0.56717 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06240A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2400122 | 2006-09-05 |  | 0.067098 | 0.081 | 82.8369 | -17.1631 | 0.00648 | -2.1454 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06243A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-05 |  | 0.022402 | 0.027 | 82.9715 | -17.0285 | 0.00375 | -1.2261 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06243A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2370431 | 2006-09-05 |  | 0.023632 | 0.027 | 87.5259 | -12.4741 | 0.00375 | -0.89813 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06243A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2510396 | 2006-09-20 |  | 0.082823 | 0.081 | 102.2509 | 2.2509 | 0.00648 | 0.28136 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H38 | HGD06257B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2480073 | 2006-09-20 |  | 0.027912 | 0.027 | 103.3789 | 3.3789 | 0.00375 | 0.24328 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06257B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2006 | 2560144 | 2006-09-25 |  | 0.023843 | 0.027 | 88.3067 | -11.6933 | 0.00375 | -0.84192 | 0.01 | 2707 |  |  |  | µg/L | H39 | HGD06264A