## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 8.4526 | 8.9 | 94.973 | -5.027 | 3.3 | -0.13558 | 4.4 | 2361 |  |  |  | ug/L | 50161-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 11.1635 | 10.878 | 102.6249 | 2.6249 | 3.3 | 0.086527 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | E | 2.7359 | 0.8 | 341.9825 | 241.9825 | 3.3 | 0.58662 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-02-27 |  | 9.4245 | 8.9 | 105.8928 | 5.8928 | 3.3 | 0.15893 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02057B
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-03-27 |  | 8.5676 | 10.878 | 78.7605 | -21.2395 | 3.3 | -0.70013 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02085A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-16 |  | 8.2803 | 8.9 | 93.037 | -6.963 | 3.3 | -0.18779 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02136A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-20 |  | 9.6463 | 10.878 | 88.6768 | -11.3232 | 3.3 | -0.37325 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02171A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 8.654 | 8.9 | 97.2354 | -2.7646 | 3.3 | -0.074561 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | WICP02239A
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-09-27 |  | 9.8394 | 10.878 | 90.4527 | -9.5473 | 3.3 | -0.31472 | 4.4 | 2361 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | WICP02270A