## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 0.71 | 1.0575 | 67.1395 | -32.8605 | 0.83208 | -0.41763 | 0.2 | 3130 |  |  |  | ug/L | 75179-25DIW | FC111505
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 2.9 | 3.3125 | 87.5472 | -12.4528 | 0.94099 | -0.43837 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 |  | 0.75 | 1.0575 | 70.922 | -29.078 | 0.83208 | -0.36956 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 1.57 | 1.59 | 98.7421 | -1.2579 | 0.8578 | -0.023316 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 2.89 | 3.3125 | 87.2453 | -12.7547 | 0.94099 | -0.44899 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 2.56 | 3.135 | 81.6587 | -18.3413 | 0.93242 | -0.61667 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 1.47 | 1.59 | 92.4528 | -7.5472 | 0.8578 | -0.13989 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 0.78 | 1.0575 | 73.7589 | -26.2411 | 0.83208 | -0.3335 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-14 |  | 2.83 | 3.135 | 90.2711 | -9.7289 | 0.93242 | -0.32711 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC121305
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 1.58 | 1.59 | 99.3711 | -0.62893 | 0.8578 | -0.011658 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 |  | 2.38 | 2.69 | 88.4758 | -11.5242 | 0.91093 | -0.34031 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 |  | 2.38 | 2.69 | 88.4758 | -11.5242 | 0.91093 | -0.34031 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-12-29 |  | 1.61 | 1.59 | 101.2579 | 1.2579 | 0.8578 | 0.023316 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC122805
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2005 | 2550022 | 2006-01-05 |  | 2.28 | 2.69 | 84.7584 | -15.2416 | 0.91093 | -0.45009 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50173-50DIW | FCMS103105
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 2.31 | 2.69 | 85.8736 | -14.1264 | 0.91093 | -0.41716 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 2.65 | 3.135 | 84.5295 | -15.4705 | 0.93242 | -0.52015 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-21 |  | 3.19 | 3.3125 | 96.3019 | -3.6981 | 0.94099 | -0.13018 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071906
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 2.73 | 3.135 | 87.0813 | -12.9187 | 0.93242 | -0.43435 | 0.06 | 3130 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 2.68 | 3.135 | 85.4864 | -14.5136 | 0.93242 | -0.48798 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 2.2 | 2.385 | 92.2432 | -7.7568 | 0.8962 | -0.20643 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 2.79 | 3.135 | 88.9952 | -11.0048 | 0.93242 | -0.37 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 2.72 | 3.135 | 86.7624 | -13.2376 | 0.93242 | -0.44508 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 2.74 | 3.135 | 87.4003 | -12.5997 | 0.93242 | -0.42363 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 2.22 | 2.385 | 93.0818 | -6.9182 | 0.8962 | -0.18411 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 2.71 | 3.135 | 86.4434 | -13.5566 | 0.93242 | -0.4558 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 2.15 | 2.56 | 83.9844 | -16.0156 | 0.90465 | -0.45321 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 3.28 | 3.3125 | 99.0189 | -0.98113 | 0.94099 | -0.034538 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 2.27 | 2.56 | 88.6719 | -11.3281 | 0.90465 | -0.32057 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 2.27 | 2.56 | 88.6719 | -11.3281 | 0.90465 | -0.32057 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 2.52 | 2.385 | 105.6604 | 5.6604 | 0.8962 | 0.15064 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 3.25 | 3.3125 | 98.1132 | -1.8868 | 0.94099 | -0.066419 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 2.21 | 2.56 | 86.3281 | -13.6719 | 0.90465 | -0.38689 | 0.06 | 3130 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306