## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 |  | 6.4703 | 7.7 | 84.0292 | -15.9708 | 1.5 | -0.81983 | 2 | 1563 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 |  | 14.0717 | 14.5 | 97.0463 | -2.9537 | 1.7045 | -0.25127 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 |  | 22.7786 | 23.9 | 95.3081 | -4.6919 | 2.2779 | -0.49228 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 |  | 7.7694 | 7.7 | 100.9006 | 0.90065 | 1.5 | 0.046233 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-05 |  | 14.0721 | 14.5 | 97.049 | -2.951 | 1.7045 | -0.25104 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT063A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-19 |  | 22.9806 | 23.9 | 96.1529 | -3.8471 | 2.2779 | -0.40364 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT108A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-24 |  | 9.4524 | 7.7 | 122.7578 | 22.7578 | 1.5 | 1.1682 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT114A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 |  | 15.5363 | 14.5 | 107.1472 | 7.1472 | 1.7045 | 0.608 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT135A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 |  | 25.7287 | 23.9 | 107.6513 | 7.6513 | 2.2779 | 0.80278 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT175A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-23 |  | 8.1929 | 7.7 | 106.4012 | 6.4012 | 1.5 | 0.3286 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT204A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 |  | 15.14 | 14.5 | 104.4138 | 4.4138 | 1.7045 | 0.37548 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT232B
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-01 |  | 22.9554 | 23.9 | 96.0475 | -3.9525 | 2.2779 | -0.4147 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT274A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2940107 | 2002-11-05 |  | 8.7792 | 7.725 | 113.6463 | 13.6463 | 1.5 | 0.70279 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT301A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2800033 | 2002-11-12 |  | 7.7669 | 7.725 | 100.5423 | 0.54227 | 1.5 | 0.027927 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT309A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 3260093 | 2002-12-18 |  | 5.3146 | 6 | 88.5768 | -11.4232 | 1.5 | -0.45693 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT343B
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 3400088 | 2003-01-07 |  | 5.8594 | 6.85 | 85.539 | -14.461 | 1.5 | -0.66038 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT006A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 3540046 | 2003-01-13 |  | 7.6912 | 6.85 | 112.2808 | 12.2808 | 1.5 | 0.56082 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT013A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0090081 | 2003-01-23 |  | 7.6647 | 7.725 | 99.22 | -0.78 | 1.5 | -0.04017 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT021A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0240110 | 2003-02-06 |  | 9.1189 | 7.725 | 118.0434 | 18.0434 | 1.5 | 0.92924 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT030A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0370069 | 2003-03-05 |  | 5.3059 | 6 | 88.4311 | -11.5689 | 1.5 | -0.46276 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT062A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0550130 | 2003-04-01 |  | 6.3825 | 6 | 106.3756 | 6.3756 | 1.5 | 0.25503 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT090A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0660192 | 2003-04-03 |  | 6.6514 | 6.85 | 97.1013 | -2.8987 | 1.5 | -0.13237 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT092A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0800097 | 2003-04-23 | E | 8.8642 | 6.85 | 129.4039 | 29.4039 | 7.5 | 0.26856 | 10 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT112A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 0970101 | 2003-04-23 |  | 9.3608 | 7.725 | 121.1752 | 21.1752 | 1.5 | 1.0905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT112A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 1110112 | 2003-05-21 |  | 6.5725 | 7.725 | 85.0805 | -14.9195 | 1.5 | -0.76836 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT139A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 1280125 | 2003-06-11 |  | 5.1102 | 6 | 85.1706 | -14.8294 | 1.5 | -0.59318 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT162A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 1420131 | 2003-06-30 |  | 5.9127 | 6 | 98.5451 | -1.4549 | 1.5 | -0.058196 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03181A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 1570333 | 2003-07-15 |  | 5.4731 | 6.85 | 79.8995 | -20.1005 | 1.5 | -0.91792 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03196A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 1740037 | 2003-07-21 |  | 6.2449 | 6.85 | 91.1661 | -8.8339 | 1.5 | -0.40341 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03197A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 1910189 | 2003-07-23 |  | 7.0523 | 7.725 | 91.2917 | -8.7083 | 1.5 | -0.44848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03203A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2050308 | 2003-08-08 |  | 7.0143 | 7.725 | 90.8006 | -9.1994 | 1.5 | -0.47377 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03218A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 |  | 5.6227 | 6 | 93.7115 | -6.2885 | 1.5 | -0.25154 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03230A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2520125 | 2003-10-07 |  | 6.7786 | 6.85 | 98.9578 | -1.0422 | 1.5 | -0.047593 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03274A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2370104 | 2003-11-03 |  | 5.6279 | 6 | 93.7982 | -6.2019 | 1.5 | -0.24807 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | GFAT03302A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-11-06 |  | 12.0196 | 11.575 | 103.8414 | 3.8414 | 1.3401 | 0.33181 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03309A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-11-06 |  | 11.8893 | 11.575 | 102.715 | 2.715 | 1.3401 | 0.23451 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03309A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-12-02 |  | 13.2922 | 11.575 | 114.8357 | 14.8357 | 1.3401 | 1.2814 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03335A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-02 |  | 9.8542 | 8.835 | 111.5363 | 11.5363 | 1.2077 | 0.84392 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-02 |  | 7.5621 | 8.835 | 85.5926 | -14.4074 | 1.2077 | -1.054 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-02 |  | 10.4317 | 8.835 | 118.0729 | 18.0729 | 1.2077 | 1.3221 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-09 |  | 9.9189 | 8.835 | 112.268 | 12.268 | 1.5 | 0.72258 | 4 | 1563 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03342A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-15 |  | 11.4746 | 11.575 | 99.1324 | -0.86764 | 1.3401 | -0.074943 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03349A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2003 | 2650128 | 2003-12-15 |  | 7.1133 | 6.85 | 103.8444 | 3.8444 | 1.5 | 0.17556 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | GFAT03349A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3430221 | 2003-12-22 |  | 10.8343 | 2.835 | 382.163 | 282.163 | 0.91793 | 8.7145 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3500093 | 2003-12-22 |  | 2.2968 | 2.835 | 81.0145 | -18.9855 | 0.91793 | -0.58636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3570149 | 2004-01-14 |  | 4.1861 | 2.835 | 147.6576 | 47.6576 | 0.91793 | 1.4719 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04014A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-02-02 |  | 11.9133 | 11.575 | 102.9225 | 2.9225 | 1.3401 | 0.25244 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04029A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-02-02 |  | 3.1055 | 2.835 | 109.5399 | 9.5399 | 0.91793 | 0.29464 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04029A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-02-24 |  | 11.7902 | 11.575 | 101.8591 | 1.8591 | 1.5 | 0.14346 | 4 | 1563 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-02-24 |  | 11.3366 | 11.575 | 97.94 | -2.06 | 1.3401 | -0.17794 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-03-01 |  | 9.6243 | 8.835 | 108.9343 | 8.9343 | 1.2077 | 0.65358 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04061A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-01 |  | 9.3755 | 8.835 | 106.1181 | 6.1181 | 1.2077 | 0.44756 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04061A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-04 |  | 8.9863 | 8.835 | 101.7122 | 1.7122 | 1.2077 | 0.12526 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04064A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-03-25 |  | 11.9496 | 11.575 | 103.2364 | 3.2364 | 1.3401 | 0.27955 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04084A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-03-25 |  | 9.4483 | 8.835 | 106.9418 | 6.9418 | 1.2077 | 0.50782 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04084A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0680079 | 2004-03-25 |  | 2.7653 | 2.835 | 97.541 | -2.459 | 0.91793 | -0.075945 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0750067 | 2004-03-25 |  | 3.095 | 2.835 | 109.1725 | 9.1725 | 0.91793 | 0.28329 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0820085 | 2004-03-25 |  | 3.0687 | 2.835 | 108.2418 | 8.2418 | 0.91793 | 0.25455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04084A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 0890094 | 2004-04-07 |  | 3.1728 | 2.835 | 111.9164 | 11.9164 | 0.91793 | 0.36803 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04096A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-04-28 |  | 10.6397 | 11.575 | 91.9196 | -8.0804 | 1.5 | -0.62354 | 4 | 1563 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04119A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-04-28 |  | 10.5047 | 11.575 | 90.7536 | -9.2464 | 1.3401 | -0.79867 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04119A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-05 |  | 11.6574 | 11.575 | 100.7115 | 0.71149 | 1.3401 | 0.061456 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04126A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-19 |  | 10.2677 | 11.575 | 88.7059 | -11.2941 | 1.3401 | -0.97554 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04139A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-19 |  | 7.7171 | 8.835 | 87.3472 | -12.6528 | 1.2077 | -0.9256 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04139A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-06-03 |  | 8.909 | 8.835 | 100.8379 | 0.83794 | 1.2077 | 0.061298 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-03 |  | 9.0603 | 8.835 | 102.5496 | 2.5496 | 1.2077 | 0.18651 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-06-14 |  | 7.8424 | 8.835 | 88.7651 | -11.2349 | 1.2077 | -0.82188 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04166A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1620330 | 2004-07-02 |  | 3.7547 | 2.835 | 132.4411 | 32.4411 | 0.91793 | 1.0019 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04182A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1690253 | 2004-07-02 |  | 3.745 | 2.835 | 132.0971 | 32.0971 | 0.91793 | 0.99131 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04182A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1760251 | 2004-07-12 |  | 5.6401 | 2.835 | 198.9443 | 98.9443 | 0.91793 | 3.0559 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-07-22 |  | 11.0563 | 11.575 | 95.5188 | -4.4812 | 1.3401 | -0.38707 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04203A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-22 |  | 3.0593 | 2.835 | 107.9127 | 7.9127 | 0.91793 | 0.24438 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04203A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 |  | 10.9371 | 11.575 | 94.4887 | -5.5113 | 1.3401 | -0.47604 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04210A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-06 |  | 11.4369 | 11.575 | 98.807 | -1.193 | 1.3401 | -0.10305 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04216A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-09 |  | 11.0551 | 11.575 | 95.5083 | -4.4917 | 1.3401 | -0.38798 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04222A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-31 |  | 8.9065 | 8.835 | 100.8094 | 0.80941 | 1.2077 | 0.059211 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04244A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-08-31 |  | 8.841 | 8.835 | 100.0678 | 0.067765 | 1.2077 | 0.0049572 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04244A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-09 |  | 9.0061 | 8.835 | 101.9362 | 1.9362 | 1.2077 | 0.14164 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04252A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-09-14 |  | 8.8603 | 8.835 | 100.2866 | 0.28659 | 1.2077 | 0.020965 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04258A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-09-16 |  | 3.7715 | 2.835 | 133.0322 | 33.0322 | 0.91793 | 1.0202 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04260A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-09-29 |  | 2.9327 | 2.835 | 103.4476 | 3.4476 | 0.91793 | 0.10648 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04273A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-20 |  | 3.1313 | 2.835 | 110.451 | 10.451 | 0.91793 | 0.32278 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 2004 | 2740156 | 2004-10-20 |  | 3.2674 | 2.835 | 115.2508 | 15.2508 | 0.91793 | 0.47102 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A