## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 2940108 | 2002-11-08 |  | 0.683 | 0.425 | 160.7059 | 60.7059 | 0.80153 | 0.32189 | 0.16 | 2384 |  |  |  | ug/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 3030096 | 2002-11-08 |  | 0.714 | 0.425 | 168 | 68 | 0.80153 | 0.36056 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 3220009 | 2002-12-10 |  | 8.602 | 7.725 | 111.3528 | 11.3528 | 1.1541 | 0.75989 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 |  | 8.987 | 7.725 | 116.3366 | 16.3366 | 1.1541 | 1.0935 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 3500134 | 2003-01-08 |  | 6.341 | 6 | 105.6833 | 5.6833 | 1.0708 | 0.31845 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03007A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 6.365 | 6 | 106.0833 | 6.0833 | 1.0708 | 0.34087 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03021A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0340091 | 2003-02-11 |  | 0.604 | 0.425 | 142.1176 | 42.1176 | 0.80153 | 0.22332 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0170144 | 2003-02-12 |  | 0.546 | 0.425 | 128.4706 | 28.4706 | 0.80153 | 0.15096 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03043A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0490154 | 2003-03-03 |  | 8.841 | 7.725 | 114.4466 | 14.4466 | 1.1541 | 0.96697 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03062A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0620068 | 2003-03-26 |  | 8.181 | 7.725 | 105.9029 | 5.9029 | 1.1541 | 0.39511 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03085A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0760096 | 2003-03-31 |  | 5.907 | 6 | 98.45 | -1.55 | 1.0708 | -0.086851 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03090A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 0900154 | 2003-04-15 |  | 5.941 | 6 | 99.0167 | -0.98333 | 1.0708 | -0.055099 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03104A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1050097 | 2003-05-05 |  | 0.574 | 0.425 | 135.0588 | 35.0588 | 0.80153 | 0.1859 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03125A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1190079 | 2003-05-07 |  | 0.412 | 0.425 | 96.9412 | -3.0588 | 0.80153 | -0.016219 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03126B
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1390107 | 2003-05-28 |  | 7.509 | 7.725 | 97.2039 | -2.7961 | 1.1541 | -0.18716 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03147A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1540188 | 2003-06-12 |  | 8.126 | 7.725 | 105.1909 | 5.1909 | 1.1541 | 0.34745 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03162A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1670160 | 2003-06-24 |  | 5.917 | 6 | 98.6167 | -1.3833 | 1.0708 | -0.077512 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03174A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1810170 | 2003-07-18 |  | 5.927 | 6 | 98.7833 | -1.2167 | 1.0708 | -0.068173 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03195A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 0.466 | 0.425 | 109.6471 | 9.6471 | 0.80153 | 0.051152 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03204A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 2130213 | 2003-08-08 |  | 0.431 | 0.425 | 101.4118 | 1.4118 | 0.80153 | 0.0074857 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03220A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 2270070 | 2003-08-27 |  | 8.294 | 7.725 | 107.3657 | 7.3657 | 1.1541 | 0.49302 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03238A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 2410125 | 2003-09-09 |  | 8.821 | 7.725 | 114.1877 | 14.1877 | 1.1541 | 0.94964 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03251A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 2590144 | 2003-09-25 |  | 6.196 | 6 | 103.2667 | 3.2667 | 1.0708 | 0.18304 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03267A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2003 | 2750084 | 2003-11-20 |  | 5.906 | 6 | 98.4333 | -1.5667 | 1.0708 | -0.087785 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03323A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 4.263 | 4.2525 | 100.2469 | 0.24691 | 0.9864 | 0.010645 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 |  | 4.238 | 4.2525 | 99.659 | -0.34098 | 0.9864 | -0.0147 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 4.169 | 4.2525 | 98.0364 | -1.9636 | 0.9864 | -0.084652 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 8.632 | 8.835 | 97.7023 | -2.2977 | 1.2077 | -0.16808 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 |  | 4.177 | 4.2525 | 98.2246 | -1.7754 | 0.9864 | -0.076541 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 8.481 | 8.835 | 95.9932 | -4.0068 | 1.2077 | -0.29311 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 3.943 | 4.2525 | 92.7219 | -7.2781 | 0.9864 | -0.31377 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 3.948 | 4.2525 | 92.8395 | -7.1605 | 0.9864 | -0.3087 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 4.259 | 4.2525 | 100.1529 | 0.15285 | 0.9864 | 0.0065896 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-02 |  | 4.337 | 4.2525 | 101.9871 | 1.9871 | 0.9864 | 0.085665 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04061A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 8.601 | 8.835 | 97.3514 | -2.6486 | 1.2077 | -0.19375 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 8.676 | 8.835 | 98.2003 | -1.7997 | 1.2077 | -0.13165 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 4.184 | 4.2525 | 98.3892 | -1.6108 | 0.9864 | -0.069445 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 4.158 | 4.2525 | 97.7778 | -2.2222 | 0.9864 | -0.095803 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-25 |  | 4.3 | 4.2525 | 101.117 | 1.117 | 0.9864 | 0.048155 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04145A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-07 |  | 4.323 | 4.2525 | 101.6578 | 1.6578 | 0.9864 | 0.071472 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04159A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 8.307 | 8.835 | 94.0238 | -5.9762 | 1.2077 | -0.43718 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 8.451 | 8.835 | 95.6537 | -4.3463 | 1.2077 | -0.31795 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 4.175 | 4.2525 | 98.1775 | -1.8225 | 0.9864 | -0.078569 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 4.155 | 4.2525 | 97.7072 | -2.2928 | 0.9864 | -0.098845 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-08-24 |  | 4.454 | 4.2525 | 104.7384 | 4.7384 | 0.9864 | 0.20428 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04225A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-09-28 |  | 8.583 | 8.835 | 97.1477 | -2.8523 | 1.2077 | -0.20866 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04271A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-28 |  | 4.27 | 4.2525 | 100.4115 | 0.41152 | 0.9864 | 0.017741 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04271A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-11-01 |  | 8.475 | 8.835 | 95.9253 | -4.0747 | 1.2077 | -0.29808 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04306A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 3.006 | 2.835 | 106.0317 | 6.0317 | 0.91793 | 0.18629 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 2.89 | 2.835 | 101.94 | 1.94 | 0.91793 | 0.059917 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 2.935 | 2.835 | 103.5273 | 3.5273 | 0.91793 | 0.10894 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 |  | 2.757 | 2.835 | 97.2487 | -2.7513 | 0.91793 | -0.084974 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-12-08 |  | 3.717 | 3.8025 | 97.7515 | -2.2485 | 0.96466 | -0.088632 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 3.766 | 3.8025 | 99.0401 | -0.95989 | 0.96466 | -0.037837 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 3.916 | 3.8025 | 102.9849 | 2.9849 | 0.96466 | 0.11766 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 5.514 | 5.525 | 99.8009 | -0.1991 | 1.0479 | -0.010498 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-21 |  | 3.853 | 3.8025 | 101.3281 | 1.3281 | 0.96466 | 0.05235 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 5.37 | 5.525 | 97.1946 | -2.8054 | 1.0479 | -0.14792 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 4.491 | 4.28 | 104.9299 | 4.9299 | 0.98772 | 0.21362 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-02-10 |  | 5.163 | 5.525 | 93.448 | -6.552 | 1.0479 | -0.34547 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05040A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-02-10 |  | 4.33 | 4.28 | 101.1682 | 1.1682 | 0.98772 | 0.050621 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05040A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 4.107 | 4.28 | 95.9579 | -4.0421 | 0.98772 | -0.17515 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 4.332 | 4.28 | 101.215 | 1.215 | 0.98772 | 0.052646 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-03-01 |  | 2.976 | 2.69 | 110.632 | 10.632 | 0.91093 | 0.31397 | 0.16 | 2384 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05059A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-03-01 |  | 2.976 | 2.69 | 110.632 | 10.632 | 0.91093 | 0.31397 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05059A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 2.604 | 2.69 | 96.803 | -3.197 | 0.91093 | -0.094409 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 2.729 | 2.69 | 101.4498 | 1.4498 | 0.91093 | 0.042814 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 2.767 | 2.69 | 102.8625 | 2.8625 | 0.91093 | 0.084529 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 1.793 | 1.59 | 112.7673 | 12.7673 | 0.8578 | 0.23665 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.705 | 1.59 | 107.2327 | 7.2327 | 0.8578 | 0.13406 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 1.676 | 1.59 | 105.4088 | 5.4088 | 0.8578 | 0.10026 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 1.737 | 1.59 | 109.2453 | 9.2453 | 0.8578 | 0.17137 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 2.839 | 2.835 | 100.1411 | 0.14109 | 0.91793 | 0.0043576 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 5.458 | 5.525 | 98.7873 | -1.2127 | 1.0479 | -0.06394 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05117A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 2.713 | 2.835 | 95.6966 | -4.3034 | 0.91793 | -0.13291 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 2.92 | 2.835 | 102.9982 | 2.9982 | 0.91793 | 0.0926 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 3.991 | 3.8025 | 104.9573 | 4.9573 | 0.96466 | 0.19541 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 2.93 | 2.835 | 103.351 | 3.351 | 0.91793 | 0.10349 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 4.062 | 3.8025 | 106.8245 | 6.8245 | 0.96466 | 0.26901 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 3.826 | 3.8025 | 100.618 | 0.61801 | 0.96466 | 0.024361 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 3.624 | 3.8025 | 95.3057 | -4.6943 | 0.96466 | -0.18504 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 5.214 | 5.525 | 94.371 | -5.629 | 1.0479 | -0.2968 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 5.806 | 5.525 | 105.086 | 5.086 | 1.0479 | 0.26817 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 |  | 5.434 | 5.525 | 98.3529 | -1.6471 | 1.0479 | -0.086844 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 5.405 | 5.525 | 97.8281 | -2.1719 | 1.0479 | -0.11452 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 5.29 | 5.525 | 95.7466 | -4.2534 | 1.0479 | -0.22427 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 5.176 | 5.525 | 93.6833 | -6.3167 | 1.0479 | -0.33306 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-08-02 |  | 5.716 | 5.525 | 103.457 | 3.457 | 1.0479 | 0.18228 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05213A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-08-03 |  | 5.61 | 5.525 | 101.5385 | 1.5385 | 1.0479 | 0.081118 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05215A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 4.235 | 4.28 | 98.9486 | -1.0514 | 0.98772 | -0.045559 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 4.253 | 4.28 | 99.3692 | -0.63084 | 0.98772 | -0.027336 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 4.194 | 4.28 | 97.9907 | -2.0093 | 0.98772 | -0.087069 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 4.146 | 4.28 | 96.8692 | -3.1308 | 0.98772 | -0.13567 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 4.078 | 4.28 | 95.2804 | -4.7196 | 0.98772 | -0.20451 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 4.175 | 4.28 | 97.5467 | -2.4533 | 0.98772 | -0.10631 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 4.499 | 4.28 | 105.1168 | 5.1168 | 0.98772 | 0.22172 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 1.64 | 2.69 | 60.9665 | -39.0335 | 0.91093 | -1.1527 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 3.079 | 2.69 | 114.461 | 14.461 | 0.91093 | 0.42704 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-09-01 |  | 4.599 | 4.28 | 107.4533 | 7.4533 | 0.98772 | 0.32296 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05243A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-09-12 |  | 3.063 | 2.69 | 113.8662 | 13.8662 | 0.91093 | 0.40947 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05255A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-15 |  | 2.955 | 2.69 | 109.8513 | 9.8513 | 0.91093 | 0.29091 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 2.477 | 2.69 | 92.0818 | -7.9182 | 0.91093 | -0.23383 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 2.914 | 2.69 | 108.3271 | 8.3271 | 0.91093 | 0.2459 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 2.87 | 2.69 | 106.6914 | 6.6914 | 0.91093 | 0.1976 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-22 |  | 2.62 | 2.69 | 97.3978 | -2.6022 | 0.91093 | -0.076845 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05265A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 |  | 1.543 | 1.59 | 97.044 | -2.956 | 0.8578 | -0.054792 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 |  | 1.68 | 1.59 | 105.6604 | 5.6604 | 0.8578 | 0.10492 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-11-08 |  | 1.692 | 1.59 | 106.4151 | 6.4151 | 0.8578 | 0.11891 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 |  | 3.041 | 3.135 | 97.0016 | -2.9984 | 0.93242 | -0.10081 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 |  | 3.011 | 3.135 | 96.0447 | -3.9553 | 0.93242 | -0.13299 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 |  | 3.585 | 3.135 | 114.3541 | 14.3541 | 0.93242 | 0.48261 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 |  | 2.757 | 2.56 | 107.6953 | 7.6953 | 0.90465 | 0.21776 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-02 |  | 1.623 | 1.59 | 102.0755 | 2.0755 | 0.8578 | 0.038471 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06033A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-07 |  | 2.921 | 3.135 | 93.1738 | -6.8262 | 0.93242 | -0.22951 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06038A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-02-08 |  | 1.636 | 1.59 | 102.8931 | 2.8931 | 0.8578 | 0.053626 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06039A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 |  | 2.571 | 2.56 | 100.4297 | 0.42969 | 0.90465 | 0.012159 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 |  | 2.753 | 2.56 | 107.5391 | 7.5391 | 0.90465 | 0.21334 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-13 |  | 2.445 | 2.56 | 95.5078 | -4.4922 | 0.90465 | -0.12712 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06044A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 |  | 2.295 | 2.385 | 96.2264 | -3.7736 | 0.8962 | -0.10042 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 |  | 2.411 | 2.385 | 101.0901 | 1.0901 | 0.8962 | 0.029012 | 0.16 | 2384 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 |  | 3.47 | 3.3125 | 104.7547 | 4.7547 | 0.94099 | 0.16738 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 |  | 3.351 | 3.3125 | 101.1623 | 1.1623 | 0.94099 | 0.040914 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 |  | 2.3 | 2.385 | 96.4361 | -3.5639 | 0.8962 | -0.094845 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 |  | 3.422 | 3.3125 | 103.3057 | 3.3057 | 0.94099 | 0.11637 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-09 |  | 3.454 | 3.3125 | 104.2717 | 4.2717 | 0.94099 | 0.15037 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 |  | 1.091 | 1.0575 | 103.1678 | 3.1678 | 0.83208 | 0.040261 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 |  | 1.01 | 1.0575 | 95.5083 | -4.4917 | 0.83208 | -0.057086 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 |  | 0.973 | 1.0575 | 92.0095 | -7.9905 | 0.83208 | -0.10155 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 |  | 1.264 | 1.0575 | 119.5272 | 19.5272 | 0.83208 | 0.24817 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 |  | 1.474 | 1.59 | 92.7044 | -7.2956 | 0.8578 | -0.13523 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 |  | 1.642 | 1.59 | 103.2704 | 3.2704 | 0.8578 | 0.06062 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 |  | 1.551 | 1.59 | 97.5472 | -2.4528 | 0.8578 | -0.045465 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 |  | 1.537 | 1.59 | 96.6667 | -3.3333 | 0.8578 | -0.061786 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 |  | 3.116 | 3.135 | 99.3939 | -0.60606 | 0.93242 | -0.020377 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 |  | 2.933 | 3.135 | 93.5566 | -6.4434 | 0.93242 | -0.21664 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 |  | 2.65 | 3.135 | 84.5295 | -15.4705 | 0.93242 | -0.52015 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 |  | 2.856 | 3.135 | 91.1005 | -8.8995 | 0.93242 | -0.29922 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 |  | 2.328 | 2.56 | 90.9375 | -9.0625 | 0.90465 | -0.25645 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 |  | 2.41 | 2.56 | 94.1406 | -5.8594 | 0.90465 | -0.16581 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 |  | 2.317 | 2.56 | 90.5078 | -9.4922 | 0.90465 | -0.26861 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 |  | 2.604 | 2.56 | 101.7187 | 1.7187 | 0.90465 | 0.048638 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 |  | 2.604 | 2.385 | 109.1824 | 9.1824 | 0.8962 | 0.24437 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-07 |  | 2.346 | 2.385 | 98.3648 | -1.6352 | 0.8962 | -0.043517 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-07 |  | 2.291 | 2.385 | 96.0587 | -3.9413 | 0.8962 | -0.10489 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 |  | 2.603 | 2.385 | 109.1405 | 9.1405 | 0.8962 | 0.24325 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 |  | 3.173 | 3.3125 | 95.7887 | -4.2113 | 0.94099 | -0.14825 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 |  | 3.432 | 3.3125 | 103.6075 | 3.6075 | 0.94099 | 0.12699 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 |  | 3.283 | 3.3125 | 99.1094 | -0.89057 | 0.94099 | -0.03135 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 |  | 2.986 | 3.3125 | 90.1434 | -9.8566 | 0.94099 | -0.34697 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Nickel, UNF, ICP-MS | 01067 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 |  | 0.844 | 1.0575 | 79.8109 | -20.1891 | 0.83208 | -0.25659 | 0.16 | 2384 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A