## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2830037 | 2001-10-10 |  | 7.9901 | 6.66 | 119.971 | 19.971 | 1.95 | 0.68209 | 2.6 | 2161 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 |  | 5.3154 | 4.44 | 119.7163 | 19.7163 | 1.95 | 0.44892 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 |  | 5.4193 | 6.66 | 81.3711 | -18.6289 | 1.95 | -0.63625 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 |  | 4.0273 | 4.44 | 90.7041 | -9.2959 | 1.95 | -0.21166 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 |  | 6.5465 | 6.66 | 98.2957 | -1.7043 | 1.95 | -0.058208 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3100007 | 2001-11-06 |  | 5.6992 | 6.338 | 89.9209 | -10.0791 | 1.95 | -0.3276 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 |  | 6.5063 | 6.338 | 102.6554 | 2.6554 | 1.95 | 0.086306 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 |  | 7.5902 | 6.66 | 113.9669 | 13.9669 | 1.95 | 0.47702 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 |  | 6.8737 | 6.66 | 103.2094 | 3.2094 | 1.95 | 0.10961 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 |  | 6.1039 | 6.338 | 96.307 | -3.693 | 1.95 | -0.12003 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3440134 | 2001-12-10 |  | 8.5551 | 8.558 | 99.9666 | -0.033421 | 1.95 | -0.0014668 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 |  | 5.5306 | 4.79 | 115.4607 | 15.4607 | 1.95 | 0.37978 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 |  | 4.0584 | 4.79 | 84.7266 | -15.2734 | 1.95 | -0.37518 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 3520048 | 2002-01-02 |  | 9.5993 | 8.558 | 112.1675 | 12.1675 | 1.5 | 0.6942 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD002A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-07 |  | 7.305 | 8.558 | 85.3583 | -14.6417 | 1.5 | -0.83536 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD007A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0080014 | 2002-01-08 |  | 8.1004 | 6.66 | 121.6278 | 21.6278 | 1.95 | 0.73867 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 |  | 4.3523 | 4.44 | 98.0241 | -1.9759 | 1.95 | -0.04499 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-28 |  | 7.6956 | 6.66 | 115.5494 | 15.5494 | 1.5 | 0.69039 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD023A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 |  | 5.1173 | 4.44 | 115.2547 | 15.2547 | 1.95 | 0.34734 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 |  | 7.276 | 6.66 | 109.2489 | 9.2489 | 1.5 | 0.41065 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD031A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0370020 | 2002-02-28 |  | 5.1918 | 6.338 | 81.9151 | -18.0849 | 1.5 | -0.76415 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD050A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-28 |  | 5.7933 | 6.338 | 91.4065 | -8.5935 | 1.5 | -0.3631 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD050A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-28 |  | 6.5416 | 6.66 | 98.2226 | -1.7774 | 1.5 | -0.078915 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD050A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-05 |  | 6.1793 | 6.338 | 97.4961 | -2.5039 | 1.5 | -0.1058 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD064A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-03-05 |  | 6.2087 | 6.66 | 93.2243 | -6.7757 | 1.5 | -0.30084 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD064A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0670030 | 2002-03-11 |  | 8.2764 | 8.558 | 96.7092 | -3.2908 | 1.5 | -0.18775 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD070A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-18 |  | 5.7886 | 4.79 | 120.8484 | 20.8484 | 1.5 | 0.66576 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAD073A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-20 |  | 8.9374 | 8.558 | 104.4334 | 4.4334 | 1.5 | 0.25294 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD079A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-04-08 |  | 9.6507 | 8.558 | 112.7677 | 12.7677 | 1.5 | 0.72844 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD098A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-04-08 |  | 5.8844 | 4.79 | 122.8483 | 22.8483 | 1.5 | 0.72962 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAD098A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-17 |  | 5.3673 | 4.44 | 120.8853 | 20.8853 | 1.5 | 0.61821 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | SEAD107A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-22 |  | 7.3573 | 6.66 | 110.4694 | 10.4694 | 1.5 | 0.46484 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD112A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-04-29 |  | 5.0065 | 4.44 | 112.7597 | 12.7597 | 1.5 | 0.37769 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | SEAD119A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-02 |  | 5.1856 | 6.66 | 77.8613 | -22.1387 | 1.5 | -0.98296 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD121B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1300058 | 2002-05-14 |  | 7.173 | 6.338 | 113.1748 | 13.1748 | 1.5 | 0.55668 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD134A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-14 |  | 7.2874 | 6.66 | 109.4209 | 9.4209 | 1.5 | 0.41829 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD134A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-28 |  | 6.0987 | 6.338 | 96.2251 | -3.7749 | 1.5 | -0.1595 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD148A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-05-28 |  | 7.1448 | 6.66 | 107.2786 | 7.2786 | 1.5 | 0.32317 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD148A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-31 |  | 6.3551 | 6.338 | 100.2696 | 0.26959 | 4.5 | 0.003797 | 6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD151A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1560207 | 2002-06-07 |  | 8.7777 | 8.558 | 102.5674 | 2.5674 | 1.5 | 0.14648 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD158A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-17 |  | 9.3897 | 8.558 | 109.7182 | 9.7182 | 1.5 | 0.55446 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD164A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-17 |  | 4.8057 | 4.79 | 100.3279 | 0.32794 | 1.5 | 0.010472 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAD164A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-02 |  | 9.2 | 8.558 | 107.5018 | 7.5018 | 3 | 0.214 | 4 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD182A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-07-02 |  | 4.1292 | 4.79 | 86.2046 | -13.7954 | 1.5 | -0.44053 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAD182A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1900140 | 2002-07-17 |  | 6.3255 | 6.66 | 94.9773 | -5.0227 | 1.5 | -0.22301 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD198A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-17 |  | 3.5328 | 4.44 | 79.5673 | -20.4327 | 1.5 | -0.60481 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | SEAD198A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-29 |  | 6.6287 | 6.66 | 99.53 | -0.46997 | 1.5 | -0.020867 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD210A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 |  | 6.3156 | 4.44 | 142.2431 | 42.2431 | 1.5 | 1.2504 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | SEAD210C
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-05 |  | 10.0017 | 6.66 | 150.1762 | 50.1762 | 1.5 | 2.2278 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD217A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2200191 | 2002-08-21 |  | 7.0399 | 6.338 | 111.0739 | 11.0739 | 1.5 | 0.46791 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD224A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-22 |  | 6.0553 | 6.338 | 95.5403 | -4.4597 | 1.5 | -0.18844 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD234A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-22 |  | 6.2925 | 6.66 | 94.4822 | -5.5178 | 1.5 | -0.24499 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD234A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-09-05 |  | 6.1248 | 6.66 | 91.9639 | -8.0361 | 1.5 | -0.3568 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | SEAD248A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-06 |  | 5.7081 | 6.338 | 90.0611 | -9.9389 | 1.5 | -0.41995 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | SEAD249A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2530241 | 2002-09-20 |  | 9.9337 | 8.558 | 116.0746 | 16.0746 | 1.5 | 0.91711 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD256B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-24 |  | 5.2303 | 4.79 | 109.1925 | 9.1925 | 1.5 | 0.29355 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAD266A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-09-26 |  | 9.5674 | 8.558 | 111.7947 | 11.7947 | 1.5 | 0.67293 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD268A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-03 |  | 4.7481 | 4.79 | 99.1257 | -0.87432 | 1.5 | -0.02792 | 2 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | SEAD276A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-07 | E | 8.805 | 8.558 | 102.8866 | 2.8866 | 7.5 | 0.032938 | 10 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | SEAD280A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-15 | E | 1.9641 | 2.205 | 89.0757 | -10.9243 | 1.95 | -0.12353 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD288A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2880102 | 2002-10-17 |  | 2.711 | 2.205 | 122.9494 | 22.9494 | 1.95 | 0.2595 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD290A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-11-04 | E | 1.5984 | 1.9 | 84.1264 | -15.8736 | 1.95 | -0.15467 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD308A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-11-04 | E | 2.4212 | 1.9 | 127.4333 | 27.4333 | 1.95 | 0.2673 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD308A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-11-06 |  | 3.3381 | 2.205 | 151.3894 | 51.3894 | 1.95 | 0.5811 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD310A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-11-21 |  | 4.3523 | 5.27 | 82.5865 | -17.4135 | 1.95 | -0.47061 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD323A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-21 | E | 1.6717 | 2.205 | 75.8162 | -24.1838 | 1.95 | -0.27346 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD324A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-02 |  | 4.7882 | 5.27 | 90.8585 | -9.1415 | 1.95 | -0.24705 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD336A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-10 |  | 5.2654 | 5.635 | 93.4408 | -6.5592 | 1.95 | -0.18955 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD343A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 | E | 1.7441 | 2.205 | 79.0992 | -20.9008 | 1.95 | -0.23634 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD343A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-16 |  | 5.9 | 5.635 | 104.7028 | 4.7028 | 1.95 | 0.1359 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD350A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3500134 | 2002-12-18 | E | 1.9487 | 1.835 | 106.1983 | 6.1983 | 1.95 | 0.058327 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD352A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-26 |  | 5.1357 | 5.635 | 91.1399 | -8.8601 | 1.95 | -0.25603 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD360A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-09 | E | 2.113 | 1.835 | 115.148 | 15.148 | 1.95 | 0.14255 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD008A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-15 | E | 2.3289 | 2.205 | 105.6175 | 5.6175 | 1.95 | 0.063521 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD015A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-01-29 | E | 1.5456 | 1.9 | 81.3459 | -18.6541 | 1.95 | -0.18176 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD028A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0160117 | 2003-01-29 | E | 1.375 | 2.205 | 62.3564 | -37.6436 | 1.95 | -0.42566 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD028A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-05 | E | 2.4531 | 1.9 | 129.1087 | 29.1087 | 1.95 | 0.28362 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD036A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-02-19 |  | 5.613 | 5.27 | 106.5087 | 6.5087 | 1.95 | 0.1759 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD050A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-19 |  | 5.4021 | 5.27 | 102.5061 | 2.5061 | 1.95 | 0.067729 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD050A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-02-19 | E | 2.4356 | 2.205 | 110.4577 | 10.4577 | 1.95 | 0.11825 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD050A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-02-25 |  | 5.3159 | 5.27 | 100.8707 | 0.87072 | 1.95 | 0.023532 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD056A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-10 | E | 1.9896 | 2.205 | 90.2332 | -9.7668 | 1.95 | -0.11044 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD065A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-25 |  | 5.4719 | 5.635 | 97.1052 | -2.8948 | 1.95 | -0.083653 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD083A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-25 |  | 5.5524 | 5.635 | 98.5343 | -1.4657 | 1.95 | -0.042356 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD083A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-25 | < | 2.6 | 5.635 | 46.1402 | -53.8598 | 1.95 | -1.5564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD083A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-25 | E | 1.5159 | 1.835 | 82.6098 | -17.3902 | 1.95 | -0.16365 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD083A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-08 | E | 1.501 | 1.835 | 81.8001 | -18.1999 | 1.95 | -0.17127 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD098A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-08 | E | 1.5384 | 2.205 | 69.7682 | -30.2318 | 1.95 | -0.34185 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD098A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-04-21 | E | 2.2831 | 1.9 | 120.1644 | 20.1644 | 1.95 | 0.19647 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD111A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1040083 | 2003-04-21 | E | 2.2282 | 2.205 | 101.0541 | 1.0541 | 1.95 | 0.01192 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD111A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-23 | E | 1.7908 | 2.205 | 81.2167 | -18.7833 | 1.95 | -0.2124 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD113A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-05-06 | E | 1.7337 | 1.9 | 91.2489 | -8.7511 | 1.95 | -0.085267 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD125A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 |  | 5.4645 | 5.27 | 103.6913 | 3.6913 | 1.95 | 0.09976 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD132A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-20 |  | 5.7902 | 5.27 | 109.8708 | 9.8708 | 1.95 | 0.26676 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD140A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-05-20 |  | 2.7343 | 2.205 | 124.0063 | 24.0063 | 1.95 | 0.27146 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD140A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1420131 | 2003-05-29 |  | 5.3289 | 5.27 | 101.1183 | 1.1183 | 1.95 | 0.030222 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD149A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 |  | 6.0788 | 5.635 | 107.876 | 7.876 | 1.95 | 0.2276 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD161A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-17 |  | 5.4841 | 5.635 | 97.3223 | -2.6777 | 1.95 | -0.077379 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD168A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-17 | E | 2.2275 | 1.835 | 121.3895 | 21.3895 | 1.95 | 0.20128 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD168A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-08 |  | 5.3117 | 5.635 | 94.2627 | -5.7373 | 1.95 | -0.16579 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD03189A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-14 | E | 2.5801 | 1.835 | 140.6032 | 40.6032 | 1.95 | 0.38209 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD03195A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-17 | E | 2.3959 | 2.205 | 108.658 | 8.658 | 1.95 | 0.097902 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03196A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1990028 | 2003-08-05 |  | 2.8666 | 1.9 | 150.8743 | 50.8743 | 1.95 | 0.4957 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | SEAD03216A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-08-05 | E | 1.3002 | 2.205 | 58.9657 | -41.0343 | 1.95 | -0.464 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03216A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-08-06 | E | 1.7366 | 2.205 | 78.7574 | -21.2426 | 1.95 | -0.2402 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03218A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-15 |  | 4.4449 | 5.27 | 84.3428 | -15.6572 | 1.95 | -0.42315 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD03225A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-08-21 |  | 4.2783 | 5.27 | 81.1819 | -18.8181 | 1.95 | -0.50857 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD03233A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-09-23 |  | 3.3679 | 2.205 | 152.7402 | 52.7402 | 1.95 | 0.59637 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | SEAD03260A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-10-03 |  | 5.2857 | 5.635 | 93.8004 | -6.1996 | 1.95 | -0.17915 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD03272A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-10-10 |  | 6.1504 | 5.635 | 109.1464 | 9.1464 | 1.95 | 0.26431 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD03283A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-10-10 |  | 5.8463 | 5.635 | 103.7502 | 3.7502 | 1.95 | 0.10837 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | SEAD03283A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2830157 | 2003-10-16 |  | 3.628 | 3.4875 | 104.0281 | 4.0281 | 0.975 | 0.14408 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03289A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-16 | E | 2.146 | 1.835 | 116.9471 | 16.9471 | 1.95 | 0.15948 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50DIW | SEAD03289A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2930066 | 2003-10-28 |  | 2.624 | 3.4875 | 75.2401 | -24.7599 | 0.975 | -0.88564 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03296A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 3000110 | 2003-11-04 |  | 2.7486 | 3.4875 | 78.812 | -21.188 | 0.975 | -0.75788 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03308A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 3070098 | 2003-11-04 |  | 2.7959 | 3.4875 | 80.1681 | -19.8319 | 0.975 | -0.70937 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD03308A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-11-12 |  | 5.3845 | 5.27 | 102.1728 | 2.1728 | 1.95 | 0.058721 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | SEAD03316A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 3110125 | 2003-11-12 | E | 1.868 | 2.53 | 73.8348 | -26.1652 | 0.975 | -0.67895 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03316A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 3210079 | 2003-12-04 | E | 2.1587 | 2.53 | 85.323 | -14.677 | 0.975 | -0.38085 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03335A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 3290002 | 2003-12-08 | E | 2.1657 | 2.53 | 85.6019 | -14.3981 | 0.975 | -0.37361 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03342A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 3350068 | 2003-12-08 | E | 2.2732 | 2.53 | 89.8505 | -10.1495 | 0.975 | -0.26337 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD03342A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0090099 | 2004-01-20 |  | 3.896 | 3.4875 | 111.7128 | 11.7128 | 0.975 | 0.41896 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04020A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0160108 | 2004-02-02 |  | 4.2195 | 3.4875 | 120.9891 | 20.9891 | 0.975 | 0.75076 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04033A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0330060 | 2004-02-13 |  | 3.2073 | 3.4875 | 91.9663 | -8.0337 | 0.975 | -0.28736 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04044A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0400041 | 2004-02-13 |  | 2.6673 | 2.53 | 105.4257 | 5.4257 | 0.975 | 0.14079 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04044A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0260156 | 2004-03-03 |  | 3.2068 | 3.4875 | 91.9506 | -8.0494 | 0.975 | -0.28792 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04063A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0480046 | 2004-03-03 | E | 2.2072 | 2.53 | 87.2427 | -12.7573 | 0.975 | -0.33104 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04063A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0550021 | 2004-03-03 |  | 2.7935 | 2.53 | 110.4133 | 10.4133 | 0.975 | 0.27021 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04063A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 0610096 | 2004-03-11 |  | 2.9746 | 2.53 | 117.5748 | 17.5748 | 0.975 | 0.45604 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04070A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1030047 | 2004-04-15 |  | 3.7393 | 3.4875 | 107.2187 | 7.2187 | 0.975 | 0.25821 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04105A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1100106 | 2004-04-26 | E | 2.5674 | 3.4875 | 73.6182 | -26.3818 | 0.975 | -0.94366 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04117A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1170095 | 2004-04-28 |  | 3.2697 | 3.4875 | 93.7549 | -6.2451 | 0.975 | -0.22338 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04119A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1240073 | 2004-05-04 |  | 3.3648 | 3.4875 | 96.4823 | -3.5177 | 0.975 | -0.12583 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04125A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1310151 | 2004-05-12 | E | 2.3951 | 2.53 | 94.6696 | -5.3304 | 0.975 | -0.13832 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04133A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1380194 | 2004-05-25 | E | 1.8293 | 2.53 | 72.3026 | -27.6974 | 0.975 | -0.71871 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04145A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1450201 | 2004-06-07 |  | 2.9105 | 2.53 | 115.0407 | 15.0407 | 0.975 | 0.39029 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04159A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1480239 | 2004-06-07 |  | 3.0464 | 2.53 | 120.413 | 20.413 | 0.975 | 0.52969 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04159A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1690253 | 2004-07-12 | E | 1.3604 | 0.695 | 195.7356 | 95.7356 | 0.975 | 0.68242 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04174A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 1940079 | 2004-07-21 |  | 3.4845 | 3.4875 | 99.9144 | -0.085606 | 0.975 | -0.0030621 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04203A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2010329 | 2004-07-21 |  | 3.5292 | 3.4875 | 101.1946 | 1.1946 | 0.975 | 0.042729 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04203A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2090126 | 2004-08-02 |  | 3.2013 | 3.4875 | 91.7945 | -8.2055 | 0.975 | -0.2935 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04215A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2150100 | 2004-08-10 |  | 3.6137 | 3.4875 | 103.618 | 3.618 | 0.975 | 0.12941 | 2.6 | 2161 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | SEAD04222A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2230162 | 2004-08-16 | E | 2.0272 | 2.53 | 80.1265 | -19.8735 | 0.975 | -0.51569 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04229A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2310192 | 2004-08-31 | E | 1.7284 | 2.53 | 68.3169 | -31.6831 | 0.975 | -0.82214 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04238A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2370249 | 2004-09-01 | E | 2.0506 | 2.53 | 81.0495 | -18.9505 | 0.975 | -0.49174 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04245A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2450031 | 2004-09-07 | E | 1.8629 | 2.53 | 73.6333 | -26.3667 | 0.975 | -0.68418 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | SEAD04246A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2004 | 2530302 | 2004-09-28 | E | 1.5153 | 0.695 | 218.0299 | 118.0299 | 0.975 | 0.84134 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | SEAD04272A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3080119 | 2004-12-02 | E | 2.2055 | 1.9225 | 114.7185 | 14.7185 | 0.975 | 0.29022 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3100045 | 2004-12-02 | E | 1.845 | 1.9225 | 95.9663 | -4.0337 | 0.975 | -0.079536 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3150133 | 2004-12-02 | E | 1.9573 | 1.9225 | 101.8113 | 1.8113 | 0.975 | 0.035716 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3200083 | 2004-12-02 | E | 1.4853 | 1.9225 | 77.2582 | -22.7418 | 0.975 | -0.44842 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04337A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3270055 | 2004-12-06 | E | 1.4397 | 1.9225 | 74.8888 | -25.1112 | 0.975 | -0.49514 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04341A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3350090 | 2004-12-14 | E | 1.3352 | 1.9225 | 69.4523 | -30.5477 | 0.975 | -0.60234 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD04349A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3430169 | 2004-12-27 | E | 1.532 | 1.93 | 79.3784 | -20.6216 | 0.975 | -0.4082 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD04362A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3500122 | 2005-01-04 | E | 1.4058 | 1.93 | 72.8397 | -27.1603 | 0.975 | -0.53763 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD04362B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 3640101 | 2005-01-12 | E | 1.4637 | 1.93 | 75.8376 | -24.1624 | 0.975 | -0.47829 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05012A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 0070093 | 2005-01-12 | E | 1.4279 | 2.285 | 62.4883 | -37.5117 | 0.975 | -0.87912 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05012A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 0240052 | 2005-01-25 | E | 1.4031 | 2.285 | 61.4031 | -38.5969 | 0.975 | -0.90455 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05025A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 0380083 | 2005-02-24 | E | 1.427 | 1.235 | 115.5433 | 15.5433 | 0.975 | 0.19688 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05054A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 0310045 | 2005-02-24 | E | 2.0532 | 2.285 | 89.8557 | -10.1443 | 0.975 | -0.23774 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05054A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1240240 | 2005-05-10 | E | 1.7454 | 1.9225 | 90.7891 | -9.2109 | 0.975 | -0.18162 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05129A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1260177 | 2005-05-10 | E | 1.5642 | 1.9225 | 81.3613 | -18.6387 | 0.975 | -0.36752 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05129A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1330244 | 2005-05-17 | E | 1.4931 | 1.9225 | 77.6625 | -22.3375 | 0.975 | -0.44045 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05137A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1380127 | 2005-06-02 | E | 1.7183 | 1.9225 | 89.3768 | -10.6232 | 0.975 | -0.20947 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05146A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1400211 | 2005-06-02 | E | 1.4423 | 1.9225 | 75.023 | -24.977 | 0.975 | -0.4925 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05146A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1510152 | 2005-06-08 | E | 1.3415 | 1.9225 | 69.7794 | -30.2206 | 0.975 | -0.59589 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | SEAD05158A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1580153 | 2005-06-16 | E | 1.5882 | 1.93 | 82.2917 | -17.7083 | 0.975 | -0.35053 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05167A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1600261 | 2005-06-16 | E | 1.6901 | 1.93 | 87.5681 | -12.4319 | 0.975 | -0.24609 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05167A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1650165 | 2005-06-16 | E | 1.5978 | 1.93 | 82.7894 | -17.2106 | 0.975 | -0.34068 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05167A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1720231 | 2005-07-06 | E | 1.9397 | 1.93 | 100.5011 | 0.50113 | 0.975 | 0.0099198 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05187A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1740229 | 2005-07-06 | E | 2.142 | 1.93 | 110.9825 | 10.9825 | 0.975 | 0.2174 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05187A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1800017 | 2005-07-06 | E | 1.8909 | 1.93 | 97.9722 | -2.0278 | 0.975 | -0.04014 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50173 | SEAD05187A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1870124 | 2005-07-18 | E | 1.6729 | 2.285 | 73.2109 | -26.7891 | 0.975 | -0.62783 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05195A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1940291 | 2005-07-19 | E | 1.4204 | 2.285 | 62.1613 | -37.8387 | 0.975 | -0.88678 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05195B
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 1960084 | 2005-07-26 | E | 1.3278 | 2.285 | 58.1111 | -41.8889 | 0.975 | -0.9817 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05207A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 2030283 | 2005-08-03 | E | 1.6309 | 2.285 | 71.3739 | -28.6261 | 0.975 | -0.67088 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05215A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 2080322 | 2005-08-03 | E | 1.5762 | 2.285 | 68.9795 | -31.0205 | 0.975 | -0.72699 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05215A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 2100063 | 2005-08-03 | E | 1.3709 | 2.285 | 59.9977 | -40.0023 | 0.975 | -0.93749 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50173 | SEAD05215A
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 2005 | 2310006 | 2005-08-24 | E | 1.5984 | 1.235 | 129.4288 | 29.4288 | 0.975 | 0.37276 | 2.6 | 2161 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50173-50DIW | SEAD05236A