## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2490116 | 2005-09-09 |  | 0.84 | 1.05 | 80 | -20 | 0.62724 | -0.3348 | 0.04 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | ug/L | 50175-50DIW | MS090705
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2510181 | 2005-09-16 |  | 0.93 | 1.05 | 88.5714 | -11.4286 | 0.62724 | -0.19131 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS091605
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560063 | 2005-09-16 |  | 0.94 | 1.05 | 89.5238 | -10.4762 | 0.62724 | -0.17537 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS091605
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580116 | 2005-09-16 |  | 1.04 | 1.05 | 99.0476 | -0.95238 | 0.62724 | -0.015943 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS091605
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2630005 | 2005-09-29 |  | 2.997 | 1.05 | 285.4286 | 185.4286 | 0.62724 | 3.1041 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS092705
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2800164 | 2005-11-15 |  | 1.72 | 1.9075 | 90.1704 | -9.8296 | 0.69824 | -0.26853 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111505
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2850131 | 2005-11-15 |  | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | 0.62724 | -0.079714 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111505
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2790064 | 2005-11-15 |  | 0.79 | 0.975 | 81.0256 | -18.9744 | 0.62103 | -0.29789 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111505
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970039 | 2005-11-17 |  | 1.63 | 1.9075 | 85.4522 | -14.5478 | 0.69824 | -0.39743 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC111705B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2920099 | 2005-11-17 |  | 1.01 | 1.05 | 96.1905 | -3.8095 | 0.62724 | -0.063771 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111605
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2970031 | 2005-11-17 |  | 0.73 | 0.975 | 74.8718 | -25.1282 | 0.62103 | -0.39451 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC111705B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2990126 | 2005-11-22 |  | 0.89 | 1.05 | 84.7619 | -15.2381 | 0.62724 | -0.25509 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC111805
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3040129 | 2005-11-23 |  | 1.54 | 1.9075 | 80.7339 | -19.2661 | 0.69824 | -0.52632 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FC112205
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3060042 | 2005-11-23 |  | 0.94 | 1.3225 | 71.0775 | -28.9225 | 0.6498 | -0.58864 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC112205
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3080101 | 2005-11-23 |  | 0.85 | 1.05 | 80.9524 | -19.0476 | 0.62724 | -0.31886 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC112205
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3010130 | 2005-11-23 |  | 0.71 | 0.975 | 72.8205 | -27.1795 | 0.62103 | -0.42671 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC112205
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2770186 | 2005-12-16 |  | 5.39 | 1.05 | 513.3333 | 413.3333 | 0.62724 | 6.9192 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS100505
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2720017 | 2005-12-23 |  | 0.98 | 1.235 | 79.3522 | -20.6478 | 0.64256 | -0.39685 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS111005
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3210141 | 2005-12-29 |  | 1.04 | 1.3225 | 78.6389 | -21.3611 | 0.6498 | -0.43475 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC122805
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2650125 | 2005-12-29 |  | 0.97 | 1.235 | 78.5425 | -21.4575 | 0.64256 | -0.41241 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FC122805
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2450118 | 2006-01-05 |  | 1.03 | 1.235 | 83.4008 | -16.5992 | 0.64256 | -0.31904 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS103105
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2550022 | 2006-01-05 |  | 1.05 | 1.235 | 85.0202 | -14.9798 | 0.64256 | -0.28791 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS103105
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2700023 | 2006-01-05 |  | 0.9 | 1.05 | 85.7143 | -14.2857 | 0.62724 | -0.23914 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS103105
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2580119 | 2006-01-07 |  | 1.03 | 1.235 | 83.4008 | -16.5992 | 0.64256 | -0.31904 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS010606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2560064 | 2006-01-07 |  | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | 0.62724 | -0.079714 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS010606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-01-11 |  | 0.83 | 0.975 | 85.1282 | -14.8718 | 0.62103 | -0.23348 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS011006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2005 | 2690052 | 2006-01-27 |  | 1.12 | 1.235 | 90.6883 | -9.3117 | 0.64256 | -0.17897 | 0.08 | 3132 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50173-50DIW | FCMS012706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-02 |  | 1.05 | 1.3225 | 79.3951 | -20.6049 | 0.6498 | -0.41936 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 |  | 0.81 | 0.975 | 83.0769 | -16.9231 | 0.62103 | -0.26569 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-08 |  | 0.98 | 1.05 | 93.3333 | -6.6667 | 0.62724 | -0.1116 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-08 |  | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | 0.62724 | -0.079714 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-08 |  | 0.85 | 0.975 | 87.1795 | -12.8205 | 0.62103 | -0.20128 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-09 |  | 1.08 | 1.3225 | 81.6635 | -18.3365 | 0.6498 | -0.37319 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-09 |  | 0.85 | 1.3225 | 64.2722 | -35.7278 | 0.6498 | -0.72714 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-09 |  | 0.92 | 1.05 | 87.619 | -12.381 | 0.62724 | -0.20726 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS020806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-09 |  | 0.85 | 1.315 | 64.6388 | -35.3612 | 0.64918 | -0.71629 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-09 |  | 0.76 | 0.975 | 77.9487 | -22.0513 | 0.62103 | -0.3462 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS020806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-11 |  | 0.93 | 1.3225 | 70.3214 | -29.6786 | 0.6498 | -0.60403 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS020906
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-11 |  | 1.09 | 1.315 | 82.8897 | -17.1103 | 0.64918 | -0.34659 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS020906
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-14 |  | 1.02 | 1.3225 | 77.1267 | -22.8733 | 0.6498 | -0.46553 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS021306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-14 |  | 1.13 | 1.315 | 85.9316 | -14.0684 | 0.64918 | -0.28497 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS021306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-03-09 |  | 1.07 | 1.3225 | 80.9074 | -19.0926 | 0.6498 | -0.38858 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS030306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-03-09 |  | 1.05 | 1.315 | 79.8479 | -20.1521 | 0.64918 | -0.40821 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS030306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-03-09 |  | 1.4 | 1.575 | 88.8889 | -11.1111 | 0.67071 | -0.26092 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS030306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-03-09 |  | 1.45 | 1.575 | 92.0635 | -7.9365 | 0.67071 | -0.18637 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS030306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-03-14 |  | 0.97 | 1.315 | 73.7643 | -26.2357 | 0.64918 | -0.53144 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-03-14 |  | 1.44 | 1.575 | 91.4286 | -8.5714 | 0.67071 | -0.20128 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-03-15 |  | 1.71 | 1.9075 | 89.6461 | -10.3539 | 0.69824 | -0.28285 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031406
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-03-15 |  | 1.02 | 1.315 | 77.5665 | -22.4335 | 0.64918 | -0.45442 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS031406
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-03-15 |  | 1.42 | 1.575 | 90.1587 | -9.8413 | 0.67071 | -0.2311 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031406
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-03-18 |  | 1.57 | 1.9075 | 82.3067 | -17.6933 | 0.69824 | -0.48336 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-03-18 |  | 1.43 | 1.9075 | 74.9672 | -25.0328 | 0.69824 | -0.68386 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS031606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-03-18 |  | 1.28 | 1.575 | 81.2698 | -18.7302 | 0.67071 | -0.43983 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-03-18 |  | 1.26 | 1.575 | 80 | -20 | 0.67071 | -0.46965 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS031606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-04-06 |  | 1.55 | 1.9075 | 81.2582 | -18.7418 | 0.69824 | -0.512 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS032206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-04-06 |  | 1.21 | 1.575 | 76.8254 | -23.1746 | 0.67071 | -0.5442 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS032206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-04-17 |  | 1.71 | 1.9075 | 89.6461 | -10.3539 | 0.69824 | -0.28285 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS041706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-04-17 |  | 1.47 | 1.575 | 93.3333 | -6.6667 | 0.67071 | -0.15655 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS041706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-04-17 |  | 0.79 | 0.975 | 81.0256 | -18.9744 | 0.62103 | -0.29789 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-04-17 |  | 0.75 | 0.975 | 76.9231 | -23.0769 | 0.62103 | -0.3623 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS041706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-04-26 |  | 1.53 | 1.9075 | 80.2097 | -19.7903 | 0.69824 | -0.54064 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS042506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-04-26 |  | 1.59 | 1.9075 | 83.3552 | -16.6448 | 0.69824 | -0.45471 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS042506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-04-26 |  | 1.25 | 1.575 | 79.3651 | -20.6349 | 0.67071 | -0.48456 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS042506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-04-26 |  | 1.29 | 1.575 | 81.9048 | -18.0952 | 0.67071 | -0.42492 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS042506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-04-26 |  | 0.69 | 0.975 | 70.7692 | -29.2308 | 0.62103 | -0.45892 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS042506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-05-04 |  | 1.64 | 1.9075 | 85.9764 | -14.0236 | 0.69824 | -0.38311 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS050206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-05-04 |  | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | 0.62103 | -0.3301 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS050206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-05-18 |  | 0.89 | 1.05 | 84.7619 | -15.2381 | 0.62724 | -0.25509 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS051106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-05-18 |  | 1.29 | 1.575 | 81.9048 | -18.0952 | 0.67071 | -0.42492 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS051106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-05-18 |  | 0.75 | 0.975 | 76.9231 | -23.0769 | 0.62103 | -0.3623 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS051106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-05-31 |  | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | 0.62724 | -0.079714 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-05-31 |  | 0.93 | 1.05 | 88.5714 | -11.4286 | 0.62724 | -0.19131 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC053006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-05-31 |  | 0.75 | 0.975 | 76.9231 | -23.0769 | 0.62103 | -0.3623 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-05-31 |  | 0.78 | 0.975 | 80 | -20 | 0.62103 | -0.31399 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC053106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-06-02 |  | 1.04 | 1.05 | 99.0476 | -0.95238 | 0.62724 | -0.015943 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-06-02 |  | 0.78 | 0.975 | 80 | -20 | 0.62103 | -0.31399 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-06-06 |  | 1.05 | 1.3225 | 79.3951 | -20.6049 | 0.6498 | -0.41936 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FC060506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-06-06 |  | 1.04 | 1.05 | 99.0476 | -0.95238 | 0.62724 | -0.015943 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FC060506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-06-06 |  | 0.81 | 0.975 | 83.0769 | -16.9231 | 0.62103 | -0.26569 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FC060506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-06-13 |  | 0.96 | 1.3225 | 72.5898 | -27.4102 | 0.6498 | -0.55786 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-06-13 |  | 1.02 | 1.05 | 97.1429 | -2.8571 | 0.62724 | -0.047829 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-06-13 |  | 0.78 | 0.975 | 80 | -20 | 0.62103 | -0.31399 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-06-17 |  | 0.97 | 1.3225 | 73.3459 | -26.6541 | 0.6498 | -0.54247 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-06-17 |  | 0.91 | 1.05 | 86.6667 | -13.3333 | 0.62724 | -0.2232 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS061606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-06-21 |  | 1.07 | 1.3225 | 80.9074 | -19.0926 | 0.6498 | -0.38858 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS061906
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-06-21 |  | 0.83 | 0.975 | 85.1282 | -14.8718 | 0.62103 | -0.23348 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS061906
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-23 |  | 0.89 | 1.05 | 84.7619 | -15.2381 | 0.62724 | -0.25509 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | FCMS062106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-23 |  | 0.77 | 0.975 | 78.9744 | -21.0256 | 0.62103 | -0.3301 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | FCMS062106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-28 |  | 1.64 | 1.9075 | 85.9764 | -14.0236 | 0.69824 | -0.38311 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-28 |  | 1.63 | 1.9075 | 85.4522 | -14.5478 | 0.69824 | -0.39743 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS062606
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-30 |  | 1.74 | 1.9075 | 91.2189 | -8.7811 | 0.69824 | -0.23989 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-30 |  | 1.63 | 1.9075 | 85.4522 | -14.5478 | 0.69824 | -0.39743 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS063006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-30 |  | 1 | 1.315 | 76.0456 | -23.9544 | 0.64918 | -0.48523 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS062806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-11 |  | 1.74 | 1.9075 | 91.2189 | -8.7811 | 0.69824 | -0.23989 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071006
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-15 |  | 1.66 | 1.9075 | 87.0249 | -12.9751 | 0.69824 | -0.35446 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071406
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-07-15 |  | 1.02 | 1.315 | 77.5665 | -22.4335 | 0.64918 | -0.45442 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-15 |  | 1.02 | 1.315 | 77.5665 | -22.4335 | 0.64918 | -0.45442 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071406
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-18 |  | 1.76 | 1.9075 | 92.2674 | -7.7326 | 0.69824 | -0.21125 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-18 |  | 1.7 | 1.9075 | 89.1219 | -10.8781 | 0.69824 | -0.29718 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS071706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-18 |  | 1.05 | 1.3225 | 79.3951 | -20.6049 | 0.6498 | -0.41936 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-18 |  | 0.97 | 1.3225 | 73.3459 | -26.6541 | 0.6498 | -0.54247 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS071706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-18 |  | 0.99 | 1.315 | 75.2852 | -24.7148 | 0.64918 | -0.50063 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS071706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-18 |  | 1.4 | 1.575 | 88.8889 | -11.1111 | 0.67071 | -0.26092 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS071706
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-22 |  | 1.01 | 1.3225 | 76.3705 | -23.6295 | 0.6498 | -0.48091 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1940285 | 2006-07-22 |  | 1.05 | 1.3225 | 79.3951 | -20.6049 | 0.6498 | -0.41936 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1950019 | 2006-07-22 |  | 1.49 | 1.575 | 94.6032 | -5.3968 | 0.67071 | -0.12673 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS072206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 1990159 | 2006-07-26 |  | 1.07 | 1.3225 | 80.9074 | -19.0926 | 0.6498 | -0.38858 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS072506
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2010011 | 2006-08-05 |  | 1.07 | 1.3225 | 80.9074 | -19.0926 | 0.6498 | -0.38858 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2060029 | 2006-08-11 |  | 1.04 | 1.3225 | 78.6389 | -21.3611 | 0.6498 | -0.43475 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS080906
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2020227 | 2006-08-11 |  | 1.5 | 1.575 | 95.2381 | -4.7619 | 0.67071 | -0.11182 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS080906
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2080100 | 2006-08-12 |  | 1.04 | 1.3225 | 78.6389 | -21.3611 | 0.6498 | -0.43475 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | FCMS081106
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2150117 | 2006-08-25 |  | 0.99 | 1.315 | 75.2852 | -24.7148 | 0.64918 | -0.50063 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082206
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190174 | 2006-08-30 |  | 1.91 | 1.9075 | 100.1311 | 0.13106 | 0.69824 | 0.0035804 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS082806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2190175 | 2006-08-30 |  | 1.08 | 1.315 | 82.1293 | -17.8707 | 0.64918 | -0.36199 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2210197 | 2006-08-30 |  | 1.05 | 1.315 | 79.8479 | -20.1521 | 0.64918 | -0.40821 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS082806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2090271 | 2006-08-30 |  | 1.59 | 1.575 | 100.9524 | 0.95238 | 0.67071 | 0.022364 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | FCMS082806
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2330215 | 2006-09-15 |  | 1.79 | 1.9075 | 93.8401 | -6.1599 | 0.69824 | -0.16828 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | FCMS091306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2300086 | 2006-09-15 |  | 1.05 | 1.315 | 79.8479 | -20.1521 | 0.64918 | -0.40821 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FCMS091306
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2006 | 2360199 | 2006-09-19 |  | 0.98 | 1.315 | 74.5247 | -25.4753 | 0.64918 | -0.51603 | 0.08 | 3132 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | FC091806