## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 2940108 | 2002-11-08 |  | 1.839 | 1.9 | 96.7895 | -3.2105 | 0.69762 | -0.08744 | 0.4 | 2385 |  |  |  | ug/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 3030096 | 2002-11-08 |  | 1.874 | 1.9 | 98.6316 | -1.3684 | 0.69762 | -0.03727 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS02311A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 3220009 | 2002-11-25 |  | 2.061 | 2.205 | 93.4694 | -6.5306 | 0.72287 | -0.1992 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02329A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 3360035 | 2002-12-10 |  | 1.927 | 2.205 | 87.3923 | -12.6077 | 0.72287 | -0.38458 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS02343A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 3500134 | 2003-01-08 |  | 1.766 | 1.835 | 96.2398 | -3.7602 | 0.69224 | -0.099677 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03007A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 |  | 1.726 | 1.835 | 94.0599 | -5.9401 | 0.69224 | -0.15746 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03021A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0170144 | 2003-02-11 |  | 1.972 | 1.9 | 103.7895 | 3.7895 | 0.69762 | 0.10321 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0340091 | 2003-02-11 |  | 2.129 | 1.9 | 112.0526 | 12.0526 | 0.69762 | 0.32826 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03037A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0490154 | 2003-03-03 |  | 2.073 | 2.205 | 94.0136 | -5.9864 | 0.72287 | -0.1826 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03062A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0620068 | 2003-03-26 |  | 1.998 | 2.205 | 90.6122 | -9.3878 | 0.72287 | -0.28636 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03085A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0760096 | 2003-03-31 |  | 1.844 | 1.835 | 100.4905 | 0.49046 | 0.69224 | 0.013001 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03090A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 0900154 | 2003-04-10 |  | 1.954 | 1.835 | 106.485 | 6.485 | 0.69224 | 0.17191 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03100B
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1050097 | 2003-05-05 |  | 1.856 | 1.9 | 97.6842 | -2.3158 | 0.69762 | -0.063072 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03125A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1190079 | 2003-05-07 |  | 1.858 | 1.9 | 97.7895 | -2.2105 | 0.69762 | -0.060205 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03126B
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1390107 | 2003-05-28 |  | 2.059 | 2.205 | 93.3787 | -6.6213 | 0.72287 | -0.20197 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03147A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1540188 | 2003-06-12 |  | 2.081 | 2.205 | 94.3764 | -5.6236 | 0.72287 | -0.17154 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03162A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1670160 | 2003-06-24 |  | 1.604 | 1.835 | 87.4114 | -12.5886 | 0.69224 | -0.3337 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03174A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1810170 | 2003-07-18 |  | 1.814 | 1.835 | 98.8556 | -1.1444 | 0.69224 | -0.030336 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03195A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 |  | 1.713 | 1.9 | 90.1579 | -9.8421 | 0.69762 | -0.26805 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03204A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 2130213 | 2003-08-08 |  | 1.651 | 1.9 | 86.8947 | -13.1053 | 0.69762 | -0.35693 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | WMS03220A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 2270070 | 2003-08-27 |  | 2.175 | 2.205 | 98.6395 | -1.3605 | 0.72287 | -0.041501 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03238A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 2410125 | 2003-09-09 |  | 2.403 | 2.205 | 108.9796 | 8.9796 | 0.72287 | 0.27391 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | WMS03251A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 2590144 | 2003-09-25 |  | 2 | 1.835 | 108.9918 | 8.9918 | 0.69224 | 0.23836 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03267A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2003 | 2750084 | 2003-11-20 |  | 1.845 | 1.835 | 100.545 | 0.54496 | 0.69224 | 0.014446 | 0.48 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | WMS03323A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2970149 | 2003-11-20 |  | 1.062 | 1.0425 | 101.8705 | 1.8705 | 0.62662 | 0.031119 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 3100110 | 2003-11-20 |  | 1.168 | 1.0425 | 112.0384 | 12.0384 | 0.62662 | 0.20028 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03323A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 3280018 | 2003-12-02 |  | 1.321 | 1.0425 | 126.7146 | 26.7146 | 0.62662 | 0.44445 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03335A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 3420096 | 2003-12-12 |  | 2.618 | 2.53 | 103.4783 | 3.4783 | 0.74978 | 0.11737 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS03345A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2820083 | 2003-12-12 |  | 1.049 | 1.0425 | 100.6235 | 0.6235 | 0.62662 | 0.010373 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS03345A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 3560118 | 2004-01-06 |  | 2.489 | 2.53 | 98.3794 | -1.6206 | 0.74978 | -0.054682 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04006A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 0080052 | 2004-02-04 |  | 0.896 | 1.0425 | 85.9472 | -14.0528 | 0.62662 | -0.23379 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04033A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 0360097 | 2004-02-05 |  | 0.866 | 1.0425 | 83.0695 | -16.9305 | 0.62662 | -0.28167 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 0230096 | 2004-02-10 |  | 1.228 | 1.0425 | 117.7938 | 17.7938 | 0.62662 | 0.29603 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04040A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 0540145 | 2004-03-02 |  | 1.066 | 1.0425 | 102.2542 | 2.2542 | 0.62662 | 0.037503 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04061A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 0650014 | 2004-03-04 |  | 2.412 | 2.53 | 95.336 | -4.664 | 0.74978 | -0.15738 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04075A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 0790172 | 2004-04-04 |  | 2.394 | 2.53 | 94.6245 | -5.3755 | 0.74978 | -0.18139 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04096A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1000233 | 2004-04-27 |  | 0.965 | 1.0425 | 92.5659 | -7.4341 | 0.62662 | -0.12368 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04117A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1140202 | 2004-05-05 |  | 1.129 | 1.0425 | 108.2974 | 8.2974 | 0.62662 | 0.13804 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04125A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1280291 | 2004-05-13 |  | 1.003 | 1.0425 | 96.211 | -3.789 | 0.62662 | -0.063037 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04134A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1450087 | 2004-06-09 |  | 0.935 | 1.0425 | 89.6882 | -10.3118 | 0.62662 | -0.17156 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04161A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1610176 | 2004-06-30 |  | 2.378 | 2.53 | 93.9921 | -6.0079 | 0.74978 | -0.20273 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04181A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1750195 | 2004-07-01 |  | 2.539 | 2.53 | 100.3557 | 0.35573 | 0.74978 | 0.012003 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04182A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 1910176 | 2004-07-29 |  | 1.119 | 1.0425 | 107.3381 | 7.3381 | 0.62662 | 0.12208 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04210A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2080071 | 2004-08-03 |  | 0.981 | 1.0425 | 94.1007 | -5.8993 | 0.62662 | -0.098146 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2220155 | 2004-09-02 |  | 0.71 | 1.0425 | 68.1055 | -31.8945 | 0.62662 | -0.53063 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04246A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2360303 | 2004-09-14 |  | 1.017 | 1.0425 | 97.554 | -2.446 | 0.62662 | -0.040695 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | WMS04257A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2520140 | 2004-09-28 |  | 2.259 | 2.53 | 89.2885 | -10.7115 | 0.74978 | -0.36144 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04271A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2004 | 2660099 | 2004-10-20 |  | 1.801 | 2.53 | 71.1858 | -28.8142 | 0.74978 | -0.97228 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | WMS04293A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 |  | 0.994 | 0.695 | 143.0216 | 43.0216 | 0.59785 | 0.50013 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 |  | 0.831 | 0.695 | 119.5683 | 19.5683 | 0.59785 | 0.22748 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 |  | 1.064 | 0.695 | 153.0935 | 53.0935 | 0.59785 | 0.61722 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2820217 | 2004-11-04 |  | 1.003 | 1.235 | 81.2146 | -18.7854 | 0.64256 | -0.36106 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2890203 | 2004-11-04 |  | 1.51 | 1.235 | 122.2672 | 22.2672 | 0.64256 | 0.42798 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2960264 | 2004-11-04 |  | 0.862 | 1.235 | 69.7976 | -30.2024 | 0.64256 | -0.58049 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04309A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 |  | 1.91 | 1.9225 | 99.3498 | -0.6502 | 0.69948 | -0.01787 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3100043 | 2004-11-23 |  | 2.017 | 1.9225 | 104.9155 | 4.9155 | 0.69948 | 0.1351 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 |  | 0.979 | 0.695 | 140.8633 | 40.8633 | 0.59785 | 0.47504 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3060017 | 2004-11-23 |  | 1.319 | 1.235 | 106.8016 | 6.8016 | 0.64256 | 0.13073 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04327A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 |  | 1.948 | 1.9225 | 101.3264 | 1.3264 | 0.69948 | 0.036455 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 |  | 2 | 1.9225 | 104.0312 | 4.0312 | 0.69948 | 0.1108 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3350089 | 2004-12-14 |  | 1.841 | 1.9225 | 95.7607 | -4.2393 | 0.69948 | -0.11651 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 |  | 1.832 | 1.93 | 94.9223 | -5.0777 | 0.7001 | -0.13998 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-21 |  | 2.061 | 1.9225 | 107.2042 | 7.2042 | 0.69948 | 0.198 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3200084 | 2004-12-21 |  | 2.085 | 1.9225 | 108.4525 | 8.4525 | 0.69948 | 0.23231 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3270056 | 2004-12-21 |  | 2.227 | 1.9225 | 115.8388 | 15.8388 | 0.69948 | 0.43532 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04355A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 |  | 1.815 | 1.93 | 94.0415 | -5.9585 | 0.7001 | -0.16426 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 |  | 2.147 | 1.93 | 111.2435 | 11.2435 | 0.7001 | 0.30995 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 |  | 2.476 | 2.285 | 108.3589 | 8.3589 | 0.7295 | 0.26182 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 |  | 2.375 | 2.285 | 103.9387 | 3.9387 | 0.7295 | 0.12337 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 |  | 2.087 | 2.285 | 91.3348 | -8.6652 | 0.7295 | -0.27142 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 |  | 1.957 | 2.285 | 85.6455 | -14.3545 | 0.7295 | -0.44962 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 1.448 | 1.235 | 117.247 | 17.247 | 0.64256 | 0.33149 | 0.4 | 2385 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 |  | 1.448 | 1.235 | 117.247 | 17.247 | 0.64256 | 0.33149 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 |  | 1.179 | 1.235 | 95.4656 | -4.5344 | 0.64256 | -0.087152 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 |  | 1.388 | 1.235 | 112.3887 | 12.3887 | 0.64256 | 0.23811 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 |  | 1.49 | 1.235 | 120.6478 | 20.6478 | 0.64256 | 0.39685 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 |  | 1.443 | 1.05 | 137.4286 | 37.4286 | 0.62724 | 0.62655 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 |  | 1.284 | 1.05 | 122.2857 | 22.2857 | 0.62724 | 0.37306 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0660060 | 2005-03-24 |  | 2.265 | 2.285 | 99.1247 | -0.87527 | 0.7295 | -0.027416 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05083A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0730077 | 2005-04-05 |  | 2.418 | 2.285 | 105.8206 | 5.8206 | 0.7295 | 0.18232 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05083B
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 |  | 1.332 | 1.05 | 126.8571 | 26.8571 | 0.62724 | 0.44959 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0810027 | 2005-04-06 |  | 2.416 | 2.285 | 105.733 | 5.733 | 0.7295 | 0.17958 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0870069 | 2005-04-06 |  | 2.136 | 2.285 | 93.4792 | -6.5208 | 0.7295 | -0.20425 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 |  | 1.42 | 1.05 | 135.2381 | 35.2381 | 0.62724 | 0.58989 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 |  | 0.706 | 0.695 | 101.5827 | 1.5827 | 0.59785 | 0.018399 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 0980170 | 2005-04-20 |  | 0.869 | 1.235 | 70.3644 | -29.6356 | 0.64256 | -0.5696 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05109A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 |  | 1.867 | 1.93 | 96.7358 | -3.2642 | 0.7001 | -0.089987 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 |  | 0.853 | 0.695 | 122.7338 | 22.7338 | 0.59785 | 0.26428 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 |  | 1.109 | 0.695 | 159.5683 | 59.5683 | 0.59785 | 0.69249 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1050218 | 2005-05-19 |  | 1.372 | 1.235 | 111.0931 | 11.0931 | 0.64256 | 0.21321 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1120319 | 2005-05-19 |  | 1.49 | 1.235 | 120.6478 | 20.6478 | 0.64256 | 0.39685 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 |  | 2.196 | 1.9225 | 114.2263 | 14.2263 | 0.69948 | 0.391 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1260174 | 2005-05-25 |  | 2.145 | 1.9225 | 111.5735 | 11.5735 | 0.69948 | 0.31809 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 |  | 1.027 | 0.695 | 147.7698 | 47.7698 | 0.59785 | 0.55533 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1190256 | 2005-05-25 |  | 1.548 | 1.235 | 125.3441 | 25.3441 | 0.64256 | 0.48712 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05144A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 |  | 2.073 | 1.9225 | 107.8283 | 7.8283 | 0.69948 | 0.21516 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1330245 | 2005-06-01 |  | 2.115 | 1.9225 | 110.013 | 10.013 | 0.69948 | 0.2752 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 |  | 1.729 | 1.9225 | 89.935 | -10.065 | 0.69948 | -0.27663 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1400210 | 2005-06-08 |  | 2.065 | 1.9225 | 107.4122 | 7.4122 | 0.69948 | 0.20372 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 |  | 1.729 | 1.9225 | 89.935 | -10.065 | 0.69948 | -0.27663 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1510156 | 2005-06-14 |  | 1.916 | 1.9225 | 99.6619 | -0.3381 | 0.69948 | -0.0092926 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05165A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 |  | 2.177 | 1.93 | 112.7979 | 12.7979 | 0.7001 | 0.3528 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 |  | 2.174 | 1.93 | 112.6425 | 12.6425 | 0.7001 | 0.34852 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1600268 | 2005-06-23 |  | 1.136 | 0.695 | 163.4532 | 63.4532 | 0.59785 | 0.73765 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05172A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-07-07 |  | 2.162 | 1.93 | 112.0207 | 12.0207 | 0.7001 | 0.33138 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05186A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 |  | 1.718 | 1.93 | 89.0155 | -10.9845 | 0.7001 | -0.30281 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1670213 | 2005-07-14 |  | 0.537 | 0.695 | 77.2662 | -22.7338 | 0.59785 | -0.26428 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05193A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 |  | 1.685 | 1.93 | 87.3057 | -12.6943 | 0.7001 | -0.34995 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 |  | 2.062 | 1.93 | 106.8394 | 6.8394 | 0.7001 | 0.18854 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 |  | 2.108 | 1.93 | 109.2228 | 9.2228 | 0.7001 | 0.25425 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 |  | 2.05 | 1.93 | 106.2176 | 6.2176 | 0.7001 | 0.1714 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1740224 | 2005-07-22 |  | 0.673 | 0.695 | 96.8345 | -3.1655 | 0.59785 | -0.036799 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1810180 | 2005-07-22 |  | 1.057 | 0.695 | 152.0863 | 52.0863 | 0.59785 | 0.60551 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1890265 | 2005-08-05 |  | 1.863 | 1.9225 | 96.9051 | -3.0949 | 0.69948 | -0.085063 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1960082 | 2005-08-05 |  | 1.804 | 1.9225 | 93.8362 | -6.1638 | 0.69948 | -0.16941 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 |  | 2.058 | 2.285 | 90.0656 | -9.9344 | 0.7295 | -0.31117 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 |  | 2.03 | 2.285 | 88.8403 | -11.1597 | 0.7295 | -0.34956 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 |  | 2.173 | 2.285 | 95.0985 | -4.9015 | 0.7295 | -0.15353 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 |  | 2.073 | 2.285 | 90.7221 | -9.2779 | 0.7295 | -0.29061 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2030280 | 2005-08-08 |  | 1.709 | 1.9225 | 88.8947 | -11.1053 | 0.69948 | -0.30523 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05220A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 |  | 2.035 | 2.285 | 89.0591 | -10.9409 | 0.7295 | -0.3427 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 |  | 2.066 | 2.285 | 90.4158 | -9.5842 | 0.7295 | -0.30021 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 |  | 2.399 | 2.285 | 104.9891 | 4.9891 | 0.7295 | 0.15627 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2100062 | 2005-08-24 |  | 1.8 | 1.9225 | 93.6281 | -6.3719 | 0.69948 | -0.17513 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05235A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 |  | 1.945 | 2.285 | 85.1204 | -14.8796 | 0.7295 | -0.46607 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 |  | 0.898 | 1.235 | 72.7126 | -27.2874 | 0.64256 | -0.52447 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2170140 | 2005-08-31 |  | 2.097 | 1.93 | 108.6528 | 8.6528 | 0.7001 | 0.23854 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05242A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 |  | 1.24 | 1.235 | 100.4049 | 0.40486 | 0.64256 | 0.0077814 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 |  | 1.224 | 1.235 | 99.1093 | -0.89069 | 0.64256 | -0.017119 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2240420 | 2005-09-14 |  | 2.318 | 1.93 | 120.1036 | 20.1036 | 0.7001 | 0.5542 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05256A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2240421 | 2005-09-14 |  | 1.568 | 1.235 | 126.9636 | 26.9636 | 0.64256 | 0.51824 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 |  | 1.551 | 1.235 | 125.587 | 25.587 | 0.64256 | 0.49178 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2310008 | 2005-09-15 |  | 1.975 | 1.93 | 102.3316 | 2.3316 | 0.7001 | 0.064276 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05257A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2380179 | 2005-09-15 |  | 2.092 | 1.93 | 108.3938 | 8.3938 | 0.7001 | 0.23139 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05258A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 |  | 1.445 | 1.235 | 117.004 | 17.004 | 0.64256 | 0.32682 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 |  | 1.386 | 1.235 | 112.2267 | 12.2267 | 0.64256 | 0.235 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 |  | 1.34 | 1.235 | 108.502 | 8.502 | 0.64256 | 0.16341 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 |  | 1.49 | 1.235 | 120.6478 | 20.6478 | 0.64256 | 0.39685 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2510182 | 2005-10-05 |  | 2.126 | 2.285 | 93.0416 | -6.9584 | 0.7295 | -0.21796 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272B
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 2005 | 2580117 | 2005-10-06 |  | 1.973 | 2.285 | 86.3457 | -13.6543 | 0.7295 | -0.42769 | 0.4 | 2385 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272C