## NH3-N_FIL_DA_00608SHC02
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20061580018 | 2006-06-13 | 0.00082 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06163A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20061670021 | 2006-06-21 | 0.00388 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06171B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20061730014 | 2006-06-27 | -6e-05 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06178A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20061880009 | 2006-07-14 | 0.00449 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06194B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20061950007 | 2006-07-19 | 0.01017 | 0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE06200A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062020314 | 2006-08-07 | -0.00085 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06216A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062220039 | 2006-08-18 | 0.0021 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06229A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062270273 | 2006-08-24 | 0.00793 | E0.008 | 0.005 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE06235A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062350182 | 2006-09-12 | -0.01247 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06249B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062500008 | 2006-09-20 | 0.00629 | E0.006 | 0.005 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE06261C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062540016 | 2006-09-25 | 0.00425 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06264B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2006 | 20062620013 | 2006-10-03 | 0.0013 | <0.010 | 0.005 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06270A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20062780050 | 2006-10-26 | 0.00614 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06304A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20062850014 | 2006-11-07 | 0.00058 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06305A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20062910013 | 2006-11-07 | -0.00043 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06305A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20062960133 | 2006-11-16 | 0.00785 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06311B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063030096 | 2006-11-22 | 0.00359 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06334B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063100080 | 2006-11-22 | 0.0026 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06334C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063180103 | 2006-11-27 | 0.00114 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06331B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063240079 | 2006-11-28 | 0.0006 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06331C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063310047 | 2006-11-29 | 0.00064 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06331A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063380055 | 2006-12-05 | 0.00046 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06338A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063450081 | 2006-12-26 | 0.00681 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06346A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063520072 | 2006-12-27 | 0.00311 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06361A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20063610084 | 2006-12-28 | 0.00333 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE06361C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070040013 | 2007-01-09 | 0.00121 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07003A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070120012 | 2007-01-18 | -0.00192 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07011B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070180071 | 2007-02-01 | 0.00099 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07032A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070250023 | 2007-02-01 | -0.00033 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07032A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070400103 | 2007-02-13 | 0.00023 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07044A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070460015 | 2007-02-21 | 0.0118 | E0.012 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE07051A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070540023 | 2007-02-27 | 0.00814 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07057A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070580141 | 2007-03-14 | -0.00337 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07073A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070650009 | 2007-03-15 | -0.00377 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07073B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070710075 | 2007-03-20 | 0.00163 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07073C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070780128 | 2007-03-26 | 0.01249 | E0.012 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE07080A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070860217 | 2007-04-19 | 0.00087 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07109A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070930070 | 2007-04-24 | -0.0006 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07113A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20070990050 | 2007-04-26 | 0.00031 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07115B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071070021 | 2007-05-01 | 0.00267 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07121A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071130120 | 2007-05-03 | -0.0064 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07121C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071200089 | 2007-05-08 | -0.00186 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07121D | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071280019 | 2007-05-16 | 0.00165 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07136A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071340113 | 2007-05-17 | -0.00225 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07137A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071410089 | 2007-06-07 | 0.00195 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07156A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071500033 | 2007-06-20 | 0.0001 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07171A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071560026 | 2007-06-21 | 0.00518 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07172A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071620045 | 2007-06-22 | -0.00294 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07172B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071690119 | 2007-06-22 | 0.00752 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07172B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071770201 | 2007-07-03 | 0.00563 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07184A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071830158 | 2007-07-23 | 0.01008 | E0.010 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE07193A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20071900105 | 2007-07-24 | 0.00382 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07205A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072040101 | 2007-08-15 | 0.00492 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07227A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072110162 | 2007-08-20 | 0.00148 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07229A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072210252 | 2007-08-22 | 0.00215 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07234A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072260198 | 2007-08-24 | 0.00318 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07232C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072330109 | 2007-08-27 | 0.00158 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07239A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072400035 | 2007-08-30 | 0.02079 | 0.021 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE07242A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072480018 | 2007-09-28 | -0.00307 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07271A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072540015 | 2007-10-05 | 0.00451 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07278A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072600129 | 2007-10-10 | 0.00247 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07282B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2007 | 20072670056 | 2007-10-10 | -0.0034 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07282C | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20072850025 | 2007-10-22 | -0.0008 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07291D | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20072890056 | 2007-10-23 | 0.00487 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07296A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20072960186 | 2007-10-26 | 0.00221 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07298A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073020065 | 2007-10-30 | 0.00221 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07303A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073100012 | 2007-11-15 | 0.00258 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07318A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073170062 | 2007-11-15 | 0.00667 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07318A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073230113 | 2007-11-21 | 0.00346 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07325A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073300042 | 2007-11-27 | 0.00207 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07330A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073370069 | 2007-12-04 | 0.00175 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07338A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073440039 | 2007-12-13 | 0.00173 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE07346A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073510098 | 2008-01-03 | 0.01071 | E0.011 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE08003A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20073620004 | 2008-01-08 | 0.00664 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08007B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080070023 | 2008-01-17 | 0.00792 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08017B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080140027 | 2008-01-23 | 0.00338 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08023A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080230021 | 2008-01-24 | 0.00688 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08023B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080280050 | 2008-01-29 | -0.00193 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08028A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080360051 | 2008-02-06 | -0.00055 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08037A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080420072 | 2008-02-12 | 0.00345 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08042A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080510055 | 2008-02-28 | 0.00198 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08058A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080560070 | 2008-03-05 | 0.00521 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08064A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080630067 | 2008-03-06 | 0.01141 | E0.011 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE08066A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080700074 | 2008-03-20 | 0.00804 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08080A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080770124 | 2008-03-26 | -0.00167 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08080C | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080840064 | 2008-03-31 | 0.00495 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08087A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080920083 | 2008-04-15 | 0.0003 | <0.02 | 0.01 | 3116 | Sample was warm when received |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08105A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20080980084 | 2008-04-15 | 0.001 | <0.02 | 0.01 | 3116 | Sample was warm when received |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08105A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081050114 | 2008-04-29 | 0.00955 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08112B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081120033 | 2008-04-30 | 0.00104 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08121A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081190055 | 2008-05-06 | 0.00259 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08126A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081260070 | 2008-05-13 | 0.00423 | <0.02 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08134A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081330112 | 2008-05-20 | 0.00145 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08141A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081400061 | 2008-05-21 | -0.00142 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08141B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081480068 | 2008-06-09 | -0.00064 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08157A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081540109 | 2008-06-11 | 0.00171 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08162A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081620017 | 2008-06-18 | -0.00067 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08163A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081680067 | 2008-06-24 | 0.00036 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08175A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081750128 | 2008-07-02 | 0.00729 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08183A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081820059 | 2008-07-07 | 0.00037 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08183B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081890044 | 2008-07-14 | -0.00798 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08192A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20081970139 | 2008-07-17 | 0.00286 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08198A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082030127 | 2008-07-24 | 0.00691 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08204B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082310131 | 2008-08-26 | 0.00402 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08238D | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082190011 | 2008-08-28 | -0.00423 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08238B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082250010 | 2008-08-28 | -0.00514 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08238B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082380080 | 2008-09-10 | 0.00086 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08254A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082460098 | 2008-09-16 | 0.0044 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08260A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082520008 | 2008-09-23 | 0.00573 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08267A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082590105 | 2008-09-24 | 0.00379 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08268A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082660047 | 2008-09-30 | 0.0044 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08273A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2008 | 20082730062 | 2008-10-08 | 0.0001 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08280A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20082800042 | 2008-10-15 | 0.00639 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08288A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20082880040 | 2008-10-16 | 0.00672 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08288B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20082940063 | 2008-11-04 | 0.0007 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08301A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083010109 | 2008-11-12 | 0.00073 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08310A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083080100 | 2008-11-13 | 0.00082 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08318B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083220064 | 2008-12-03 | 0.00271 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08336A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083290062 | 2008-12-04 | 0.00183 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08336B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083360040 | 2008-12-09 | -0.0031 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08339A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083150065 | 2008-12-18 | 0.00183 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08351A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083450064 | 2008-12-18 | 0.00499 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08351A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083500071 | 2008-12-22 | 0.00298 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08353A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083570034 | 2009-01-07 | 0.00131 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE08358A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20083650083 | 2009-01-08 | 0.00058 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09008A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090050019 | 2009-01-08 | -0.0004 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09008A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090120049 | 2009-01-22 | 0.00521 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09013A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090200036 | 2009-01-28 | 0.00039 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09021A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090260027 | 2009-02-03 | 0.00017 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09034A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090330037 | 2009-02-03 | -0.00255 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09034A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090400032 | 2009-02-18 | 0.00115 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09048A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090480058 | 2009-03-03 | 0.00144 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09056A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090540030 | 2009-03-04 | 0.00584 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09062A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090610057 | 2009-03-04 | 0.00307 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09062A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090680045 | 2009-03-10 | 0.01114 | E0.011 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE09064A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090750048 | 2009-03-31 | 0.00134 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09078A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090820029 | 2009-04-07 | 0.00838 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09092B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090890069 | 2009-04-08 | 0.00545 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09097A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20090960054 | 2009-04-08 | 0.00512 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09097A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091030081 | 2009-04-15 | 0.00697 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09103A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091110135 | 2009-04-30 | 0.01719 | E0.017 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE09112A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091170110 | 2009-05-06 | 0.00271 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09118A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091240123 | 2009-05-14 | 0.00073 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09131A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091320020 | 2009-05-20 | 0.00062 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09133A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091380122 | 2009-05-21 | 0.00977 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09140A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091460188 | 2009-06-03 | 0.00012 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09148A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091520151 | 2009-06-10 | 0.00667 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09161A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091590088 | 2009-06-17 | 0.00798 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09161B | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091660206 | 2009-06-25 | 0.00397 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09169A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091730218 | 2009-06-30 | 0.0021 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09176A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091800174 | 2009-07-09 | -0.00404 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09190A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091870025 | 2009-07-16 | 0.004 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09191A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20091950026 | 2009-07-23 | -0.00123 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09203A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092010116 | 2009-07-29 | -0.00143 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09210A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092090263 | 2009-08-12 | -0.00237 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09219A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092150073 | 2009-08-20 | 0.00277 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09226A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092220169 | 2009-08-26 | 0.00419 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09236A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092290211 | 2009-09-02 | -0.0042 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09245A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092360171 | 2009-09-10 | -0.00966 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09253A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092430155 | 2009-09-23 | 0.00033 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09258B | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092520132 | 2009-09-30 | 0.00244 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09268A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092570049 | 2009-09-30 | 0.00354 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09268A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092640026 | 2009-10-15 | 0.00929 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09274A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2009 | 20092720011 | 2009-10-21 | 0.00055 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09289A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20092780071 | 2009-10-22 | -0.00154 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09295A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20092870073 | 2009-11-05 | -0.00346 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09296A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20092920096 | 2009-11-06 | -0.00238 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09297A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093000106 | 2009-11-19 | 0.01606 | E0.016 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE09309A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093070201 | 2009-11-24 | 0.00284 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09314A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093130061 | 2009-11-25 | 0.00214 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09323A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093200062 | 2009-11-27 | 0.0123 | E0.012 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE09324A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093280015 | 2009-11-27 | 0.0051 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09324A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093350070 | 2010-01-06 | -0.00091 | <0.020 | 0.01 | 3116 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09351A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093420004 | 2010-01-06 | -0.00288 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09351A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093480064 | 2010-01-07 | -0.00185 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09356A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093560033 | 2010-01-12 | 0.00447 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09365A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20093620042 | 2010-01-12 | 0.00047 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09365A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100050014 | 2010-01-12 | 0.00066 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE09365A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100110099 | 2010-01-14 | 0.0039 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10013A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100190102 | 2010-01-28 | 0.00242 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10019A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100260065 | 2010-02-11 | 0.00033 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10040A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100320023 | 2010-02-18 | 0.0103 | E0.010 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE10043A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100390038 | 2010-02-22 | 0.00029 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10049A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100470025 | 2010-02-22 | 0.00091 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10049A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100530048 | 2010-02-23 | 0.00614 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10053A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100600067 | 2010-03-11 | 0.00109 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10069A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100680014 | 2010-03-31 | 0.00324 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10084A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100750002 | 2010-04-06 | -0.00876 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10091A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100850066 | 2010-04-12 | -0.00065 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10098A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100880044 | 2010-04-12 | 0.00586 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10098A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20100950036 | 2010-04-14 | 0.00151 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10099A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101020075 | 2010-04-26 | 0.00087 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10116A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101090063 | 2010-05-10 | 0.00198 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10125A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101180043 | 2010-05-11 | 0.00122 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10131A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101240080 | 2010-05-11 | 0.00399 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10131A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101310098 | 2010-05-27 | -0.01409 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10140A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101380021 | 2010-06-17 | 0.00017 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10154A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101440165 | 2010-06-24 | 0.00508 | <0.020 | 0.01 | 3116 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10168A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101530090 | 2010-06-25 | 0.00615 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10176A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101590005 | 2010-06-28 | 0.00512 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10179A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101660061 | 2010-07-13 | 0.00106 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10183A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101730068 | 2010-07-14 | 0.01096 | E0.011 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE10195A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101790124 | 2010-07-16 | 0.00558 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10196A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101870059 | 2010-07-16 | 0.00933 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10196A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20101930104 | 2010-07-16 | -0.00443 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10197A | DA2 | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102000188 | 2010-08-05 | 0.00232 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10210A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102080005 | 2010-08-12 | 0.00544 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10222A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102140090 | 2010-08-17 | 0.00455 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10223A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102230041 | 2010-08-26 | 0.00979 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10231A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102290049 | 2010-08-31 | 0.00863 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10243A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102350196 | 2010-09-15 | 0.00574 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10246A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102430249 | 2010-09-16 | 0.00602 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10259A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102510062 | 2010-09-29 | 0.00331 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10260A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102570015 | 2010-09-30 | 0.0083 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10273A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102640136 | 2010-10-14 | 0.00275 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10278A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2010 | 20102700152 | 2010-10-14 | -0.00137 | <0.020 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10278A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20102770110 | 2010-10-26 | 0.00854 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10299A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20102850132 | 2010-10-27 | 0.00103 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10300A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20102920006 | 2010-11-04 | -0.00074 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10307A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20102990006 | 2010-11-09 | 0.00077 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10309A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103060008 | 2010-11-09 | 0.00282 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10309A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103120026 | 2010-11-18 | -0.00122 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10312A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103190064 | 2010-12-02 | 0.00586 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10333A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103260065 | 2010-12-09 | 0.00231 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10334A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103330099 | 2010-12-09 | 0.00399 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10334A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103400086 | 2010-12-15 | 0.00428 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10343A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103470078 | 2011-01-06 | -0.0007 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE10355A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103610054 | 2011-01-10 | -0.00252 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11010A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110030021 | 2011-01-10 | -0.00493 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11010A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20103540047 | 2011-01-14 | 0.00015 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11011A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110110016 | 2011-01-20 | 0.00896 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11014A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110180057 | 2011-02-01 | 0.00173 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11032A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110240065 | 2011-02-02 | -0.0012 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11033A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110400069 | 2011-02-15 | 0.00569 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11046A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110410098 | 2011-02-15 | 0.00708 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11046A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110450036 | 2011-02-16 | 0.00329 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11047A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110530105 | 2011-02-24 | 0.00164 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11055A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110590070 | 2011-03-01 | -0.00319 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11060A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110660032 | 2011-03-09 | 0.00275 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11068A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110750067 | 2011-03-18 | 0.00712 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11077A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110800059 | 2011-03-22 | -0.00392 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11081A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110870089 | 2011-03-30 | 0.00022 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11089A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20110950054 | 2011-04-07 | 0.00487 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11097A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111010118 | 2011-04-13 | 0.00158 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11103A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111080073 | 2011-04-20 | 0.00471 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11110A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111150114 | 2011-04-27 | 0.00189 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11117A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111220086 | 2011-05-05 | 0.00203 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11125A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111290046 | 2011-05-11 | 0.00718 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11131A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111360146 | 2011-05-19 | 0.01176 | 0.0118 | 0.01 | 3116 | Below the LRL and above the LT-MDL |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE11139A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111430203 | 2011-05-25 | 0.0063 | <0.01 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11145A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111510151 | 2011-06-03 | 0.00562 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11154A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111570061 | 2011-06-07 | 0.00466 | <0.01 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11158A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111640067 | 2011-06-15 | -0.00091 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11166A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111710111 | 2011-06-22 | 0.00481 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11173A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111780166 | 2011-06-29 | 0.00658 | <0.01 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11180A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111860062 | 2011-07-08 | 0.00023 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11189A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20111920099 | 2011-07-13 | 0.00381 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11194A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112010020 | 2011-07-21 | 0.00226 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11202A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112060094 | 2011-07-28 | 0.00359 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11209A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112130154 | 2011-08-02 | 0.00237 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11214A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112200051 | 2011-08-10 | 0.00051 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11222A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112300036 | 2011-08-19 | 0.00211 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11231A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112360063 | 2011-08-25 | 0.00442 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11237A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112500188 | 2011-09-08 | 0.00215 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11251A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112510037 | 2011-09-12 | 0.0059 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11255A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112560021 | 2011-09-16 | 0.00837 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11259A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112630061 | 2011-09-22 | 0.00633 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11265A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J
Ammonia (NH3 as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2011 | 20112690123 | 2011-09-29 | 0.00487 | <0.01 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE11272A | KONE | 00608SHC02 | 80020 | 2006-06-13 | 2011-09-29 | 0.02 | 0.8 |  | J