## ALK_FIL_TITR_29801TT040
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr | pmcode | labid | analdate | analdate | rptlevel | upperlim | twri | methcode_old
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 1999 | 19992140189 | 1999-08-06 | 1.4232 |  |  | 2109 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 1999 | 19992350120 | 1999-09-17 | 1.7305 |  |  | 2109 |  |  |  | mg/L | Blank |  | NONE |  | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070120021 | 2007-01-17 | 2.811 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07017A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070180074 | 2007-01-25 | 2.339 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07025A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070250020 | 2007-01-30 | 2.894 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07030A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070400106 | 2007-02-22 | 2.757 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07053A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070460019 | 2007-02-23 | 3.724 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07054A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070540011 | 2007-03-08 | 2.877 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07067A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070580142 | 2007-03-08 | 2.746 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07067A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070650013 | 2007-03-12 | 2.812 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07068A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070710081 | 2007-03-22 | 3.041 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07081B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070860215 | 2007-03-30 | 2.728 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07088A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070930068 | 2007-04-10 | 2.598 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07099A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070990043 | 2007-04-16 | 2.828 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07106A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20070780126 | 2007-04-18 | 3.048 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07108A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071070020 | 2007-04-19 | 3.117 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07109A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071130124 | 2007-04-27 | 2.946 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07117A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071200088 | 2007-05-07 | 2.767 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07127A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071280018 | 2007-05-11 | 2.417 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07131A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071340115 | 2007-05-21 | 3.077 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07141A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071410088 | 2007-06-05 | 2.707 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07156A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071500031 | 2007-06-07 | 2.852 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07158A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071560020 | 2007-06-12 | 2.992 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07163A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071620047 | 2007-06-20 | 3.276 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07171A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071690114 | 2007-06-27 | 3.821 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07178A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071770209 | 2007-07-13 | 2.895 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07194A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071830159 | 2007-07-19 | 3.836 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07200A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20071900109 | 2007-07-20 | 3.085 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07201A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072040099 | 2007-08-02 | 3.08 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07214A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072110164 | 2007-08-14 | 3.183 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07226A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072210253 | 2007-08-22 | 3.206 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07234A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072260186 | 2007-08-30 | 3.372 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07242A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072330111 | 2007-09-07 | 2.806 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07250A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072400036 | 2007-09-20 | 3.162 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07263A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072480017 | 2007-09-24 | 2.95 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07267A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072540025 | 2007-10-02 | 2.954 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07275A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072600130 | 2007-10-03 | 3.222 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07276A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2007 | 20072670057 | 2007-10-10 | 3.222 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07282A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20072850023 | 2007-10-22 | 2.971 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07295A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20072890060 | 2007-10-22 | 2.916 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07295A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20072960179 | 2007-10-26 | 3.279 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07299A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073020067 | 2007-11-05 | 2.715 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07309A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073100009 | 2007-11-13 | 2.858 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07317A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073170060 | 2007-11-20 | 2.795 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07324A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073230111 | 2007-11-28 | 3.038 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07332A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073300030 | 2007-11-28 | 2.986 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07332A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073370066 | 2007-12-06 | 2.917 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07340A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073440027 | 2007-12-17 | 2.843 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07351A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073510104 | 2007-12-20 | 3.074 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS07354A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20073620002 | 2008-01-07 | 2.982 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08007A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080070022 | 2008-01-10 | 2.897 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08010A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080140025 | 2008-01-18 | 2.601 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08018A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080230018 | 2008-02-05 | 2.997 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08036A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080280052 | 2008-02-05 | 2.831 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08036A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080360049 | 2008-02-19 | 3.404 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08050A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080420074 | 2008-02-19 | 2.778 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08050A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080510067 | 2008-02-28 | 3.083 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08059A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080560059 | 2008-03-18 | 2.816 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08078A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080630069 | 2008-03-18 | 2.805 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08078A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080700075 | 2008-03-19 | 2.852 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08079A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080770122 | 2008-03-24 | 2.608 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08084A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080840066 | 2008-04-01 | 2.77 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08092A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080920085 | 2008-04-07 | 2.797 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08098A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20080980081 | 2008-04-15 | 3.027 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08106A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081050113 | 2008-04-22 | 2.799 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08113A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081120036 | 2008-04-30 | 3.049 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08121A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081190057 | 2008-05-05 | 2.79 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08126A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081260068 | 2008-05-13 | 3.052 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08134A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081330113 | 2008-05-22 | 3.028 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08142A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081400060 | 2008-05-28 | 2.851 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08149A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081480071 | 2008-06-04 | 3 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08156A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081540111 | 2008-06-10 | 2.756 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08161A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081620015 | 2008-06-13 | 2.971 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08165A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081680066 | 2008-06-25 | 2.893 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08177A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081750127 | 2008-07-03 | 2.927 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08185A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081820061 | 2008-07-11 | 3.201 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08193A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081890043 | 2008-07-16 | 2.647 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08198A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20081970151 | 2008-07-22 | 3.195 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08204A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082030129 | 2008-07-29 | 3.502 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08211A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082190009 | 2008-08-15 | 3.024 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08228A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082250013 | 2008-08-20 | 2.944 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08233A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082310129 | 2008-08-26 | 2.784 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08239A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082380077 | 2008-09-05 | 3.43 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08249A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082460104 | 2008-09-18 | 3.345 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08262A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082520021 | 2008-09-18 | 3.522 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08262A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082590106 | 2008-09-26 | 2.922 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08270A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082660031 | 2008-10-06 | 3.021 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08280A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2008 | 20082730060 | 2008-10-09 | 2.991 | <5 |  | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08283A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20082800044 | 2008-10-17 | 3.112 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08291A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20082880037 | 2008-10-23 | 2.747 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08297A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20082940061 | 2008-10-30 | 2.9 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08304A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083010107 | 2008-11-05 | 2.624 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08310A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083080088 | 2008-11-10 | 3.232 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08315A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083150062 | 2008-11-21 | 3.349 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08326A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083220067 | 2008-11-25 | 3.387 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08330A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083290071 | 2008-12-05 | 3.434 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08340A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083360039 | 2008-12-05 | 3.151 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08340A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083450060 | 2008-12-17 | 3.189 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08352A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083500070 | 2008-12-29 | 2.748 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS08364A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083570036 | 2009-01-02 | 3.398 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09002A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20083650081 | 2009-01-13 | 3.552 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09013A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090050017 | 2009-01-13 | 3.012 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09013A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090120046 | 2009-01-27 | 2.808 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09023A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090200032 | 2009-02-04 | 3.306 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09030A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090260024 | 2009-02-04 | 2.847 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09030A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090330035 | 2009-02-05 | 2.902 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09036A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090400030 | 2009-02-24 | 3.188 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09054A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090480055 | 2009-02-24 | 2.974 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09054A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090540040 | 2009-03-03 | 2.925 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09062A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090610059 | 2009-03-05 | 2.68 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09064A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090680048 | 2009-03-12 | 2.958 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09071A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090750046 | 2009-03-25 | 2.733 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09084A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090820027 | 2009-04-02 | 3.011 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09092A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090890066 | 2009-04-17 | 2.911 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09107A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20090960053 | 2009-04-20 | 2.557 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09110A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091030083 | 2009-04-23 | 2.715 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09113A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091110133 | 2009-04-30 | 3.393 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09120A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091170120 | 2009-05-05 | 2.295 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09125A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091240112 | 2009-05-12 | 2.348 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09132A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091320025 | 2009-05-28 | 2.729 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09148A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091380125 | 2009-06-02 | 2.766 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09153A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091460190 | 2009-06-08 | 2.795 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09159A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091520154 | 2009-06-10 | 3.173 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09161A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091590090 | 2009-06-17 | 2.94 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09168A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091660208 | 2009-06-25 | 2.976 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09176A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091730220 | 2009-07-06 | 2.145 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09187A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091800172 | 2009-07-09 | 2.548 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09190A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091870027 | 2009-07-10 | 2.188 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09191A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20091950025 | 2009-07-15 | 2.334 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09196A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092010114 | 2009-07-28 | 2.745 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09209A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092090264 | 2009-08-10 | 3.07 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09222A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092150076 | 2009-08-11 | 2.889 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09223A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092220158 | 2009-08-18 | 2.547 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09230A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092290214 | 2009-09-02 | 2.228 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09245A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092360160 | 2009-09-16 | 2.835 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09259A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092430158 | 2009-09-29 | 3.083 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09272A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092520130 | 2009-10-15 | 2.596 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09288A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092570048 | 2009-10-15 | 2.741 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09288A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092640061 | 2009-10-22 | 2.021 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09294B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2009 | 20092720002 | 2009-10-23 | 3.65 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09294C | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20092780068 | 2009-10-29 | 2.328 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09299A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20092870071 | 2009-11-09 | 3.584 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09310B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20092920098 | 2009-11-12 | 2.84 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09313A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093000107 | 2009-11-13 | 2.752 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09316A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093130059 | 2009-11-17 | 2.587 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09320B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093070157 | 2009-11-18 | 2.744 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09320A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093200058 | 2009-11-23 | 2.945 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09324A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093280013 | 2009-12-04 | 2.616 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09329A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093350068 | 2009-12-10 | 2.576 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09338A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093420018 | 2009-12-15 | 2.123 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09345A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093480070 | 2009-12-21 | 2.96 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09350A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093560037 | 2010-01-04 | 2.515 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09364A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20093620026 | 2010-01-04 | 2.886 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS09364A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100050010 | 2010-01-07 | 2.541 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10006A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100110095 | 2010-01-15 | 2.599 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10015A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100190105 | 2010-01-25 | 2.896 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10021A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100260063 | 2010-02-01 | 3.019 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10029A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100320022 | 2010-02-05 | 2.52 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10036A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100390036 | 2010-02-18 | 2.691 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10049A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100470034 | 2010-02-25 | 2.727 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10056A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100530055 | 2010-02-25 | 2.918 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10056A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100600056 | 2010-03-05 | 2.674 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10061A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100680001 | 2010-03-12 | 2.639 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10071A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100750019 | 2010-03-23 | 3.111 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10082A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100850064 | 2010-04-02 | 2.436 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10091A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100880043 | 2010-04-06 | 2.678 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10092A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20100950041 | 2010-04-12 | 2.562 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10098A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101020073 | 2010-04-19 | 1.986 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10109A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101090061 | 2010-04-23 | 2.313 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10110A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101170101 | 2010-04-30 | 5.691 | E5.7 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment | mg/L | Blank | Yes | AKDS10119A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101240077 | 2010-05-07 | 2.639 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10125A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101310109 | 2010-05-12 | 2.408 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10131A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101380019 | 2010-05-25 | 5.849 | E5.8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment | mg/L | Blank | Yes | AKDS10141A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101440158 | 2010-06-10 | 3.558 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10155B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101590011 | 2010-06-17 | 3.77 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10168B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101530091 | 2010-06-18 | 3.798 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10161A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101660053 | 2010-06-30 | 3.133 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10179A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101730078 | 2010-07-07 | 2.861 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10188A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101790123 | 2010-07-12 | 3.137 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10189B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101870062 | 2010-07-13 | 2.841 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10193A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20101930106 | 2010-07-14 | 2.792 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10195B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102000199 | 2010-07-27 | 3.092 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10208A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102080019 | 2010-08-16 | 2.787 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10221A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102140115 | 2010-08-16 | 3.21 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10228A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102230038 | 2010-08-24 | 3.056 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10236B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102290044 | 2010-09-02 | 2.853 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10239A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102350197 | 2010-09-08 | 2.816 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10251A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102430252 | 2010-09-20 | 3.007 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10260A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102510061 | 2010-09-21 | 3.055 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10264A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102570013 | 2010-09-23 | 3.257 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10264B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102640134 | 2010-09-28 | 2.593 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10270A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2010 | 20102700149 | 2010-09-29 | 3.217 | <8 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10271A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20102770104 | 2010-10-15 | 3.074 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10286A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20102850130 | 2010-10-15 | 2.766 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10286A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20102990018 | 2010-10-28 | 3.08 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10300A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20102920003 | 2010-11-03 | 2.961 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10305A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103060019 | 2010-11-05 | 2.791 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10307A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103120028 | 2010-11-15 | 3.349 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10319A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103190066 | 2010-11-18 | 3.18 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10321A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103260071 | 2010-11-29 | 3.091 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10327A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103330097 | 2010-12-03 | 2.759 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10335A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103400084 | 2010-12-10 | 2.979 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10344A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103540046 | 2010-12-27 | 3.118 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10356A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103470076 | 2010-12-29 | 3.081 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10363A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20103610057 | 2010-12-29 | 2.98 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS10363A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110030010 | 2011-01-18 | 3.438 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11018A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110110012 | 2011-01-18 | 2.888 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11018A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110180050 | 2011-01-31 | 3.202 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11031A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110240063 | 2011-02-02 | 4.593 | 4.6 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | Below the LRL and above the LT-MDL | See result laboratory comment | mg/L | Blank | Yes | AKDS11025A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110400070 | 2011-02-18 | 2.894 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11049A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110410096 | 2011-03-01 | 3.009 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11060A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110450033 | 2011-03-01 | 3.088 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11060A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110530106 | 2011-03-10 | 2.822 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11069A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110590067 | 2011-03-17 | 2.913 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11074B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110660031 | 2011-03-22 | 3.026 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11080A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110750070 | 2011-03-28 | 3.158 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11087A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110800057 | 2011-03-29 | 3.142 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11088A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110870092 | 2011-03-30 | 3.047 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11089A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20110950056 | 2011-04-07 | 3.267 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11097A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111010120 | 2011-04-25 | 3.215 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11115A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111080075 | 2011-04-25 | 3.072 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11115A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111150111 | 2011-04-28 | 3.243 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11118A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111220085 | 2011-05-09 | 3.273 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11129A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111290044 | 2011-05-11 | 3.104 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11131A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111360145 | 2011-05-25 | 3.176 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11145A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111430200 | 2011-05-31 | 3.236 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11151A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111510149 | 2011-06-08 | 3.273 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11159A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111570059 | 2011-06-21 | 3.324 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11172A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111640066 | 2011-06-28 | 3.221 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11179A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111780164 | 2011-08-29 | 3.378 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11241A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111860063 | 2011-08-29 | 3.154 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11241B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20111920102 | 2011-08-30 | 2.997 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11242A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112010023 | 2011-09-01 | 3.056 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11244A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112060096 | 2011-09-02 | 2.952 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11245B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112130142 | 2011-09-12 | 3.159 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11255B | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112200053 | 2011-09-13 | 2.93 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11256A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112300039 | 2011-09-14 | 2.738 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11257A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112360061 | 2011-09-15 | 2.323 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11258A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112500189 | 2011-09-28 | 2.53 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11271A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 2011 | 20112510038 | 2011-09-28 | 2.357 | <4.0 | 4 | 2109 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | AKDS11271A | TIM8 | 29801TT040 | 80020 | 1999-08-06 | 2011-09-28 | 5 |  | I203085 | A