## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 | 0.557 | 0.59 | 94.4068 | -5.5932 | -0.10971 | 0.04 | 2375 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 | 0.617 | 0.59 | 104.5763 | 4.5763 | 0.089761 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 | 0.638 | 0.59 | 108.1356 | 8.1356 | 0.15957 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 | 0.506 | 0.59 | 85.7627 | -14.2373 | -0.27926 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 0.521 | 0.59 | 88.3051 | -11.6949 | -0.22939 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 | 0.489 | 0.59 | 82.8814 | -17.1186 | -0.33577 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 | 0.57 | 0.59 | 96.6102 | -3.3898 | -0.066489 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 | 0.583 | 0.59 | 98.8136 | -1.1864 | -0.023271 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 | 2.518 | 2.46 | 102.3577 | 2.3577 | 0.1478 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 | 2.49 | 2.46 | 101.2195 | 1.2195 | 0.076447 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 | 2.432 | 2.46 | 98.8618 | -1.1382 | -0.07135 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 | 2.462 | 2.46 | 100.0813 | 0.081301 | 0.0050965 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 | 2.581 | 2.46 | 104.9187 | 4.9187 | 0.30834 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 | 2.529 | 2.46 | 102.8049 | 2.8049 | 0.17583 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 | 2.5 | 2.46 | 101.626 | 1.626 | 0.10193 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 2.762 | 2.46 | 112.2764 | 12.2764 | 0.76956 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-11-23 | 2.121 | 2.485 | 85.3521 | -14.6479 | -0.92467 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04327A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 | 2.225 | 2.485 | 89.5372 | -10.4628 | -0.66048 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 | 2.32 | 2.485 | 93.3602 | -6.6398 | -0.41915 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 | 2.443 | 2.485 | 98.3099 | -1.6901 | -0.10669 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 | 2.51 | 2.485 | 101.006 | 1.006 | 0.063507 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 | 2.61 | 2.485 | 105.0302 | 5.0302 | 0.31754 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 | 2.351 | 2.485 | 94.6076 | -5.3924 | -0.3404 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 | 2.156 | 2.485 | 86.7606 | -13.2394 | -0.83576 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 0.993 | 1 | 99.3 | -0.7 | -0.021814 | 0.06 | 2375 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 0.993 | 1 | 99.3 | -0.7 | -0.021814 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 | 0.958 | 1 | 95.8 | -4.2 | -0.13089 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 | 0.991 | 1 | 99.1 | -0.9 | -0.028047 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 | 0.895 | 1 | 89.5 | -10.5 | -0.32721 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 0.964 | 1 | 96.4 | -3.6 | -0.11219 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 | 0.989 | 1 | 98.9 | -1.1 | -0.03428 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 | 1.001 | 1 | 100.1 | 9999999999999430 | 0.0031163 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 | 0.96 | 1 | 96 | -4 | -0.12465 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 0.877 | 1 | 87.7 | -12.3 | -0.38331 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 | 0.884 | 1 | 88.4 | -11.6 | -0.36149 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 | 1.039 | 1 | 103.9 | 3.9 | 0.12154 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 | 0.972 | 1 | 97.2 | -2.8 | -0.087257 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 | 2.546 | 2.46 | 103.4959 | 3.4959 | 0.21915 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 | 2.596 | 2.46 | 105.5285 | 5.5285 | 0.34656 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 | 2.413 | 2.46 | 98.0894 | -1.9106 | -0.11977 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 | 2.475 | 2.46 | 100.6098 | 0.60976 | 0.038223 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 | 1.473 | 1.46 | 100.8904 | 0.89041 | 0.037853 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 1.42 | 1.46 | 97.2603 | -2.7397 | -0.11647 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-05 | 1.354 | 1.46 | 92.7397 | -7.2603 | -0.30865 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 | 1.319 | 1.46 | 90.3425 | -9.6575 | -0.41056 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 | 1.692 | 1.46 | 115.8904 | 15.8904 | 0.67554 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 | 1.584 | 1.46 | 108.4932 | 8.4932 | 0.36106 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-10-06 | 1.37 | 1.46 | 93.8356 | -6.1644 | -0.26206 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 | 1.603 | 1.59 | 100.8176 | 0.81761 | 0.037164 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 | 1.443 | 1.59 | 90.7547 | -9.2453 | -0.42024 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 | 1.514 | 1.59 | 95.2201 | -4.7799 | -0.21727 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 | 1.504 | 1.59 | 94.5912 | -5.4088 | -0.24585 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 | 1.586 | 1.59 | 99.7484 | -0.25157 | -0.011435 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 | 1.673 | 1.59 | 105.2201 | 5.2201 | 0.23728 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 | 1.695 | 1.59 | 106.6038 | 6.6038 | 0.30017 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 | 1.596 | 1.59 | 100.3774 | 0.37736 | 0.017153 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 | 1.538 | 1.59 | 96.7296 | -3.2704 | -0.14866 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 | 1.522 | 1.59 | 95.7233 | -4.2767 | -0.1944 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 | 1.626 | 1.59 | 102.2642 | 2.2642 | 0.10292 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 | 1.501 | 1.59 | 94.4025 | -5.5975 | -0.25443 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 | 1.282 | 1.46 | 87.8082 | -12.1918 | -0.5183 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 1.314 | 1.46 | 90 | -10 | -0.42512 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 1.171 | 1.46 | 80.2055 | -19.7945 | -0.84151 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 1.317 | 1.46 | 90.2055 | -9.7945 | -0.41639 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-01-27 | 1.294 | 1.46 | 88.6301 | -11.3699 | -0.48336 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-01-27 | 1.225 | 1.46 | 83.9041 | -16.0959 | -0.68427 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06026B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920099 | 2005-12-30 | 1.72 | 1.46 | 117.8082 | 17.8082 | 0.75707 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990126 | 2005-12-30 | 1.72 | 1.46 | 117.8082 | 17.8082 | 0.75707 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | TC122905
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2870112 | 2005-10-26 | 1.416 | 1.46 | 96.9863 | -3.0137 | -0.12812 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2920102 | 2005-10-26 | 1.351 | 1.46 | 92.5342 | -7.4658 | -0.31739 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05299A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2990127 | 2005-11-08 | 1.703 | 1.46 | 116.6438 | 16.6438 | 0.70757 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0930085 | 2006-04-12 | 1.277 | 1.46 | 87.4658 | -12.5342 | -0.53286 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1010012 | 2006-04-18 | 1.321 | 1.46 | 90.4795 | -9.5205 | -0.40474 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1080078 | 2006-04-27 | 1.197 | 1.46 | 81.9863 | -18.0137 | -0.7658 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1160105 | 2006-05-03 | 1.403 | 1.46 | 96.0959 | -3.9041 | -0.16597 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040038 | 2006-02-15 | 2.24 | 2.19 | 102.2831 | 2.2831 | 0.13186 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0110065 | 2006-02-15 | 2.184 | 2.19 | 99.726 | -0.27397 | -0.015823 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190008 | 2006-02-15 | 2.291 | 2.19 | 104.6119 | 4.6119 | 0.26635 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260064 | 2006-02-16 | 2.108 | 2.19 | 96.2557 | -3.7443 | -0.21624 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1860014 | 2006-08-01 | 1.911 | 2.19 | 87.2603 | -12.7397 | -0.73576 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1930119 | 2006-08-01 | 1.956 | 2.19 | 89.3151 | -10.6849 | -0.61709 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1990163 | 2006-08-02 | 2.048 | 2.19 | 93.516 | -6.484 | -0.37447 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2060030 | 2006-08-08 | 1.919 | 2.19 | 87.6256 | -12.3744 | -0.71466 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-01-31 | 1.621 | 1.685 | 96.2018 | -3.7982 | -0.18056 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 | 1.632 | 1.685 | 96.8546 | -3.1454 | -0.14953 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 1.702 | 1.685 | 101.0089 | 1.0089 | 0.047961 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 | 1.575 | 1.685 | 93.4718 | -6.5282 | -0.31034 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 1.506 | 1.685 | 89.3769 | -10.6231 | -0.505 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 1.348 | 1.685 | 80 | -20 | -0.95076 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 | 1.363 | 1.685 | 80.8902 | -19.1098 | -0.90844 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 1.534 | 1.685 | 91.0386 | -8.9614 | -0.42601 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3060046 | 2005-11-08 | 1.541 | 1.685 | 91.454 | -8.546 | -0.40626 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05312A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3130036 | 2005-11-16 | 1.745 | 1.685 | 103.5608 | 3.5608 | 0.16927 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05320A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3210142 | 2005-11-30 | 1.667 | 1.685 | 98.9318 | -1.0682 | -0.050782 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05334A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3320015 | 2005-12-12 | 1.86 | 1.685 | 110.3858 | 10.3858 | 0.49372 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS05346A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1220154 | 2006-05-08 | 1.54 | 1.685 | 91.3947 | -8.6053 | -0.40908 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1290066 | 2006-05-18 | 1.311 | 1.685 | 77.8042 | -22.1958 | -1.0551 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1360165 | 2006-05-24 | 1.39 | 1.685 | 82.4926 | -17.5074 | -0.83226 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1430052 | 2006-06-07 | 1.511 | 1.685 | 89.6736 | -10.3264 | -0.49089 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 2.315 | 2.44 | 94.877 | -5.123 | -0.31933 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 2.587 | 2.44 | 106.0246 | 6.0246 | 0.37553 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 2.535 | 2.44 | 103.8934 | 3.8934 | 0.24269 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 | 2.922 | 2.44 | 119.7541 | 19.7541 | 1.2313 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 2.318 | 2.44 | 95 | -5 | -0.31166 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 2.337 | 2.44 | 95.7787 | -4.2213 | -0.26312 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 2.373 | 2.44 | 97.2541 | -2.7459 | -0.17116 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 | 2.164 | 2.44 | 88.6885 | -11.3115 | -0.70507 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0330066 | 2006-02-16 | 2.3 | 2.44 | 94.2623 | -5.7377 | -0.35764 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0400071 | 2006-02-16 | 2.553 | 2.44 | 104.6311 | 4.6311 | 0.28867 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0470067 | 2006-02-23 | 2.525 | 2.44 | 103.4836 | 3.4836 | 0.21714 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0580119 | 2006-03-07 | 2.995 | 2.44 | 122.7459 | 22.7459 | 1.4178 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2150115 | 2006-08-15 | 2.244 | 2.44 | 91.9672 | -8.0328 | -0.5007 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06226A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2210199 | 2006-08-16 | 2.309 | 2.44 | 94.6311 | -5.3689 | -0.33465 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2280133 | 2006-08-30 | 2.38 | 2.44 | 97.541 | -2.459 | -0.15328 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06241A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2360200 | 2006-08-31 | 2.304 | 2.44 | 94.4262 | -5.5738 | -0.34743 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 2.226 | 2.19 | 101.6438 | 1.6438 | 0.094937 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 2.168 | 2.19 | 98.9954 | -1.0046 | -0.058017 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 2.275 | 2.19 | 103.8813 | 3.8813 | 0.22416 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 2.937 | 2.805 | 104.7059 | 4.7059 | 0.32247 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 2.638 | 2.805 | 94.0463 | -5.9537 | -0.40798 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 2.734 | 2.805 | 97.4688 | -2.5312 | -0.17345 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-04 | 2.635 | 2.805 | 93.9394 | -6.0606 | -0.41531 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06094A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 | 2.424 | 2.805 | 86.4171 | -13.5829 | -0.93078 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 2.456 | 2.805 | 87.5579 | -12.4421 | -0.8526 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 2.484 | 2.805 | 88.5561 | -11.4439 | -0.7842 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 2.488 | 2.805 | 88.6988 | -11.3012 | -0.77443 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0610057 | 2006-03-14 | 2.884 | 2.805 | 102.8164 | 2.8164 | 0.193 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0680004 | 2006-03-21 | 2.752 | 2.805 | 98.1105 | -1.8895 | -0.12948 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 0750091 | 2006-03-22 | 2.745 | 2.805 | 97.861 | -2.139 | -0.14658 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2480071 | 2006-09-19 | 2.407 | 2.805 | 85.8111 | -14.1889 | -0.97231 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2560142 | 2006-10-03 | 2.444 | 2.805 | 87.1301 | -12.8699 | -0.88192 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2630118 | 2006-10-11 | 2.408 | 2.805 | 85.8467 | -14.1533 | -0.96987 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2700088 | 2006-10-16 | 2.359 | 2.805 | 84.0998 | -15.9002 | -1.0896 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 2.198 | 2.37 | 92.7426 | -7.2574 | -0.44328 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 2.275 | 2.37 | 95.9916 | -4.0084 | -0.24483 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 2.182 | 2.37 | 92.0675 | -7.9325 | -0.48451 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 2.215 | 2.37 | 93.4599 | -6.5401 | -0.39946 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 2.166 | 2.37 | 91.3924 | -8.6076 | -0.52575 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 2.177 | 2.37 | 91.8565 | -8.1435 | -0.4974 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 2.117 | 2.37 | 89.3249 | -10.6751 | -0.65203 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 2.018 | 2.37 | 85.1477 | -14.8523 | -0.90717 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3390048 | 2005-12-12 | 2.585 | 2.37 | 109.0717 | 9.0717 | 0.5541 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05346A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3460032 | 2005-12-22 | 2.225 | 2.37 | 93.8819 | -6.1181 | -0.37369 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS05356A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3530068 | 2006-01-03 | 2.264 | 2.37 | 95.5274 | -4.4726 | -0.27318 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 3620020 | 2006-01-03 | 2.181 | 2.37 | 92.0253 | -7.9747 | -0.48709 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06003A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1570193 | 2006-06-12 | 2.198 | 2.37 | 92.7426 | -7.2574 | -0.44328 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06163A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1650117 | 2006-06-21 | 1.968 | 2.37 | 83.038 | -16.962 | -1.036 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06172A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1730125 | 2006-07-12 | 1.875 | 2.37 | 79.1139 | -20.8861 | -1.2757 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1790179 | 2006-07-12 | 2.237 | 2.37 | 94.3882 | -5.6118 | -0.34277 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 | 2.098 | 2.19 | 95.7991 | -4.2009 | -0.24262 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 | 1.583 | 2.19 | 72.2831 | -27.7169 | -1.6007 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 2.114 | 2.19 | 96.5297 | -3.4703 | -0.20042 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 | 2.289 | 2.19 | 104.5205 | 4.5205 | 0.26108 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 2.534 | 2.805 | 90.3387 | -9.6613 | -0.66205 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 2.624 | 2.805 | 93.5472 | -6.4528 | -0.44218 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-17 | 2.76 | 2.805 | 98.3957 | -1.6043 | -0.10993 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041607
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-20 | 2.51 | 2.805 | 89.4831 | -10.5169 | -0.72068 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS041907
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1090147 | 2007-04-28 | 2.6 | 2.805 | 92.6916 | -7.3084 | -0.50081 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS042707
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1160180 | 2007-05-12 | 2.64 | 2.805 | 94.1176 | -5.8824 | -0.40309 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051107
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 3110024 | 2006-11-22 | 3.068 | 3.45 | 88.9275 | -11.0725 | -0.86633 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06326A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 3180126 | 2006-11-22 | 3.161 | 3.45 | 91.6232 | -8.3768 | -0.65542 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06326A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 3260052 | 2006-12-07 | 3.28 | 3.45 | 95.0725 | -4.9275 | -0.38554 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06341A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 3330134 | 2006-12-07 | 3.286 | 3.45 | 95.2464 | -4.7536 | -0.37193 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | WMS06341A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1240215 | 2007-05-19 | 3.62 | 3.45 | 104.9275 | 4.9275 | 0.38554 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS051807
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1310185 | 2007-06-02 | 2.73 | 3.45 | 79.1304 | -20.8696 | -1.6329 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS053107
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1380239 | 2007-06-06 | 3.5 | 3.45 | 101.4493 | 1.4493 | 0.11339 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS060407
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1490122 | 2007-06-20 | 3.28 | 3.45 | 95.0725 | -4.9275 | -0.38554 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS061907
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0380060 | 2007-03-07 | 3.656 | 3.955 | 92.4399 | -7.5601 | -0.64206 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0460031 | 2007-02-26 | 3.783 | 3.955 | 95.6511 | -4.3489 | -0.36935 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07057A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 3.938 | 3.955 | 99.5702 | -0.42984 | -0.036505 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 3.916 | 3.955 | 99.0139 | -0.98609 | -0.083748 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2260052 | 2007-09-14 | 3.722 | 3.955 | 94.1087 | -5.8913 | -0.50034 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2290010 | 2007-09-14 | 3.927 | 3.955 | 99.292 | -0.70796 | -0.060126 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2360123 | 2007-09-19 | 3.711 | 3.955 | 93.8306 | -6.1694 | -0.52396 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TC091807
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2470020 | 2007-10-12 | 3.815 | 3.955 | 96.4602 | -3.5398 | -0.30063 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TCMS101107
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0050074 | 2007-01-30 | 1.434 | 1.55 | 92.5161 | -7.4839 | -0.33349 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07029A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0120137 | 2007-01-30 | 1.464 | 1.55 | 94.4516 | -5.5484 | -0.24724 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07030A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0220061 | 2007-01-31 | 1.504 | 1.55 | 97.0323 | -2.9677 | -0.13224 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0290028 | 2007-02-01 | 1.388 | 1.55 | 89.5484 | -10.4516 | -0.46573 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1900084 | 2007-07-27 | 1.45 | 1.55 | 93.5484 | -6.4516 | -0.28749 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072607
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1970123 | 2007-07-28 | 1.47 | 1.55 | 94.8387 | -5.1613 | -0.22999 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072707
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2010234 | 2007-08-03 | 1.36 | 1.55 | 87.7419 | -12.2581 | -0.54623 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS080207
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2110136 | 2007-08-14 | 1.34 | 1.55 | 86.4516 | -13.5484 | -0.60373 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS081307
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 0.574 | 0.615 | 93.3333 | -6.6667 | -0.13575 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 0.529 | 0.615 | 86.0163 | -13.9837 | -0.28474 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 0.509 | 0.615 | 82.7642 | -17.2358 | -0.35096 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2500007 | 2007-11-05 | 0.5848 | 0.615 | 95.0894 | -4.9106 | -0.099992 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS110507
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2570071 | 2007-10-19 | 0.5747 | 0.615 | 93.4472 | -6.5528 | -0.13343 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2640051 | 2007-10-19 | 0.582 | 0.615 | 94.6341 | -5.3659 | -0.10926 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 2710013 | 2007-10-26 | 0.5736 | 0.615 | 93.2683 | -6.7317 | -0.13707 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS102507
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 3480081 | 2007-01-09 | 3.528 | 3.655 | 96.5253 | -3.4747 | -0.28161 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | WMS07009A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 3600109 | 2007-01-10 | 3.436 | 3.655 | 94.0082 | -5.9918 | -0.4856 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | WMS07010A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 0030024 | 2007-01-10 | 3.369 | 3.655 | 92.1751 | -7.8249 | -0.63417 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | WMS07010A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1590295 | 2007-06-22 | 3.56 | 3.655 | 97.4008 | -2.5992 | -0.21065 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS062007
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1660282 | 2007-07-07 | 3.03 | 3.655 | 82.9001 | -17.0999 | -1.3859 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS070507
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1760170 | 2007-07-26 | 3.65 | 3.655 | 99.8632 | -0.1368 | -0.011087 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072407
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2007 | 1800201 | 2007-07-27 | 3.54 | 3.655 | 96.8536 | -3.1464 | -0.255 | 0.06 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072607
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 | 0.5335 | 0.615 | 86.748 | -13.252 | -0.26985 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-15 | 0.594 | 0.615 | 96.5854 | -3.4146 | -0.069531 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 | 0.5875 | 0.615 | 95.5285 | -4.4715 | -0.091052 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-11-20 | 0.5812 | 0.615 | 94.5041 | -5.4959 | -0.11191 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111507
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 | 0.6575 | 0.615 | 106.9106 | 6.9106 | 0.14072 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 | 0.6943 | 0.615 | 112.8943 | 12.8943 | 0.26256 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 | 0.5522 | 0.615 | 89.7886 | -10.2114 | -0.20793 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 | 0.5501 | 0.615 | 89.4472 | -10.5528 | -0.21488 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-11-28 | 0.5924 | 0.61 | 97.1148 | -2.8852 | -0.058321 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS112707
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-21 | 0.5741 | 0.61 | 94.1148 | -5.8852 | -0.11896 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS122007A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-07 | 0.5929 | 0.61 | 97.1967 | -2.8033 | -0.056664 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120607A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-20 | 0.6127 | 0.61 | 100.4426 | 0.44262 | 0.0089469 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052008B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 | 0.6043 | 0.61 | 99.0656 | -0.93443 | -0.018888 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 | 0.5059 | 0.61 | 82.9344 | -17.0656 | -0.34495 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 0.5158 | 0.61 | 84.5574 | -15.4426 | -0.31215 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 0.5158 | 0.61 | 84.5574 | -15.4426 | -0.31215 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 | 0.3075 | 0.3 | 102.5 | 2.5 | 0.02617 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 | 0.309 | 0.3 | 103 | 3 | 0.031404 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 | 0.297 | 0.3 | 99 | -1 | -0.010468 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-13 | 0.2807 | 0.3 | 93.5667 | -6.4333 | -0.067344 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 | 0.2601 | 0.3 | 86.7 | -13.3 | -0.13922 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 | 0.3083 | 0.3 | 102.7667 | 2.7667 | 0.028961 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 | 0.3165 | 0.3 | 105.5 | 5.5 | 0.057574 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-04 | 0.2349 | 0.3 | 78.3 | -21.7 | -0.22715 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090408
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-07 | 0.445 | 0.5 | 89 | -11 | -0.18557 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-07 | 0.5154 | 0.5 | 103.08 | 3.08 | 0.051959 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 | 0.5362 | 0.5 | 107.24 | 7.24 | 0.12214 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-13 | 0.5318 | 0.5 | 106.36 | 6.36 | 0.10729 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-29 | 0.4467 | 0.5 | 89.34 | -10.66 | -0.17983 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072908
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 | 0.4767 | 0.5 | 95.34 | -4.66 | -0.078613 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 | 0.4887 | 0.5 | 97.74 | -2.26 | -0.038125 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 | 0.4826 | 0.5 | 96.52 | -3.48 | -0.058706 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 | 0.2759 | 0.29 | 95.1379 | -4.8621 | -0.049283 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 | 0.2937 | 0.29 | 101.2759 | 1.2759 | 0.012933 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 | 0.2991 | 0.29 | 103.1379 | 3.1379 | 0.031807 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-02 | 0.2886 | 0.29 | 99.5172 | -0.48276 | -0.0048934 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 | 0.3004 | 0.29 | 103.5862 | 3.5862 | 0.036351 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 | 0.267 | 0.29 | 92.069 | -7.931 | -0.080391 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 | 0.2647 | 0.29 | 91.2759 | -8.7241 | -0.088431 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 0.2846 | 0.29 | 98.1379 | -1.8621 | -0.018875 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 3380043 | 2007-12-19 | 0.1306 | 0.135 | 96.7407 | -3.2593 | -0.015799 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS121807
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-01-30 | 0.1344 | 0.135 | 99.5556 | -0.44444 | -0.0021544 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS012908
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-06 | 0.1343 | 0.135 | 99.4815 | -0.51852 | -0.0025134 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 | 0.1394 | 0.135 | 103.2593 | 3.2593 | 0.015799 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 | 0.1053 | 0.135 | 78 | -22 | -0.10664 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-06-27 | 0.1484 | 0.135 | 109.9259 | 9.9259 | 0.048114 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 | 0.1113 | 0.135 | 82.4444 | -17.5556 | -0.085097 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-16 | 0.1375 | 0.135 | 101.8519 | 1.8519 | 0.0089765 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.1333 | 0.135 | 98.7407 | -1.2593 | -0.006104 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 0.128 | 0.135 | 94.8148 | -5.1852 | -0.025134 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.1427 | 0.135 | 105.7037 | 5.7037 | 0.027648 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 0.1291 | 0.135 | 95.6296 | -4.3704 | -0.021185 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.1358 | 0.135 | 100.5926 | 0.59259 | 0.0028725 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.1322 | 0.135 | 97.9259 | -2.0741 | -0.010054 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.1455 | 0.135 | 107.7778 | 7.7778 | 0.037701 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1560190 | 2009-06-17 | 0.1274 | 0.135 | 94.3704 | -5.6296 | -0.027289 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS061709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1660107 | 2009-07-02 | 0.122 | 0.135 | 90.3704 | -9.6296 | -0.046678 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS070109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1730159 | 2009-07-28 | 0.1416 | 0.135 | 104.8889 | 4.8889 | 0.023698 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS072709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1810003 | 2009-08-03 | 0.1188 | 0.135 | 88 | -12 | -0.058168 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS080309
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2220149 | 2009-09-02 | 0.9395 | 1.005 | 93.4826 | -6.5174 | -0.20396 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS090109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2290137 | 2009-09-15 | 0.9915 | 1.005 | 98.6567 | -1.3433 | -0.042038 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TC091409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2360201 | 2009-09-22 | 1.03 | 1.005 | 102.4876 | 2.4876 | 0.077849 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS092109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2430111 | 2009-10-05 | 0.9719 | 1.005 | 96.7065 | -3.2935 | -0.10307 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS100509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 2.04 | 1.935 | 105.4264 | 5.4264 | 0.28633 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 2.011 | 1.935 | 103.9276 | 3.9276 | 0.20725 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 1.723 | 1.935 | 89.0439 | -10.9561 | -0.57812 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-11 | 1.886 | 1.935 | 97.4677 | -2.5323 | -0.13362 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 1.906 | 1.935 | 98.5013 | -1.4987 | -0.079083 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 | 1.944 | 1.935 | 100.4651 | 0.46512 | 0.024543 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 2.023 | 1.935 | 104.5478 | 4.5478 | 0.23997 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3120100 | 2008-11-20 | 1.322 | 1.3725 | 96.3206 | -3.6794 | -0.1489 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112008
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3260102 | 2008-12-02 | 1.377 | 1.3725 | 100.3279 | 0.32787 | 0.013269 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120108
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3380021 | 2008-12-09 | 1.493 | 1.3725 | 108.7796 | 8.7796 | 0.35531 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120908
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1320059 | 2009-05-19 | 1.309 | 1.3725 | 95.3734 | -4.6266 | -0.18724 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1480018 | 2009-06-09 | 1.4 | 1.3725 | 102.0036 | 2.0036 | 0.081087 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060809
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1530134 | 2009-06-15 | 1.287 | 1.3725 | 93.7705 | -6.2295 | -0.25211 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS061509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 2.544 | 2.7675 | 91.9241 | -8.0759 | -0.54847 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 2.838 | 2.7675 | 102.5474 | 2.5474 | 0.17301 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 2.817 | 2.7675 | 101.7886 | 1.7886 | 0.12147 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 2.609 | 2.7675 | 94.2728 | -5.7272 | -0.38896 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 2.721 | 2.7675 | 98.3198 | -1.6802 | -0.11411 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 2.587 | 2.7675 | 93.4779 | -6.5221 | -0.44295 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 2.812 | 2.7675 | 101.6079 | 1.6079 | 0.1092 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 2.667 | 2.7675 | 96.3686 | -3.6314 | -0.24663 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 1.416 | 1.3725 | 103.1694 | 3.1694 | 0.12826 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 1.321 | 1.3725 | 96.2477 | -3.7523 | -0.15185 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 1.379 | 1.3725 | 100.4736 | 0.47359 | 0.019166 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 1.354 | 1.3725 | 98.6521 | -1.3479 | -0.054549 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 1.306 | 1.3725 | 95.1548 | -4.8452 | -0.19608 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 1.323 | 1.3725 | 96.3934 | -3.6066 | -0.14596 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 1.339 | 1.3725 | 97.5592 | -2.4408 | -0.098779 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 1.337 | 1.3725 | 97.4135 | -2.5865 | -0.10468 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0680033 | 2009-03-18 | 2.727 | 2.7675 | 98.5366 | -1.4634 | -0.099387 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0720178 | 2009-03-18 | 2.815 | 2.7675 | 101.7164 | 1.7164 | 0.11657 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0820038 | 2009-04-01 | 2.779 | 2.7675 | 100.4155 | 0.41554 | 0.028221 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 0860144 | 2009-04-02 | 2.723 | 2.7675 | 98.3921 | -1.6079 | -0.1092 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2520013 | 2009-10-07 | 2.646 | 2.7675 | 95.6098 | -4.3902 | -0.29816 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2570068 | 2009-10-08 | 2.62 | 2.7675 | 94.6703 | -5.3297 | -0.36197 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2640041 | 2009-10-08 | 2.773 | 2.7675 | 100.1987 | 0.19874 | 0.013497 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2710102 | 2009-10-15 | 2.704 | 2.7675 | 97.7055 | -2.2945 | -0.15583 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS101409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 1.029 | 1.005 | 102.3881 | 2.3881 | 0.074735 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 1.002 | 1.005 | 99.7015 | -0.29851 | -0.0093419 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 0.9947 | 1.005 | 98.9751 | -1.0249 | -0.032074 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 0.9107 | 1.005 | 90.6169 | -9.3831 | -0.29365 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 1.039 | 1.005 | 103.3831 | 3.3831 | 0.10587 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 1.017 | 1.005 | 101.194 | 1.194 | 0.037367 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 1.01 | 1.005 | 100.4975 | 0.49751 | 0.01557 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 0.983 | 1.005 | 97.8109 | -2.1891 | -0.068507 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1940071 | 2009-08-20 | 2.806 | 2.7675 | 101.3911 | 1.3911 | 0.094479 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081809
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 1980153 | 2009-08-24 | 2.692 | 2.7675 | 97.2719 | -2.7281 | -0.18528 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2080170 | 2009-08-27 | 2.853 | 2.7675 | 103.0894 | 3.0894 | 0.20982 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2009 | 2120006 | 2009-08-27 | 2.602 | 2.7675 | 94.0199 | -5.9801 | -0.40614 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 1.254 | 1.3725 | 91.3661 | -8.6339 | -0.34941 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 1.324 | 1.3725 | 96.4663 | -3.5337 | -0.14301 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 1.305 | 1.3725 | 95.082 | -4.918 | -0.19903 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 1.326 | 1.3725 | 96.612 | -3.388 | -0.13711 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 1.296 | 1.3725 | 94.4262 | -5.5738 | -0.22557 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 1.364 | 1.3725 | 99.3807 | -0.61931 | -0.025063 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 1.147 | 1.3725 | 83.5701 | -16.4299 | -0.66491 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 1.214 | 1.3725 | 88.4517 | -11.5483 | -0.46736 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 3.946 | 3.92 | 100.6633 | 0.66327 | 0.056038 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 3.499 | 3.92 | 89.2602 | -10.7398 | -0.90739 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 3.723 | 3.92 | 94.9745 | -5.0255 | -0.4246 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 4 | 3.92 | 102.0408 | 2.0408 | 0.17242 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-25 | 3.66 | 3.92 | 93.3673 | -6.6327 | -0.56038 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS062410
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 3.68 | 3.92 | 93.8776 | -6.1224 | -0.51727 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 3.652 | 3.92 | 93.1633 | -6.8367 | -0.57762 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 3.374 | 3.92 | 86.0714 | -13.9286 | -1.1768 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 2.811 | 3.225 | 87.1628 | -12.8372 | -0.96298 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 2.929 | 3.225 | 90.8217 | -9.1783 | -0.68851 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 3.018 | 3.225 | 93.5814 | -6.4186 | -0.48149 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 3.09 | 3.225 | 95.814 | -4.186 | -0.31402 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 2.846 | 3.225 | 88.2481 | -11.7519 | -0.88157 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 3.103 | 3.225 | 96.2171 | -3.7829 | -0.28378 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 3.138 | 3.225 | 97.3023 | -2.6977 | -0.20237 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 3.111 | 3.225 | 96.4651 | -3.5349 | -0.26517 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 3.349 | 3.915 | 85.5428 | -14.4572 | -1.2206 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 3.889 | 3.915 | 99.3359 | -0.66411 | -0.056068 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 3.892 | 3.915 | 99.4125 | -0.58748 | -0.049598 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 3.524 | 3.915 | 90.0128 | -9.9872 | -0.84317 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 3.666 | 3.915 | 93.6398 | -6.3602 | -0.53696 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-12 | 3.862 | 3.915 | 98.6462 | -1.3538 | -0.11429 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 3.807 | 3.915 | 97.2414 | -2.7586 | -0.2329 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 3.794 | 3.915 | 96.9093 | -3.0907 | -0.26093 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 3.394 | 3.4575 | 98.1634 | -1.8366 | -0.14389 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 3.322 | 3.4575 | 96.081 | -3.919 | -0.30704 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 3.214 | 3.4575 | 92.9573 | -7.0427 | -0.55177 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 3.159 | 3.4575 | 91.3666 | -8.6334 | -0.6764 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 3.087 | 3.4575 | 89.2842 | -10.7158 | -0.83955 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 3.509 | 3.4575 | 101.4895 | 1.4895 | 0.1167 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 3.445 | 3.4575 | 99.6385 | -0.36153 | -0.028325 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 3.497 | 3.4575 | 101.1424 | 1.1424 | 0.089507 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-29 | 2.424 | 2.7675 | 87.5881 | -12.4119 | -0.84295 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 2.623 | 2.7675 | 94.7787 | -5.2213 | -0.3546 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 2.541 | 2.7675 | 91.8157 | -8.1843 | -0.55583 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-19 | 2.356 | 2.7675 | 85.131 | -14.869 | -1.0098 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011910
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 2.531 | 2.7675 | 91.4544 | -8.5456 | -0.58037 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 2.85 | 2.7675 | 102.981 | 2.981 | 0.20246 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 2.698 | 2.7675 | 97.4887 | -2.5113 | -0.17055 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 2.72 | 2.7675 | 98.2836 | -1.7164 | -0.11657 | 0.04 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 3.441 | 3.4575 | 99.5228 | -0.47722 | -0.037389 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 3.331 | 3.4575 | 96.3413 | -3.6587 | -0.28665 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 3.515 | 3.4575 | 101.6631 | 1.6631 | 0.13029 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 3.679 | 3.4575 | 106.4064 | 6.4064 | 0.50192 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-20 | 3.829 | 3.4575 | 110.7448 | 10.7448 | 0.84182 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 3.436 | 3.4575 | 99.3782 | -0.62184 | -0.048719 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 3.231 | 3.4575 | 93.449 | -6.551 | -0.51325 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 3.419 | 3.4575 | 98.8865 | -1.1135 | -0.087241 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 3.671 | 3.4875 | 105.2616 | 5.2616 | 0.41443 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 3.5 | 3.4875 | 100.3584 | 0.35842 | 0.028231 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 3.363 | 3.4875 | 96.4301 | -3.5699 | -0.28118 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 3.58 | 3.4875 | 102.6523 | 2.6523 | 0.20891 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-12 | 3.134 | 3.4875 | 89.8638 | -10.1362 | -0.79837 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 3.384 | 3.4875 | 97.0323 | -2.9677 | -0.23375 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-21 | 3.512 | 3.4875 | 100.7025 | 0.70251 | 0.055333 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-22 | 3.277 | 3.4875 | 93.9642 | -6.0358 | -0.47541 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 0.2396 | 0.278 | 86.1871 | -13.8129 | -0.1345 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 0.2785 | 0.278 | 100.1799 | 0.17986 | 0.0017512 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 0.2749 | 0.278 | 98.8849 | -1.1151 | -0.010858 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 0.293 | 0.278 | 105.3957 | 5.3957 | 0.052537 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 0.2276 | 0.278 | 81.8705 | -18.1295 | -0.17652 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 0.2737 | 0.278 | 98.4532 | -1.5468 | -0.015061 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-09-01 | 0.2628 | 0.278 | 94.5324 | -5.4676 | -0.053238 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 0.5144 | 0.594 | 86.5993 | -13.4007 | -0.26446 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 0.599 | 0.594 | 100.8418 | 0.84175 | 0.016612 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 0.5328 | 0.594 | 89.697 | -10.303 | -0.20332 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-17 | 0.5294 | 0.594 | 89.1246 | -10.8754 | -0.21462 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS021611
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 0.5857 | 0.594 | 98.6027 | -1.3973 | -0.027575 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 0.6008 | 0.594 | 101.1448 | 1.1448 | 0.022592 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 0.566 | 0.594 | 95.2862 | -4.7138 | -0.093024 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 0.5855 | 0.594 | 98.569 | -1.431 | -0.02824 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 0.0882 | 0.09 | 98 | -2 | -0.0065147 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 0.0915 | 0.09 | 101.6667 | 1.6667 | 0.0054289 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-05 | 0.067 | 0.09 | 74.4444 | -25.5556 | -0.083243 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040511
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.0892 | 0.09 | 99.1111 | -0.88889 | -0.0028954 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 1.692 | 1.7165 | 98.5727 | -1.4273 | -0.068821 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 1.707 | 1.7165 | 99.4465 | -0.55345 | -0.026686 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 1.737 | 1.7165 | 101.1943 | 1.1943 | 0.057585 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-19 | 1.767 | 1.7165 | 102.942 | 2.942 | 0.14185 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011911
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-07-06 | 1.769 | 1.7165 | 103.0585 | 3.0585 | 0.14747 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070511
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 1.73 | 1.7165 | 100.7865 | 0.78648 | 0.037922 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 1.751 | 1.7165 | 102.0099 | 2.0099 | 0.096911 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 1.814 | 1.7165 | 105.6802 | 5.6802 | 0.27388 | 0.02 | 2375 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211