## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 | 0.08 | 0.088 | 90.9091 | -9.0909 | -0.32873 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 | 0.085 | 0.088 | 96.5909 | -3.4091 | -0.12327 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 | 0.11 | 0.118 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30193 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 | 0.12 | 0.118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.075483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 5.2 | 0.118 | 4406.7797 | 4306.7797 | 191.8025 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 | 0.123 | 0.118 | 104.2373 | 4.2373 | 0.18871 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 0.46 | 0.483 | 95.2381 | -4.7619 | -0.4358 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 | 0.5 | 0.483 | 103.5197 | 3.5197 | 0.32212 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.082183 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 | 0.086 | 0.088 | 97.7273 | -2.2727 | -0.082183 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 0.49 | 0.483 | 101.4493 | 1.4493 | 0.13264 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 | 0.498 | 0.483 | 103.1056 | 3.1056 | 0.28422 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 | 0.11 | 0.118 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30193 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 | 0.12 | 0.118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.075483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 | 0.51 | 0.483 | 105.5901 | 5.5901 | 0.5116 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 | 0.504 | 0.483 | 104.3478 | 4.3478 | 0.39791 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 0.1 | 0.118 | 84.7458 | -15.2542 | -0.67935 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 | 0.126 | 0.118 | 106.7797 | 6.7797 | 0.30193 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 0.82 | 0.088 | 931.8182 | 831.8182 | 30.0789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 | 0.084 | 0.088 | 95.4545 | -4.5455 | -0.16437 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.082183 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | 0.081 | 0.088 | 92.0455 | -7.9545 | -0.28764 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P21
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 0.52 | 0.483 | 107.6605 | 7.6605 | 0.70108 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 | 0.491 | 0.483 | 101.6563 | 1.6563 | 0.15158 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P23
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 | 0.15 | 0.146 | 102.7397 | 2.7397 | 0.15184 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 | 0.152 | 0.146 | 104.1096 | 4.1096 | 0.22776 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 | 0.116 | 0.118 | 98.3051 | -1.6949 | -0.08146 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 | 0.124 | 0.118 | 105.0847 | 5.0847 | 0.24438 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 | 0.148 | 0.146 | 101.3699 | 1.3699 | 0.075919 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 1410125 | 1998-05-21 | 0.146 | 0.146 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P26
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 | 0.565 | 0.55 | 102.7273 | 2.7273 | 0.28736 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 | 0.552 | 0.55 | 100.3636 | 0.36364 | 0.038314 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 | 0.119 | 0.118 | 100.8475 | 0.84746 | 0.04073 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 | 0.119 | 0.118 | 100.8475 | 0.84746 | 0.04073 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P24
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 | 0.559 | 0.55 | 101.6364 | 1.6364 | 0.17241 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 | 0.556 | 0.55 | 101.0909 | 1.0909 | 0.11494 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P25
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 1.11 | 1.065 | 104.2254 | 4.2254 | 0.57365 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 2.77 | 2.478 | 111.7837 | 11.7837 | 1.9043 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 2.29 | 2.478 | 92.4132 | -7.5868 | -1.2261 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 2.62 | 2.478 | 105.7304 | 5.7304 | 0.92608 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 2.48 | 2.478 | 100.0807 | 0.08071 | 0.013043 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 2.68 | 2.478 | 108.1517 | 8.1517 | 1.3174 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 2.6 | 2.478 | 104.9233 | 4.9233 | 0.79565 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 2.71 | 2.478 | 109.3624 | 9.3624 | 1.513 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 25147-75145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 1.125 | 1.065 | 105.6338 | 5.6338 | 0.76487 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 1.23 | 1.065 | 115.493 | 15.493 | 2.1034 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 50DIW-50145
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 | 0.894 | 0.908 | 98.4581 | -1.5419 | -0.19735 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 | 0.967 | 0.908 | 106.4978 | 6.4978 | 0.83169 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 | 0.948 | 0.14 | 677.1429 | 577.1429 | 28.1533 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P30
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 | 0.134 | 0.14 | 95.7143 | -4.2857 | -0.20906 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P30
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 | 0.897 | 0.908 | 98.7885 | -1.2115 | -0.15506 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 | 0.375 | 0.37 | 101.3514 | 1.3514 | 0.12092 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P29
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 | 0.107 | 0.14 | 76.4286 | -23.5714 | -1.1498 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P30
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 | 0.367 | 0.37 | 99.1892 | -0.81081 | -0.072551 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P29
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 | 0.399 | 0.37 | 107.8378 | 7.8378 | 0.70133 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P29
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2910007 | 2000-10-17 | 0.123 | 0.11 | 111.8182 | 11.8182 | 0.52846 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0990140 | 2001-04-09 | 0.121 | 0.11 | 110 | 99999999999999840 | 0.44715 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1080017 | 2001-04-18 | 0.112 | 0.11 | 101.8182 | 1.8182 | 0.081301 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 3190011 | 2000-11-14 | 0.387 | 0.399 | 96.9925 | -3.0075 | -0.28612 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1270128 | 2001-05-07 | 0.449 | 0.399 | 112.5313 | 12.5313 | 1.1922 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1350271 | 2001-05-15 | 0.444 | 0.399 | 111.2782 | 11.2782 | 1.073 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0360094 | 2001-02-05 | 0.409 | 0.399 | 102.5063 | 2.5063 | 0.23844 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0450081 | 2001-02-14 | 0.405 | 0.399 | 101.5038 | 1.5038 | 0.14306 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2180179 | 2001-08-06 | 0.414 | 0.399 | 103.7594 | 3.7594 | 0.35765 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2260259 | 2001-08-14 | 0.405 | 0.399 | 101.5038 | 1.5038 | 0.14306 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P32
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0100015 | 2001-01-10 | 0.105 | 0.11 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20325 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0320007 | 2001-02-01 | 0.109 | 0.11 | 99.0909 | -0.90909 | -0.04065 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1900434 | 2001-07-09 | 0.101 | 0.11 | 91.8182 | -8.1818 | -0.36585 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1980113 | 2001-07-17 | 0.105 | 0.11 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20325 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P33
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0650089 | 2001-03-06 | 0.976 | 0.908 | 107.489 | 7.489 | 0.93819 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 0720062 | 2001-03-13 | 0.926 | 0.908 | 101.9824 | 1.9824 | 0.24834 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2570064 | 2001-09-14 | 0.86 | 0.908 | 94.7137 | -5.2863 | -0.66225 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 2710132 | 2001-09-28 | 0.894 | 0.908 | 98.4581 | -1.5419 | -0.19316 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 3470002 | 2000-12-12 | 0.885 | 0.908 | 97.467 | -2.533 | -0.31733 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2001 | 1560131 | 2001-06-05 | 0.97 | 0.908 | 106.8282 | 6.8282 | 0.85541 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P31
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3020122 | 2002-10-31 | 0.459 | 0.5 | 91.8 | -8.2 | -0.84536 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL02304A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3030095 | 2002-10-31 | 0.444 | 0.5 | 88.8 | -11.2 | -1.1546 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL02304A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 1050096 | 2003-05-13 | 0.485 | 0.5 | 97 | -3 | -0.30928 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03133A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 1190078 | 2003-05-13 | 0.497 | 0.5 | 99.4 | -0.6 | -0.061856 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03133A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3220010 | 2002-12-06 | 0.144 | 0.17 | 84.7059 | -15.2941 | -0.97788 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL02339A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3360036 | 2002-12-06 | 0.149 | 0.17 | 87.6471 | -12.3529 | -0.78983 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL02339A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0490152 | 2003-02-20 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL03051A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0620066 | 2003-03-05 | 0.179 | 0.17 | 105.2941 | 5.2941 | 0.3385 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL03063A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0170145 | 2003-01-21 | 0.479 | 0.5 | 95.8 | -4.2 | -0.43299 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03021A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0340092 | 2003-02-07 | 0.506 | 0.5 | 101.2 | 1.2 | 0.12371 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03037A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0760097 | 2003-04-03 | 0.861 | 0.83 | 103.7349 | 3.7349 | 0.44027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03093A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0900155 | 2003-04-03 | 0.811 | 0.83 | 97.7108 | -2.2892 | -0.26984 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03093A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3500133 | 2002-12-23 | 0.773 | 0.83 | 93.1325 | -6.8675 | -0.80952 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL02357A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0020018 | 2003-01-07 | 0.811 | 0.83 | 97.7108 | -2.2892 | -0.26984 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03006A