## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P24
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 0.32 | 0.317 | 100.9464 | 0.94637 | 0.13474 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 0.3 | 0.317 | 94.6372 | -5.3628 | -0.76353 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P23
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 0.06 | 0.055 | 109.0909 | 9.0909 | 0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P24
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 0.05 | 0.055 | 90.9091 | -9.0909 | -0.47733 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P21
Magnesium, FIL, ICP-OES, LL | 00925 | PLA09 | FIL | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 0.3 | 0.317 | 94.6372 | -5.3628 | -0.76353 | 0.01 | 1274 |  |  |  | mg/L | P23