## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1770020 | 1997-06-26 | 2.3 | 2.235 | 102.9083 | 2.9083 | 0.056104 | 1 | 1560 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0380023 | 1997-02-07 | 55 | 53.735 | 102.3541 | 2.3541 | 0.2907 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0430029 | 1997-02-12 | 57 | 53.735 | 106.0761 | 6.0761 | 0.7503 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2180067 | 1997-08-06 | 56.24 | 53.735 | 104.6618 | 4.6618 | 0.57565 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0840060 | 1997-03-25 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0840063 | 1997-03-25 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2590003 | 1997-09-16 | 5.3 | 5.085 | 104.2281 | 4.2281 | 0.16102 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2620130 | 1997-09-19 | 4.8 | 5.085 | 94.3953 | -5.6047 | -0.21344 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0270090 | 1997-01-27 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0300033 | 1997-01-30 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2060056 | 1997-07-25 | 1.4 | 1.117 | 125.3357 | 25.3357 | 0.25981 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2110037 | 1997-07-30 | 1.3 | 1.117 | 116.3832 | 16.3832 | 0.168 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0410042 | 1997-02-10 | 80 | 77.25 | 103.5599 | 3.5599 | 0.47336 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2200297 | 1997-08-08 | 82.94 | 77.25 | 107.3657 | 7.3657 | 0.97943 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0490208 | 1997-02-18 | 5.1 | 5.085 | 100.295 | 0.29499 | 0.011234 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2250009 | 1997-08-13 | 5.6 | 5.085 | 110.1278 | 10.1278 | 0.38569 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2850038 | 1996-10-11 | 81 | 77.25 | 104.8544 | 4.8544 | 0.64549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1050074 | 1997-04-15 | 78 | 77.25 | 100.9709 | 0.97087 | 0.1291 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2960016 | 1996-10-22 | 4 | 5.085 | 78.6627 | -21.3373 | -0.81257 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1120010 | 1997-04-22 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0730020 | 1997-03-14 | 54.3 | 51.5 | 105.4369 | 5.4369 | 0.66461 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2540001 | 1997-09-11 | 52.7 | 51.5 | 102.3301 | 2.3301 | 0.28483 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0910024 | 1997-04-01 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0920051 | 1997-04-02 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2680017 | 1997-09-25 | 1.5 | 1.117 | 134.2883 | 34.2883 | 0.35162 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2730005 | 1997-09-30 | 1.1 | 1.117 | 98.4781 | -1.5219 | -0.015607 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2830174 | 1996-10-09 | 59 | 53.735 | 109.7981 | 9.7981 | 1.2099 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0980024 | 1997-04-08 | 54.6 | 53.735 | 101.6098 | 1.6098 | 0.19878 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3260073 | 1996-11-21 | 55 | 51.5 | 106.7961 | 6.7961 | 0.83076 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1420052 | 1997-05-22 | 51.9 | 51.5 | 100.7767 | 0.7767 | 0.094944 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3270073 | 1996-11-22 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3340027 | 1996-11-29 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1420078 | 1997-05-22 | 1.1 | 1.117 | 98.4781 | -1.5219 | -0.015607 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1480080 | 1997-05-28 | 1.1 | 1.117 | 98.4781 | -1.5219 | -0.015607 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3440044 | 1996-12-09 | 58 | 53.735 | 107.9371 | 7.9371 | 0.98011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3520199 | 1996-12-17 | 56 | 53.735 | 104.2151 | 4.2151 | 0.5205 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1600049 | 1997-06-09 | 56.44 | 53.735 | 105.034 | 5.034 | 0.62161 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1620186 | 1997-06-11 | 55.84 | 53.735 | 103.9174 | 3.9174 | 0.48373 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3130053 | 1996-11-08 | 78 | 77.25 | 100.9709 | 0.97087 | 0.1291 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1330009 | 1997-05-13 | 81.34 | 77.25 | 105.2945 | 5.2945 | 0.70402 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3200036 | 1996-11-15 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3240032 | 1996-11-19 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1330064 | 1997-05-13 | 5.44 | 5.085 | 106.9813 | 6.9813 | 0.26586 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1390079 | 1997-05-19 | 5.2 | 5.085 | 102.2616 | 2.2616 | 0.086125 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3090079 | 1996-11-04 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3130072 | 1996-11-08 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1260021 | 1997-05-06 | 5.2 | 5.085 | 102.2616 | 2.2616 | 0.086125 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1320035 | 1997-05-12 | 5.3 | 5.085 | 104.2281 | 4.2281 | 0.16102 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2850073 | 1996-10-11 | 57 | 53.735 | 106.0761 | 6.0761 | 0.7503 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2970037 | 1996-10-23 | 58 | 53.735 | 107.9371 | 7.9371 | 0.98011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1000033 | 1997-04-10 | 51.2 | 53.735 | 95.2824 | -4.7176 | -0.58255 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1070061 | 1997-04-17 | 55 | 53.735 | 102.3541 | 2.3541 | 0.2907 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0560265 | 1997-02-25 | 52 | 51.5 | 100.9709 | 0.97087 | 0.11868 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2320002 | 1997-08-20 | 53 | 51.5 | 102.9126 | 2.9126 | 0.35604 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0500012 | 1997-02-19 | 1.1 | 1.117 | 98.4781 | -1.5219 | -0.015607 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2300100 | 1997-08-18 | 1.3 | 1.117 | 116.3832 | 16.3832 | 0.168 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2060073 | 1997-07-25 | 2.5 | 2.235 | 111.8568 | 11.8568 | 0.22873 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0860058 | 1997-03-27 | 2 | 2.235 | 89.4855 | -10.5145 | -0.20284 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2670001 | 1997-09-24 | 2.6 | 2.235 | 116.3311 | 16.3311 | 0.31504 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0700002 | 1997-03-11 | 57 | 53.735 | 106.0761 | 6.0761 | 0.7503 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0730030 | 1997-03-14 | 57 | 53.735 | 106.0761 | 6.0761 | 0.7503 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2450417 | 1997-09-02 | 56.54 | 53.735 | 105.2201 | 5.2201 | 0.64459 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2530027 | 1997-09-10 | 50.44 | 53.735 | 93.8681 | -6.1319 | -0.7572 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0070016 | 1997-01-07 | 54 | 53.735 | 100.4932 | 0.49316 | 0.060898 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0090045 | 1997-01-09 | 54 | 53.735 | 100.4932 | 0.49316 | 0.060898 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1880144 | 1997-07-07 | 51.3 | 53.735 | 95.4685 | -4.5315 | -0.55957 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1900061 | 1997-07-09 | 51.6 | 53.735 | 96.0268 | -3.9732 | -0.49063 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3610068 | 1996-12-26 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3620033 | 1996-12-27 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1740057 | 1997-06-23 | 5.72 | 5.085 | 112.4877 | 12.4877 | 0.47556 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1770158 | 1997-06-26 | 5.3 | 5.085 | 104.2281 | 4.2281 | 0.16102 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1180126 | 1997-04-28 | 2.4 | 2.235 | 107.3826 | 7.3826 | 0.14242 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3090070 | 1996-11-04 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1190055 | 1997-04-29 | 5.6 | 5.085 | 110.1278 | 10.1278 | 0.38569 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3520195 | 1996-12-17 | 51 | 51.5 | 99.0291 | -0.97087 | -0.11868 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1630048 | 1997-06-12 | 53.6 | 51.5 | 104.0777 | 4.0777 | 0.49846 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3520187 | 1996-12-17 | 55 | 53.735 | 102.3541 | 2.3541 | 0.2907 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1690017 | 1997-06-18 | 54.4 | 53.735 | 101.2376 | 1.2376 | 0.15282 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50135-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0560327 | 1997-02-25 | 2 | 1.117 | 179.051 | 79.051 | 0.81065 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0570003 | 1997-02-26 | 2 | 1.117 | 179.051 | 79.051 | 0.81065 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2330047 | 1997-08-21 | 1.1 | 1.117 | 98.4781 | -1.5219 | -0.015607 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2380060 | 1997-08-26 | 1.2 | 1.117 | 107.4306 | 7.4306 | 0.076199 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 3050010 | 1996-10-31 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1200072 | 1997-04-30 | 1.2 | 1.117 | 107.4306 | 7.4306 | 0.076199 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0020007 | 1997-01-02 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1830044 | 1997-07-02 | 1 | 1.117 | 89.5255 | -10.4745 | -0.10741 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0140038 | 1997-01-14 | 78 | 77.25 | 100.9709 | 0.97087 | 0.1291 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1910171 | 1997-07-10 | 80.64 | 77.25 | 104.3883 | 4.3883 | 0.58353 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0150021 | 1997-01-15 | 6 | 5.085 | 117.9941 | 17.9941 | 0.68525 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 0240019 | 1997-01-24 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 1960108 | 1997-07-15 | 5 | 5.085 | 98.3284 | -1.6716 | -0.063658 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1997 | 2030244 | 1997-07-22 | 5.1 | 5.085 | 100.295 | 0.29499 | 0.011234 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50139-50141
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3440094 | 1997-12-10 | 2.9 | 3.15 | 92.0635 | -7.9365 | -0.24274 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1610135 | 1998-06-10 | 3.3 | 3.15 | 104.7619 | 4.7619 | 0.14565 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0770039 | 1998-03-18 | 5.3 | 5.385 | 98.4215 | -1.5785 | -0.072192 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2600193 | 1998-09-17 | 5.2 | 5.385 | 96.5645 | -3.4355 | -0.15712 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0280056 | 1998-01-28 | 1.8 | 1.575 | 114.2857 | 14.2857 | 0.24299 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2100198 | 1998-07-29 | 1.2 | 1.575 | 76.1905 | -23.8095 | -0.40499 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0420020 | 1998-02-11 | 64.5 | 62.55 | 103.1175 | 3.1175 | 0.39392 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2240021 | 1998-08-12 | 65 | 62.55 | 103.9169 | 3.9169 | 0.49492 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0350036 | 1998-02-04 | 5 | 5.385 | 92.8505 | -7.1495 | -0.32699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2170055 | 1998-08-05 | 5.2 | 5.385 | 96.5645 | -3.4355 | -0.15712 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2810018 | 1997-10-08 | 68.1 | 62.55 | 108.8729 | 8.8729 | 1.1211 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0980042 | 1998-04-08 | 71 | 62.55 | 113.5092 | 13.5092 | 1.707 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3020007 | 1997-10-29 | 5.3 | 5.385 | 98.4215 | -1.5785 | -0.072192 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1190031 | 1998-04-29 | 4.8 | 5.385 | 89.1365 | -10.8635 | -0.49685 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0840054 | 1998-03-25 | 42.4 | 41.7 | 101.6787 | 1.6787 | 0.19585 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2670034 | 1998-09-24 | 42.5 | 41.7 | 101.9185 | 1.9185 | 0.22383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3300049 | 1997-11-26 | 119 | 41.7 | 285.3717 | 185.3717 | 21.6272 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1400051 | 1998-05-20 | 41.9 | 41.7 | 100.4796 | 0.47962 | 0.055957 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3230066 | 1997-11-19 | 1.7 | 1.575 | 107.9365 | 7.9365 | 0.135 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1470078 | 1998-05-27 | 1.8 | 1.575 | 114.2857 | 14.2857 | 0.24299 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3140176 | 1997-11-10 | 65.5 | 62.55 | 104.7162 | 4.7162 | 0.59592 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1260091 | 1998-05-06 | 64 | 62.55 | 102.3181 | 2.3181 | 0.29291 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3090060 | 1997-11-05 | 5.3 | 5.385 | 98.4215 | -1.5785 | -0.072192 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1330268 | 1998-05-13 | 5.6 | 5.385 | 103.9926 | 3.9926 | 0.1826 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50137-50139
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2880087 | 1997-10-15 | 5.7 | 5.842 | 97.5693 | -2.4307 | -0.11759 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1050032 | 1998-04-15 | 5.6 | 5.842 | 95.8576 | -4.1424 | -0.2004 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0560015 | 1998-02-25 | 43.7 | 41.7 | 104.7962 | 4.7962 | 0.55957 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2380131 | 1998-08-26 | 41.6 | 41.7 | 99.7602 | -0.23981 | -0.027978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0490084 | 1998-02-18 | 1.6 | 1.575 | 101.5873 | 1.5873 | 0.026999 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2310040 | 1998-08-19 | 1.7 | 1.575 | 107.9365 | 7.9365 | 0.135 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0210005 | 1998-01-21 | 3.1 | 3.15 | 98.4127 | -1.5873 | -0.048548 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2030110 | 1998-07-22 | 2.7 | 3.15 | 85.7143 | -14.2857 | -0.43694 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0700029 | 1998-03-11 | 3.4 | 3.15 | 107.9365 | 7.9365 | 0.24274 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2520014 | 1998-09-09 | 2 | 3.15 | 63.4921 | -36.5079 | -1.1166 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0630048 | 1998-03-04 | 5.9 | 5.842 | 100.9928 | 0.99281 | 0.04803 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2460011 | 1998-09-03 | 5.3 | 5.842 | 90.7224 | -9.2776 | -0.44883 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0160094 | 1998-01-16 | 5.9 | 5.842 | 100.9928 | 0.99281 | 0.04803 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1960206 | 1998-07-15 | 5.7 | 5.842 | 97.5693 | -2.4307 | -0.11759 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 2950040 | 1997-10-22 | 2.7 | 3.15 | 85.7143 | -14.2857 | -0.43694 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1120079 | 1998-04-22 | 2.9 | 3.15 | 92.0635 | -7.9365 | -0.24274 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3580053 | 1997-12-24 | 43.2 | 41.7 | 103.5971 | 3.5971 | 0.41967 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1750107 | 1998-06-24 | 41.4 | 41.7 | 99.2806 | -0.71942 | -0.083935 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3370023 | 1997-12-03 | 4.8 | 5.842 | 82.1636 | -17.8364 | -0.86289 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1540046 | 1998-06-03 | 5.8 | 5.842 | 99.2811 | -0.71893 | -0.034781 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 3510143 | 1997-12-17 | 1.4 | 1.575 | 88.8889 | -11.1111 | -0.189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1680015 | 1998-06-17 | 1.6 | 1.575 | 101.5873 | 1.5873 | 0.026999 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25137
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 0070003 | 1998-01-07 | 66 | 62.55 | 105.5156 | 5.5156 | 0.69693 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1998 | 1890086 | 1998-07-08 | 66 | 62.55 | 105.5156 | 5.5156 | 0.69693 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3640025 | 1998-12-30 | 5.3 | 4.95 | 107.0707 | 7.0707 | 0.33859 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1760077 | 1999-06-25 | 5.236 | 4.95 | 105.7778 | 5.7778 | 0.27668 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 6.5 | 6.35 | 102.3622 | 2.3622 | 0.1332 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2510017 | 1999-09-08 | 7.148 | 6.35 | 112.5669 | 12.5669 | 0.70864 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0200055 | 1999-01-20 | 5 | 4.95 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2080108 | 1999-07-27 | 5.333 | 4.95 | 107.7374 | 7.7374 | 0.37051 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 62.5 | 62.55 | 99.9201 | -0.079936 | -0.010341 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 62.372 | 62.55 | 99.7154 | -0.28457 | -0.036813 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0410063 | 1999-02-10 | 13.6 | 12.975 | 104.817 | 4.817 | 0.39978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 13.457 | 12.975 | 103.7148 | 3.7148 | 0.30831 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 65 | 62.55 | 103.9169 | 3.9169 | 0.50669 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 65.9 | 62.55 | 105.3557 | 5.3557 | 0.69282 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2940062 | 1998-10-21 | 5.1 | 4.95 | 103.0303 | 3.0303 | 0.14511 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1110083 | 1999-04-21 | 4.96 | 4.95 | 100.202 | 0.20202 | 0.009674 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 14 | 13.525 | 103.512 | 3.512 | 0.29694 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 14.417 | 13.525 | 106.5952 | 6.5952 | 0.55762 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 13.7 | 13.525 | 101.2939 | 1.2939 | 0.1094 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 13.999 | 13.525 | 103.5046 | 3.5046 | 0.29631 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3290038 | 1998-11-25 | 6.9 | 6.35 | 108.6614 | 8.6614 | 0.48841 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1460022 | 1999-05-26 | 6.9 | 6.35 | 108.6614 | 8.6614 | 0.48841 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 65 | 62.55 | 103.9169 | 3.9169 | 0.50669 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 66.306 | 62.55 | 106.0048 | 6.0048 | 0.77679 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 12.8 | 12.975 | 98.6513 | -1.3487 | -0.11194 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 13.51 | 12.975 | 104.1233 | 4.1233 | 0.34221 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 13.3 | 12.975 | 102.5048 | 2.5048 | 0.20789 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 13.2 | 12.975 | 101.7341 | 1.7341 | 0.14392 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 14 | 13.525 | 103.512 | 3.512 | 0.29694 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 13.982 | 13.525 | 103.3789 | 3.3789 | 0.28569 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0550040 | 1999-02-24 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.57721 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2370009 | 1999-08-25 | 7.538 | 6.35 | 118.7087 | 18.7087 | 1.055 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0220032 | 1999-01-22 | 5.2 | 4.95 | 105.0505 | 5.0505 | 0.24185 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 | 4.975 | 4.95 | 100.5051 | 0.50505 | 0.024185 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0850047 | 1999-03-26 | 4.5 | 4.95 | 90.9091 | -9.0909 | -0.43533 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2700028 | 1999-09-27 | 4.962 | 4.95 | 100.2424 | 0.24242 | 0.011609 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0830062 | 1999-03-24 | 5.8 | 4.95 | 117.1717 | 17.1717 | 0.82229 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2650016 | 1999-09-22 | 5.2 | 4.95 | 105.0505 | 5.0505 | 0.24185 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 13.3 | 12.975 | 102.5048 | 2.5048 | 0.20789 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 13.294 | 12.975 | 102.4586 | 2.4586 | 0.20405 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 2960021 | 1998-10-23 | 5.3 | 4.95 | 107.0707 | 7.0707 | 0.33859 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1130248 | 1999-04-23 | 4.819 | 4.95 | 97.3535 | -2.6465 | -0.12673 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 13.2 | 13.525 | 97.597 | -2.403 | -0.20317 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 13.454 | 13.525 | 99.475 | -0.52495 | -0.044385 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3570007 | 1998-12-23 | 4.3 | 4.95 | 86.8687 | -13.1313 | -0.62881 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1740030 | 1999-06-23 | 5.225 | 4.95 | 105.5556 | 5.5556 | 0.26603 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.57721 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 6.466 | 6.35 | 101.8268 | 1.8268 | 0.10301 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 65.5 | 62.55 | 104.7162 | 4.7162 | 0.6101 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 64.644 | 62.55 | 103.3477 | 3.3477 | 0.43307 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 11.192 | 10.35 | 108.1353 | 8.1353 | 0.64417 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 11.026 | 10.35 | 106.5314 | 6.5314 | 0.51718 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0820020 | 2000-03-22 | 4.852 | 4.7 | 103.234 | 3.234 | 0.16271 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2640060 | 2000-09-20 | 4.916 | 4.7 | 104.5957 | 4.5957 | 0.23121 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0260023 | 2000-01-26 | 11.319 | 10.35 | 109.3623 | 9.3623 | 0.74134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2080013 | 2000-07-26 | 10.878 | 10.35 | 105.1014 | 5.1014 | 0.40395 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 32.345 | 34.65 | 93.3478 | -6.6522 | -0.79185 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 38.687 | 34.65 | 111.6508 | 11.6508 | 1.3869 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0400076 | 2000-02-09 | 17.236 | 15.05 | 114.5249 | 14.5249 | 1.3516 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2220004 | 2000-08-09 | 15.948 | 15.05 | 105.9668 | 5.9668 | 0.55525 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 33.332 | 34.65 | 96.1962 | -3.8038 | -0.45278 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 35.442 | 34.65 | 102.2857 | 2.2857 | 0.27208 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2930016 | 1999-10-20 | 10.691 | 10.35 | 103.2947 | 3.2947 | 0.26088 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1170004 | 2000-04-26 | 10.652 | 10.35 | 102.9179 | 2.9179 | 0.23105 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 20.671 | 19.05 | 108.5092 | 8.5092 | 0.86164 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 19.751 | 19.05 | 103.6798 | 3.6798 | 0.37261 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 20.275 | 19.05 | 106.4304 | 6.4304 | 0.65115 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 18.688 | 19.05 | 98.0997 | -1.9003 | -0.19242 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3280006 | 1999-11-24 | 5.009 | 4.7 | 106.5745 | 6.5745 | 0.33076 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1460086 | 2000-05-25 | 4.915 | 4.7 | 104.5745 | 4.5745 | 0.23014 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 37.269 | 34.65 | 107.5584 | 7.5584 | 0.89972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 38.152 | 34.65 | 110.1068 | 10.1068 | 1.2031 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3140010 | 1999-11-10 | 14.837 | 15.05 | 98.5847 | -1.4153 | -0.1317 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1310001 | 2000-05-10 | 14.979 | 15.05 | 99.5282 | -0.47176 | -0.0439 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2790062 | 1999-10-06 | 16.05 | 15.05 | 106.6445 | 6.6445 | 0.61831 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1030127 | 2000-04-12 | 17.507 | 15.05 | 116.3256 | 16.3256 | 1.5192 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 19.844 | 19.05 | 104.168 | 4.168 | 0.42205 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 19.561 | 19.05 | 102.6824 | 2.6824 | 0.27162 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0540029 | 2000-02-23 | 4.526 | 4.7 | 96.2979 | -3.7021 | -0.18626 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2360075 | 2000-08-23 | 4.956 | 4.7 | 105.4468 | 5.4468 | 0.27403 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 10.656 | 10.35 | 102.9565 | 2.9565 | 0.23411 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 10.557 | 10.35 | 102 | 2 | 0.15837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 11.031 | 10.35 | 106.5797 | 6.5797 | 0.521 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 11.049 | 10.35 | 106.7536 | 6.7536 | 0.53477 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0680012 | 2000-03-08 | 11.731 | 10.35 | 113.343 | 13.343 | 1.0565 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2500008 | 2000-09-06 | 11.333 | 10.35 | 109.4976 | 9.4976 | 0.75205 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0120048 | 2000-01-12 | 15.764 | 15.05 | 104.7442 | 4.7442 | 0.44148 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1940004 | 2000-07-12 | 15.243 | 15.05 | 101.2824 | 1.2824 | 0.11933 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 10.924 | 10.35 | 105.5459 | 5.5459 | 0.43914 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 11.819 | 10.35 | 114.1932 | 14.1932 | 1.1239 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 20.047 | 19.05 | 105.2336 | 5.2336 | 0.52995 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 20.521 | 19.05 | 107.7218 | 7.7218 | 0.78191 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3420032 | 1999-12-08 | 11.178 | 10.35 | 108 | 8 | 0.63346 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1590013 | 2000-06-07 | 10.832 | 10.35 | 104.657 | 4.657 | 0.36876 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 3560057 | 1999-12-22 | 5.18 | 4.7 | 110.2128 | 10.2128 | 0.51381 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 1730018 | 2000-06-21 | 5.102 | 4.7 | 108.5532 | 8.5532 | 0.43031 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 37.922 | 34.65 | 109.443 | 9.443 | 1.1241 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 38.008 | 34.65 | 109.6912 | 9.6912 | 1.1536 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2870053 | 2000-10-13 | 3.761 | 3.45 | 109.0145 | 9.0145 | 0.39661 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3000160 | 2000-10-26 | 4.507 | 3.45 | 130.6377 | 30.6377 | 1.348 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1060102 | 2001-04-16 | 3.483 | 3.45 | 100.9565 | 0.95652 | 0.042084 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1150020 | 2001-04-25 | 3.184 | 3.45 | 92.2899 | -7.7101 | -0.33922 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 14.089 | 12.45 | 113.1647 | 13.1647 | 1.1816 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 14.077 | 12.45 | 113.0683 | 13.0683 | 1.1729 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 13.053 | 12.45 | 104.8434 | 4.8434 | 0.4347 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 11.762 | 12.45 | 94.4739 | -5.5261 | -0.49598 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3130020 | 2000-11-08 | 14.081 | 12.45 | 113.1004 | 13.1004 | 1.1758 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3270033 | 2000-11-22 | 13.916 | 12.45 | 111.7751 | 11.7751 | 1.0568 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1290010 | 2001-05-09 | 13.485 | 12.45 | 108.3133 | 8.3133 | 0.74613 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1430106 | 2001-05-23 | 13.729 | 12.45 | 110.2731 | 10.2731 | 0.92203 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 10.72 | 9.875 | 108.557 | 8.557 | 0.69569 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 11.126 | 9.875 | 112.6684 | 12.6684 | 1.0299 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 10.113 | 9.875 | 102.4101 | 2.4101 | 0.19595 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 10.278 | 9.875 | 104.081 | 4.081 | 0.33179 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0380057 | 2001-02-07 | 13.709 | 12.45 | 110.1124 | 10.1124 | 0.90762 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0520062 | 2001-02-21 | 13.853 | 12.45 | 111.2691 | 11.2691 | 1.0114 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2200007 | 2001-08-08 | 14.4679 | 12.45 | 116.208 | 16.208 | 1.4547 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2340188 | 2001-08-22 | 14.149 | 12.45 | 113.6466 | 13.6466 | 1.2248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 10.701 | 9.875 | 108.3646 | 8.3646 | 0.68005 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 11.699 | 9.875 | 118.4709 | 18.4709 | 1.5017 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 10.357 | 9.875 | 104.881 | 4.881 | 0.39683 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 11.135 | 9.875 | 112.7595 | 12.7595 | 1.0374 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0120029 | 2001-01-12 | 3.118 | 3.45 | 90.3768 | -9.6232 | -0.42339 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0240017 | 2001-01-24 | 3.712 | 3.45 | 107.5942 | 7.5942 | 0.33412 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1920003 | 2001-07-11 | 4.1737 | 3.45 | 120.9768 | 20.9768 | 0.92291 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2060067 | 2001-07-25 | 3.7004 | 3.45 | 107.258 | 7.258 | 0.31933 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 12.826 | 12.45 | 103.0201 | 3.0201 | 0.27106 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 13.912 | 12.45 | 111.743 | 11.743 | 1.054 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 14.455 | 12.45 | 116.1044 | 16.1044 | 1.4454 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 12.91 | 12.45 | 103.6948 | 3.6948 | 0.33162 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0660087 | 2001-03-07 | 16.117 | 14.175 | 113.7002 | 13.7002 | 1.2923 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0820136 | 2001-03-23 | 14.66 | 14.175 | 103.4215 | 3.4215 | 0.32275 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2480070 | 2001-09-05 | 20.0347 | 14.175 | 141.3385 | 41.3385 | 3.8994 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2620149 | 2001-09-19 | 16.6758 | 14.175 | 117.642 | 17.642 | 1.6641 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 19.92 | 18.25 | 109.1507 | 9.1507 | 0.94045 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 21.56 | 18.25 | 118.137 | 18.137 | 1.864 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 19.7961 | 18.25 | 108.4715 | 8.4715 | 0.87065 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3410033 | 2000-12-06 | 16.837 | 14.175 | 118.7795 | 18.7795 | 1.7714 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3550014 | 2000-12-20 | 15.887 | 14.175 | 112.0776 | 12.0776 | 1.1393 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1570052 | 2001-06-06 | 14.711 | 14.175 | 103.7813 | 3.7813 | 0.35669 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1710174 | 2001-06-20 | 15.87 | 14.175 | 111.9577 | 11.9577 | 1.128 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 20.589 | 18.25 | 112.8164 | 12.8164 | 1.3172 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 20.255 | 18.25 | 110.9863 | 10.9863 | 1.1291 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 19.151 | 18.25 | 104.937 | 4.937 | 0.50739 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 19.658 | 18.25 | 107.7151 | 7.7151 | 0.7929 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2880020 | 2001-10-15 | 18.8337 | 16 | 117.7105 | 17.7105 | 1.7935 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2990068 | 2001-10-26 | 18.4617 | 16 | 115.3859 | 15.3859 | 1.5581 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1010044 | 2002-04-24 | 16.9492 | 16 | 105.9324 | 5.9324 | 0.60075 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD114A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1160081 | 2002-05-03 | 1 | 16 | 6.25 | -93.75 | -9.4937 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD121A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3180055 | 2001-11-14 | 26.8888 | 24 | 112.0365 | 12.0365 | 1.3601 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3320136 | 2001-11-28 | 26.8495 | 24 | 111.8728 | 11.8728 | 1.3416 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1300019 | 2002-05-14 | 26.1594 | 24 | 108.9976 | 8.9976 | 1.0167 | 2 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD133A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1430037 | 2002-06-06 | 28.9145 | 24 | 120.4771 | 20.4771 | 2.3138 | 2 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD156A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0430022 | 2002-02-27 | 25.6759 | 24 | 106.983 | 6.983 | 0.78904 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0570004 | 2002-02-27 | 25.9974 | 24 | 108.3223 | 8.3223 | 0.94038 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD058A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2250064 | 2002-08-30 | 22.51 | 24 | 93.7917 | -6.2083 | -0.70151 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD241A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2400004 | 2002-09-12 | 24.5972 | 24 | 102.4885 | 2.4885 | 0.28118 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAD255A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0110028 | 2002-01-11 | 16.9314 | 16 | 105.8214 | 5.8214 | 0.58951 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0280074 | 2002-01-28 | 17.2189 | 16 | 107.6184 | 7.6184 | 0.77148 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1930146 | 2002-07-17 | 16.5572 | 16 | 103.4827 | 3.4827 | 0.35268 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD198A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2070108 | 2002-07-30 | 15.2141 | 16 | 95.0884 | -4.9116 | -0.49738 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAD211A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0720158 | 2002-03-20 | 8.0154 | 8.25 | 97.1562 | -2.8438 | -0.22281 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD079A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 0850069 | 2002-04-01 | 8.3843 | 8.25 | 101.6283 | 1.6283 | 0.12757 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD091A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2560313 | 2002-09-19 | 10.7138 | 8.25 | 129.8639 | 29.8639 | 2.3398 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD262A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 2700212 | 2002-10-07 | 8.2977 | 8.25 | 100.5783 | 0.57834 | 0.045311 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD276A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3470014 | 2001-12-13 | 9.7401 | 8.25 | 118.062 | 18.062 | 1.4151 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 3620060 | 2001-12-28 | 9.3551 | 8.25 | 113.3946 | 13.3946 | 1.0494 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1620148 | 2002-06-17 | 9.226 | 8.25 | 111.8303 | 11.8303 | 0.92688 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD168A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2002 | 1760171 | 2002-07-02 | 7.0717 | 8.25 | 85.7182 | -14.2818 | -1.1189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAD183A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2940108 | 2002-12-03 | 4.9915 | 4.7 | 106.2021 | 6.2021 | 0.38129 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD329A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3030096 | 2002-12-03 | 4.94 | 4.7 | 105.1063 | 5.1063 | 0.31392 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD329A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1050097 | 2003-05-13 | 3.0949 | 4.7 | 65.8489 | -34.1511 | -2.0995 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD125A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1190079 | 2003-05-29 | 5.7364 | 4.7 | 122.0511 | 22.0511 | 1.3556 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD147A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3220009 | 2002-11-20 | 8.1641 | 8.55 | 95.487 | -4.513 | -0.39791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD323A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3360035 | 2002-12-09 | 8.5231 | 8.55 | 99.6851 | -0.3149 | -0.027765 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD343A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1390107 | 2003-06-09 | 7.4403 | 8.55 | 87.0205 | -12.9795 | -1.1444 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD153A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1540188 | 2003-06-25 | 9.126 | 8.55 | 106.7364 | 6.7364 | 0.59395 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD174A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0490154 | 2003-03-05 | 9.4029 | 8.55 | 109.975 | 9.975 | 0.8795 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD062A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0620068 | 2003-03-13 | 9.6889 | 8.55 | 113.3202 | 13.3202 | 1.1744 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD070A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2270070 | 2003-09-23 | 8.8144 | 8.55 | 103.0929 | 3.0929 | 0.2727 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03261A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2410125 | 2003-10-08 | 9.6852 | 8.55 | 113.2766 | 13.2766 | 1.1706 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAD03281A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0170144 | 2003-02-19 | 5.2271 | 4.7 | 111.2151 | 11.2151 | 0.68947 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD042C
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0340091 | 2003-02-27 | 4.8346 | 4.7 | 102.8648 | 2.8648 | 0.17612 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD056A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1990028 | 2003-07-23 | 4.4365 | 4.7 | 94.3946 | -5.6054 | -0.34461 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD03204B
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2130213 | 2003-08-14 | 5.1738 | 4.7 | 110.0802 | 10.0802 | 0.6197 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAD03225A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0760096 | 2003-03-27 | 11.6635 | 10.75 | 108.4978 | 8.4978 | 0.84042 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD086A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0900154 | 2003-04-08 | 8.0533 | 10.75 | 74.9148 | -25.0852 | -2.4809 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD098A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2590144 | 2003-10-20 | 10.32 | 10.75 | 96 | -4 | -0.39559 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03293A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 2750084 | 2003-10-20 | 10.4 | 10.75 | 96.7442 | -3.2558 | -0.32199 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03293A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 3500134 | 2003-01-02 | 9.5194 | 10.75 | 88.553 | -11.447 | -1.1321 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD351A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 0020026 | 2003-01-21 | 12.5778 | 10.75 | 117.0032 | 17.0032 | 1.6816 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD013B
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1670160 | 2003-06-25 | 10.9403 | 10.75 | 101.7706 | 1.7706 | 0.17511 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03176A
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 2003 | 1810170 | 2003-07-22 | 11.8881 | 10.75 | 110.5867 | 10.5867 | 1.047 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAD03203A