## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0440011 | 1997-02-13 | 40.9 | 41.8 | 97.8469 | -2.1531 | -0.32439 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 2250218 | 1997-08-13 | 41.1 | 41.8 | 98.3254 | -1.6746 | -0.25231 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0910027 | 1997-04-01 | 15.1 | 13.3 | 113.5338 | 13.5338 | 1.6051 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 2740002 | 1997-10-01 | 11.44 | 13.3 | 86.015 | -13.985 | -1.6586 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 3340030 | 1996-11-29 | 10.9 | 13.3 | 81.9549 | -18.0451 | -2.1402 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1490105 | 1997-05-29 | 14.1 | 13.3 | 106.015 | 6.015 | 0.71339 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 3590054 | 1996-12-24 | 14.6 | 14.2 | 102.8169 | 2.8169 | 0.34083 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1690139 | 1997-06-18 | 13.7 | 14.2 | 96.4789 | -3.5211 | -0.42604 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 3200078 | 1996-11-15 | 50.5 | 41.8 | 120.8134 | 20.8134 | 3.1358 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1340077 | 1997-05-14 | 41.3 | 41.8 | 98.8038 | -1.1962 | -0.18022 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 3100061 | 1996-11-05 | 13.9 | 14.2 | 97.8873 | -2.1127 | -0.25562 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1210047 | 1997-05-01 | 13.9 | 14.2 | 97.8873 | -2.1127 | -0.25562 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0590013 | 1997-02-28 | 17.3 | 13.3 | 130.0752 | 30.0752 | 3.567 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 2390004 | 1997-08-27 | 11.2 | 13.3 | 84.2105 | -15.7895 | -1.8727 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0840037 | 1997-03-25 | 13.6 | 14.2 | 95.7746 | -4.2254 | -0.51125 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 2600127 | 1997-09-17 | 14.1 | 14.2 | 99.2958 | -0.70423 | -0.085208 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0030019 | 1997-01-03 | 11 | 13.3 | 82.7068 | -17.2932 | -2.051 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1820007 | 1997-07-01 | 11.55 | 13.3 | 86.8421 | -13.1579 | -1.5605 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 2970085 | 1996-10-23 | 41.2 | 41.8 | 98.5646 | -1.4354 | -0.21626 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1070065 | 1997-04-17 | 41 | 41.8 | 98.0861 | -1.9139 | -0.28835 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0170008 | 1997-01-17 | 41.1 | 41.8 | 98.3254 | -1.6746 | -0.25231 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 1970280 | 1997-07-16 | 41.2 | 41.8 | 98.5646 | -1.4354 | -0.21626 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P21
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 0310021 | 1997-01-31 | 14.3 | 14.2 | 100.7042 | 0.70423 | 0.085208 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1997 | 2120050 | 1997-07-31 | 13.5 | 14.2 | 95.0704 | -4.9296 | -0.59646 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P23
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 0570006 | 1998-02-26 | 37.3 | 36.1 | 103.3241 | 3.3241 | 0.53838 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P26
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 2390061 | 1998-08-27 | 37.4 | 36.1 | 103.6011 | 3.6011 | 0.58325 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P26
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 0850003 | 1998-03-26 | 9.6 | 13.3 | 72.1805 | -27.8195 | -3.3282 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 2670032 | 1998-09-24 | 12.84 | 13.3 | 96.5414 | -3.4586 | -0.41378 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 3320076 | 1997-11-28 | 35.5 | 36.1 | 98.338 | -1.662 | -0.26919 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P26
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 1410125 | 1998-05-21 | 37.5 | 36.1 | 103.8781 | 3.8781 | 0.62811 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P26
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 2960006 | 1997-10-23 | 20.9 | 20.9 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P25
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 1130043 | 1998-04-23 | 20.7 | 20.9 | 99.0431 | -0.95694 | -0.13476 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P25
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 3580057 | 1997-12-24 | 12.8 | 13.3 | 96.2406 | -3.7594 | -0.44976 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 1760176 | 1998-06-25 | 15.2 | 13.3 | 114.2857 | 14.2857 | 1.7091 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P24
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 0220059 | 1998-01-22 | 20.9 | 20.9 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P25
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1998 | 2040045 | 1998-07-23 | 21.1 | 20.9 | 100.9569 | 0.95694 | 0.13476 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P25
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 0530153 | 1999-02-22 | 36.8 | 36.6 | 100.5464 | 0.54645 | 0.085602 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P28
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 2290060 | 1999-08-17 | 38.3 | 36.6 | 104.6448 | 4.6448 | 0.72762 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P28
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 0750081 | 1999-03-16 | 19.1 | 19.2 | 99.4792 | -0.52083 | -0.071592 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 2570019 | 1999-09-14 | 18.3 | 19.2 | 95.3125 | -4.6875 | -0.64433 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 3210069 | 1998-11-17 | 36.1 | 36.6 | 98.6339 | -1.3661 | -0.214 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P28
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 1380253 | 1999-05-18 | 36.9 | 36.6 | 100.8197 | 0.81967 | 0.1284 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P28
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 3000045 | 1998-10-27 | 26 | 26.1 | 99.6169 | -0.38314 | -0.056516 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P27
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 1030126 | 1999-04-13 | 26.4 | 26.1 | 101.1494 | 1.1494 | 0.16955 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P27
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 3490021 | 1998-12-15 | 18.7 | 19.2 | 97.3958 | -2.6042 | -0.35796 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 1660095 | 1999-06-15 | 18.5 | 19.2 | 96.3542 | -3.6458 | -0.50115 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 0120058 | 1999-01-12 | 26.2 | 26.1 | 100.3831 | 0.38314 | 0.056516 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P27
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 1999 | 1940003 | 1999-07-13 | 26.1 | 26.1 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P27
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 0460002 | 2000-02-15 | 60.9 | 59.9 | 101.6694 | 1.6694 | 0.38433 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P31
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 2280006 | 2000-08-15 | 60.7 | 59.9 | 101.3356 | 1.3356 | 0.30747 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P31
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 0740011 | 2000-03-14 | 12.71 | 6 | 211.8333 | 111.8333 | 7.2073 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P30
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 2560229 | 2000-09-12 | 2.2 | 6 | 36.6667 | -63.3333 | -4.0816 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P30
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 3210015 | 1999-11-17 | 60.9 | 59.9 | 101.6694 | 1.6694 | 0.38433 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P31
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 1370043 | 2000-05-16 | 60.4 | 59.9 | 100.8347 | 0.83472 | 0.19217 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P31
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 2920011 | 1999-10-19 | 17.6 | 19.2 | 91.6667 | -8.3333 | -1.1939 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 1090015 | 2000-04-18 | 18.2 | 19.2 | 94.7917 | -5.2083 | -0.74616 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 3480013 | 1999-12-14 | 5.85 | 6 | 97.5 | -2.5 | -0.16112 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P30
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 1650004 | 2000-06-13 | 14.3 | 6 | 238.3333 | 138.3333 | 8.9151 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P30
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 0320015 | 2000-02-01 | 18.3 | 19.2 | 95.3125 | -4.6875 | -0.67154 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29
Specific Cond, LAB, UNF, LL | 90095 | WHT01 | UNF | 2000 | 2000009 | 2000-07-18 | 18.4 | 19.2 | 95.8333 | -4.1667 | -0.59693 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | P29