## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 8.4 | 7.65 | 109.8039 | 9.8039 | 0.62793 | 0.5 | 0492 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 2510017 | 1999-09-08 | 7.618 | 7.65 | 99.5817 | -0.4183 | -0.026792 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 0410063 | 1999-02-10 | 17.27 | 16.475 | 104.8255 | 4.8255 | 0.3894 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 18 | 16.475 | 109.2564 | 9.2564 | 0.74696 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 16.7 | 16.475 | 101.3657 | 1.3657 | 0.11021 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 16.9 | 16.475 | 102.5797 | 2.5797 | 0.20817 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 18.12 | 16.475 | 109.9848 | 9.9848 | 0.80574 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 16.8 | 16.475 | 101.9727 | 1.9727 | 0.15919 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 15.94 | 16.475 | 96.7527 | -3.2473 | -0.26205 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 16.8 | 16.475 | 101.9727 | 1.9727 | 0.15919 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 7.72 | 7.65 | 100.915 | 0.91503 | 0.058607 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Thallium, FIL, GFAA, LL | 01057 | GF083 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 7.894 | 7.65 | 103.1895 | 3.1895 | 0.20429 | 0.5 | 0492 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145