## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3590065 | 1996-12-24 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 2 | 0721 |  |  |  | ug/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3620014 | 1996-12-27 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1690041 | 1997-06-18 | 37.955 | 40.3 | 94.1811 | -5.8189 | -0.31267 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1760045 | 1997-06-25 | 34.448 | 40.3 | 85.4789 | -14.5211 | -0.78027 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590042 | 1997-02-28 | 14.161 | 16 | 88.5062 | -11.4938 | -0.2452 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590047 | 1997-02-28 | 26.601 | 16 | 166.2562 | 66.2562 | 1.4135 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390005 | 1997-08-27 | 21.401 | 16 | 133.7562 | 33.7563 | 0.72013 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390006 | 1997-08-27 | 22.174 | 16 | 138.5875 | 38.5875 | 0.8232 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0140047 | 1997-01-14 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0170021 | 1997-01-17 | 50 | 40.3 | 124.0695 | 24.0695 | 1.2933 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1950115 | 1997-07-14 | 42.596 | 40.3 | 105.6973 | 5.6973 | 0.30613 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1970279 | 1997-07-16 | 43.186 | 40.3 | 107.1613 | 7.1613 | 0.3848 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0650046 | 1997-03-06 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0700049 | 1997-03-11 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2460010 | 1997-09-03 | 10.353 | 14.075 | 73.556 | -26.444 | -0.49627 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2480048 | 1997-09-05 | 22.221 | 14.075 | 157.8757 | 57.8757 | 1.0861 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0380120 | 1997-02-07 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420032 | 1997-02-11 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2170005 | 1997-08-05 | 18.008 | 14.075 | 127.9432 | 27.9432 | 0.5244 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2180032 | 1997-08-06 | 19.114 | 14.075 | 135.8011 | 35.8011 | 0.67187 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2840018 | 1996-10-10 | 60 | 40.3 | 148.8834 | 48.8834 | 2.6267 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2900020 | 1996-10-16 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1050044 | 1997-04-15 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1070052 | 1997-04-17 | 37.245 | 40.3 | 92.4194 | -7.5806 | -0.40733 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0840052 | 1997-03-25 | 50 | 40.3 | 124.0695 | 24.0695 | 1.2933 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910069 | 1997-04-01 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2600124 | 1997-09-17 | 31.6 | 40.3 | 78.4119 | -21.5881 | -1.16 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2660009 | 1997-09-23 | 45.736 | 40.3 | 113.4888 | 13.4888 | 0.7248 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2780119 | 1996-10-04 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2830178 | 1996-10-09 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0940081 | 1997-04-04 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0980094 | 1997-04-08 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0240052 | 1997-01-24 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0290032 | 1997-01-29 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2040034 | 1997-07-23 | 11.407 | 16 | 71.2938 | -28.7063 | -0.6124 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2060040 | 1997-07-25 | 24.178 | 16 | 151.1125 | 51.1125 | 1.0904 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3120072 | 1996-11-07 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3170042 | 1996-11-12 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3180025 | 1996-11-13 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1260011 | 1997-05-06 | 14.974 | 14.075 | 106.3872 | 6.3872 | 0.11987 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1270042 | 1997-05-07 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340182 | 1997-05-14 | 20.522 | 14.075 | 145.8046 | 45.8046 | 0.8596 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3400040 | 1996-12-05 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3410073 | 1996-12-06 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1540038 | 1997-06-03 | 14.095 | 14.075 | 100.1421 | 0.1421 | 0.0026667 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1560021 | 1997-06-05 | 20.956 | 14.075 | 148.8881 | 48.8881 | 0.91747 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3200148 | 1996-11-15 | 30 | 40.3 | 74.4417 | -25.5583 | -1.3733 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3250060 | 1996-11-20 | 30 | 40.3 | 74.4417 | -25.5583 | -1.3733 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3300097 | 1996-11-25 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340075 | 1997-05-14 | 54.253 | 40.3 | 134.6228 | 34.6228 | 1.8604 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1390154 | 1997-05-19 | 49.087 | 40.3 | 121.804 | 21.804 | 1.1716 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1470081 | 1997-05-27 | 46.936 | 40.3 | 116.4665 | 16.4665 | 0.8848 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3340025 | 1996-11-29 | 20 | 16 | 125 | 25 | 0.53333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3390075 | 1996-12-04 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490135 | 1997-05-29 | 18.882 | 16 | 118.0125 | 18.0125 | 0.38427 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490103 | 1997-05-29 | 12.668 | 16 | 79.175 | -20.825 | -0.44427 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420007 | 1997-02-11 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0440034 | 1997-02-13 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2200248 | 1997-08-08 | 37.836 | 40.3 | 93.8859 | -6.1141 | -0.32853 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2250217 | 1997-08-13 | 51.206 | 40.3 | 127.062 | 27.062 | 1.4541 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910037 | 1997-04-01 | 20 | 16 | 125 | 25 | 0.53333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910063 | 1997-04-01 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2690047 | 1997-09-26 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2740003 | 1997-10-01 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310092 | 1997-01-31 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310097 | 1997-01-31 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2120053 | 1997-07-31 | 17.625 | 16 | 110.1562 | 10.1562 | 0.21667 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2130039 | 1997-08-01 | 15.581 | 16 | 97.3812 | -2.6188 | -0.055867 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2970105 | 1996-10-23 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2980079 | 1996-10-24 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1180111 | 1997-04-28 | 23.515 | 40.3 | 58.3499 | -41.6501 | -2.238 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1190054 | 1997-04-29 | 45.45 | 40.3 | 112.7792 | 12.7792 | 0.68667 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3090094 | 1996-11-04 | 10 | 16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3100035 | 1996-11-05 | 20 | 16 | 125 | 25 | 0.53333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1210051 | 1997-05-01 | 25.916 | 16 | 161.975 | 61.975 | 1.3221 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1220018 | 1997-05-02 | 16.987 | 16 | 106.1688 | 6.1687 | 0.1316 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3460024 | 1996-12-11 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3520203 | 1996-12-17 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1610050 | 1997-06-10 | 12.905 | 14.075 | 91.6874 | -8.3126 | -0.156 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1670075 | 1997-06-16 | 14.161 | 14.075 | 100.611 | 0.61101 | 0.011467 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0710038 | 1997-03-12 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0770024 | 1997-03-18 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2520012 | 1997-09-09 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2580002 | 1997-09-15 | 19.061 | 14.075 | 135.4245 | 35.4245 | 0.6648 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0510025 | 1997-02-20 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0560278 | 1997-02-25 | 40 | 40.3 | 99.2556 | -0.74442 | -0.04 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2310033 | 1997-08-19 | 49.432 | 40.3 | 122.66 | 22.66 | 1.2176 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 2340001 | 1997-08-22 | 46.208 | 40.3 | 114.66 | 14.66 | 0.78773 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 3660063 | 1996-12-31 | 20 | 16 | 125 | 25 | 0.53333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0030031 | 1997-01-03 | 20 | 16 | 125 | 25 | 0.53333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1780259 | 1997-06-27 | 18.983 | 16 | 118.6437 | 18.6438 | 0.39773 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1820016 | 1997-07-01 | 16.222 | 16 | 101.3875 | 1.3875 | 0.0296 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0070057 | 1997-01-07 | 20 | 14.075 | 142.0959 | 42.0959 | 0.79 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 0080078 | 1997-01-08 | 10 | 14.075 | 71.048 | -28.952 | -0.54333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1840268 | 1997-07-03 | 10.239 | 14.075 | 72.746 | -27.254 | -0.51147 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1997 | 1890210 | 1997-07-08 | 16.135 | 14.075 | 114.6359 | 14.6359 | 0.27467 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3630016 | 1997-12-29 | 43.142 | 41 | 105.2244 | 5.2244 | 0.098483 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 0330060 | 1998-02-02 | 57.033 | 41 | 139.1049 | 39.1049 | 0.73715 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940094 | 1997-10-21 | 47.64 | 41 | 116.1951 | 16.1951 | 0.88533 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940099 | 1997-10-21 | 48.857 | 41 | 119.1634 | 19.1634 | 1.0476 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 1100112 | 1998-04-20 | 44.223 | 41 | 107.861 | 7.861 | 0.14818 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 1110069 | 1998-04-21 | 40.465 | 41 | 98.6951 | -1.3049 | -0.024598 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2730009 | 1998-09-30 | 44.588 | 41 | 108.7512 | 8.7512 | 0.16497 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2790057 | 1997-10-06 | 11.493 | 14.525 | 79.1256 | -20.8744 | -0.40427 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3140178 | 1997-11-10 | 10 | 14.525 | 68.8468 | -31.1532 | -0.60333 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3160018 | 1997-11-12 | 17.207 | 14.525 | 118.4647 | 18.4647 | 0.3576 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3420057 | 1997-12-08 | 19.083 | 14.525 | 131.3804 | 31.3804 | 0.60773 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3430018 | 1997-12-09 | 15.089 | 14.525 | 103.883 | 3.883 | 0.0752 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290134 | 1997-11-25 | 48.316 | 41 | 117.8439 | 17.8439 | 0.97547 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3360026 | 1997-12-02 | 29.616 | 41 | 72.2341 | -27.7659 | -1.5179 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3220051 | 1997-11-18 | 15.216 | 12.05 | 126.2739 | 26.2739 | 0.42213 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290142 | 1997-11-25 | 17.879 | 12.05 | 148.3734 | 48.3734 | 0.7772 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 0540085 | 1998-02-23 | 41.988 | 41 | 102.4098 | 2.4098 | 0.045425 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 0550026 | 1998-02-24 | 44.806 | 41 | 109.2829 | 9.2829 | 0.17499 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2360200 | 1998-08-24 | 55.12 | 41 | 134.439 | 34.439 | 0.6492 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2370011 | 1998-08-25 | 53.497 | 41 | 130.4805 | 30.4805 | 0.57457 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3000065 | 1997-10-27 | 42.634 | 41 | 103.9854 | 3.9854 | 0.21787 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2800027 | 1997-10-07 | 17.636 | 12.05 | 146.3568 | 46.3568 | 0.7448 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2870202 | 1997-10-14 | 10.501 | 12.05 | 87.1452 | -12.8548 | -0.20653 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 3490140 | 1997-12-15 | 40 | 14.525 | 275.3873 | 175.3873 | 3.3967 | 10 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1998 | 2440221 | 1998-09-01 | 42.105 | 41 | 102.6951 | 2.6951 | 0.050805 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 3580016 | 1998-12-24 | 25.374 | 40.5 | 62.6519 | -37.3481 | -0.69545 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1750076 | 1999-06-24 | 32.237 | 40.5 | 79.5975 | -20.4025 | -0.37991 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0360057 | 1999-02-05 | 23.547 | 7.5 | 313.96 | 213.96 | 0.73779 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0320065 | 1999-02-01 | 29.147 | 40.5 | 71.9679 | -28.0321 | -0.52198 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2110088 | 1999-07-30 | 34.332 | 40.5 | 84.7704 | -15.2296 | -0.28359 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2520018 | 1999-09-09 | 17.794 | 11.65 | 152.7382 | 52.7382 | 0.28248 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2890064 | 1998-10-16 | 52.402 | 40.5 | 129.3877 | 29.3877 | 0.54722 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2950068 | 1998-10-22 | 40.506 | 40.5 | 100.0148 | 0.014815 | 0.00027586 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1060198 | 1999-04-16 | 41.978 | 40.5 | 103.6494 | 3.6494 | 0.067954 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1120101 | 1999-04-22 | 40.169 | 40.5 | 99.1827 | -0.81728 | -0.015218 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0840075 | 1999-03-25 | 50.142 | 40.5 | 123.8074 | 23.8074 | 0.44331 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2730072 | 1999-09-30 | 37.541 | 40.5 | 92.6938 | -7.3062 | -0.13605 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1550226 | 1999-06-04 | 25.023 | 11.65 | 214.7897 | 114.7897 | 0.61485 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 3340011 | 1998-11-30 | 41.256 | 40.5 | 101.8667 | 1.8667 | 0.034759 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 3350030 | 1998-12-01 | 40.458 | 40.5 | 99.8963 | -0.1037 | -0.001931 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1450152 | 1999-05-25 | 43.468 | 40.5 | 107.3284 | 7.3284 | 0.13646 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1470068 | 1999-05-27 | 34.921 | 40.5 | 86.2247 | -13.7753 | -0.25651 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0480037 | 1999-02-17 | 29.851 | 40.5 | 73.7062 | -26.2938 | -0.48961 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0500066 | 1999-02-19 | 36.434 | 40.5 | 89.9605 | -10.0395 | -0.18694 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2300014 | 1999-08-18 | 45.486 | 40.5 | 112.3111 | 12.3111 | 0.22924 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2320058 | 1999-08-20 | 42.377 | 40.5 | 104.6346 | 4.6346 | 0.086299 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 3030082 | 1998-10-30 | 39.91 | 40.5 | 98.5432 | -1.4568 | -0.027126 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 1200135 | 1999-04-30 | 40.772 | 40.5 | 100.6716 | 0.6716 | 0.012506 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0760023 | 1999-03-17 | 24.54 | 11.65 | 210.6438 | 110.6438 | 0.59264 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0560048 | 1999-02-25 | 53.406 | 40.5 | 131.8667 | 31.8667 | 0.59338 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 2380007 | 1999-08-26 | 37.939 | 40.5 | 93.6765 | -6.3235 | -0.11775 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0070031 | 1999-01-07 | 27.109 | 11.65 | 232.6953 | 132.6953 | 0.71076 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 1999 | 0130028 | 1999-01-13 | 30.131 | 11.65 | 258.6352 | 158.6352 | 0.8497 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 0690004 | 2000-03-09 | 20.403 | 12.275 | 166.2159 | 66.2159 | 0.3737 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 2940024 | 1999-10-21 | 29.614 | 26.225 | 112.9228 | 12.9228 | 0.15582 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 3060058 | 1999-11-02 | 29.693 | 26.225 | 113.224 | 13.224 | 0.15945 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 1040012 | 2000-04-13 | 24.739 | 26.225 | 94.3337 | -5.6663 | -0.068322 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 0130011 | 2000-01-13 | 35.527 | 26.225 | 135.47 | 35.47 | 0.42768 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 1880038 | 2000-07-06 | 28.409 | 26.225 | 108.3279 | 8.3279 | 0.10041 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 1950016 | 2000-07-13 | 34.824 | 26.225 | 132.7893 | 32.7893 | 0.39536 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 3160041 | 1999-11-12 | 34.536 | 26.225 | 131.6911 | 31.6911 | 0.38211 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 1320116 | 2000-05-11 | 40.765 | 26.225 | 155.4433 | 55.4433 | 0.66851 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 0340005 | 2000-02-03 | 26.926 | 26.225 | 102.673 | 2.673 | 0.03223 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 2160012 | 2000-08-03 | 24.587 | 26.225 | 93.7541 | -6.2459 | -0.07531 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 1740116 | 2000-06-22 | 20.905 | 7.5 | 278.7333 | 178.7333 | 0.61632 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2000 | 1810044 | 2000-06-29 | 20.387 | 7.5 | 271.8267 | 171.8267 | 0.59251 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 1300021 | 2001-05-10 | 27.006 | 24.15 | 111.8261 | 11.8261 | 0.13131 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 1440075 | 2001-05-24 | 28.32 | 24.15 | 117.2671 | 17.2671 | 0.19172 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 0530005 | 2001-02-22 | 35.356 | 24.15 | 146.4017 | 46.4017 | 0.51522 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2140129 | 2001-08-02 | 27.3781 | 24.15 | 113.3667 | 13.3667 | 1.347 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2220109 | 2001-08-10 | 50 | 24.15 | 207.0393 | 107.0393 | 10.7863 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2350055 | 2001-08-23 | 50 | 24.15 | 207.0393 | 107.0393 | 10.7863 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 1930012 | 2001-07-12 | 50 | 15 | 333.3333 | 233.3333 | 18.6667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2070071 | 2001-07-26 | 50 | 15 | 333.3333 | 233.3333 | 18.6667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2130053 | 2001-08-01 | 50 | 15 | 333.3333 | 233.3333 | 18.6667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2500014 | 2001-09-07 | 50 | 4.15 | 1204.8193 | 1104.8193 | 30.5667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2630200 | 2001-09-20 | 50 | 4.15 | 1204.8193 | 1104.8193 | 30.5667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 2700152 | 2001-09-27 | 50 | 4.15 | 1204.8193 | 1104.8193 | 30.5667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 1580084 | 2001-06-07 | 50 | 4.15 | 1204.8193 | 1104.8193 | 30.5667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 1720068 | 2001-06-21 | 50 | 4.15 | 1204.8193 | 1104.8193 | 30.5667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2001 | 1790047 | 2001-06-28 | 50 | 4.15 | 1204.8193 | 1104.8193 | 30.5667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | 30 | 7.7 | 389.6104 | 289.6104 | 14.8667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | 17.17 | 14.5 | 118.4138 | 18.4138 | 0.12276 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | 14.867 | 14.5 | 102.5309 | 2.5309 | 0.016873 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | 14.5132 | 14.5 | 100.0913 | 0.09131 | 0.00060874 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | 18.5879 | 14.5 | 128.1927 | 28.1927 | 0.18795 | 29 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | 30 | 7.7 | 389.6104 | 289.6104 | 14.8667 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | 22.9763 | 23.9 | 96.1351 | -3.8649 | -0.042469 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | 28.8439 | 23.9 | 120.6858 | 20.6858 | 0.22731 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | 29.3711 | 23.9 | 122.8915 | 22.8915 | 2.4018 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | 21.1136 | 23.9 | 88.3416 | -11.6584 | -0.12811 | 29 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | 2.47 | 2.835 | 87.1252 | -12.8748 | -0.39763 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | 1.312 | 2.835 | 46.2787 | -53.7213 | -1.6592 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | 2.96 | 2.835 | 104.4092 | 4.4092 | 0.13618 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | 1.708 | 2.835 | 60.2469 | -39.7531 | -1.2278 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 | 3.64 | 3.8025 | 95.7265 | -4.2735 | -0.16845 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 | 3.888 | 3.8025 | 102.2485 | 2.2485 | 0.088632 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 3.06 | 3.8025 | 80.4734 | -19.5266 | -0.7697 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 | 3.624 | 3.8025 | 95.3057 | -4.6943 | -0.18504 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 | 2.726 | 2.69 | 101.3383 | 1.3383 | 0.03952 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 | 3.786 | 2.69 | 140.7435 | 40.7435 | 1.2032 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 | 3.081 | 2.69 | 114.5353 | 14.5353 | 0.42923 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 3.046 | 2.69 | 113.2342 | 13.2342 | 0.39081 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 | 3.808 | 3.8025 | 100.1446 | 0.14464 | 0.0057015 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 | 3.983 | 3.8025 | 104.7469 | 4.7469 | 0.18711 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 | 3.453 | 3.8025 | 90.8087 | -9.1913 | -0.3623 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 | 2.915 | 3.8025 | 76.6601 | -23.3399 | -0.92001 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | 1.485 | 1.59 | 93.3962 | -6.6038 | -0.12241 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 | 2.061 | 1.59 | 129.6226 | 29.6226 | 0.54908 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | 1.266 | 1.59 | 79.6226 | -20.3774 | -0.37771 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | 1.709 | 1.59 | 107.4843 | 7.4843 | 0.13873 | 2 | 0721 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 | 3.763 | 4.28 | 87.9206 | -12.0794 | -0.52343 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 | 4.947 | 4.28 | 115.5841 | 15.5841 | 0.67529 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 | 5.214 | 4.28 | 121.8224 | 21.8224 | 0.94561 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Nickel, FIL, ICP-OES | 01065 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 | 5.59 | 4.28 | 130.6075 | 30.6075 | 1.3263 | 2 | 0721 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A