## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date (>=2001); Logged in Date (<2001) | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3590065 | 1996-12-24 | 60 | 54.65 | 109.7896 | 9.7896 | 0.71333 | 100 | 0646 |  |  |  | ug/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3620014 | 1996-12-27 | 30 | 54.65 | 54.8948 | -45.1052 | -3.2867 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1690041 | 1997-06-18 | 61.757 | 54.65 | 113.0046 | 13.0046 | 0.9476 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1760045 | 1997-06-25 | 45.369 | 54.65 | 83.0174 | -16.9826 | -1.2375 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590042 | 1997-02-28 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0590047 | 1997-02-28 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390005 | 1997-08-27 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2390006 | 1997-08-27 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0140047 | 1997-01-14 | 70 | 54.65 | 128.0878 | 28.0878 | 2.0467 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0170021 | 1997-01-17 | 70 | 54.65 | 128.0878 | 28.0878 | 2.0467 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1950115 | 1997-07-14 | 42.62 | 54.65 | 77.9872 | -22.0128 | -1.604 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1970279 | 1997-07-16 | 74.066 | 54.65 | 135.5279 | 35.5279 | 2.5888 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0650046 | 1997-03-06 | 40 | 4.777 | 837.3456 | 737.3456 | 4.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0700049 | 1997-03-11 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2460010 | 1997-09-03 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2480048 | 1997-09-05 | 29.773 | 4.777 | 623.2573 | 523.2573 | 3.3328 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0380120 | 1997-02-07 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420032 | 1997-02-11 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2170005 | 1997-08-05 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2180032 | 1997-08-06 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2840018 | 1996-10-10 | 70 | 54.65 | 128.0878 | 28.0878 | 2.0467 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2900020 | 1996-10-16 | 40 | 54.65 | 73.193 | -26.807 | -1.9533 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1050044 | 1997-04-15 | 40 | 54.65 | 73.193 | -26.807 | -1.9533 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1070052 | 1997-04-17 | 57.525 | 54.65 | 105.2608 | 5.2608 | 0.38333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0840052 | 1997-03-25 | 80 | 54.65 | 146.3861 | 46.3861 | 3.38 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910069 | 1997-04-01 | 60 | 54.65 | 109.7896 | 9.7896 | 0.71333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2600124 | 1997-09-17 | 51.513 | 54.65 | 94.2598 | -5.7402 | -0.41827 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2660009 | 1997-09-23 | 46.318 | 54.65 | 84.7539 | -15.2461 | -1.1109 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2780119 | 1996-10-04 | 40 | 4.777 | 837.3456 | 737.3456 | 4.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2830178 | 1996-10-09 | 30 | 4.777 | 628.0092 | 528.0092 | 3.3631 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0940081 | 1997-04-04 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0980094 | 1997-04-08 | 20 | 4.777 | 418.6728 | 318.6728 | 2.0297 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0240052 | 1997-01-24 | 20 | 6 | 333.3333 | 233.3333 | 1.8667 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0290032 | 1997-01-29 | 20 | 6 | 333.3333 | 233.3333 | 1.8667 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2040034 | 1997-07-23 | 19.539 | 6 | 325.65 | 225.65 | 1.8052 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2060040 | 1997-07-25 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3120072 | 1996-11-07 | 20 | 4.777 | 418.6728 | 318.6728 | 2.0297 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3170042 | 1996-11-12 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3180025 | 1996-11-13 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1260011 | 1997-05-06 | 29.595 | 4.777 | 619.5311 | 519.5311 | 3.3091 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1270042 | 1997-05-07 | 21.46 | 4.777 | 449.2359 | 349.2359 | 2.2244 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340182 | 1997-05-14 | 10.273 | 4.777 | 215.0513 | 115.0513 | 0.7328 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3400040 | 1996-12-05 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3410073 | 1996-12-06 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1540038 | 1997-06-03 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1560021 | 1997-06-05 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3200148 | 1996-11-15 | 50 | 54.65 | 91.4913 | -8.5087 | -0.62 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3250060 | 1996-11-20 | 70 | 54.65 | 128.0878 | 28.0878 | 2.0467 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3300097 | 1996-11-25 | 60 | 54.65 | 109.7896 | 9.7896 | 0.71333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1340075 | 1997-05-14 | 53.122 | 54.65 | 97.204 | -2.796 | -0.20373 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1390154 | 1997-05-19 | 61.496 | 54.65 | 112.527 | 12.527 | 0.9128 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1470081 | 1997-05-27 | 40.667 | 54.65 | 74.4135 | -25.5865 | -1.8644 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3340025 | 1996-11-29 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3390075 | 1996-12-04 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490135 | 1997-05-29 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1490103 | 1997-05-29 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0420007 | 1997-02-11 | 60 | 54.65 | 109.7896 | 9.7896 | 0.71333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0440034 | 1997-02-13 | 50 | 54.65 | 91.4913 | -8.5087 | -0.62 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2200248 | 1997-08-08 | 38.921 | 54.65 | 71.2187 | -28.7813 | -2.0972 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2250217 | 1997-08-13 | 55.315 | 54.65 | 101.2168 | 1.2168 | 0.088667 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910037 | 1997-04-01 | 20 | 6 | 333.3333 | 233.3333 | 1.8667 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0910063 | 1997-04-01 | 30 | 6 | 500 | 400 | 3.2 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2690047 | 1997-09-26 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2740003 | 1997-10-01 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310092 | 1997-01-31 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0310097 | 1997-01-31 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2120053 | 1997-07-31 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2130039 | 1997-08-01 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2970105 | 1996-10-23 | 50 | 54.65 | 91.4913 | -8.5087 | -0.62 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2980079 | 1996-10-24 | 60 | 54.65 | 109.7896 | 9.7896 | 0.71333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1180111 | 1997-04-28 | 57.329 | 54.65 | 104.9021 | 4.9021 | 0.3572 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1190054 | 1997-04-29 | 53.03 | 54.65 | 97.0357 | -2.9643 | -0.216 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3090094 | 1996-11-04 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3100035 | 1996-11-05 | 20 | 6 | 333.3333 | 233.3333 | 1.8667 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1210051 | 1997-05-01 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1220018 | 1997-05-02 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3460024 | 1996-12-11 | 20 | 4.777 | 418.6728 | 318.6728 | 2.0297 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3520203 | 1996-12-17 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1610050 | 1997-06-10 | 19.332 | 4.777 | 404.6891 | 304.6891 | 1.9407 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1670075 | 1997-06-16 | 15.21 | 4.777 | 318.4007 | 218.4007 | 1.3911 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0710038 | 1997-03-12 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0770024 | 1997-03-18 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2520012 | 1997-09-09 | 19.776 | 4.777 | 413.9837 | 313.9837 | 1.9999 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2580002 | 1997-09-15 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0510025 | 1997-02-20 | 70 | 54.65 | 128.0878 | 28.0878 | 2.0467 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0560278 | 1997-02-25 | 60 | 54.65 | 109.7896 | 9.7896 | 0.71333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2310033 | 1997-08-19 | 68.654 | 54.65 | 125.6249 | 25.6249 | 1.8672 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 2340001 | 1997-08-22 | 55.94 | 54.65 | 102.3605 | 2.3605 | 0.172 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 3660063 | 1996-12-31 | 20 | 6 | 333.3333 | 233.3333 | 1.8667 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0030031 | 1997-01-03 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 0.53333 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1780259 | 1997-06-27 | 20.917 | 6 | 348.6167 | 248.6167 | 1.9889 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1820016 | 1997-07-01 | 13.317 | 6 | 221.95 | 121.95 | 0.9756 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0070057 | 1997-01-07 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 0080078 | 1997-01-08 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1840268 | 1997-07-03 | 11.301 | 4.777 | 236.5711 | 136.5711 | 0.86987 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1997 | 1890210 | 1997-07-08 | 10 | 4.777 | 209.3364 | 109.3364 | 0.6964 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940094 | 1997-10-21 | 54.264 | 48.05 | 112.9324 | 12.9324 | 0.82853 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 2940099 | 1997-10-21 | 53.71 | 48.05 | 111.7794 | 11.7794 | 0.75467 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 3140178 | 1997-11-10 | 15.427 | 5.842 | 264.0705 | 164.0705 | 1.278 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 3430018 | 1997-12-09 | 24.383 | 5.842 | 417.3742 | 317.3742 | 2.4721 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 3290134 | 1997-11-25 | 32.528 | 48.05 | 67.6961 | -32.3039 | -2.0696 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 3360026 | 1997-12-02 | 35.255 | 48.05 | 73.3715 | -26.6285 | -1.706 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 3220051 | 1997-11-18 | 37.672 | 8.585 | 438.8119 | 338.8119 | 3.8783 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 3000065 | 1997-10-27 | 50.471 | 48.05 | 105.0385 | 5.0385 | 0.3228 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1998 | 2870202 | 1997-10-14 | 23.139 | 8.585 | 269.5282 | 169.5282 | 1.9405 | 10 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 2890064 | 1998-10-16 | 63.108 | 51.6 | 122.3023 | 22.3023 | 0.15344 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 1060198 | 1999-04-16 | 79.845 | 51.6 | 154.7384 | 54.7384 | 0.3766 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 1120101 | 1999-04-22 | 67.755 | 51.6 | 131.3081 | 31.3081 | 0.2154 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 0840075 | 1999-03-25 | 64.37 | 51.6 | 124.7481 | 24.7481 | 0.17027 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 3350030 | 1998-12-01 | 53.32 | 51.6 | 103.3333 | 3.3333 | 0.022933 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 1450152 | 1999-05-25 | 78.411 | 51.6 | 151.9593 | 51.9593 | 0.35748 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 1470068 | 1999-05-27 | 102.24 | 51.6 | 198.1395 | 98.1395 | 0.6752 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 1390374 | 1999-05-19 | 56.878 | 14.85 | 383.0168 | 283.0168 | 0.56037 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 0480037 | 1999-02-17 | 64.247 | 51.6 | 124.5097 | 24.5097 | 0.16863 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 3030082 | 1998-10-30 | 86.959 | 51.6 | 168.5252 | 68.5252 | 0.47145 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 0980063 | 1999-04-08 | 51.225 | 14.85 | 344.9495 | 244.9495 | 0.485 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 1999 | 2380007 | 1999-08-26 | 55.606 | 51.6 | 107.7636 | 7.7636 | 0.053413 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2000 | 0970009 | 2000-04-06 | 52.082 | 15.05 | 346.0598 | 246.0598 | 0.49376 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2000 | 0130011 | 2000-01-13 | 53.386 | 39.35 | 135.6696 | 35.6696 | 0.18715 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2000 | 1880038 | 2000-07-06 | 54.727 | 39.35 | 139.0775 | 39.0775 | 0.20503 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2000 | 0280009 | 2000-01-28 | 54.647 | 14.85 | 367.9933 | 267.9933 | 0.53063 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75151
Lead, FIL, ICP-OES | 01049 | PLA11 | FIL | 2000 | 2160012 | 2000-08-03 | 67.316 | 39.35 | 171.0699 | 71.0699 | 0.37288 | 100 | 0646 |  |  |  | µg/L | 25155-75153