## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2790096 | 2010-10-21 |  | 0.1623 | 0.16825 | 96.4636 | -3.5364 | 0.0415 | -0.14337 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC10294A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2870142 | 2010-10-21 |  | 0.1649 | 0.16825 | 98.0089 | -1.9911 | 0.0415 | -0.080723 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC10294A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2810029 | 2010-10-21 |  | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | 0.0415 | -0.048193 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10294A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2930126 | 2010-10-22 |  | 0.1679 | 0.16825 | 99.792 | -0.20802 | 0.0415 | -0.0084337 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC10294A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2910067 | 2010-10-22 |  | 0.1987 | 0.21 | 94.619 | -5.381 | 0.0415 | -0.27229 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10295A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2950039 | 2010-11-08 |  | 0.2096 | 0.21 | 99.8095 | -0.19048 | 0.0415 | -0.0096386 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10312A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3060128 | 2010-11-09 |  | 0.2028 | 0.21 | 96.5714 | -3.4286 | 0.0415 | -0.17349 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10313A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3080003 | 2010-11-15 |  | 0.0628 | 0.075 | 83.7333 | -16.2667 | 0.0415 | -0.29398 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10319A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3090214 | 2010-11-16 |  | 0.1352 | 0.14325 | 94.3805 | -5.6195 | 0.0415 | -0.19398 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC10320A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3130093 | 2010-11-17 |  | 0.1986 | 0.21 | 94.5714 | -5.4286 | 0.0415 | -0.2747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10321A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3190068 | 2010-11-17 |  | 0.0641 | 0.075 | 85.4667 | -14.5333 | 0.0415 | -0.26265 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10321A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2990175 | 2010-11-22 |  | 0.1639 | 0.16825 | 97.4146 | -2.5854 | 0.0415 | -0.10482 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC10326A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3210133 | 2010-11-22 |  | 0.1972 | 0.21 | 93.9048 | -6.0952 | 0.0415 | -0.30843 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10326A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3220147 | 2010-12-03 |  | 0.0595 | 0.075 | 79.3333 | -20.6667 | 0.0415 | -0.37349 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10337A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3200114 | 2010-12-03 |  | 0.1283 | 0.14325 | 89.5637 | -10.4363 | 0.0415 | -0.36024 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC10337A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3270059 | 2010-12-03 |  | 0.1343 | 0.14325 | 93.7522 | -6.2478 | 0.0415 | -0.21566 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC10337A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3330026 | 2010-12-13 |  | 0.2023 | 0.21 | 96.3333 | -3.6667 | 0.0415 | -0.18554 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC10347A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3330086 | 2010-12-13 |  | 0.0635 | 0.075 | 84.6667 | -15.3333 | 0.0415 | -0.27711 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10347A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3340090 | 2010-12-15 |  | 0.133 | 0.14325 | 92.8447 | -7.1553 | 0.0415 | -0.24699 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC10349A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3420082 | 2010-12-15 |  | 0.0557 | 0.075 | 74.2667 | -25.7333 | 0.0415 | -0.46506 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10349A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3430084 | 2010-12-15 |  | 0.1324 | 0.14325 | 92.4258 | -7.5742 | 0.0415 | -0.26145 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC10349A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3480062 | 2010-12-22 |  | 0.0609 | 0.075 | 81.2 | -18.8 | 0.0415 | -0.33976 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10356A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3550006 | 2010-12-22 |  | 0.0568 | 0.075 | 75.7333 | -24.2667 | 0.0415 | -0.43855 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC10356A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3470103 | 2010-12-22 |  | 0.2376 | 0.25775 | 92.1823 | -7.8177 | 0.0415 | -0.48554 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC10356A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3510041 | 2010-12-22 |  | 0.2448 | 0.25775 | 94.9758 | -5.0242 | 0.0415 | -0.31205 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC10356A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3640032 | 2011-01-24 |  | 0.0621 | 0.075 | 82.8 | -17.2 | 0.0415 | -0.31084 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3510035 | 2011-01-24 |  | 0.1368 | 0.14325 | 95.4974 | -4.5026 | 0.0415 | -0.15542 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0030002 | 2011-01-24 |  | 0.1447 | 0.14325 | 101.0122 | 1.0122 | 0.0415 | 0.03494 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0040004 | 2011-01-24 |  | 0.2612 | 0.25775 | 101.3385 | 1.3385 | 0.0415 | 0.083133 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0050063 | 2011-01-25 |  | 0.147 | 0.14325 | 102.6178 | 2.6178 | 0.0415 | 0.090361 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0060062 | 2011-01-25 |  | 0.2645 | 0.25775 | 102.6188 | 2.6188 | 0.0415 | 0.16265 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0130050 | 2011-01-27 |  | 0.2407 | 0.25775 | 93.3851 | -6.6149 | 0.0415 | -0.41084 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0100013 | 2011-01-27 |  | 0.122 | 0.145 | 84.1379 | -15.8621 | 0.0415 | -0.55422 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 3610032 | 2011-01-27 |  | 0.1397 | 0.14325 | 97.5218 | -2.4782 | 0.0415 | -0.085542 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0180037 | 2011-01-28 |  | 0.1212 | 0.145 | 83.5862 | -16.4138 | 0.0415 | -0.57349 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0110049 | 2011-02-09 |  | 0.1231 | 0.14325 | 85.9337 | -14.0663 | 0.0415 | -0.48554 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0200049 | 2011-02-09 |  | 0.1218 | 0.14325 | 85.0262 | -14.9738 | 0.0415 | -0.51687 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0240071 | 2011-02-09 |  | 0.2408 | 0.25775 | 93.4239 | -6.5761 | 0.0415 | -0.40843 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0280023 | 2011-02-09 |  | 0.2316 | 0.25775 | 89.8545 | -10.1455 | 0.0415 | -0.63012 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0250097 | 2011-02-09 |  | 0.1264 | 0.145 | 87.1724 | -12.8276 | 0.0415 | -0.44819 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0270095 | 2011-02-25 |  | 0.127 | 0.14325 | 88.6562 | -11.3438 | 0.0415 | -0.39157 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11056A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0400095 | 2011-02-25 |  | 0.2506 | 0.25775 | 97.226 | -2.774 | 0.0415 | -0.17229 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11056A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0340004 | 2011-02-25 |  | 0.1299 | 0.145 | 89.5862 | -10.4138 | 0.0415 | -0.36386 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11056A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0410088 | 2011-02-25 |  | 0.1372 | 0.145 | 94.6207 | -5.3793 | 0.0415 | -0.18795 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11056A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0390006 | 2011-02-25 |  | 0.1603 | 0.16825 | 95.2749 | -4.7251 | 0.0415 | -0.19157 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11056A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0310008 | 2011-03-07 |  | 0.1511 | 0.145 | 104.2069 | 4.2069 | 0.0415 | 0.14699 | 0.01 | 3166 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11066A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0470056 | 2011-03-15 |  | 0.2699 | 0.25775 | 104.7139 | 4.7139 | 0.0415 | 0.29277 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11073A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0530082 | 2011-03-15 |  | 0.1738 | 0.16825 | 103.2987 | 3.2987 | 0.0415 | 0.13373 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11073A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0540115 | 2011-03-25 |  | 0.2818 | 0.25775 | 109.3307 | 9.3307 | 0.0415 | 0.57952 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0480055 | 2011-03-25 |  | 0.1366 | 0.145 | 94.2069 | -5.7931 | 0.0415 | -0.20241 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0420045 | 2011-03-25 |  | 0.1956 | 0.16825 | 116.2556 | 16.2556 | 0.0415 | 0.65904 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0600064 | 2011-03-26 |  | 0.2733 | 0.25775 | 106.033 | 6.033 | 0.0415 | 0.3747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0550081 | 2011-03-26 |  | 0.1588 | 0.145 | 109.5172 | 9.5172 | 0.0415 | 0.33253 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0560010 | 2011-03-26 |  | 0.1912 | 0.16825 | 113.6404 | 13.6404 | 0.0415 | 0.55301 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0670042 | 2011-03-26 |  | 0.1642 | 0.145 | 113.2414 | 13.2414 | 0.0415 | 0.46265 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0690073 | 2011-03-26 |  | 0.1739 | 0.16825 | 103.3581 | 3.3581 | 0.0415 | 0.13614 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0960109 | 2011-04-21 |  | 0.1769 | 0.16825 | 105.1412 | 5.1412 | 0.0415 | 0.20843 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0740121 | 2011-04-21 |  | 0.1467 | 0.145 | 101.1724 | 1.1724 | 0.0415 | 0.040964 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0820091 | 2011-04-21 |  | 0.1533 | 0.145 | 105.7241 | 5.7241 | 0.0415 | 0.2 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0890089 | 2011-04-21 |  | 0.1544 | 0.145 | 106.4828 | 6.4828 | 0.0415 | 0.22651 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0760108 | 2011-04-21 |  | 0.1703 | 0.16825 | 101.2184 | 1.2184 | 0.0415 | 0.049398 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0830098 | 2011-04-21 |  | 0.1721 | 0.16825 | 102.2883 | 2.2883 | 0.0415 | 0.092771 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0900080 | 2011-04-21 |  | 0.1721 | 0.16825 | 102.2883 | 2.2883 | 0.0415 | 0.092771 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0700077 | 2011-04-21 |  | 0.2232 | 0.21 | 106.2857 | 6.2857 | 0.0415 | 0.31807 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0800069 | 2011-04-21 |  | 0.2403 | 0.21 | 114.4286 | 14.4286 | 0.0415 | 0.73012 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0840102 | 2011-04-21 |  | 0.21 | 0.21 | 1e+19 | -1.4211e-14 | 0.0415 | -6.6881e-16 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0950059 | 2011-04-21 |  | 0.2192 | 0.21 | 104.381 | 4.381 | 0.0415 | 0.22169 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0970075 | 2011-04-22 |  | 0.2265 | 0.21 | 107.8571 | 7.8571 | 0.0415 | 0.39759 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1040094 | 2011-05-02 |  | 0.1886 | 0.21 | 89.8095 | -10.1905 | 0.0415 | -0.51566 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11122A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 0980090 | 2011-05-02 |  | 0.0822 | 0.075 | 109.6 | 9.6 | 0.0415 | 0.17349 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11122A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1080035 | 2011-05-03 |  | 0.0715 | 0.075 | 95.3333 | -4.6667 | 0.0415 | -0.084337 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11122A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1020038 | 2011-05-06 |  | 0.1635 | 0.16825 | 97.1768 | -2.8232 | 0.0415 | -0.11446 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11126A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1110011 | 2011-05-06 |  | 0.1723 | 0.16825 | 102.4071 | 2.4071 | 0.0415 | 0.09759 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11126A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1180027 | 2011-05-19 |  | 0.1613 | 0.16825 | 95.8692 | -4.1308 | 0.0415 | -0.16747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11139A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1150098 | 2011-05-19 |  | 0.1989 | 0.21 | 94.7143 | -5.2857 | 0.0415 | -0.26747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11139A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1160053 | 2011-05-19 |  | 0.0694 | 0.075 | 92.5333 | -7.4667 | 0.0415 | -0.13494 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11139A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1180213 | 2011-05-20 |  | 0.2038 | 0.21 | 97.0476 | -2.9524 | 0.0415 | -0.1494 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1220097 | 2011-05-20 |  | 0.0606 | 0.075 | 80.8 | -19.2 | 0.0415 | -0.34699 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1230160 | 2011-05-20 |  | 0.2023 | 0.21 | 96.3333 | -3.6667 | 0.0415 | -0.18554 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1250205 | 2011-05-20 |  | 0.0612 | 0.075 | 81.6 | -18.4 | 0.0415 | -0.33253 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1260085 | 2011-05-20 |  | 0.1368 | 0.14325 | 95.4974 | -4.5026 | 0.0415 | -0.15542 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1320055 | 2011-06-02 |  | 0.1962 | 0.21 | 93.4286 | -6.5714 | 0.0415 | -0.33253 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11153A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1360149 | 2011-06-02 |  | 0.0619 | 0.075 | 82.5333 | -17.4667 | 0.0415 | -0.31566 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11153A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1370054 | 2011-06-02 |  | 0.1393 | 0.14325 | 97.2426 | -2.7574 | 0.0415 | -0.095181 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11153A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1380121 | 2011-06-03 |  | 0.1936 | 0.21 | 92.1905 | -7.8095 | 0.0415 | -0.39518 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11153A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1390184 | 2011-06-03 |  | 0.0639 | 0.075 | 85.2 | -14.8 | 0.0415 | -0.26747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11154A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1430219 | 2011-06-03 |  | 0.1363 | 0.14325 | 95.1483 | -4.8517 | 0.0415 | -0.16747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11154A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1440152 | 2011-06-06 |  | 0.2051 | 0.21 | 97.6667 | -2.3333 | 0.0415 | -0.11807 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11157A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1460160 | 2011-06-06 |  | 0.0628 | 0.075 | 83.7333 | -16.2667 | 0.0415 | -0.29398 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11157A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1510162 | 2011-06-22 |  | 0.1363 | 0.14325 | 95.1483 | -4.8517 | 0.0415 | -0.16747 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11173A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1580110 | 2011-07-01 |  | 0.0621 | 0.075 | 82.8 | -17.2 | 0.0415 | -0.31084 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11182A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1640084 | 2011-07-12 |  | 0.2577 | 0.25775 | 99.9806 | -0.019399 | 0.0415 | -0.0012048 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11192A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1670006 | 2011-07-26 |  | 0.0747 | 0.075 | 99.6 | -0.4 | 0.0415 | -0.0072289 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1600133 | 2011-07-26 |  | 0.1569 | 0.14325 | 109.5288 | 9.5288 | 0.0415 | 0.32892 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1680007 | 2011-07-26 |  | 0.1733 | 0.14325 | 120.9773 | 20.9773 | 0.0415 | 0.7241 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1730006 | 2011-07-27 |  | 0.0701 | 0.075 | 93.4667 | -6.5333 | 0.0415 | -0.11807 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1710081 | 2011-07-27 |  | 0.2598 | 0.25775 | 100.7953 | 0.79534 | 0.0415 | 0.049398 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1740141 | 2011-08-01 |  | 0.1531 | 0.14325 | 106.8761 | 6.8761 | 0.0415 | 0.23735 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11213A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1790120 | 2011-08-01 |  | 0.2509 | 0.25775 | 97.3424 | -2.6576 | 0.0415 | -0.16506 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11213A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1800139 | 2011-08-08 |  | 0.0647 | 0.075 | 86.2667 | -13.7333 | 0.0415 | -0.24819 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | BRIC11220A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1820172 | 2011-08-11 |  | 0.1537 | 0.14325 | 107.2949 | 7.2949 | 0.0415 | 0.25181 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11223A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1870010 | 2011-08-11 |  | 0.258 | 0.25775 | 100.097 | 0.096993 | 0.0415 | 0.0060241 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11223A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1890148 | 2011-08-12 |  | 0.1419 | 0.14325 | 99.0576 | -0.94241 | 0.0415 | -0.03253 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11224A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1930003 | 2011-08-12 |  | 0.2602 | 0.25775 | 100.9505 | 0.95053 | 0.0415 | 0.059036 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11224A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1940096 | 2011-08-12 |  | 0.1388 | 0.145 | 95.7241 | -4.2759 | 0.0415 | -0.1494 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11224A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1950180 | 2011-08-15 |  | 0.165 | 0.14325 | 115.1832 | 15.1832 | 0.0415 | 0.5241 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11227A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1960031 | 2011-08-15 |  | 0.2639 | 0.25775 | 102.386 | 2.386 | 0.0415 | 0.14819 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11227A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 1990078 | 2011-08-15 |  | 0.1432 | 0.145 | 98.7586 | -1.2414 | 0.0415 | -0.043373 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11227A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2010131 | 2011-08-24 |  | 0.1388 | 0.14325 | 96.8935 | -3.1065 | 0.0415 | -0.10723 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11236A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2060046 | 2011-08-25 |  | 0.2594 | 0.25775 | 100.6402 | 0.64016 | 0.0415 | 0.039759 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11236A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2080105 | 2011-08-29 |  | 0.1602 | 0.14325 | 111.8325 | 11.8325 | 0.0415 | 0.40843 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC11241A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2090114 | 2011-08-29 |  | 0.256 | 0.25775 | 99.321 | -0.67895 | 0.0415 | -0.042169 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11241A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2070165 | 2011-08-29 |  | 0.1338 | 0.145 | 92.2759 | -7.7241 | 0.0415 | -0.26988 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11241A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2100276 | 2011-09-06 |  | 0.1286 | 0.145 | 88.6897 | -11.3103 | 0.0415 | -0.39518 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11249A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2150109 | 2011-09-08 |  | 0.2619 | 0.25775 | 101.6101 | 1.6101 | 0.0415 | 9999999999999964 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11251A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2210099 | 2011-09-12 |  | 0.2665 | 0.25775 | 103.3948 | 3.3948 | 0.0415 | 0.21084 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11255A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2160208 | 2011-09-12 |  | 0.1408 | 0.145 | 97.1034 | -2.8966 | 0.0415 | -0.1012 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11255A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2170144 | 2011-09-12 |  | 0.1705 | 0.16825 | 101.3373 | 1.3373 | 0.0415 | 0.054217 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11255A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2220108 | 2011-09-14 |  | 0.1326 | 0.145 | 91.4483 | -8.5517 | 0.0415 | -0.2988 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11257A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2270109 | 2011-09-23 |  | 0.167 | 0.16825 | 99.2571 | -0.74294 | 0.0415 | -0.03012 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11265A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2290150 | 2011-09-26 |  | 0.2631 | 0.25775 | 102.0757 | 2.0757 | 0.0415 | 0.12892 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11269A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2300179 | 2011-09-28 |  | 0.1419 | 0.145 | 97.8621 | -2.1379 | 0.0415 | -0.074699 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11271A