## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 |  | 3.391 | 3.54 | 95.791 | -4.209 | 0.22864 | -0.65169 | 0.2 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 |  | 3.396 | 3.54 | 95.9322 | -4.0678 | 0.22864 | -0.62982 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 |  | 3.309 | 3.54 | 93.4746 | -6.5254 | 0.22864 | -1.0103 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 |  | 3.407 | 3.54 | 96.2429 | -3.7571 | 0.22864 | -0.58171 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 |  | 3.316 | 3.55 | 93.4085 | -6.5915 | 0.22918 | -1.021 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 |  | 3.251 | 3.55 | 91.5775 | -8.4225 | 0.22918 | -1.3046 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 |  | 3.603 | 3.55 | 101.493 | 1.493 | 0.22918 | 0.23125 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 |  | 3.241 | 3.55 | 91.2958 | -8.7042 | 0.22918 | -1.3483 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 |  | 2.66 | 2.88 | 92.3611 | -7.6389 | 0.19254 | -1.1426 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 |  | 2.609 | 2.88 | 90.5903 | -9.4097 | 0.19254 | -1.4075 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 |  | 3.09 | 3.19 | 96.8652 | -3.1348 | 0.20949 | -0.47734 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 |  | 3.095 | 3.19 | 97.0219 | -2.9781 | 0.20949 | -0.45348 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 |  | 3.985 | 4.06 | 98.1527 | -1.8473 | 0.25708 | -0.29174 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 |  | 3.883 | 4.06 | 95.6404 | -4.3596 | 0.25708 | -0.6885 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 |  | 1.884 | 2.01 | 93.7313 | -6.2687 | 0.14495 | -0.86928 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 |  | 1.892 | 2.01 | 94.1294 | -5.8706 | 0.14495 | -0.81409 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 |  | 1.839 | 2.01 | 91.4925 | -8.5075 | 0.14495 | -1.1797 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 |  | 1.903 | 2.01 | 94.6766 | -5.3234 | 0.14495 | -0.7382 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 |  | 3.405 | 3.54 | 96.1864 | -3.8136 | 0.22864 | -0.59045 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 |  | 3.426 | 3.54 | 96.7797 | -3.2203 | 0.22864 | -0.4986 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 |  | 3.406 | 3.54 | 96.2147 | -3.7853 | 0.22864 | -0.58608 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 |  | 3.396 | 3.54 | 95.9322 | -4.0678 | 0.22864 | -0.62982 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 |  | 3.326 | 3.55 | 93.6901 | -6.3099 | 0.22918 | -0.97738 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 |  | 3.408 | 3.55 | 96 | -4 | 0.22918 | -0.61959 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 |  | 3.281 | 3.55 | 92.4225 | -7.5775 | 0.22918 | -1.1737 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 |  | 3.396 | 3.55 | 95.662 | -4.338 | 0.22918 | -0.67195 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 |  | 2.626 | 2.88 | 91.1806 | -8.8194 | 0.19254 | -1.3192 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 |  | 2.688 | 2.88 | 93.3333 | -6.6667 | 0.19254 | -0.99722 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 |  | 2.562 | 2.88 | 88.9583 | -11.0417 | 0.19254 | -1.6516 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-08-10 |  | 2.849 | 2.88 | 98.9236 | -1.0764 | 0.19254 | -0.16101 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 |  | 3.108 | 3.19 | 97.4295 | -2.5705 | 0.20949 | -0.39142 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 |  | 2.954 | 3.19 | 92.6019 | -7.3981 | 0.20949 | -1.1265 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 |  | 3.013 | 3.19 | 94.4514 | -5.5486 | 0.20949 | -0.8449 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 |  | 2.97 | 3.19 | 93.1034 | -6.8966 | 0.20949 | -1.0502 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 |  | 3.897 | 4.06 | 95.9852 | -4.0148 | 0.25708 | -0.63404 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 |  | 3.845 | 4.06 | 94.7044 | -5.2956 | 0.25708 | -0.83631 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 |  | 3.728 | 4.06 | 91.8227 | -8.1773 | 0.25708 | -1.2914 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 |  | 3.716 | 4.06 | 91.5271 | -8.4729 | 0.25708 | -1.3381 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 |  | 1.879 | 2.01 | 93.4826 | -6.5174 | 0.14495 | -0.90378 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 |  | 1.985 | 2.01 | 98.7562 | -1.2438 | 0.14495 | -0.17248 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 |  | 1.982 | 2.01 | 98.607 | -1.393 | 0.14495 | -0.19317 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 |  | 2.064 | 2.01 | 102.6866 | 2.6866 | 0.14495 | 0.37255 | 0.08 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 |  | 1.964 | 2.01 | 97.7114 | -2.2886 | 0.14495 | -0.31736 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 |  | 1.972 | 2.01 | 98.1095 | -1.8905 | 0.14495 | -0.26216 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 |  | 1.944 | 2.01 | 96.7164 | -3.2836 | 0.14495 | -0.45534 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 |  | 1.908 | 2.01 | 94.9254 | -5.0746 | 0.14495 | -0.70371 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 |  | 3.089 | 3.3525 | 92.1402 | -7.8598 | 0.21838 | -1.2066 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 |  | 3.163 | 3.3525 | 94.3475 | -5.6525 | 0.21838 | -0.86775 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 |  | 3.108 | 3.3525 | 92.7069 | -7.2931 | 0.21838 | -1.1196 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 |  | 3.163 | 3.3525 | 94.3475 | -5.6525 | 0.21838 | -0.86775 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 |  | 1.327 | 1.42 | 93.4507 | -6.5493 | 0.11267 | -0.82539 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 |  | 1.307 | 1.42 | 92.0423 | -7.9577 | 0.11267 | -1.0029 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 |  | 1.898 | 2.0925 | 90.7049 | -9.2951 | 0.14946 | -1.3014 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 |  | 1.926 | 2.0925 | 92.043 | -7.957 | 0.14946 | -1.114 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 |  | 3.956 | 4.2775 | 92.4839 | -7.5161 | 0.26898 | -1.1953 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 |  | 3.851 | 4.2775 | 90.0292 | -9.9708 | 0.26898 | -1.5856 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 |  | 3.768 | 4.0275 | 93.5568 | -6.4432 | 0.2553 | -1.0164 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 |  | 3.793 | 4.0275 | 94.1775 | -5.8225 | 0.2553 | -0.91851 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 |  | 3.903 | 4.0275 | 96.9088 | -3.0912 | 0.2553 | -0.48765 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 |  | 3.857 | 4.0275 | 95.7666 | -4.2334 | 0.2553 | -0.66783 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 |  | 1.929 | 2.01 | 95.9701 | -4.0299 | 0.14495 | -0.55882 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 |  | 1.938 | 2.01 | 96.4179 | -3.5821 | 0.14495 | -0.49673 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 |  | 2.002 | 2.01 | 99.602 | -0.39801 | 0.14495 | -0.055193 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 |  | 1.972 | 2.01 | 98.1095 | -1.8905 | 0.14495 | -0.26216 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 |  | 3.219 | 3.3525 | 96.0179 | -3.9821 | 0.21838 | -0.61131 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 |  | 3.207 | 3.3525 | 95.66 | -4.34 | 0.21838 | -0.66626 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 |  | 3.188 | 3.3525 | 95.0932 | -4.9068 | 0.21838 | -0.75327 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 |  | 3.215 | 3.3525 | 95.8986 | -4.1014 | 0.21838 | -0.62963 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 |  | 1.35 | 1.42 | 95.0704 | -4.9296 | 0.11267 | -0.62126 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 |  | 1.371 | 1.42 | 96.5493 | -3.4507 | 0.11267 | -0.43488 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 |  | 1.353 | 1.42 | 95.2817 | -4.7183 | 0.11267 | -0.59464 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 |  | 1.364 | 1.42 | 96.0563 | -3.9437 | 0.11267 | -0.49701 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 |  | 2.019 | 2.0925 | 96.4875 | -3.5125 | 0.14946 | -0.49177 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 |  | 2.019 | 2.0925 | 96.4875 | -3.5125 | 0.14946 | -0.49177 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 |  | 9.173 | 2.0925 | 438.3751 | 338.3751 | 0.14946 | 47.374 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 |  | 1.948 | 2.0925 | 93.0944 | -6.9056 | 0.14946 | -0.96682 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 |  | 4.034 | 4.2775 | 94.3074 | -5.6926 | 0.26898 | -0.90527 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 |  | 4.138 | 4.2775 | 96.7387 | -3.2613 | 0.26898 | -0.51863 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 |  | 4.202 | 4.2775 | 98.235 | -1.765 | 0.26898 | -0.28069 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B