## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 |  | 9.659 | 9.525 | 101.4068 | 1.4068 | 0.47625 | 0.28136 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-30 |  | 9.77 | 9.525 | 102.5722 | 2.5722 | 0.47625 | 0.51444 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 |  | 13.6 | 13.6 | 100 | 0 | 0.68 | 0 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 |  | 13.55 | 13.6 | 99.6324 | -0.36765 | 0.68 | -0.073529 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 |  | 13.5 | 13.6 | 99.2647 | -0.73529 | 0.68 | -0.14706 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 |  | 14.14 | 13.6 | 103.9706 | 3.9706 | 0.68 | 0.79412 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 |  | 13.85 | 13.5 | 102.5926 | 2.5926 | 0.675 | 0.51852 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 |  | 12.79 | 13.5 | 94.7407 | -5.2593 | 0.675 | -1.0519 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 |  | 14.92 | 15.35 | 97.1987 | -2.8013 | 0.7675 | -0.56026 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 |  | 15.5 | 15.35 | 100.9772 | 0.9772 | 0.7675 | 0.19544 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 |  | 10.88 | 10.875 | 100.046 | 0.045977 | 0.54375 | 0.0091954 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 |  | 11.04 | 10.875 | 101.5172 | 1.5172 | 0.54375 | 0.30345 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 |  | 15.78 | 16.25 | 97.1077 | -2.8923 | 0.8125 | -0.57846 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 |  | 15.82 | 16.25 | 97.3538 | -2.6462 | 0.8125 | -0.52923 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 |  | 16.13 | 16.25 | 99.2615 | -0.73846 | 0.8125 | -0.14769 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 |  | 16.07 | 16.25 | 98.8923 | -1.1077 | 0.8125 | -0.22154 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-05-01 |  | 9.298 | 9.525 | 97.6168 | -2.3832 | 0.47625 | -0.47664 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08122B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 |  | 9.555 | 9.525 | 100.315 | 0.31496 | 0.47625 | 0.062992 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 |  | 9.851 | 9.525 | 103.4226 | 3.4226 | 0.47625 | 0.68451 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 |  | 9.529 | 9.525 | 100.042 | 0.041995 | 0.47625 | 0.008399 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 |  | 13.2 | 13.6 | 97.0588 | -2.9412 | 0.68 | -0.58824 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 |  | 13.41 | 13.6 | 98.6029 | -1.3971 | 0.68 | -0.27941 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 |  | 13.28 | 13.6 | 97.6471 | -2.3529 | 0.68 | -0.47059 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 |  | 14 | 13.6 | 102.9412 | 2.9412 | 0.68 | 0.58824 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 |  | 13.96 | 13.5 | 103.4074 | 3.4074 | 0.675 | 0.68148 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 |  | 13.15 | 13.5 | 97.4074 | -2.5926 | 0.675 | -0.51852 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 |  | 13.21 | 13.5 | 97.8519 | -2.1481 | 0.675 | -0.42963 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 |  | 13.67 | 13.5 | 101.2593 | 1.2593 | 0.675 | 0.25185 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 |  | 15.3 | 15.35 | 99.6743 | -0.32573 | 0.7675 | -0.065147 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 |  | 15.48 | 15.35 | 100.8469 | 0.84691 | 0.7675 | 0.16938 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 |  | 14.84 | 15.35 | 96.6775 | -3.3225 | 0.7675 | -0.6645 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 |  | 14.83 | 15.35 | 96.6124 | -3.3876 | 0.7675 | -0.67752 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 |  | 10.72 | 10.875 | 98.5747 | -1.4253 | 0.54375 | -0.28506 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-08-27 |  | 10.33 | 10.875 | 94.9885 | -5.0115 | 0.54375 | -1.0023 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08239A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 |  | 10.93 | 10.875 | 100.5057 | 0.50575 | 0.54375 | 0.10115 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 |  | 15.67 | 16.25 | 96.4308 | -3.5692 | 0.8125 | -0.71385 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 |  | 16.64 | 16.25 | 102.4 | 2.4 | 0.8125 | 0.48 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 |  | 11.24 | 10.875 | 103.3563 | 3.3563 | 0.54375 | 0.67126 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 |  | 17.12 | 16.25 | 105.3538 | 5.3538 | 0.8125 | 1.0708 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 |  | 16.69 | 16.25 | 102.7077 | 2.7077 | 0.8125 | 0.54154 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 |  | 12.68 | 13.5 | 93.9259 | -6.0741 | 0.675 | -1.2148 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 |  | 12.82 | 13.5 | 94.963 | -5.037 | 0.675 | -1.0074 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 |  | 31.47 | 34 | 92.5588 | -7.4412 | 1.7 | -1.4882 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 |  | 35.88 | 34 | 105.5294 | 5.5294 | 1.7 | 1.1059 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 |  | 37.75 | 34 | 111.0294 | 11.0294 | 1.7 | 2.2059 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2009-01-06 |  | 33.26 | 34 | 97.8235 | -2.1765 | 1.7 | -0.43529 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09005A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 |  | 13.95 | 14.1 | 98.9362 | -1.0638 | 0.705 | -0.21277 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 |  | 14.64 | 14.1 | 103.8298 | 3.8298 | 0.705 | 0.76596 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 |  | 39.29 | 37.5 | 104.7733 | 4.7733 | 1.875 | 0.95467 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 |  | 38.3 | 37.5 | 102.1333 | 2.1333 | 1.875 | 0.42667 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 |  | 7.899 | 7.65 | 103.2549 | 3.2549 | 0.3825 | 0.65098 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 |  | 7.748 | 7.65 | 101.281 | 1.281 | 0.3825 | 0.25621 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 |  | 7.318 | 7.65 | 95.6601 | -4.3399 | 0.3825 | -0.86797 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 |  | 7.307 | 7.65 | 95.5163 | -4.4837 | 0.3825 | -0.89673 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 |  | 13.8 | 13.5 | 102.2222 | 2.2222 | 0.675 | 0.44444 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 |  | 12.72 | 13.5 | 94.2222 | -5.7778 | 0.675 | -1.1556 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 |  | 12.98 | 13.5 | 96.1481 | -3.8519 | 0.675 | -0.77037 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 |  | 13.04 | 13.5 | 96.5926 | -3.4074 | 0.675 | -0.68148 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 |  | 33.84 | 34 | 99.5294 | -0.47059 | 1.7 | -0.094118 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 |  | 33.9 | 34 | 99.7059 | -0.29412 | 1.7 | -0.058824 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 |  | 31.23 | 34 | 91.8529 | -8.1471 | 1.7 | -1.6294 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 |  | 13.38 | 14.1 | 94.8936 | -5.1064 | 0.705 | -1.0213 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 |  | 32.83 | 34 | 96.5588 | -3.4412 | 1.7 | -0.68824 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 |  | 13.75 | 14.1 | 97.5177 | -2.4823 | 0.705 | -0.49645 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 |  | 13.79 | 14.1 | 97.8014 | -2.1986 | 0.705 | -0.43972 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 |  | 13.74 | 14.1 | 97.4468 | -2.5532 | 0.705 | -0.51064 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 |  | 34.06 | 37.5 | 90.8267 | -9.1733 | 1.875 | -1.8347 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 |  | 35.56 | 37.5 | 94.8267 | -5.1733 | 1.875 | -1.0347 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 |  | 35.58 | 37.5 | 94.88 | -5.12 | 1.875 | -1.024 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 |  | 35.07 | 37.5 | 93.52 | -6.48 | 1.875 | -1.296 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 |  | 7.364 | 7.65 | 96.2614 | -3.7386 | 0.3825 | -0.74771 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 |  | 7.406 | 7.65 | 96.8105 | -3.1895 | 0.3825 | -0.63791 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 |  | 7.282 | 7.65 | 95.1895 | -4.8105 | 0.3825 | -0.96209 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 |  | 7.265 | 7.65 | 94.9673 | -5.0327 | 0.3825 | -1.0065 | 0.4 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 |  | 7.408 | 7.65 | 96.8366 | -3.1634 | 0.3825 | -0.63268 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 |  | 7.445 | 7.65 | 97.3203 | -2.6797 | 0.3825 | -0.53595 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 |  | 7.374 | 7.65 | 96.3922 | -3.6078 | 0.3825 | -0.72157 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 |  | 7.522 | 7.65 | 98.3268 | -1.6732 | 0.3825 | -0.33464 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 |  | 40.68 | 42.825 | 94.9912 | -5.0088 | 2.1412 | -1.0018 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 |  | 39.54 | 42.825 | 92.3292 | -7.6708 | 2.1412 | -1.5342 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 |  | 44.22 | 42.825 | 103.2574 | 3.2574 | 2.1412 | 0.65149 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 |  | 39.8 | 42.825 | 92.9364 | -7.0636 | 2.1412 | -1.4127 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 |  | 35.67 | 37.5 | 95.12 | -4.88 | 1.875 | -0.976 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 |  | 33.54 | 37.5 | 89.44 | -10.56 | 1.875 | -2.112 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 |  | 17.98 | 18.525 | 97.058 | -2.942 | 0.92625 | -0.58839 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 |  | 17.84 | 18.525 | 96.3023 | -3.6977 | 0.92625 | -0.73954 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 |  | 38.26 | 40.05 | 95.5306 | -4.4694 | 2.0025 | -0.89388 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 |  | 37.88 | 40.05 | 94.5818 | -5.4182 | 2.0025 | -1.0836 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 |  | 15.64 | 15.975 | 97.903 | -2.097 | 0.79875 | -0.41941 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 |  | 15.13 | 15.975 | 94.7105 | -5.2895 | 0.79875 | -1.0579 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 |  | 15.16 | 15.975 | 94.8983 | -5.1017 | 0.79875 | -1.0203 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 |  | 15.51 | 15.975 | 97.0892 | -2.9108 | 0.79875 | -0.58216 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 |  | 7.527 | 7.65 | 98.3922 | -1.6078 | 0.3825 | -0.32157 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 |  | 7.889 | 7.65 | 103.1242 | 3.1242 | 0.3825 | 0.62484 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 |  | 7.422 | 7.65 | 97.0196 | -2.9804 | 0.3825 | -0.59608 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 |  | 7.301 | 7.65 | 95.4379 | -4.5621 | 0.3825 | -0.91242 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 |  | 40.95 | 42.825 | 95.6217 | -4.3783 | 2.1412 | -0.87566 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 |  | 41.79 | 42.825 | 97.5832 | -2.4168 | 2.1412 | -0.48336 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 |  | 41.54 | 42.825 | 96.9994 | -3.0006 | 2.1412 | -0.60012 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 |  | 41.38 | 42.825 | 96.6258 | -3.3742 | 2.1412 | -0.67484 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 |  | 35.02 | 37.5 | 93.3867 | -6.6133 | 1.875 | -1.3227 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 |  | 33.15 | 37.5 | 88.4 | -11.6 | 1.875 | -2.32 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 |  | 35.06 | 37.5 | 93.4933 | -6.5067 | 1.875 | -1.3013 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 |  | 34.56 | 37.5 | 92.16 | -7.84 | 1.875 | -1.568 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 |  | 18.54 | 18.525 | 100.081 | 0.080972 | 0.92625 | 0.016194 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 |  | 17.49 | 18.525 | 94.413 | -5.587 | 0.92625 | -1.1174 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 |  | 18.1 | 18.525 | 97.7058 | -2.2942 | 0.92625 | -0.45884 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 |  | 18.05 | 18.525 | 97.4359 | -2.5641 | 0.92625 | -0.51282 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 |  | 40.34 | 40.05 | 100.7241 | 0.72409 | 2.0025 | 0.14482 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 |  | 39.42 | 40.05 | 98.427 | -1.573 | 2.0025 | -0.31461 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 |  | 39.59 | 40.05 | 98.8514 | -1.1486 | 2.0025 | -0.22971 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 |  | 38.57 | 40.05 | 96.3046 | -3.6954 | 2.0025 | -0.73908 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 |  | 15.49 | 15.975 | 96.964 | -3.036 | 0.79875 | -0.6072 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 |  | 14.79 | 15.975 | 92.5822 | -7.4178 | 0.79875 | -1.4836 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 |  | 15.77 | 15.975 | 98.7167 | -1.2833 | 0.79875 | -0.25665 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 |  | 15.85 | 15.975 | 99.2175 | -0.78247 | 0.79875 | -0.15649 | 0.24 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 |  | 15.27 | 15.975 | 95.5869 | -4.4131 | 0.79875 | -0.88263 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 |  | 14.87 | 15.975 | 93.0829 | -6.9171 | 0.79875 | -1.3834 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 |  | 14.63 | 15.975 | 91.5806 | -8.4194 | 0.79875 | -1.6839 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 |  | 14.45 | 15.975 | 90.4538 | -9.5462 | 0.79875 | -1.9092 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 |  | 23.4 | 25.425 | 92.0354 | -7.9646 | 1.2713 | -1.5929 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 |  | 24.2 | 25.425 | 95.1819 | -4.8181 | 1.2713 | -0.96362 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 |  | 23.91 | 25.425 | 94.0413 | -5.9587 | 1.2713 | -1.1917 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 |  | 23.8 | 25.425 | 93.6087 | -6.3913 | 1.2713 | -1.2783 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 |  | 9.57 | 10.245 | 93.4114 | -6.5886 | 0.51225 | -1.3177 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 |  | 9.461 | 10.245 | 92.3475 | -7.6525 | 0.51225 | -1.5305 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 |  | 12.98 | 14.37 | 90.3271 | -9.6729 | 0.7185 | -1.9346 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 |  | 14.14 | 14.37 | 98.3994 | -1.6006 | 0.7185 | -0.32011 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 |  | 28.7 | 29.99 | 95.6986 | -4.3014 | 1.4995 | -0.86029 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 |  | 28.03 | 29.99 | 93.4645 | -6.5355 | 1.4995 | -1.3071 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 |  | 26.72 | 28.35 | 94.2504 | -5.7496 | 1.4175 | -1.1499 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 |  | 27.01 | 28.35 | 95.2734 | -4.7266 | 1.4175 | -0.94533 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 |  | 27.58 | 28.35 | 97.284 | -2.716 | 1.4175 | -0.54321 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 |  | 27.56 | 28.35 | 97.2134 | -2.7866 | 1.4175 | -0.55732 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 |  | 15.57 | 15.975 | 97.4648 | -2.5352 | 0.79875 | -0.50704 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 |  | 15.9 | 15.975 | 99.5305 | -0.46948 | 0.79875 | -0.093897 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 |  | 15.96 | 15.975 | 99.9061 | -0.093897 | 0.79875 | -0.018779 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 |  | 15.44 | 15.975 | 96.651 | -3.349 | 0.79875 | -0.6698 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 |  | 24.57 | 25.425 | 96.6372 | -3.3628 | 1.2713 | -0.67257 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 |  | 24.32 | 25.425 | 95.6539 | -4.3461 | 1.2713 | -0.86922 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 |  | 25 | 25.425 | 98.3284 | -1.6716 | 1.2713 | -0.33432 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 |  | 24.74 | 25.425 | 97.3058 | -2.6942 | 1.2713 | -0.53884 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 |  | 10.18 | 10.245 | 99.3655 | -0.63446 | 0.51225 | -0.12689 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 |  | 10.36 | 10.245 | 101.1225 | 1.1225 | 0.51225 | 0.2245 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 |  | 10.01 | 10.245 | 97.7062 | -2.2938 | 0.51225 | -0.45876 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 |  | 10.03 | 10.245 | 97.9014 | -2.0986 | 0.51225 | -0.41972 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 |  | 13.99 | 14.37 | 97.3556 | -2.6444 | 0.7185 | -0.52888 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 |  | 14.41 | 14.37 | 100.2784 | 0.27836 | 0.7185 | 0.055672 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 |  | 14.06 | 14.37 | 97.8427 | -2.1573 | 0.7185 | -0.43145 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-09-02 |  | 14.41 | 14.37 | 100.2784 | 0.27836 | 0.7185 | 0.055672 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11244A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 |  | 29.16 | 29.99 | 97.2324 | -2.7676 | 1.4995 | -0.55352 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 |  | 29.91 | 29.99 | 99.7332 | -0.26676 | 1.4995 | -0.053351 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B