## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2760033 | 2006-10-18 |  | 67.3 | 71.625 | 93.9616 | -6.0384 | 12.64 | -0.34217 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27291A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2840130 | 2006-10-18 |  | 69.83 | 71.625 | 97.4939 | -2.5061 | 12.64 | -0.14201 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27291A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2920089 | 2006-10-23 |  | 73.36 | 71.625 | 102.4223 | 2.4223 | 12.64 | 0.13726 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27296A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2990115 | 2006-11-02 |  | 66.07 | 71.625 | 92.2443 | -7.7557 | 12.64 | -0.43948 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU27306A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 3070103 | 2006-11-08 |  | 103.5 | 102.75 | 100.7299 | 0.72993 | 12.64 | 0.059335 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU27312A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 3170101 | 2006-11-27 |  | 101.68 | 102.75 | 98.9586 | -1.0414 | 12.64 | -0.084652 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU27331A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 3210246 | 2006-11-27 |  | 98.03 | 102.75 | 95.4063 | -4.5937 | 12.64 | -0.37342 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU27331A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 3310029 | 2006-12-14 |  | 98.69 | 102.75 | 96.0487 | -3.9513 | 12.64 | -0.3212 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU27348A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 0650127 | 2007-03-12 |  | 71.01 | 68.25 | 104.044 | 4.044 | 12.64 | 0.21835 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707071A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 0730119 | 2007-03-21 |  | 62.82 | 68.25 | 92.044 | -7.956 | 12.64 | -0.42959 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707078A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 0940072 | 2007-04-10 |  | 83.38 | 71.625 | 116.4119 | 16.4119 | 12.64 | 0.92998 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU2707100A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1000083 | 2007-04-18 |  | 73.17 | 71.625 | 102.1571 | 2.1571 | 12.64 | 0.12223 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU2707108A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1070151 | 2007-05-02 |  | 68.78 | 71.625 | 96.0279 | -3.9721 | 12.64 | -0.22508 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU2707121A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1140110 | 2007-05-02 |  | 76.21 | 71.625 | 106.4014 | 6.4014 | 12.64 | 0.36274 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25DIW | FU2707121A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1230074 | 2007-05-15 |  | 103.17 | 102.75 | 100.4088 | 0.40876 | 12.64 | 0.033228 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU2707134A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1290126 | 2007-05-23 |  | 92.96 | 102.75 | 90.472 | -9.528 | 12.64 | -0.77453 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU2707137B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1360119 | 2007-05-29 |  | 105.41 | 102.75 | 102.5888 | 2.5888 | 12.64 | 0.21044 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU2707144A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1430021 | 2007-05-31 |  | 98.52 | 102.75 | 95.8832 | -4.1168 | 12.64 | -0.33465 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75174-25DIW | FU2707149A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1570100 | 2007-06-18 |  | 95 | 102.5 | 92.6829 | -7.3171 | 12.64 | -0.59335 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25174-75176 | FU2707169A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1650188 | 2007-06-27 |  | 106.8 | 102.5 | 104.1951 | 4.1951 | 12.64 | 0.34019 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25174-75176 | FU2707178A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1720237 | 2007-07-05 |  | 92.56 | 102.5 | 90.3024 | -9.6976 | 12.64 | -0.78639 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25174-75176 | FU2707186A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1780193 | 2007-07-11 |  | 90.92 | 102.5 | 88.7024 | -11.2976 | 12.64 | -0.91614 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25174-75176 | FU2707192A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1870120 | 2007-07-18 |  | 107.58 | 94.375 | 113.9921 | 13.9921 | 12.64 | 1.0447 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25176 | FU2707199A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1930323 | 2007-07-19 |  | 98.42 | 94.375 | 104.2861 | 4.2861 | 12.64 | 0.32002 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25176 | FU2707200A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 1990221 | 2007-07-25 |  | 102.95 | 94.375 | 109.0861 | 9.0861 | 12.64 | 0.6784 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25176 | FU2707206A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2060062 | 2007-07-30 |  | 85.08 | 94.375 | 90.151 | -9.849 | 12.64 | -0.73536 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75172-25176 | FU2707211A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2200116 | 2007-08-19 |  | 129.5 | 126.625 | 102.2705 | 2.2705 | 12.64 | 0.22745 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75174 | FU2707232A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2280057 | 2007-08-23 |  | 130.38 | 126.625 | 102.9654 | 2.9654 | 12.64 | 0.29707 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75174 | FU2707235B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2340042 | 2007-09-04 |  | 120.21 | 126.625 | 94.9339 | -5.0661 | 12.64 | -0.50752 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75174 | FU2707247A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2410207 | 2007-09-13 |  | 129.73 | 126.625 | 102.4521 | 2.4521 | 12.64 | 0.24565 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25172-75174 | FU2707256A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2480026 | 2007-09-18 |  | 64.91 | 68.25 | 95.1062 | -4.8938 | 12.64 | -0.26424 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707260B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2550050 | 2007-09-24 |  | 69.08 | 68.25 | 101.2161 | 1.2161 | 12.64 | 0.065665 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707267A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2620035 | 2007-10-01 |  | 67.31 | 68.25 | 98.6227 | -1.3773 | 12.64 | -0.074367 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707274A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2750040 | 2007-10-03 |  | 67.29 | 68.25 | 98.5934 | -1.4066 | 12.64 | -0.075949 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707276A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2007 | 2690067 | 2007-10-11 |  | 60.23 | 68.25 | 88.2491 | -11.7509 | 12.64 | -0.63449 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707284A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2830036 | 2007-10-15 |  | 70.73 | 68.25 | 103.6337 | 3.6337 | 12.64 | 0.1962 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707288A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2890040 | 2007-10-17 |  | 66.53 | 68.25 | 97.4799 | -2.5201 | 12.64 | -0.13608 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707290A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2960087 | 2007-10-29 |  | 66.1 | 68.25 | 96.8498 | -3.1502 | 12.64 | -0.17009 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2707302A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 3100050 | 2007-11-19 |  | 308.02 | 305.25 | 100.9075 | 0.90745 | 15.2625 | 0.18149 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2707320A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 3180061 | 2007-11-19 |  | 313 | 305.25 | 102.5389 | 2.5389 | 15.2625 | 0.50778 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2707323A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 3240044 | 2007-12-04 |  | 320.79 | 305.25 | 105.0909 | 5.0909 | 15.2625 | 1.0182 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2707337A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 3310015 | 2007-12-10 |  | 309.71 | 305.25 | 101.4611 | 1.4611 | 15.2625 | 0.29222 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2707341A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 0640051 | 2008-03-12 |  | 131.69 | 130.5 | 100.9119 | 0.91188 | 12.64 | 0.094146 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708070A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 0710043 | 2008-03-17 |  | 135.19 | 130.5 | 103.5939 | 3.5939 | 12.64 | 0.37104 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708074A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 0790006 | 2008-03-24 |  | 133.49 | 130.5 | 102.2912 | 2.2912 | 12.64 | 0.23655 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708084A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 0850013 | 2008-03-27 |  | 136.26 | 130.5 | 104.4138 | 4.4138 | 12.64 | 0.4557 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708087A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 0930077 | 2008-04-14 |  | 69.2 | 68.25 | 101.3919 | 1.3919 | 12.64 | 0.075158 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2708102A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1000063 | 2008-04-21 |  | 72.14 | 68.25 | 105.6996 | 5.6996 | 12.64 | 0.30775 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2708109A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1070172 | 2008-04-30 |  | 68.27 | 68.25 | 100.0293 | 0.029304 | 12.64 | 0.0015823 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2708119A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1140030 | 2008-04-30 |  | 74.1 | 68.25 | 108.5714 | 8.5714 | 12.64 | 0.46282 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75176-25DIW | FU2708119A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1270110 | 2008-05-15 |  | 320.05 | 305.25 | 104.8485 | 4.8485 | 15.2625 | 0.9697 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2708134A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1340117 | 2008-05-21 |  | 322.31 | 305.25 | 105.5889 | 5.5889 | 15.2625 | 1.1178 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2708140A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1420058 | 2008-05-29 |  | 330.83 | 305.25 | 108.38 | 8.38 | 15.2625 | 1.676 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2708149A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1490060 | 2008-06-05 |  | 323.89 | 305.25 | 106.1065 | 6.1065 | 15.2625 | 1.2213 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75178-25DIW | FU2708156A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1550059 | 2008-06-12 |  | 171.59 | 170 | 100.9353 | 0.93529 | 12.64 | 0.12579 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25178-75176 | FU2708162B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1620112 | 2008-06-12 |  | 171.18 | 170 | 100.6941 | 0.69412 | 12.64 | 0.093354 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25178-75176 | FU2708164A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1690054 | 2008-06-24 |  | 172.86 | 170 | 101.6824 | 1.6824 | 12.64 | 0.22627 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25178-75176 | FU2708176A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1900019 | 2008-07-14 |  | 120.08 | 111.75 | 107.4541 | 7.4541 | 12.64 | 0.65902 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75176 | FU2708196A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1780180 | 2008-07-14 |  | 185.43 | 170 | 109.0765 | 9.0765 | 12.64 | 1.2207 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25178-75176 | FU2708196A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 1970084 | 2008-07-21 |  | 126.99 | 111.75 | 113.6376 | 13.6376 | 12.64 | 1.2057 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75176 | FU2708200A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2040261 | 2008-07-28 |  | 113.54 | 111.75 | 101.6018 | 1.6018 | 12.64 | 0.14161 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75176 | FU2708207A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2110090 | 2008-07-31 |  | 111.18 | 111.75 | 99.4899 | -0.51007 | 12.64 | -0.045095 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75176 | FU2708213A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2180103 | 2008-08-14 |  | 375.75 | 348.75 | 107.7419 | 7.7419 | 17.4375 | 1.5484 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75178 | FU2708226A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2250174 | 2008-08-20 |  | 387.74 | 348.75 | 111.1799 | 11.1799 | 17.4375 | 2.236 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75178 | FU2708231B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2320005 | 2008-08-27 |  | 362.35 | 348.75 | 103.8996 | 3.8996 | 17.4375 | 0.77993 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75178 | FU2708239A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2390247 | 2008-09-04 |  | 364.08 | 348.75 | 104.3957 | 4.3957 | 17.4375 | 0.87914 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75178 | FU2708246B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2470134 | 2008-09-16 |  | 141.17 | 130.5 | 108.1762 | 8.1762 | 12.64 | 0.84415 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708256B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2550117 | 2008-09-29 |  | 128.84 | 130.5 | 98.728 | -1.272 | 12.64 | -0.13133 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708263B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2620153 | 2008-10-02 |  | 126.51 | 130.5 | 96.9425 | -3.0575 | 12.64 | -0.31566 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708273B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2008 | 2690206 | 2008-10-14 |  | 133.51 | 130.5 | 102.3065 | 2.3065 | 12.64 | 0.23813 | 10 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708277B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2810081 | 2008-10-15 |  | 130.25 | 130.5 | 99.8084 | -0.19157 | 12.64 | -0.019778 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708288A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2900093 | 2008-10-23 |  | 130.85 | 130.5 | 100.2682 | 0.2682 | 12.64 | 0.02769 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708294B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2970125 | 2008-11-12 |  | 132.84 | 130.5 | 101.7931 | 1.7931 | 12.64 | 0.18513 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2708310A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 3250106 | 2008-12-08 |  | 96.11 | 97 | 99.0825 | -0.91753 | 12.64 | -0.070411 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75182 | FU2708343A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 3360010 | 2008-12-11 |  | 95.29 | 97 | 98.2371 | -1.7629 | 12.64 | -0.13528 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75182 | FU2708344A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 0630007 | 2009-03-05 |  | 75.96 | 75 | 101.28 | 1.28 | 12.64 | 0.075949 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709064A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 0690014 | 2009-03-17 |  | 79.46 | 75 | 105.9467 | 5.9467 | 12.64 | 0.35285 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709072A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 0760081 | 2009-03-24 |  | 72.44 | 75 | 96.5867 | -3.4133 | 12.64 | -0.20253 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709082A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 0830094 | 2009-04-02 |  | 73.23 | 75 | 97.64 | -2.36 | 12.64 | -0.14003 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709091A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 0970127 | 2009-04-08 |  | 118.27 | 130.5 | 90.6284 | -9.3716 | 12.64 | -0.96756 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2709097A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1040073 | 2009-04-20 |  | 135.81 | 130.5 | 104.069 | 4.069 | 12.64 | 0.42009 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2709107A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1120012 | 2009-04-30 |  | 128.59 | 130.5 | 98.5364 | -1.4636 | 12.64 | -0.15111 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2709119A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1180077 | 2009-04-30 |  | 126.08 | 130.5 | 96.613 | -3.387 | 12.64 | -0.34968 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75180-25DIW | FU2709119A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1250005 | 2009-05-11 |  | 88.07 | 97 | 90.7938 | -9.2062 | 12.64 | -0.70649 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75182 | FU2709128A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1330124 | 2009-05-20 |  | 103.23 | 97 | 106.4227 | 6.4227 | 12.64 | 0.49288 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75182 | FU2709139A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1390140 | 2009-05-28 |  | 90.9 | 97 | 93.7113 | -6.2887 | 12.64 | -0.48259 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75182 | FU2709142A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1490252 | 2009-06-09 |  | 96.81 | 97 | 99.8041 | -0.19588 | 12.64 | -0.015032 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75182 | FU2709159B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1540097 | 2009-06-11 |  | 70.52 | 72 | 97.9444 | -2.0556 | 12.64 | -0.11709 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75182-25DIW | FU2709160A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1600134 | 2009-06-18 |  | 79.41 | 72 | 110.2917 | 10.2917 | 12.64 | 0.58623 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75182-25DIW | FU2709167A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1680151 | 2009-06-24 |  | 76.77 | 72 | 106.625 | 6.625 | 12.64 | 0.37737 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75182-25DIW | FU2709175A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1740110 | 2009-06-30 |  | 79.09 | 72 | 109.8472 | 9.8472 | 12.64 | 0.56092 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75182-25DIW | FU2709180B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1880154 | 2009-07-13 |  | 150.21 | 154.5 | 97.2233 | -2.7767 | 12.64 | -0.3394 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | FU2709194A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 1950078 | 2009-07-22 |  | 148.41 | 154.5 | 96.0583 | -3.9417 | 12.64 | -0.4818 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | FU2709203A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2100065 | 2009-08-03 |  | 158.69 | 154.5 | 102.712 | 2.712 | 12.64 | 0.33149 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | FU2709215A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2160041 | 2009-08-05 |  | 111.36 | 118.5 | 93.9747 | -6.0253 | 12.64 | -0.56487 | 13 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25180-75184 | FU2709216A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2020253 | 2009-08-05 |  | 149.51 | 154.5 | 96.7702 | -3.2298 | 12.64 | -0.39478 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | FU2709216A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2240108 | 2009-08-26 |  | 136.43 | 118.5 | 115.1308 | 15.1308 | 12.64 | 1.4185 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | FU2709231B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2310145 | 2009-08-31 |  | 123.57 | 118.5 | 104.2785 | 4.2785 | 12.64 | 0.40111 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | FU2709243A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2380065 | 2009-09-21 |  | 108.12 | 118.5 | 91.2405 | -8.7595 | 12.64 | -0.8212 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | FU2709264A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2460238 | 2009-10-05 |  | 78.64 | 75 | 104.8533 | 4.8533 | 12.64 | 0.28797 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709278A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2530058 | 2009-10-13 |  | 80 | 75 | 106.6667 | 6.6667 | 12.64 | 0.39557 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709286A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2590006 | 2009-10-13 |  | 82.36 | 75 | 109.8133 | 9.8133 | 12.64 | 0.58228 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709286A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2660203 | 2009-10-19 |  | 79.46 | 75 | 105.9467 | 5.9467 | 12.64 | 0.35285 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709287A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2800007 | 2009-11-03 |  | 72.13 | 75 | 96.1733 | -3.8267 | 12.64 | -0.22706 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709299B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2880089 | 2009-11-04 |  | 67.75 | 75 | 90.3333 | -9.6667 | 12.64 | -0.57358 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709303A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2940095 | 2009-11-16 |  | 69.75 | 75 | 93 | -7 | 12.64 | -0.41535 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709313B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3010069 | 2009-11-17 |  | 74.08 | 75 | 98.7733 | -1.2267 | 12.64 | -0.072785 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709316A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3080148 | 2009-11-25 |  | 112.27 | 121 | 92.7851 | -7.2149 | 12.64 | -0.69066 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709316C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3160020 | 2009-11-30 |  | 121.72 | 121 | 100.595 | 0.59504 | 12.64 | 0.056962 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709322A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3230021 | 2009-12-07 |  | 110.12 | 121 | 91.0083 | -8.9917 | 12.64 | -0.86076 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709338B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3280029 | 2009-12-14 |  | 124.34 | 121 | 102.7603 | 2.7603 | 12.64 | 0.26424 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709342A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0620057 | 2010-03-16 |  | 147.69 | 141.75 | 104.1905 | 4.1905 | 12.64 | 0.46994 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710064A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0680112 | 2010-03-22 |  | 145.42 | 141.75 | 102.5891 | 2.5891 | 12.64 | 0.29035 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710077A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0750190 | 2010-03-29 |  | 135.23 | 141.75 | 95.4004 | -4.5996 | 12.64 | -0.51582 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710085A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0850050 | 2010-04-20 |  | 145.04 | 141.75 | 102.321 | 2.321 | 12.64 | 0.26028 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710109A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0970001 | 2010-04-29 |  | 84.09 | 75 | 112.12 | 12.12 | 12.64 | 0.71915 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710118A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1030049 | 2010-05-06 |  | 70.95 | 75 | 94.6 | -5.4 | 12.64 | -0.32041 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710124B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1110122 | 2010-05-13 |  | 15.11 | 75 | 20.1467 | -79.8533 | 12.64 | -4.7381 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710132A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1240149 | 2010-05-18 |  | 115.36 | 121 | 95.3388 | -4.6612 | 12.64 | -0.4462 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710134A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1170063 | 2010-05-20 |  | 77.18 | 75 | 102.9067 | 2.9067 | 12.64 | 0.17247 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710140A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1320107 | 2010-06-03 |  | 120.91 | 121 | 99.9256 | -0.07438 | 12.64 | -0.0071203 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710153A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1390052 | 2010-06-08 |  | 124.46 | 121 | 102.8595 | 2.8595 | 12.64 | 0.27373 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710158A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1460119 | 2010-06-17 |  | 126.35 | 121 | 104.4215 | 4.4215 | 12.64 | 0.42326 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710166A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1530112 | 2010-06-24 |  | 96.09 | 96 | 100.0938 | 0.09375 | 12.64 | 0.0071203 | 13 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710174A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1590098 | 2010-06-28 |  | 68.84 | 96 | 71.7083 | -28.2917 | 12.64 | -2.1487 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710179B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1660186 | 2010-07-06 |  | 92.31 | 96 | 96.1562 | -3.8438 | 12.64 | -0.29193 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710187B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1730140 | 2010-07-08 |  | 85.59 | 96 | 89.1562 | -10.8438 | 12.64 | -0.82358 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710189A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1880009 | 2010-07-14 |  | 175.8 | 173.75 | 101.1799 | 1.1799 | 12.64 | 0.16218 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710195B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1940121 | 2010-07-14 |  | 168.74 | 173.75 | 97.1165 | -2.8835 | 12.64 | -0.39636 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710195B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2010161 | 2010-07-22 |  | 168.19 | 173.75 | 96.8 | -3.2 | 12.64 | -0.43987 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710203A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2080061 | 2010-08-02 |  | 178.9 | 173.75 | 102.964 | 2.964 | 12.64 | 0.40744 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710214A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2150149 | 2010-08-05 |  | 122.4 | 122.25 | 100.1227 | 0.1227 | 12.64 | 0.011867 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710217A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2230025 | 2010-08-18 |  | 126.24 | 122.25 | 103.2638 | 3.2638 | 12.64 | 0.31566 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710229A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2290206 | 2010-08-23 |  | 115.87 | 122.25 | 94.7812 | -5.2188 | 12.64 | -0.50475 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710235A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2370237 | 2010-08-31 |  | 134 | 122.25 | 109.6115 | 9.6115 | 12.64 | 0.92959 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710242B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2570124 | 2010-10-04 |  | 146 | 141.75 | 102.9982 | 2.9982 | 12.64 | 0.33623 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710277B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2600193 | 2010-10-12 |  | 154.65 | 141.75 | 109.1005 | 9.1005 | 12.64 | 1.0206 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710280A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2660109 | 2010-10-14 |  | 144.96 | 141.75 | 102.2646 | 2.2646 | 12.64 | 0.25396 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710285A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2730106 | 2010-10-18 |  | 147.56 | 141.75 | 104.0988 | 4.0988 | 12.64 | 0.45965 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710291A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2790094 | 2010-10-20 |  | 151.42 | 141.75 | 106.8219 | 6.8219 | 12.64 | 0.76503 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710292A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2870137 | 2010-10-27 |  | 147.25 | 141.75 | 103.8801 | 3.8801 | 12.64 | 0.43513 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710295A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2930123 | 2010-10-27 |  | 140.39 | 141.75 | 99.0406 | -0.95944 | 12.64 | -0.10759 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710298A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2990171 | 2010-11-08 |  | 148.56 | 141.75 | 104.8042 | 4.8042 | 12.64 | 0.53877 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710306A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3060131 | 2010-11-17 |  | 34.98 | 43.5 | 80.4138 | -19.5862 | 12.64 | -0.67405 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710313A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3130090 | 2010-11-18 |  | 56.66 | 43.5 | 130.2529 | 30.2529 | 12.64 | 1.0411 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710321A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3210129 | 2010-11-29 |  | 38.07 | 43.5 | 87.5172 | -12.4828 | 12.64 | -0.42959 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710327A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3330021 | 2010-12-14 |  | 28.96 | 43.5 | 66.5747 | -33.4253 | 12.64 | -1.1503 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710344B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0670039 | 2011-03-23 |  | 89.76 | 90 | 99.7333 | -0.26667 | 12.64 | -0.018987 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711082A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0740116 | 2011-03-30 |  | 96.54 | 90 | 107.2667 | 7.2667 | 12.64 | 0.51741 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711089A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0820087 | 2011-04-06 |  | 87.57 | 90 | 97.3 | -2.7 | 12.64 | -0.19225 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711096A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0890087 | 2011-04-13 |  | 85.18 | 90 | 94.6444 | -5.3556 | 12.64 | -0.38133 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711103A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0960107 | 2011-04-18 |  | 144.4 | 141.75 | 101.8695 | 1.8695 | 12.64 | 0.20965 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711108A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1020040 | 2011-04-20 |  | 125.51 | 141.75 | 88.5432 | -11.4568 | 12.64 | -1.2848 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711110A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1110015 | 2011-04-27 |  | 138.48 | 141.75 | 97.6931 | -2.3069 | 12.64 | -0.2587 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711117A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1180030 | 2011-05-04 |  | 146.9 | 141.75 | 103.6332 | 3.6332 | 12.64 | 0.40744 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711124A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1230156 | 2011-05-11 |  | 55.73 | 43.5 | 128.1149 | 28.1149 | 12.64 | 0.96756 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711131A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1320057 | 2011-05-18 |  | 49.71 | 43.5 | 114.2759 | 14.2759 | 12.64 | 0.4913 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711138A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1380125 | 2011-05-25 |  | 53.93 | 43.5 | 123.977 | 23.977 | 12.64 | 0.82516 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711145A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1440154 | 2011-06-08 |  | 47.18 | 43.5 | 108.4598 | 8.4598 | 12.64 | 0.29114 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711159A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1580106 | 2011-06-22 |  | 99.39 | 104.5 | 95.11 | -4.89 | 12.64 | -0.40427 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711173A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1670002 | 2011-07-11 |  | 109.81 | 104.5 | 105.0813 | 5.0813 | 12.64 | 0.42009 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711192A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1730001 | 2011-07-11 |  | 105.36 | 104.5 | 100.823 | 0.82297 | 12.64 | 0.068038 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711192A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1800135 | 2011-07-18 |  | 106.08 | 104.5 | 101.512 | 1.512 | 12.64 | 0.125 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711199A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1890153 | 2011-07-20 |  | 157.42 | 171.75 | 91.6565 | -8.3435 | 12.64 | -1.1337 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711201A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1950178 | 2011-07-25 |  | 170.99 | 171.75 | 99.5575 | -0.4425 | 12.64 | -0.060127 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711206A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2010127 | 2011-08-02 |  | 193.62 | 171.75 | 112.7336 | 12.7336 | 12.64 | 1.7302 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711214A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2080100 | 2011-08-03 |  | 156.03 | 171.75 | 90.8472 | -9.1528 | 12.64 | -1.2437 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711215A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2150110 | 2011-08-15 |  | 86.98 | 90.75 | 95.8457 | -4.1543 | 12.64 | -0.29826 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711227A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2210100 | 2011-08-17 |  | 65.53 | 90.75 | 72.2094 | -27.7906 | 12.64 | -1.9953 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711229A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2290152 | 2011-08-29 |  | 83.55 | 90.75 | 92.0661 | -7.9339 | 12.64 | -0.56962 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711241A