## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 2560141 | 2006-10-04 |  | 11.664 | 12.5 | 93.312 | -6.688 | 1.1193 | -0.74693 | 1.2 | 2745 |  |  |  | ug/L | AS3 | S1732100306
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2006 | 2700085 | 2006-10-04 |  | 11.529 | 12.5 | 92.232 | -7.768 | 1.1193 | -0.86755 | 1.2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS3 | S1732100306
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2790136 | 2006-11-30 |  | 9.614 | 10 | 96.14 | -3.86 | 0.979 | -0.39428 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2930155 | 2006-11-30 |  | 9.85 | 10 | 98.5 | -1.5 | 0.979 | -0.15322 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 3110023 | 2006-11-30 |  | 9.903 | 10 | 99.03 | -0.97 | 0.979 | -0.099081 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 3260050 | 2006-11-30 |  | 9.782 | 10 | 97.82 | -2.18 | 0.979 | -0.22268 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732112806
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1020149 | 2007-04-27 |  | 9.014 | 10 | 90.14 | -9.86 | 0.979 | -1.0072 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1090146 | 2007-04-27 |  | 8.74 | 10 | 87.4 | -12.6 | 0.979 | -1.287 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 0860193 | 2007-04-27 |  | 9.079 | 10 | 90.79 | -9.21 | 0.979 | -0.94076 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 0890057 | 2007-04-27 |  | 8.951 | 10 | 89.51 | -10.49 | 0.979 | -1.0715 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732042707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1240214 | 2007-05-14 |  | 9.186 | 10 | 91.86 | -8.14 | 0.979 | -0.83146 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732051307
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1380238 | 2007-06-07 |  | 9.063 | 10 | 90.63 | -9.37 | 0.979 | -0.9571 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732060607
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1590291 | 2007-06-18 |  | 9.623 | 10 | 96.23 | -3.77 | 0.979 | -0.38509 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732061807
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1760167 | 2007-07-03 |  | 9.026 | 10 | 90.26 | -9.74 | 0.979 | -0.99489 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732070307
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2220080 | 2007-08-17 |  | 9.122 | 10 | 91.22 | -8.78 | 0.979 | -0.89683 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732081707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 1970127 | 2007-08-17 |  | 9.269 | 10 | 92.69 | -7.31 | 0.979 | -0.74668 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732081707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2010233 | 2007-08-17 |  | 9.231 | 10 | 92.31 | -7.69 | 0.979 | -0.7855 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732081707
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2500001 | 2007-09-19 |  | 8.985 | 10 | 89.85 | -10.15 | 0.979 | -1.0368 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732091907
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2360120 | 2007-09-19 |  | 9.083 | 10 | 90.83 | -9.17 | 0.979 | -0.93667 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732091907
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS | 62453 | PLM36 | FIL | 2007 | 2640048 | 2007-10-25 |  | 8.264 | 10 | 82.64 | -17.36 | 0.979 | -1.7732 | 2 | 2745 |  |  |  | ug/L as As | AS5 | S1732102507