## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25144-75142 | 158.6214 | 3.3654 | 2.1217 | 14 | mg/L
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25154-75004 | 185.2316 | 2.805 | 1.5143 | 19 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25160-75DIW | 19.553 | 0.37257 | 1.9055 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25162-75158 | 50.7533 | 0.27399 | 0.53985 | 18 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25164-75160 | 58.91 | 1.1863 | 2.0137 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25168-75166 | 67.2559 | 1.0903 | 1.6212 | 25 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25172-75168 | 30.5188 | 0.91586 | 3.001 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25172-75170 | 31.5995 | 0.3106 | 0.98292 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25172-75174 | 59.0338 | 0.18637 | 0.3157 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25174-75176 | 36.9714 | 0.24156 | 0.65338 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25178-75176 | 28.6052 | 0.27469 | 0.96027 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25180-75176 | 35.4696 | 0.2265 | 0.63859 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25180-75178 | 39.3375 | 0.1777 | 0.45172 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25180-75184 | 48.2039 | 0.41393 | 0.8587 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25182-75180 | 54.0652 | 1.0968 | 2.0287 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25184-75182 | 37.7277 | 0.95813 | 2.5396 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25184-75186 | 49.7042 | 0.60776 | 1.2228 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25186-75188 | 77.791 | 0.63839 | 0.82065 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25188-75192 | 39.774 | 1.281 | 3.2208 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50004-50DIW | 106.4827 | 0.72909 | 0.68471 | 15 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50152-50DIW | 3.8963 | 0.175 | 4.4915 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50154-50DIW | 58.6775 | 1.4237 | 2.4263 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50156-50DIW | 32.5005 | 0.40704 | 1.2524 | 19 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50158-50DIW | 33.5905 | 2.2892 | 6.815 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50160-50158 | 69.1637 | 0.30469 | 0.44054 | 32 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50160-50162 | 43.3003 | 2.3282 | 5.3768 | 34 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50162-50160 | 42.6576 | 0.25881 | 0.60672 | 46 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50164-50166 | 47.225 | 0.39953 | 0.84602 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50164-50DIW | 6.8126 | 0.20776 | 3.0497 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50168-50164 | 20.9988 | 1.0256 | 4.884 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50168-50170 | 30.28 | 0.20398 | 0.67366 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 50168-50DIW | 15.7438 | 0.50818 | 3.2278 | 47 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75162-25DIW | 8.9945 | 0.23642 | 2.6285 | 33 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75166-25DIW | 62.3221 | 0.49769 | 0.79858 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75170-25DIW | 23.7559 | 0.49033 | 2.064 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75172-25176 | 33.3595 | 0.16826 | 0.50437 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75172-25DIW | 27.3335 | 0.31662 | 1.1584 | 46 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75174-25DIW | 50.9065 | 0.26212 | 0.5149 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75176-25DIW | 21.1043 | 0.23306 | 1.1043 | 46 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75178-25DIW | 24.9508 | 0.15803 | 0.63336 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75180-25DIW | 45.9317 | 0.58301 | 1.2693 | 48 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75182-25DIW | 27.5509 | 0.80403 | 2.9184 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75184-25188 | 54.9623 | 0.61307 | 1.1154 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75184-25DIW | 32.1198 | 2.675 | 8.3281 | 46 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75186-25DIW | 39.3579 | 0.60811 | 1.5451 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75188-25190 | 77.5575 | 1.8427 | 2.3759 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75188-25DIW | 65.6354 | 0.54344 | 0.82797 | 41 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75190-25192 | 42.9375 | 1.5804 | 3.6808 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75190-25DIW | 37.569 | 0.64006 | 1.7037 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75192-25DIW | 19.2525 | 0.439 | 2.2802 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | P35 | 1.3425 | 0.15607 | 11.6254 | 4 | mg/l CaCO3