## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25188-75192 | 0.1711 | 0.0094641 | 5.5313 | 18 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75188-25190 | 0.14008 | 0.01228 | 8.7662 | 19 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75188-25DIW | 0.064824 | 0.0062674 | 9.6683 | 21 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75190-25192 | 0.25701 | 0.012195 | 4.745 | 22 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75190-25DIW | 0.20657 | 0.012748 | 6.1712 | 19 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75192-25DIW | 0.14145 | 0.013098 | 9.2594 | 24 | mg/L