## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25004-75154 | 62.4089 | 1.6486 | 2.6417 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25132-75130 | 25.2707 | 0.81107 | 3.2095 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25134-75136 | 56.6655 | 1.8254 | 3.2214 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25139-75137 | 41.529 | 0.96638 | 2.327 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25140-75138 | 24.6904 | 0.5374 | 2.1765 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25141-75139 | 43.336 | 0.94666 | 2.1845 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25144-75142 | 68.1855 | 2.544 | 3.731 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25146-75138 | 16.3773 | 0.52976 | 3.2347 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25146-75144 | 60.1449 | 1.6833 | 2.7988 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25147-75145 | 33.2221 | 0.74572 | 2.2447 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25150-75004 | 39.4671 | 0.72647 | 1.8407 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25151-75147 | 40.1295 | 1.197 | 2.983 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25152-75150 | 5.9792 | 0.10603 | 1.7732 | 40 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25154-75004 | 54.2553 | 1.2765 | 2.3529 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75147 | 40.7941 | 1.4494 | 3.5529 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75151 | 38.29 | 0.8413 | 2.1972 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75153 | 30.9868 | 1.1025 | 3.558 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25155-75157 | 14.7204 | 0.39326 | 2.6716 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25157-75159 | 21.1059 | 0.47747 | 2.2622 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25159-75155 | 38.0266 | 0.84822 | 2.2306 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 11.491 | 0.27625 | 2.4041 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25160-75DIW | 3.3204 | 0.12769 | 3.8456 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 20.9768 | 0.49037 | 2.3377 | 35 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25162-75158 | 33.1335 | 1.1147 | 3.3643 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 20.5536 | 0.43123 | 2.0981 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 9.1943 | 0.44089 | 4.7952 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 30.1739 | 1.2935 | 4.2867 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 13.3774 | 0.59039 | 4.4133 | 75 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 8.0773 | 0.21364 | 2.645 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 14.545 | 0.47417 | 3.26 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 29.1225 | 0.87909 | 3.0186 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 13.5138 | 0.28575 | 2.1145 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 17.5107 | 0.39185 | 2.2378 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 13.1091 | 0.39201 | 2.9904 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 20.9281 | 0.64363 | 3.0754 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 12.1163 | 0.33878 | 2.7961 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 43.7555 | 2.6545 | 6.0668 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75136 | 46.2595 | 1.4132 | 3.055 | 52 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75142 | 49.9653 | 1.5191 | 3.0403 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DIW-75151 | 28.0506 | 0.62139 | 2.2153 | 33 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50004-50DIW | 24.9481 | 0.50438 | 2.0217 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50130-50132 | 28.8449 | 1.1068 | 3.8371 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50132-50134 | 40.1096 | 1.1042 | 2.7529 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50134-50140 | 51.0214 | 1.4686 | 2.8783 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50135-50137 | 24.206 | 0.60504 | 2.4996 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50135-50139 | 31.033 | 0.81916 | 2.6396 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50137-50139 | 44.6369 | 1.3271 | 2.9731 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50137-50141 | 28.7955 | 0.66881 | 2.3226 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50137-50143 | 45.8096 | 1.0418 | 2.2742 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50138-50140 | 35.8805 | 0.97681 | 2.7224 | 48 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50139-50141 | 36.0542 | 0.67796 | 1.8804 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50139-50145 | 40.9397 | 0.91405 | 2.2327 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50140-50144 | 66.0172 | 1.9471 | 2.9494 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50143-50145 | 42.7393 | 1.1786 | 2.7577 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50143-50151 | 45.243 | 1.232 | 2.723 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50145-50147 | 35.1347 | 0.58786 | 1.6732 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50147-50151 | 38.5198 | 1.3404 | 3.4797 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50152-50DIW | 1.8016 | 0.038985 | 2.1639 | 40 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50154-50DIW | 33.6124 | 0.67442 | 2.0065 | 44 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50156-50DIW | 14.6603 | 0.48621 | 3.3165 | 44 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50157-50DIW | 3.1767 | 0.13096 | 4.1225 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50158-50DIW | 18.9925 | 0.61777 | 3.2527 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 3.6113 | 0.11761 | 3.2567 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 3.1314 | 0.025627 | 0.8184 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 21.6454 | 1.0518 | 4.8592 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 38.6653 | 0.96412 | 2.4935 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 5.9139 | 0.20497 | 3.466 | 36 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 2.5709 | 0.048631 | 1.8916 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 21.2767 | 0.82577 | 3.8811 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 3.3975 | 0.1568 | 4.6153 | 35 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 17.9063 | 0.56115 | 3.1338 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 22.66 | 0.73288 | 3.2342 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 4.3999 | 0.11528 | 2.6202 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 26.1425 | 1.0277 | 3.9312 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 12.2328 | 0.2447 | 2.0004 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 8.3933 | 0.32503 | 3.8725 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 7.7363 | 0.23397 | 3.0244 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 17.7178 | 0.47182 | 2.663 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 17.5625 | 0.7085 | 4.0341 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DIW-50138 | 6.4827 | 0.17189 | 2.6515 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50DIW-50145 | 15.178 | 0.47681 | 3.1415 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 29.455 | 0.72941 | 2.4764 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 5.0487 | 0.16352 | 3.2389 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 6.4502 | 0.24787 | 3.8428 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 14.4978 | 0.55087 | 3.7997 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 10.3545 | 0.18267 | 1.7641 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 8.6519 | 0.34977 | 4.0427 | 29 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 9.5806 | 0.23387 | 2.441 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 2.9382 | 0.084419 | 2.8731 | 29 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 30.1636 | 1.1547 | 3.8283 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 27.9344 | 0.82818 | 2.9647 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 23.1997 | 0.8462 | 3.6475 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 22.9593 | 0.68194 | 2.9702 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 27.8489 | 0.5883 | 2.1125 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 13.8894 | 0.47938 | 3.4514 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 21.075 | 0.60343 | 2.8633 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 42.3557 | 1.7008 | 4.0154 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25130 | 5.2679 | 0.14172 | 2.6902 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25137 | 9.5069 | 0.19214 | 2.0211 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25138 | 3.3067 | 0.07931 | 2.3985 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25139 | 12.6543 | 0.45792 | 3.6187 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25146 | 6.3711 | 0.1309 | 2.0546 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75DIW-25155 | 10.1839 | 0.1871 | 1.8372 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P24 | 0.356 | 0.020075 | 5.639 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P26 | 0.46033 | 0.0050332 | 1.0934 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P30 | 0.13999 | 0.019735 | 14.0971 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P31 | 7.5444 | 0.15154 | 2.0086 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P36 | 0.58483 | 0.021722 | 3.7142 | 38 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P37 | 1.0054 | 0.053393 | 5.3109 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P38 | 6.2623 | 0.2896 | 4.6246 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P41 | 0.55179 | 0.016642 | 3.016 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P42 | 0.50106 | 0.013586 | 2.7114 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P43 | 0.526 | 0.021068 | 4.0053 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P44 | 0.52929 | 0.02351 | 4.4419 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P45 | 0.13565 | 0.0083807 | 6.1784 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P46 | 0.44468 | 0.016545 | 3.7206 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P47 | 1.4164 | 0.04212 | 2.9738 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P48 | 0.5513 | 0.025597 | 4.6429 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P49 | 1.9082 | 0.10587 | 5.548 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P50 | 0.85275 | 0.029605 | 3.4717 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P51 | 0.31213 | 0.012229 | 3.9179 | 15 | mg/L