## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25155-75147 | 40.4013 | 0.29614 | 0.733 | 3 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25157-75159 | 19.9635 | 0.16126 | 0.8078 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25181-75179 | 17.6713 | 0.55362 | 3.1329 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25183-75181 | 12.94 | 0.34965 | 2.7021 | 15 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 20.58 | 0.739 | 3.5909 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 11.9867 | 0.2052 | 1.7119 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 42.746 | 0.88172 | 2.0627 | 5 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25DIW-75147 | 30.3633 | 0.51845 | 1.7075 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50155-50DIW | 19.0804 | 0.49314 | 2.5845 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50157-50DIW | 2.9645 | 0.048683 | 1.6422 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 12.44 | 0.52255 | 4.2006 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 7.9895 | 0.15756 | 1.9721 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 7.4092 | 0.17731 | 2.3931 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 16.9475 | 0.54748 | 3.2305 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 16.6983 | 0.31518 | 1.8875 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75179-25DIW | 13.9025 | 0.24322 | 1.7495 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75181-25DIW | 9.8704 | 0.41453 | 4.1997 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 8.3885 | 0.16225 | 1.9342 | 13 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 9.0295 | 0.18099 | 2.0045 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 2.7819 | 0.10225 | 3.6756 | 12 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 29.7267 | 0.87541 | 2.9449 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 26.3263 | 0.76819 | 2.918 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 22.3858 | 1.0702 | 4.7807 | 12 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 21.6938 | 0.60281 | 2.7787 | 16 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 26.9175 | 0.28151 | 1.0458 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 13.3063 | 0.25264 | 1.8986 | 16 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 20.734 | 0.26996 | 1.302 | 5 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 39.83 | 0.60072 | 1.5082 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75DIW-25155 | 10.298 | 0.35509 | 3.4481 | 4 | mg/L