## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P21 | 3.7449 | 0.26148 | 6.9823 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P23 | 0.15938 | 0.074753 | 46.9037 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P24 | 1.1852 | 0.097139 | 8.1962 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P25 | 1.2603 | 0.098909 | 7.8483 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P27 | 1.2488 | 0.01841 | 1.4742 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P28 | 3.5082 | 0.08076 | 2.302 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P29 | 0.16013 | 0.046486 | 29.0313 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P30 | 0.23325 | 0.045595 | 19.5478 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P31 | 1.4045 | 0.093351 | 6.6466 | 10 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P32 | 1.6096 | 0.0077213 | 0.47971 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P33 | 2.5179 | 0.10281 | 4.0832 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P34 | 4.257 | 0.057178 | 1.3432 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P35 | 5.4145 | 0.046336 | 0.85577 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P36 | 3.6387 | 0.068321 | 1.8776 | 38 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P37 | 3.1171 | 0.10348 | 3.3198 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P38 | 9.1407 | 0.2569 | 2.8105 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P41 | 5.9968 | 0.081062 | 1.3518 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P42 | 6.278 | 0.07151 | 1.1391 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P43 | 4.9471 | 0.083032 | 1.6784 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P44 | 2.4714 | 0.024545 | 0.99317 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P45 | 0.27606 | 0.054441 | 19.7203 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P46 | 4.5584 | 0.073965 | 1.6226 | 25 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P47 | 3.6427 | 0.024888 | 0.68322 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P48 | 2.5315 | 0.032674 | 1.2907 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P49 | 1.1219 | 0.049349 | 4.3987 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P50 | 1.6236 | 0.041482 | 2.555 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P51 | 1.2274 | 0.030159 | 2.4572 | 13 | mg/L