## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25004-75152 | 24.8503 | 0.84331 | 3.3936 | 39 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25004-75154 | 118.3789 | 1.5026 | 1.2693 | 60 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25132-75130 | 30.6182 | 0.74557 | 2.435 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25134-75136 | 85.5675 | 1.7603 | 2.0572 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25138-75140 | 27.9697 | 0.72889 | 2.606 | 25 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25140-75138 | 32.3859 | 0.86915 | 2.6837 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25144-75142 | 119.5521 | 2.1697 | 1.8148 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25144-75146 | 56.9842 | 1.0935 | 1.9189 | 26 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25146-75138 | 38.7044 | 0.76021 | 1.9641 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25146-75142 | 112.0709 | 1.5465 | 1.3799 | 33 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25146-75144 | 71.6011 | 1.0466 | 1.4617 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25152-75150 | 17.7075 | 0.56898 | 3.2132 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25154-75004 | 73.6218 | 1.2686 | 1.7231 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25156-75004 | 55.0669 | 1.0358 | 1.8809 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25160-75DIW | 17.7791 | 0.60956 | 3.4285 | 44 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25162-75158 | 74.508 | 0.76581 | 1.0278 | 44 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25164-75160 | 62.659 | 1.49 | 2.378 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25168-75166 | 29.781 | 0.37992 | 1.2757 | 25 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25172-75168 | 10.6616 | 0.13867 | 1.3007 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25172-75170 | 10.0355 | 0.12913 | 1.2868 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25172-75174 | 27.5747 | 0.23983 | 0.86975 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25174-75176 | 20.3998 | 0.32561 | 1.5962 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25178-75176 | 26.3982 | 0.2657 | 1.0065 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25180-75176 | 19.5306 | 0.24433 | 1.251 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25180-75178 | 51.0305 | 0.74121 | 1.4525 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25180-75184 | 13.4978 | 0.1905 | 1.4113 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25182-75180 | 26.6328 | 0.32041 | 1.2031 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25184-75182 | 17.3652 | 0.16226 | 0.93439 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25184-75186 | 19.0847 | 0.67967 | 3.5614 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25186-75188 | 27.3246 | 0.49803 | 1.8226 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25188-75192 | 17.1722 | 0.45257 | 2.6355 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75136 | 70.0977 | 1.6265 | 2.3203 | 52 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75138 | 25.75 | 0.6534 | 2.5375 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75142 | 100.0979 | 1.8822 | 1.8804 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75144 | 59.2317 | 1.1086 | 1.8717 | 59 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75150 | 13.376 | 0.53812 | 4.023 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75156 | 49.9856 | 1.0041 | 2.0088 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 45160-55DIW | 33.8136 | 0.62045 | 1.8349 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50004-50DIW | 25.3161 | 1.0686 | 4.2208 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50130-50132 | 39.1387 | 0.97703 | 2.4963 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50130-50136 | 57.9753 | 1.4094 | 2.4311 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50132-50134 | 61.2681 | 0.95998 | 1.5669 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50134-50136 | 79.1207 | 1.9142 | 2.4193 | 67 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50134-50140 | 45.831 | 1.7534 | 3.8257 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50136-50138 | 64.4677 | 1.6476 | 2.5557 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50138-50140 | 30.0456 | 0.99134 | 3.2994 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50140-50144 | 52.5374 | 0.85312 | 1.6238 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50142-50144 | 105.8753 | 2.7525 | 2.5998 | 34 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50152-50DIW | 8.5262 | 0.37689 | 4.4203 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50154-50DIW | 71.2319 | 1.0698 | 1.5019 | 33 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50156-50DIW | 33.3032 | 0.60173 | 1.8068 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50158-50DIW | 45.3161 | 1.0123 | 2.2339 | 44 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50160-50158 | 82.5188 | 0.97539 | 1.182 | 59 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50160-50162 | 50.2897 | 1.0868 | 2.1611 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50162-50160 | 51.3375 | 1.158 | 2.2556 | 46 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50162-50164 | 25.5557 | 0.96109 | 3.7608 | 39 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50164-50166 | 30.0769 | 0.58053 | 1.9301 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50164-50DIW | 11.456 | 0.39806 | 3.4747 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50168-50164 | 16.0762 | 0.49895 | 3.1037 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50168-50170 | 8.7763 | 0.087301 | 0.99474 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50168-50DIW | 4.8411 | 0.062721 | 1.2956 | 47 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50130 | 11.0692 | 0.24167 | 2.1833 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50136 | 46.4033 | 1.0924 | 2.3542 | 52 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50DIW-50138 | 16.9126 | 0.50525 | 2.9874 | 51 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75162-25DIW | 19.458 | 0.60936 | 3.1317 | 35 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75166-25DIW | 27.6921 | 0.53721 | 1.94 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75170-25DIW | 6.4527 | 0.060646 | 0.93985 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75172-25176 | 15.9125 | 0.30113 | 1.8924 | 21 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75172-25DIW | 11.2712 | 0.21999 | 1.9518 | 46 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75174-25DIW | 23.8622 | 0.40742 | 1.7074 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75176-25DIW | 12.4218 | 0.40633 | 3.2711 | 47 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75178-25DIW | 42.9239 | 0.5979 | 1.3929 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75180-25DIW | 21.8343 | 0.30924 | 1.4163 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75182-25DIW | 15.7238 | 0.28833 | 1.8337 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75184-25188 | 13.6851 | 0.30976 | 2.2635 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75184-25DIW | 5.8128 | 0.13105 | 2.2545 | 43 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75186-25DIW | 17.4629 | 0.40146 | 2.2989 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75188-25190 | 28.8121 | 0.37948 | 1.3171 | 19 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75188-25DIW | 21.7341 | 0.43965 | 2.0229 | 43 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75190-25192 | 24.6645 | 0.41856 | 1.697 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75190-25DIW | 21.5265 | 0.33929 | 1.5762 | 20 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75192-25DIW | 10.1383 | 0.2647 | 2.6109 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25130 | 5.5227 | 0.16994 | 3.0771 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25138 | 8.6074 | 0.24949 | 2.8985 | 21 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25144 | 18.9107 | 0.43139 | 2.2812 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75DIW-25146 | 11.5382 | 0.55225 | 4.7863 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P30 | 0.21273 | 0.025295 | 11.8907 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P31 | 1.4078 | 0.10828 | 7.6919 | 27 | mg/L