## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P21 | 0.035125 | 0.023588 | 67.1555 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P23 | 0.11037 | 0.01488 | 13.4812 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P24 | 0.10756 | 0.017364 | 16.1439 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P25 | 0.1551 | 0.0066061 | 4.2592 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P26 | 0.0368 | 0.014004 | 38.0551 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P27 | 0.096 | 0.016912 | 17.6162 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P28 | 0.069 | 0.003559 | 5.158 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P29 | 0.063875 | 0.01109 | 17.3616 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P30 | 0.198 | 0.004761 | 2.4045 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P31 | 0.39044 | 0.048019 | 12.2984 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P32 | 0.21686 | 0.0084544 | 3.8986 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P33 | 0.11707 | 0.019414 | 16.5827 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P34 | 0.1705 | 0.019841 | 11.637 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P35 | 0.24125 | 0.0091788 | 3.8047 | 4 | mg/L