## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P36 | 0.1728 | 0.0071546 | 4.1405 | 33 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P37 | 0.51316 | 0.014759 | 2.8761 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P38 | 0.88356 | 0.035425 | 4.0094 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P41 | 0.070458 | 0.0024313 | 3.4507 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P42 | 0.32868 | 0.01913 | 5.8203 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P43 | 0.17647 | 0.012431 | 7.0445 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P44 | 0.99118 | 0.024235 | 2.4451 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P45 | 0.17668 | 0.0046504 | 2.6321 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P46 | 0.45716 | 0.011686 | 2.5562 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P47 | 0.17757 | 0.0063696 | 3.587 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P48 | 0.34624 | 0.0094175 | 2.7199 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P49 | 0.1246 | 0.0036065 | 2.8945 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P50 | 0.28656 | 0.0088169 | 3.0768 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P51 | 0.23058 | 0.0059308 | 2.5721 | 12 | mg/L