## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 25160-75DIW | 0.55494 | 0.022847 | 4.1171 | 5 | mg/L
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 25162-75158 | 2.1472 | 0.1124 | 5.2347 | 5 | mg/L
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 50158-50DIW | 0.90003 | 0.044801 | 4.9777 | 11 | mg/L
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 50160-50158 | 2.0219 | 0.13073 | 6.4657 | 5 | mg/L
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 50160-50162 | 2.7911 | 0.0987 | 3.5362 | 9 | mg/L
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 75162-25DIW | 2.5384 | 0.039814 | 1.5684 | 3 | mg/L