## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25004-75152 | 1.0774 | 0.07745 | 7.1884 | 39 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25004-75154 | 7.005 | 0.2065 | 2.9479 | 60 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25132-75130 | 2.7513 | 0.12393 | 4.5045 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25134-75136 | 5.5771 | 0.25012 | 4.4848 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25138-75140 | 2.3604 | 0.13742 | 5.8219 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25140-75138 | 1.9906 | 0.11202 | 5.6273 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25144-75142 | 5.1539 | 0.20608 | 3.9985 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25144-75146 | 3.0852 | 0.11402 | 3.6958 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25146-75138 | 2.0813 | 0.1069 | 5.1359 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25146-75142 | 4.9018 | 0.23508 | 4.7959 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25146-75144 | 3.3417 | 0.21302 | 6.3748 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25150-75004 | 1.6222 | 0.073214 | 4.5133 | 64 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25152-75150 | 1.091 | 0.095778 | 8.7789 | 40 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25154-75004 | 3.6025 | 0.13463 | 3.7371 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25156-75004 | 1.8586 | 0.09775 | 5.2593 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25160-75DIW | 0.50231 | 0.034329 | 6.8342 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25162-75158 | 1.9909 | 0.10761 | 5.4051 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75136 | 4.8916 | 0.18054 | 3.6908 | 51 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75138 | 1.3563 | 0.079719 | 5.8775 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75142 | 4.2564 | 0.13766 | 3.2341 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75144 | 2.6345 | 0.15063 | 5.7175 | 58 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75150 | 0.8445 | 0.041197 | 4.8783 | 40 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75156 | 1.5714 | 0.081806 | 5.206 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50004-50DIW | 0.86313 | 0.062793 | 7.275 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50130-50132 | 2.4725 | 0.10621 | 4.2956 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50130-50136 | 4.7733 | 0.20273 | 4.2471 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50132-50134 | 2.1283 | 0.15504 | 7.2847 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50134-50136 | 4.4562 | 0.16751 | 3.7591 | 68 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50134-50140 | 2.485 | 0.16486 | 6.6343 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50136-50138 | 4.1562 | 0.15324 | 3.6869 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50138-50140 | 2.1931 | 0.11604 | 5.2909 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50140-50144 | 3.0612 | 0.16382 | 5.3514 | 17 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50142-50144 | 4.5735 | 0.18694 | 4.0873 | 34 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50152-50DIW | 0.44308 | 0.042868 | 9.675 | 39 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50154-50DIW | 4.3509 | 0.13528 | 3.1093 | 44 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50156-50DIW | 1.0343 | 0.071215 | 6.8852 | 44 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50158-50DIW | 0.84 | 0.056146 | 6.6841 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50160-50158 | 1.8489 | 0.063328 | 3.4252 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50160-50162 | 2.61 | 0.10111 | 3.874 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50130 | 1.4864 | 0.072532 | 4.8796 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50136 | 3.2412 | 0.14896 | 4.596 | 50 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50DIW-50138 | 0.88961 | 0.054183 | 6.0907 | 51 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75162-25DIW | 2.39 | 0.089188 | 3.7317 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25130 | 0.75 | 0.07445 | 9.9267 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25138 | 0.42545 | 0.047382 | 11.1367 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25144 | 0.88828 | 0.068037 | 7.6595 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75DIW-25146 | 0.69273 | 0.030889 | 4.459 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | P30 | 0.15773 | 0.042306 | 26.8225 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | P31 | 0.85556 | 0.056862 | 6.6463 | 27 | mg/L