## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 25147-75145 | 2.5929 | 0.16225 | 6.2574 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 50DIW-50145 | 1.155 | 0.065383 | 5.6609 | 3 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P21 | 0.085143 | 0.003934 | 4.6204 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P23 | 0.49663 | 0.017768 | 3.5777 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P24 | 0.117 | 0.0076158 | 6.5092 | 11 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P25 | 0.558 | 0.0054772 | 0.98158 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P26 | 0.149 | 0.002582 | 1.7329 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P29 | 0.38033 | 0.016653 | 4.3786 | 3 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P31 | 0.91878 | 0.042681 | 4.6454 | 9 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P32 | 0.41614 | 0.022394 | 5.3812 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P33 | 0.11086 | 0.0083751 | 7.5549 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P36 | 0.16125 | 0.017328 | 10.7459 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P37 | 0.47833 | 0.023287 | 4.8683 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P38 | 0.814 | 0.036092 | 4.434 | 4 | mg/L